

6

Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»


	СОГЛАСОВАНО:


Руководитель подразделения


Заказчика



______________
О.И.Пантелеев
«16» апреля 2015 г. 

	



КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на монтаж АУПТ, выполнение ПНР.

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

г. Саров 2015 г.

Техническое задание 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1.
	Монтаж  АУПТ, выполнение ПНР. Промплощадка ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
	Работа
	
	По октябрь 2015г.
	24 месяца

	
	
	
	
	
	

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014  года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	-



	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	Ввыполнить монтажные  и  пуско-наладочные работы систем АУПТ в  зданиях  промплощаки по проектной или рабочей документации; 

 

	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Не требуется



	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	Не требуется



	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Выполнить в соответствии с существующими нормами и правилами. 



	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Наличие сертификатов



	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Не требуется



	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	Выполнить в соответствии с существующими нормами и правилами. 



	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Выполнить в соответствии с существующей проектной или рабочей документации. 



	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	Выполнить в соответствии с существующей проектной или рабочей  документации.



	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	Выполнить в соответствии с существующей проектной или рабочей  документации.



	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	Не требуется



	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Выполнить сдачу и приемку работ по акту. Передача полного пакета документов Заказчику осуществляется до подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и КС-3, в соответствии с условиями договора.  



	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Выполнить монтажные и пуско-наладочные работы АУПТ  по проектной или рабочей  документации. По окончанию завершения работ предоставить исполнительную документацию, согласованную с подразделением ПЭК (производственно энергетический комплекс) ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». 



	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	Не требуется



	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не требуется



	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в течении 24 месяцев с момента подписания акта выполненных работ «Заказчиком». 

Предметом гаранти является сохранение результатов работ своих свойств в соответствии с ГОСТ, СниП, СП и иными НТД, в течении гарантийного срока.

Гарантия распространяется на результат работ в целом, на отдельные виды работ и материалы



	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Не требуется



	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не требуется



	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Не требуется



	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	До начала производства работ «Подрядчик» обязан предоставить на согласование «Заказчику» график производства работ



	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Не требуется




PAGE  

