| СОГЛАСОВАНО Главный инженер проекта _____________ А.И. Скоробогатов «____» ___________ 2011 г. | УТВЕРЖДАЮ Исполнительный директор – заместитель директора по экономике и финансам _____________ С.Н. Селькин «____» ___________ 2011 г. |
| --- | --- |

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

в  электронном виде

на право заключения договора на поставку шкафов RITTAL

- Форма и вид процедуры закупки: Открытый запрос предложений.

- Заказчик: Открытое акционерное общество «Электрогорский научно-исследовательский центр по безопасности атомных электростанций» (ОАО «ЭНИЦ»).

Место нахождения: 142530, Московская область, ул. Святого Константина, д. 6.

Почтовый адрес: 142530, Московская область, ул. Святого Константина, д. 6.

Контактное лицо: Хабарова Станислава Игоревна, тел./факс (49643) 317-98/312-35; Савельев Илья Вячеславович, (49643) 314-81.

- Организатор размещения заказа: Открытое акционерное общество «Электрогорский научно-исследовательский центр по безопасности атомных электростанций» (ОАО «ЭНИЦ»).

Место нахождения: 142530, Московская область, ул. Святого Константина, д. 6 Почтовый адрес: 142530, Московская область, ул. Святого Константина, д. 6.

Контактное лицо: Хабарова Станислава Игоревна, тел./факс (49643) 317-98/ 312-35; эл.почта: sikhabarova@erec.ru; Савельев Илья Вячеславович, (49643) 314-81, эл.почта: savelyev@erec.ru.

Предмет договора:  поставка шкафов RITTAL.

- Состав и объем: в соответствии со спецификацией (Приложение).

- Место поставки товара: 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. Святого Константина, д. 6.

- Начальная (максимальная) цена договора: 2 179 389,00 (два миллиона сто семьдесят девять тысяч триста восемьдесят девять) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%.

- Срок, место и порядок предоставления документации по проведению запроса предложений:

Документация по проведению запроса предложений выдается бесплатно ежедневно кроме субботы и воскресенья с 9:30 до 16:30 (время московское), начиная с даты размещения настоящего извещения на официальном сайте и не позднее дня окончания приема заявок по адресу: 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. Святого Константина, д. 6.

Документация по проведению запроса предложений выдается на основании запроса любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме (в том числе по электронной почте), в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.

Официальный сайт сети Интернет, на котором размещена документация по проведению запроса предложений: http://zakupki.rosatom.ru и www.a-k-d.ru.

- Обеспечение заявки о подаче Предложения: не требуется.

- Возможность проведения процедуры переторжки: возможно.

- Сведения о предоставлении преференций: нет.

- Срок окончания подачи Предложений: 10:00 (время московское) «21» июня 2011 года.

- Место, дата и время вскрытия конвертов с Предложениями: 142530, Московская область, ул. Святого Константина, д. 6, 10:00 (время московское) «21» июня 2011 года.

- Место и дата рассмотрения Предложений: 142530, Московская область, ул. Святого Константина, д. 6, 11:00 (время московское) «21» июня 2011 года.

- Место и дата подведения итогов запроса предложений: 142530, Московская область, ул. Святого Константина, д. 6, 15:00 (время московское) «21» июня 2011 года.

- Настоящее извещение о проведении запроса предложений не является извещением о проведении конкурса и не имеет соответствующих правовых последствий.

- Организатор размещения заказа вправе отказаться от проведения запроса предложений на любом этапе не неся никакой ответственности перед участниками процедуры закупки или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.

- Остальные и более подробные условия запроса предложений содержатся в документации по проведению запроса предложений.

| СОГЛАСОВАНО Главный инженер проекта _____________ А.И. Скоробогатов «____» ___________ 2011 г. | УТВЕРЖДАЮ Исполнительный директор – заместитель директора по экономике и финансам _____________ С.Н. Селькин «____» ___________ 2011 г. |
| --- | --- |

|  |  | Спецификация |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип оборудования | Код изделия | Описание | Изготовитель | Кол-во | ЗИП |
| # Шкафы |  |  |  |  |  |
|  | ## 7920.730 | ## Шкаф TS8 с обзорной дверью, 600x2000x1000 | ## Ritall | ## 10 |  |
|  | ## 3329.500 | ## TopTherm Холодильный агрегат 2500W, comfort controller 230V, 50/60Hz | ## Ritall | ## 3 | ## 1 |
|  | ## 3286.400 | ## Фильтрующая прокладка для SK 3304/3305/3328/3329/3332... ШxВxГ 344x268x10 | ## Ritall | ## 3 |  |
|  | ## 3286.410 | ## Металлический фильтр для SK 3304.../3305/3328/3329/3332... ШxВxГ 265x200x10 | ## Ritall | ## 3 |  |
|  | ## 3301.612 | ## Шланг для отвода конденсата 12 x 2 мм, длина 10 м | ## Ritall | ## 3 |  |
|  | ## 4127.010 | ## Концевой выключатель двери вкл. монтажные комплектующие | ## Ritall | ## 3 | ## 1 |
|  | ## 3149.420 | ## Потолочный фильтрующий вентилятор | ## Ritall | ## 7 | ## 1 |
|  | ## 7113.000 | ## Earth rail | ## Ritall | ## 10 |  |
|  | ## 2412.216 | ## Earthing strap 16 qmm L.200 | ## Ritall | ## 2 |  |
|  | ## 4317.000 | ## Cable entry grommets for 3 cables with max. diameter 21mm (rubber) | ## Ritall | ## 2 |  |
|  | ## 2595.000 | ## Cable conduit diameter=16 mm length = 25 m | ## Ritall | ## 1 |  |
|  | ## 7240.260 | ## Socket strip 7 sockets | ## Ritall | ## 10 | ## 1 |
|  | ## 7240.201 | ## Socket strip 9 sockets for IEC connectors with IEC 320 input 482.6 mm (19”) | ## Ritall | ## 3 | ## 1 |
|  | ## 7159.035 | ## Cable management panel RAL 7035 supplied loose with 5 cable shunting rings | ## Ritall | ## 10 |  |
|  | ## 8800.753 | ## TS cable ducts, depth 80 mm, fixed length 2000 mm, h=80mm | ## Ritall | ## 3 |  |
|  | ## 7320.100 | ## Процессорный блок II | ## Ritall | ## 10 | ## 1 |
|  | ## 7320.210 | ## Блок ввода/вывода | ## Ritall | ## 10 | ## 1 |
|  | ## 7320.220 | ## Блок доступа | ## Ritall | ## 10 | ## 1 |
|  | ## 7320.500 | ## Датчик температуры | ## Ritall | ## 10 | ## 1 |
|  | ## 7320.510 | ## Датчик влажности | ## Ritall | ## 10 | ## 1 |
|  | ## 7320.530 | ## Датчик доступа | ## Ritall | ## 20 | ## 2 |
|  | ## 7320.491 | ## Дисплейный блок | ## Ritall | ## 10 | ## 1 |
|  | ## 7320.721 | ## Комфортная ручка TS8 с функцией мастер-ключа: | ## Ritall | ## 20 | ## 1 |
|  | ## 7320.425 | ## Блок питания 100-230В: | ## Ritall | ## 10 | ## 1 |
|  | ## 7320.470 | ## Соединительный кабель (штекер RJ45) 0,5 м: | ## Ritall | ## 10 | ## 1 |
|  | ## 7320.440 | ## Монтажный блок, 1ЕВ | ## Ritall | ## 20 | ## 2 |
|  | ## 7320.441 | ## Заглушка | ## Ritall | ## 10 | ## 1 |
|  | ## 3124.200 | ## Интерфейсная карта для холодильных агрегатов TopTerm | ## Ritall | ## 3 | ## 1 |
|  | ## 7200.210 | ## Кабель подключения D / B / F / A | ## Ritall | ## 20 | ## 2 |
|  | ## 7320.230 | ## Климатический блок | ## Ritall | ## 7 | ## 1 |
|  | ## 7320.550 | ## Датчик воздушного потока | ## Ritall | ## 7 | ## 1 |
|  | ## 7200.221 | ## Кабель для программирования | ## Ritall | ## 3 |  |
|  | ## 3159.100 | ## Диагностическое ПО RiDiag II с кабелем для агрегатов Rittal TopTherm с комфортным контроллером | ## Ritall | ## 1 |  |