Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку и монтаж сборно-разборной многофункциональной площадки для нужд Свердловского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

Технического задания на поставку

на Поставку и монтаж сборно-разборной много функциональной площадки.

по объекту: ПХРО Свердловского отделения филиала Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к маркировке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Сборно-разборная многофункциональная площадка (Чертеж №1 - Приложение 1): Состав комплекта; Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ); Ед. изм.; Количество. Плиты дорожные 1 П60.18-30АIV; ГОСТ 21924.1-84 «Плиты железобетонные предварительно - напряженные для покрытий городских дорог»; шт; Не менее 50. Лотки железобетонные водопропускные прямоугольного сечения Л4-8/2 (2980*780*530, V=0.36м3,Р=0,9тн); Серия 3.006.1-2.87. Выпуск 1.Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов. Лотки.; шт; Не менее 32. Кольца колодцев сборные железобетонные диаметром 2000мм высотой 0,9 (КС-20-9); ГОСТ 8020-90 Серия 3900.1-14.В.1; шт; 3. Плиты железобетонные покрытий, перекрытий (ПП,ПК и днищ ( ПН,ПД) (ПП20-1-крышка канализационного колодца /ПН-15- плита днища колодца); ГОСТ 8020-90 Серия 3900.1-14.В.1; шт/ шт; 1/ 1. Опоры железобетонные СВ-110 кв (Ширина 15см, Длина 1100см, Высота 24,5/17,5см, Масса 850кг) Стойки предназначены для применения в качестве опор воздушных линий электропередач напряжением до 10 кВ и в качестве опор освещения; ГОСТ 13015-1 ТУ-2863-002-00113557-94 "Стойки железобетонные для опор воздушных линий электропередач".; шт; 6. Светильники уличные светодиодные Оникс -70 (Уличный промышленный светодиодный светильник Оникс-140 - Onix-140, консольное крепление на трубу Класс электробезопасности -1, Масса светильника-10,8кг,) Габаритные размеры630х200х90 мм; шт; 6. Допускается вносить изменения в состав комплекта многофункциональной сборно-разборной площадки по составу элементов площадки, основным техническим характеристикам элементов площадки, их количеству, допускается предоставление аналогов. При условии, что произведенные замены: - будут полностью совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходить по качеству технические характеристики элементы площадки, приведенные в технических условиях, И - позволят, в дальнейшем, произвести монтаж площадки согласно Чертежа №1 на площадку. Что подтверждается документально (заверенными копиями) сертификатом либо декларацией о соответствия, выпиской из ТУ, а также любые другие заверенные документы на усмотрение участника процедуры закупки, подтверждающие соответствие технических характеристик предполагаемого к поставке товара (площадки) требованиям Заказчика.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемые материалы и комплектующие должны быть новыми, выпуска не ранее 2012 года, не бывшей в использовании, не из ремонта, не выставочный образец и т.д. либо допустимый срок бывшей эксплуатации.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Материалы и комплектующие поставляются для дальнейшего монтирования сборно-разборной многофункциональной площадки согласно прилагаемого Чертежа №1.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Материалы и конструкции площадки применяют в районах с расчетной температурой наружного воздуха до минус 40°С включительно.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Форма и основные параметры плит - по ГОСТ 21924.0-84. Форма и основные параметры лотков по Серии 3.006.1-2.87. Выпуск 1. Форма и основные параметры элементов колодцев по ГОСТ 8020-90 Серия 3900.1-14.В.1 Форма и основные параметры опор железобетонных по ГОСТ 13015-1 ТУ-2863-002-00113557-94

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Основной элемент сборно-разборной площадки- дорожные плиты. Основные характеристики дорожных плит- это размеры и выдерживаемая нагрузка. Плиты площадки согласно маркировки выдерживают нагрузку не менее 30 тонн, размеры их 6000ммх1750ммх140мм изготовлены из тяжелого бетона плотностью от 2200 до 2500 кг/м3, с предварительным напряжением. Характеристики этих изделий позволяют эксплуатировать их при температуре наружного воздуха до -40°С, а при соблюдении некоторых условий, и ниже.

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Для обеспечения надежности и долговечности вся продукция сборно-разборной площадки должна быть сертифицирована в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Подраздел 4.3 Требования к маркировке

Изделия и конструкции сборного железобетона и бетона должно иметь видимую маркировку, выполненную несмываемой краской с помощью трафаретов или резиновых штампов. На штампе-марке указывают марку предприятия-изготовителя, паспортный номер изделия, индекс, номер контролера ОТК предприятия. На изделиях, у которых верх трудно отличить от низа (плиты ) должна быть надпись «Верх» или в верхней части пишут букву «В», а в нижней — «Н». Штампы на таких изделиях должны быть расположены так, чтобы основание знака было обращено к нижней поверхности изделия, что позволяет судить о его рабочем положении.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

МЕСТО ПОСТАВКИ ИВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ: Свердловская обл., ГО Верхняя Пышма, в 3км. Восточнее п. Крутой (Пункт хранения радиоактивных отходов (ПХРО) Свердловского отделения филиала «Уральский территориальный округ»). Порядок сдачи и приемки: Поступающие на объект материалы, изделия и конструкции проверяются на соответствие (рабочим чертежам), действующим ГОСТам или техническим условиям.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

При поставке товара Заказчику передается: - сертификаты, паспорта соответствия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

ГОСТ 13015.4-84 (1992) Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Правила транспортировки и хранения

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

ГОСТ 13015.4-84 (1992) Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Правила транспортировки и хранения.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийные сроки на материалы и комплектующие определяются в соответствии с установленными сроками производителя, указанными в паспорте на изделие, а также действующими требованиями законодательства РФ, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки. Гарантийный срок на монтажные работы - не менее 24 месяцев.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Требования к услугам по монтажу. Монтаж площадки производится в соответствии с Чертежом №1. Наименование материалов и видов работ по монтажу; Единица измерения; Количество. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 3; 1000 м3 грунта; 0,03. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 1 км, класс груза I; т; 54. Скальный грунт; м3; 129,375. Разравнивание скального грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3; 1000 м3 грунта; 0,125. Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см; 1000 м3 уплотненного грунта; 0,125. На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-002-03; 1000 м3 уплотненного грунта; 0,125. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня; 100 м3 материала основания (в плотном теле); 1,566. Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм; м3; 197,316. Устройство площадки из из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2 (522м2/10,4м2=50шт); 100 м3 сборных железобетонных плит; 0,73. Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2; 1000 м3 грунта; 0,1. Устройство основания под трубопроводы щебеночного; 10 м3 основания; 1,3. Устройство железобетонных лотков прямоугольного сечения 0,50*0,75; 100 м3 сборных конструкций; 0,1152. Перемещении грунта для засыпки пазух; 1000 м3 грунта; 0,02. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3; 100 м3 грунта; 0,2. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2; 100 м3 уплотненного грунта; 0,2. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 (лишний грунт); 1000 м3 грунта; 0,08. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на 2 км класс груза 1; т; 144. Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 3; 100 м3 грунта; 0,147. Устройство основания щебеночного; 1 м3 основания; 0,982. Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 2 м с гидроизоляцией; 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца; 0,425. Люки чугунные тяжелый; шт; 1. Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы; т; 0,025. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3; 100 м3 грунта; 0,04. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2; 100 м3 уплотненного грунта; 0,04. Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 2 под опоры; 100 ям; 0,06. Установка железобетонных опор (промежуточная опора П1); 1 опора; 2. Установка железобетонных опор (концевая опора ) К1; 1 опора; 4. Подвеска самонесущих изолированных проводов ВЛИ 0,38кВ; 1км; 0,25. Развозка конструкций и материалов опор по трассе материалов оснастки опор; 1 опора; 6. Светильник, устанавливаемый вне зданий уличные светодиодные; 1 шт.; 6. Песчанногравийная смесь; м3; 5,5. Траверса в сборе; шт; 2. Полоса 40х3; т; 0,12. уголок 63х63х3; т; 0,12. Кабель СИП 4Х16; м; 250. Монтаж ограждения площадки; 1 т конструкций; 0,17. Изготовление ограждения площадки; 1 т конструкций; 0,17. Изготовление решеток на лотки; 1 т конструкций; 0,089.

РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Требования к персоналу, привлекаемого к монтажным работам: Персонал должен иметь гражданство РФ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ ПОСТАВКИ И ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

Срок поставки площадки (материалов и комплектующих): с момента заключения договора, но не позднее 20.11.2013г Дата начала выполнения монтажных работ – с момента поставки площадки; дата окончания монтажных работ – до 20 декабря 2013года.

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Чертеж №1 | 1 |