# ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

# Федеральное государственное унитарное предприятие

# «Уральский электромеханический завод»

|  | УТВЕРЖДАЮ Директор по логистике ФГУП УЭМЗ _________ Шкуревских К.В. «___» __________ 2015года |
| --- | --- |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

# на поставку микроскопов стереоскопических и комплектующих к ним.

Руководитель группы 38 цех

__________Маслаков А.А

Заместитель начальника цеха 37

__________ Сердюков В.Ф.

Заместитель начальника службы качества

по механообрабатывающему производству

__________ Малетин А.А.

Заместитель начальника цеха 55

__________ Первушин А.Д.

# том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

# Екатеринбург

# 2015

Техническое задание микроскоп стереоскопический в количестве – 23 шт.

Стереоскопический микроскоп, предназначен для наблюдения как объемных объектов, так и тонких пленочных объектов. В микроскопе используется ZOOM -система.  Микроскоп предназначен в основном для работы с большими объектами (микросхемы, механизмы). Оптическая система микроскопа может свободно перемещаться в горизонтальном и вертикальном направлении, а также можно изменять угол наклона, что позволяет получить большое пространство для разнообразных операций (пайка, препарирование, реставрация).

# Технические характеристики

| Увеличение микроскопа | 5х - 40х |
| --- | --- |
| ZOOM-объектив | 1х - 4х |
| Окуляры широкоугольные | WF 10х/23; WF 5х/20 посадочный диаметр 30,5 мм |
| Угол наклона визуальной насадки, град | 45 |
| Регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах, мм | 55-75 |
| Рабочее расстояние, мм | 85-98 |
| Поле зрения, мм | 23-5,5 |
| Предметный столик, мм2 | платы диаметром 95 мм: стеклянная прозрачная для работы в проходящем свете и черно/белая для работы в отраженном свете |
| Источник проходящего света | галогеновая лампа 12В/10Вт |
| Источник отраженного света | галогеновая лампа 12В/10Вт |
| Люминесцентный кольцевой осветитель | 10Вт, внутренний диаметр 70 мм |
| Визуальная насадка | бинокулярная, поворотная на 360 градусов, диоптрийная настройка +-5 диоптрий - на обоих тубусах, посадочный диаметр окуляров 30,5 мм |
| Источник питания - сеть переменного тока, В/Гц | 220+-22/50 |
| Габаритные размеры, мм | 240х310х350 |
| Масса, кг | 5 |

# Комплектность

# Составные части

Основание со встроенными источниками света (с регулировкой яркости) и блоком питания,  колонкой и механизмом фокусировки – 1 шт.

Оптическая головка бинокулярная - 1 шт.

Сменные части 
Окуляр 10х - 2 шт.

Окуляр 5х - 2 шт

Люминесцентный кольцевой осветитель с блоком питания

# Принадлежности и запасные части

Наглазники резиновые - 2 шт.

Кабель сетевой - 1 шт.

Светофильтр синий - 2 шт

Кольцевой осветитель – 1шт.

Вставка плавкая  2А, 250 В - 2 шт

Чехол - 1 шт.

# Документы

Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Дополнительно.

Лампа подсветки с отражателем в количестве – 40шт.

Осветитель кольцевой светодиодный в количестве – 20шт.

2.

Техническое задание микроскоп стереоскопический в количестве – 17шт.

Стереоскопический микроскоп, предназначен для наблюдения как объемных объектов, так и тонких пленочных объектов, а также выполнения разнообразных тонких работ, когда требуется производить какие-либо операции с объектом в ходе наблюдения: препарирования – в биологии, изучения образцов горных пород – в минералогии, выполнения различных технологических операций – в полупроводниковой промышленности, а также в других областях науки и техники. Используется для выполнения радиомонтажных работ, требующих большого рабочего расстояния.

Универсальный штатив обеспечивает возможность перемещения оптической головки в горизонтальном направлении до 320 мм и в вертикальном направлении до 300 мм. Таким образом, на микроскопе можно исследовать объекты большого размера.

# Технические характеристики.

| Увеличение микроскопа | 5х-40х |
| --- | --- |
| ZOOM-объектив | 1х-4х |
| Угол наклона визуальной насадки, град | 45 |
| Регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах, мм | 55-75 |
| Рабочее расстояние, мм | 85-98 |
| Окуляры широкоугольные | WF 10х/23; WF 5х/20, посадочный диаметр 30,5 мм |
| Источник освещения | кольцевой люминесцентный осветитель |
| Визуальная насадка | Бинокулярная, поворотная на 360 градусов, диоптрийная настройка +/-5 диоптрий, посадочный диаметр окуляров 30,5 мм |
| Максимальный вынос оптической головки в горизонтальном направлении, мм | 320 |
| Максимальный вынос оптической головки в вертикальном направлении,мм | 300 |
| Габаритные размеры, мм | 260х500х750 |
| Масса, кг | 17 |

# Комплектность

# Составные части

Универсальный штатив с механизмом фокусировки – 1 шт.

Оптическая головка бинокулярная – 1 шт

# Сменные части

Окуляр 10х - 2 шт.

Окуляр 5х - 2 шт.

Люминесцентный кольцевой осветитель  10Вт, внутренний диаметр 70 мм - 1 шт

# Принадлежности и запасные части

Наглазники резиновые - 2 шт.

Чехол - 1 шт.

# Документы

Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Дополнительно.

Осветитель кольцевой в количестве – 12шт.

Кольцевые люминесцентные лампы в количестве – 40шт.

# 3.

# Техническое задание микроскоп стереоскопический в количестве –  12 шт

Стереоскопический микроскоп, предназначен для наблюдения как объемных объектов, так и тонких пленочных объектов. В микроскопе используется ZOOM -система.  Вариант исполнения оптической головки - тринокулярная модель, которая имеет третий вертикальный выход - канал визуализации.  Микроскоп предназначен в основном для работы с большими объектами (микросхемы, механизмы). Оптическая система микроскопа может свободно перемещаться в горизонтальном и вертикальном направлении, а также можно изменять угол наклона, что позволяет получить большое пространство для разнообразных операций (пайка, препарирование, реставрация).

.

# Технические характеристики

| Увеличение микроскопа | 5х - 40х |
| --- | --- |
| ZOOM-объектив | 1х - 4х |
| Окуляры широкоугольные | WF 10х/23; WF 5х/20 посадочный диаметр 30,5 мм |
| Угол наклона визуальной насадки, град | 45 |
| Регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах, мм | 55-75 |
| Рабочее расстояние, мм | 85-98 |
| Поле зрения, мм | 23-5,5 |
| Предметный столик, мм2 | черно/белая плата диаметром 95 мм |
| Люминесцентный кольцевой осветитель | 10Вт, внутренний диаметр 70 мм |
| Визуальная насадка | тринокулярная, поворотная на 360 градусов, диоптрийная настройка +-5 диоптрий - на обоих тубусах, посадочный диаметр окуляров 30,5 мм |
| Источник питания - сеть переменного тока, В/Гц | 220+-22/50 |
| Габаритные размеры, мм | 240х310х350 |
| Масса, кг | 4 |

# Комплектность

# Составные части

Основание с колонкой и механизмом фокусировки– 1 шт.

Оптическая головка тринокулярная - 1 шт.

Сменные части 
Окуляр 10х - 2 шт.

Окуляр 5х - 2 шт

Люминесцентный кольцевой осветитель с блоком питания

# Принадлежности и запасные части

Резьбовой переходник под видеоокуляр - 1 шт.

Плата черно-белая 95 мм - 1 шт.

Наглазники резиновые - 2 шт.

Чехол - 1 шт.

# Документы

Руководство по эксплуатации - 1 шт.