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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку датчиков давления.
том 2 «техническая часть»

г.Саров
2014 г.
Техническое задание
Спецификация на поставку датчиков МИДА

	Датчик давления МИДА-ДИ-12П-12-Ex-УХЛ3.1-0.5/6МПа-300-01-М20-Р
	 
	шт
	1
	 

	Датчик давления МИДА-ДИ-13П-Ex--У2-0.5/16.0МПа-01-М20-Р 
	 
	шт
	1
	 

	Датчик давл МИДА-ДА-13П-У2-0,5/0,1 МПа-01-М20-Р
	 
	шт
	10
	 

	Датчик давл МИДА-ДА-13П-У2-0.25/0.16 МПА-01-М20-Р
	 
	шт
	2
	 

	Датчик давл МИДА-ДА-13П-У2-0.25/1.0 МПА-01-М20-Р
	 
	шт
	2
	 

	ДАТЧИК ДАВЛЕН.МИДА-ДИ-13П-ЕХ-У2-0.5/4МПА-01-М20-Р
	 
	шт
	2
	 

	Индикатор цифровой МИДА-ИЦ-202
	 
	шт
	3
	 

	Датчик давления МИДА-ДИВ-13П-У2-0,5%/0.9МПа-01-М20-У ТУ4212-044
	 
	шт
	58
	 

	Датчик давления МИДА-ДА-13П-КН-У2-0.25%/1.6МПа-М20-Р ТУ4212-044-18004487-2003
	 
	шт
	1
	 

	Датчик давления МИДА-ДА-13П-К-У2-0.25%/0.04МПа-М20-Р ТУ4212-044-18004487-2003
	 
	шт
	1
	 

	Датчик давления МИДА-УС-405
	 
	шт
	1
	 

	Датчик давления МИДА-ДА-13П-К-У2-0.25%/0.1МПа-01-М20-Р
	 
	шт
	1
	 


Поставляемая продукция должна быть изготовлена в 2013-2014 году.
Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).
2. Срок предоставления гарантии качества товара: 

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).
Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару: 
- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным. Не допускается поставка оборудования восстановленного в результате ремонта или уже эксплуатировавшегося в составе другого оборудования.

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: ___
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