Приложение №10

к порядку планирования и обработки

закупочных операций в ОАО «ППГХО»

Техническое задание
на ремонт пожарной сигнализации в зданиях ( АТС-2  д.109, АТС-3, АТС-4) с монтажом и заменой датчиков для нужд ООО « ПЭС»

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1 Ремонт пожарной сигнализации  с монтажом и заменой датчиков  выполняются по адресу: здание АТС-2  д.109,  АТС-3, АТС-4   г. Краснокаменск, Забайкальского края.

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1.Выполнить  ремонт пожарной сигнализации с монтажом и заменой датчиков  согласно ведомости  объемов работ.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1. «Подрядчик» принимает на себя обязательство выполнять ремонт пожарной сигнализации  с монтажом и заменой датчиков  в зданиях по поручению «Заказчика» с использованием  собственных материалов. Подрядчик  гарантирует Заказчику, что приобретенные им материалы  отвечают стандартам безопасности и качества. Соответствует техническим характеристикам материалов , а произведенные ремонтные   работы осуществлены в соответствии со всеми правилами и нормами производства данного вида работ.
4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг.

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.
5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Ремонт пожарной сигнализации с монтажом и заменой датчиков выполняются в срок :   июль 2012 г.

6. Требования к обслуживанию товара

6.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков материалов  в течении гарантийного срока несет Подрядчик .

7. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

7.1.Подрядчик  обязан произвести ремонтные   работы  пожарной сигнализации по следующему адресу: г Краснокаменск, Забайкальского края , здание АТС-2 д.109, АТС-3, АТС-4

8. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

8.1. Качество работ должны соответствовать  требованиям, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

9.1. Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 1 года со дня принятия работ.

| Директор ООО «ПЭС» | В.Н.Фетинг |
| --- | --- |