	
	УТВЕРЖДАЮ

Президент  АО «НИАЭП»

В.И. Лимаренко

____________________________

                       подпись 

         «___» ________  2014 года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора 

по лоту № 226Пр/ЗП-014 

Оказание услуг по охране объекта, здание АО «НИАЭП» по адресу: г. Н.Новгород, ул. Ошарская, д.40
том 2 «техническая часть»
г. Нижний Новгород 

2014 год
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по охране объекта.



1. Объект: 
Административное здание ОАО «НИАЭП» (г. Нижний Новгород ул. Ошарская-40).


2. Инвентарный номер по бухгалтерскому учету: новый объект


3. Характеристика объекта:  арендованное административное здание ОАО «НИАЭП», 6 этажей (цокольный этаж), подземная парковка, общая площадь 6 738 м. кв.


4. Наименование оказываемых услуг: услуги по охране объекта. 

5. Источник финансирования: собственные средства ОАО «НИАЭП», бюджет 2014-2015гг.
6. Перечень оборудования систем безопасности и его технические характеристики:
Системы охранной и пожарной сигнализации выполнены на основе оборудования интегрированной системы охраны «Орион Про» производства НВП «Болид». Системы сигнализации включены в единую существующую сеть (RS-485) с обеспечением верхнего уровня хранения и выдачи информации. Система пожарной сигнализации выполнена  в адресном исполнении, система охранной сигнализации выполнена на основе двух рубежей охраны (объем и периметр).  Сигналы о работе систем передаются на центральный пост охраны (с круглосуточным пребыванием персонала) на ПК с установленным АРМ «Орион Про» (основные) и ПКУ «С 2000-М» (резервные); дублирующие сигналы (контроль состояния) передаются на «С 2000-К» и  «С 2000-БКИ» расположенные с в помещении пультовой.  Выполнена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (речевое оповещение), 3-го типа  на основе оборудования «Танго» производства ЗАО «НПО «Авангардспецмонтаж», с автоматическим включением от системы пожарной сигнализации.  
Система видеонаблюдения выполнена на базе оборудования «Domination  IP» c применением цифровых видеокамер, информация от видеокамер передается на мониторы установленные на центральном посту охраны и на посту расположенном в подземной парковке. Система контроля и управления доступом построена на базе оборудования «PERCo-S-20», информация о состоянии системы дублируется на рабочие места центрального поста охраны в здание ОАО «НИАЭП» по адресу пл. Свободы д.3. Права доступа к системной информации, а также архивам системы видеонаблюдения предоставляется управлением специальной безопасности и защиты активов.


7. Общие требования к оказанию услуг: 

Основными задачами Исполнителя при оказании услуг по охране объекта являются:


- обеспечение сохранности имущества и материальных ценностей объекта;


- обеспечение безопасности лиц, находящихся на территории объекта от преступных посягательств:


- осуществление пропускного и внутриобъектового режима, обеспечение противопожарной безопасности на объекте;


- проведение комплекса мероприятий антитеррористического характера.


8. Порядок оказания услуг. Режим охраны объекта:


Руководство и координация службы охраны на объекте осуществляется начальником охраны объекта, назначенным Исполнителем по согласованию с Заказчиком.

Охрана объекта осуществляется сменой  в составе 3 (трех) невооруженных сотрудников охраны, круглосуточно с 08.00 до 08.00 часов следующих суток (список лиц осуществляющих охрану объекта согласовывается с заказчиком).
Состав смены охраны:

- старший смены охраны – 1 чел;

- охранник – оператор видеонаблюдения – 2 чел.


Все сотрудники охраны должны быть обеспечены Исполнителем установленной формой одежды, согласованной с Заказчиком, а также носимыми средствами радиосвязи.


Заказчиком, после заключения договора на оказание охранных услуг, предоставляются:

 - два оборудованных помещения (поста) охраны;

- пультовая с оборудованным рабочим местом старшего смены и начальника охраны объекта;

- помещение для приема пищи и отдыха для сотрудников свободной смены охраны;
- линия городской телефонной связи;

- технические средства систем безопасности.


Режим работы охранников устанавливается Исполнителем по согласованию с Заказчиком, в виде графика работы на месяц. Заступление охранников на смену производится после проведения инструктажа начальником отдела пропускного и внутреннего режима Заказчика в присутствии Начальника охраны объекта.


По вопросам, касающимся охраны объекта и обеспечения допуска на территорию объекта, начальник охраны и сотрудники охраны подчиняются начальнику отдела пропускного и внутреннего режима Заказчика, либо лицу его замещающим. 

По заявке Заказчика возможно привлечение дополнительных сил и средств при проведении на объекте мероприятий с массовым пребыванием людей.

