УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора «НИКИРЭТ»-

филиала ФГУП ФНПЦ «ПО»СТАРТ» 

им. М.В. Проценко – директор ТЦ СФЗ

____________________ В.В. Степин

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	№ п/п
	Наименование
	Обозначение
	Кол-во
	Примечание

	Шкаф участковый телевизионный ИБПУ-691-СОЭН2.100

	
	Уголок  (45х42) мм
	Лист БТ-2 ГОСТ 19904-90/К270В-5-II-10 ГОСТ 16523-97
	6
	180г

	
	Кронштейн  (45х58) мм
	Лист БТ-2 ГОСТ 19904-90/К270В-5-II-10 ГОСТ 16523-97
	6
	240г

	
	Винт М3-6gx8.36.016
	ГОСТ 1491-80
	24
	

	
	Винт М3-6gx18.36.016
	ГОСТ 17475-80
	24
	

	
	Знак заземления 20-2
	ГОСТ 21130-75
	6
	

	
	Компактный распределительный шкаф АЕ
	АЕ 1076.500
	6
	Rittal

	
	Клемная коробка KL
	KL 1529.510
	10
	Rittal

	
	Дождевая крыша 
	SZ 2502.500
	6
	Rittal

	
	Несущая шина TS 35/15
	SZ 2318.000
	6
	Rittal

	
	Несущая шина TS 35/7,5
	SZ 2315.000
	10
	Rittal

	
	Самонарезающий винт М5х12
	SZ 2489.000
	92
	Rittal

	
	Кабель заземления М6-М6
	SZ 2565.100
	20
	Rittal

	
	Кабель заземления М6-М8
	SZ 2565.110
	6
	Rittal

	
	Кабель заземления М8-М8
	SZ 2565.120
	6
	Rittal

	
	Крепежный материал М6
	SZ 2570.000
	50
	Rittal

	
	Крепежный материал М8
	SZ 2559.000
	12
	Rittal

	
	Отвод конденсата 
	SZ 2459.000
	6
	Rittal

	
	С-образная профильная шина 30/15
	PS 4943.000
	6
	Rittal

	
	Фиксатор крышки
	KL 1591.000
	10
	Rittal

	
	Кабельный зажим 
	DK 7077.000
	72
	Rittal

	
	Кабельный зажим 
	DK 7078.000
	12
	Rittal

	
	Карман для документации
	SZ 2514.600
	6
	Rittal

	
	Клемма 2-проводная
	280-901
	20
	Wago

	
	Клемма 3-проводная
	282-681
	68
	Wago

	
	Клемма 3-проводная
	282-687
	18
	Wago

	
	Клемма 3-проводная
	279-681
	264
	Wago

	
	Клемма 3-проводная
	281-681
	50
	Wago

	
	Торцевая пластина для 2-проводных клемм
	280-308
	10
	Wago

	
	Торцевая пластина для 3-проводных клемм
	281-324
	8
	Wago

	
	Торцевая пластина для 3-проводных клемм
	282-308
	10
	Wago

	
	Торцевая пластина для 3-проводных клемм
	282-339
	18
	Wago

	
	Торцевая пластина для 3-проводных клемм
	279-339
	12
	Wago

	
	Торцевая пластина для 3-проводных клемм
	281-326
	4
	Wago

	
	Перемычка
	282-402
	10
	Wago

	
	Оконечный стопор
	249-116
	32
	Wago

	
	Держатель крышки типа 1
	709-167
	32
	Wago

	
	Маркировка WMB
	793-501
	16
	Wago

	
	Маркировка WSB Quick
	209-701
	6
	Wago

	
	Крышка тип 1
	709-153
	3
	Wago

	
	Муфта труба-коробка
	PAM48M50N
	18
	DKS

	
	Гайка М50х1,5
	PAGM50N
	18
	DKS

	
	Муфта труба-коробка
	PAM12M16N
	56
	DKS

	
	Гайка М16х1,5
	PAGM16N
	56
	DKS

	
	Выключатель автоматический ВА47-29 2п Iн=1А
	 
	28
	

	
	Кабель-канал Transcab 40x40
	636 106
	6
	Legrand

	
	Хомут из ткани с двухсторонней липучкой
	331 84
	24
	Legrand

	
	Самоклеющаяся площадка для хомутов
	320 68
	24
	Legrand

	
	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный 
	ИО 102-29
	6
	Эстет-сейф

	
	Провод ПВ3 1,5
	ГОСТ 6323-79
	17
	

	
	Знак "Опасность поражения электротоком"
	С100 W08 (И9045)
	16
	Электро-      монтаж

	
	Самоклеющаяся прозрачная пленка, А4
	1703411
	2
	Lomond

	Состав коробки соединительной ИБПУ-691-СОЭН2.200

	
	Клемная коробка KL
	KL 1529.510
	1
	Rittal

	
	Выключатель автоматический ВА47-29 2п 1н=1А
	 
	1
	

	
	Клемма 2-проводная
	280-901
	2
	Waqo

	
	Клемма 3-проводная
	281-681
	4
	Wago

	
	Клемма 3-проводная
	282-681
	2
	Waqo

	
	Торцевая пластина для 2-проводных . клемм
	280-308
	1
	Wago

	
	Торцевая пластина для 3-проводных клемм
	281-324
	1
	Wago

	
	Торцевая пластина для 3-проводных клемм
	282-308
	1
	Wago

	
	Перемычка
	282-402
	1
	Wago

	
	Оконечный стопор
	249-116
	2
	Waqo

	
	Маркировка WMB
	793-501
	1
	Waqo

	
	Держатель крышки типа 1
	709-167
	2
	Waqo

	
	Крышка тип 1
	709-153
	1/9
	Wago

	
	Несущая шина TS 35/7.5
	SZ 2315.000
	1
	Rittal

	
	Самонаоезаюший винт М5х12
	SZ 2489.000
	2
	Rittal

	
	Фиксатор крышки
	KL 1591.000
	1
	Rittal

	
	Кабель заземления М6-М6
	SZ 2565.100
	2
	Rittal

	
	Крепежный материал Мб
	SZ 2570.000
	2
	Rittal

	
	Муфта труба-коробка
	PAM12M16N
	5
	DKS

	
	Гайка М16х1,5
	PAGM16N
	5
	DKS

	
	Провод НВ 1,5 4 600
	ГОСТ 17515-72
	0,5
	Lomond

	
	Самоклеющаяся прозрачная пленка, А4
	1703411
	1/35
	Электромонтаж

	
	Знак""Опасность поражения электротоком"
	С100 W08 (И9045)
	1
	

	Состав коробки соединительной ИБПУ-691-СОЭН2.300

	
	Клемная коробка KL
	KL 1529.510
	1
	Rittal

	
	Выключатель автоматический ВА47-29 2п 1н=1А
	 
	1
	

	
	Клемма 2-проводная
	280-901
	2
	Waqo

	
	Клемма 3-проводная
	281-681
	9
	Waqo

	
	Клемма 3-проводная
	282-681
	2
	Waqo

	
	Торцевая пластина для 2-проводных клемм
	280-308
	1
	Wago

	
	Торцевая пластина для 3-проводных клемм
	281-326
	2
	Wago

	
	Торцевая пластина для 3-проводных клемм
	282-308
	1
	Wago

	
	Перемычка
	282-402
	1
	Waqo

	
	Оконечный стопор
	249-116
	2
	Waqo

	
	Маркировка WMB
	793-501
	1
	Waqo

	
	Держатель крышки типа 1
	709-167
	2
	Waqo

	
	Крышка тип 1
	709-153
	1/7
	Wago

	
	Несущая шина TS 35/7,5
	SZ 2315.000
	1
	Rittal

	
	Самонарезающий винт М5х12
	SZ 2489.000
	2
	Rittal

	
	Фиксатор крышки
	KL 1591.000
	1
	Rittal

	
	Кабель заземления М6-М6
	SZ 2565.100
	2
	Rittal

	
	Крепежный материал Мб
	SZ 2570.000
	2
	Rittal

	
	Муфта труба-коробка
	PAM12M16N
	8
	DKS

	
	Гайка М16х1,5
	PAGM16N
	8
	DKS

	
	Провод НВ 1,5 4 600
	ГОСТ 17515-72
	0,5
	

	
	Самоклеющаяся прозрачная пленка, А4
	1703411
	1/35
	Lomond

	
	Знак"Опасность поражения электротоком"
	С100 W08 (И9045)
	1
	Электромонтаж


[image: image1.emf][image: image2.emf][image: image3.emf]
Составил:  ГИП                                                                  А.В. Сазонов

Проверил: Начальник СТУ-3                                            Е.А. Вдовин
