Федеральное государственное унитарное предприятие 
«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»


	СОГЛАСОВАНО:

Руководитель подразделения-заказчика

 _______________ Н.В.Завьялов

	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель председателя

Закупочного комитета

______________ Г.В.Комаров



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на замену паровых бойлеров на электронагреватели в производственных зданиях промышленной площадки
том 2 «техническая часть»

г.Саров 2015 г.
Техническое задание

	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1

	Замена паровых бойлеров на электронагреватели в производственных зданиях промышленной площадки

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм
	100 м трубопровода
	0,05
	 

	2
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм
	100 м трубопровода
	0,08
	 

	3
	Снятие колонок: водогрейных
	100 шт. арматуры
	0,03
	 

	                           Раздел 2. Монтажные работы

	4
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм
	100 м трубопровода
	0,18
	 

	5
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм
	100 м трубопровода
	0,06
	 

	6
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 40 мм
	100 м трубопровода
	0,05
	 

	7
	Установка водоподогревателейемкостных вместимостью: до 1 м3
	1 водоподогреватель
	5
	 

	8
	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 400 л, мощностью 9 кВт, размерами 700х1900х950 мм
	шт.
	3
	 

	9
	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения навесные, узкие, объемом 80 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 280х1300х280 мм
	шт.
	1
	 

	10
	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 200 л, мощностью 9 кВт, размерами 610х1380х700 мм
	шт.
	1
	 

	11
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм
	1 шт.
	2
	 

	12
	Клапаны обратные BROEN V275-H латунные, с межфланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	1
	 

	13
	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром: 50 мм
	компл.
	1
	 

	14
	Клапаны обратные BROEN V275-H латунные, с межфланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм
	шт.
	1
	 

	15
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм
	шт.
	2
	 

	16
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	1 шт.
	2
	 

	17
	Клапаны обратные BROEN V275-H латунные, с межфланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм
	шт.
	2
	 

	18
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм
	шт.
	4
	 

	19
	Установка фильтров диаметром: 50 мм
	10 фильтров
	0,1
	 

	20
	Фильтры фланцевые BROEN V821M чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	1
	 

	21
	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром: 50 мм
	компл.
	1
	 

	22
	Установка фильтров диаметром: 25 мм
	10 фильтров
	0,2
	 

	23
	Фильтры фланцевые BROEN V821M чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм
	шт.
	2
	 

	24
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм
	шт.
	4
	 

	25
	Установка фильтров диаметром: 40 мм
	10 фильтров
	0,1
	 

	26
	Фильтры фланцевые BROEN V821M чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм
	шт.
	1
	 

	27
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм
	шт.
	2
	 

	28
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	1 шт.
	2
	 

	29
	Вентиль запорный BROEN V215 чугунный, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм
	шт.
	2
	 

	30
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм
	шт.
	4
	 

	31
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм
	1 шт.
	1
	 

	32
	Вентиль запорный BROEN V215 чугунный, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм
	шт.
	1
	 

	33
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм
	шт.
	2
	 

	                           Раздел 3. Электромонтажные работы

	34
	Шкаф (пульт) управления навесной
	1 шт.
	5
	 

	35
	Корпус щита распределения навесного исп. на 4 мод.в комплекте с N и РЕ шинами и din-рейкой  ЩРН-П-4
	шт.
	5
	 

	36
	Прибор или аппарат
	1 шт.
	5
	 

	37
	Дифференциальный автомат АВДТ34/4/16/30
	шт.
	4
	 

	38
	Дифференциальный автомат АВДТ32/2/16/30
	шт.
	1
	 

	39
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
	100 м
	1,3
	 

	40
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,03
	 

	41
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0,08
	 

	42
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0,02
	 

	43
	Розетка штепсельная: трехполюсная
	100 шт.
	0,01
	 

	44
	Розетка штепсельная с заземляющим контактом
	шт.
	1
	 


