
	
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора   

на выполнение работ по ремонту помещений в здании, расположенном по адресу: г. Москва, Озерковская набережная д. 28 стр.3
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

г. Москва, 2012 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет открытого запроса предложений: 

Заключение договора на выполнение работ по ремонту помещений в здании расположенном по адресу г. Москва, Озерковская набережная, д.28, стр.3.

2. Сроки проведения ремонта. 

Начало выполнения работ: с момента заключения договора.

Окончание работ: не позднее 40 календарных дней с момента заключения договора.
3. Перечень и объём работ ремонта, требования  к применяемым материалам.

3.1.

	№ п/п
	Наименования работ 
	Ед.

измерения
	Количество
	Место проведения работ

	1
	Ремонтные работы 
	
	
	(-1)–й и                     (-2)-й этажи   паркинга.

	1.1
	Протравка цементного раствора нейтрализующим раствором в местах проявления грибка.
	м2
	10
	

	1.2
	Ремонт стен ранее окрашенных фасадной краской (заделка трещин, сколов, выбоин) с учётом  сложности работ существующих коммуникаций: трассы труб, лотки и.т.п.

 Высота стен (-1) этажа: от  2,65 м до 3,70м, высота стен пандуса на выезде с (-1) до 7м.

 Высота стен (-2) этажа: 2,65м
	м2 
	26,80
	

	1.3
	Грунтовка стен ранее окрашенных фасадной краской, грунтовкой глубокого проникновения. Высота стен – 4,25м. Высота стен между 8-м и 9-м этажами - 6,60м.

Высота стен (-1) этажа: от  2,65 м до 3,70м, высота стен пандуса на выезде с (-1) до 7м.

 Высота стен (-2) этажа: 2,65м
	м2
	 2680
	

	1.4
	Окраска стен ранее окрашенных фасадной краской, грунтовкой глубокого проникновения. Высота стен – 4,25м. Высота стен  между 8-м и 9-м этажами - 6,60м. 

Высота стен (-1) этажа: от  2,65 м до 3,70м, высота стен пандуса на выезде с (-1) до 7м.

 Высота стен (-2) этажа: 2,65м
	м2
	2680
	


3.1.2. Материал:

· - грунтовка стен: грунтовка глубокого проникновения.

· - окраска стен: Фасадная краска «БЕТИЛАТ»  или эквивалент.

	
	(Всесезонная фасадная акриловая краска для защиты и декоративной отделки фасадов, заборов, цоколей, фундаментов, стен, полов и других бетонных, железобетонных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей в жилых домах, гаражах, производственных помещениях) 


Колер краски Исполнитель согласовывает с Заказчиком при заключении договора.

3.1.3. Подготовленная под окраску поверхность по плоскости должна иметь не более трёх неровностей глубиной и высотой 5мм на 1м. кв. Окрашенная поверхность должна иметь однородную текстуру без разводов, пробелов, наслоений краски. 

3.2.

	№ п/п
	Наименования работ 
	Единица измерения
	Количество
	Место проведения работ

	1
	Ремонтные работы 
	
	
	(-1) –й 

и (-2)- й этажи 

паркинга.

	1.1
	Устройство вертикальной дорожной разметки
	м2
	250
	

	1.2
	Очистка стен от красок
	м2
	14,5 
	


	1.3
	Перетирка штукатурки: на разметке стен
	м2
	220
	

	1.4
	Покрытие стен грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз
	м2 
	250
	

	1.5
	Нанесение вертикальной разметки 
	м2
	250
	


3.2.1. Материал:

- грунтовка стен: грунтовка глубокого проникновения.  

- нанесение вертикальной разметки: краска Эмаль ЭП-56 или эквивалент.

Колер краски Исполнитель согласовывает с Заказчиком при заключении договора.

3.2.2. Подготовленная под окраску поверхность по плоскости должна иметь не более трёх неровностей глубиной и высотой 5мм на 1м. кв. Окрашенная поверхность должна иметь однородную текстуру без разводов, пробелов, наслоений краски.

3.3.

	№ п/п
	Наименования работ 
	Единица измерения
	Количество
	Место проведения работ

	1
	Ремонтные работы: подъезд №4
	
	
	Подъезд №4, 1-9эт. (вход из холла 1-го этажа) 

 

	1.1
	Ремонт стен ранее окрашенных водоэмульсионной краской (заделка трещин, сколов, выбоин).


	м2 
	5,32
	

	1.2
	Грунтовка стен ранее окрашенных водоэмульсионной краской, грунтовкой глубокого проникновения. Высота стен – 4,25м. Высота стен между 8-м и 9-м этажами - 6,60м.
	м2
	532
	

	1.3
	Окраска стен ранее окрашенных водоэмульсионной краской, грунтовкой глубокого проникновения. Высота стен – 4,25м. Высота стен  между 8-м и 9-м этажами - 6,60м. 
	м2
	532
	


3.3.1. Материал: 

- окраска стен: водоэмульсионная краска для внутренних работ «Bradit mat» колерованная - Acrylic Matt DP8L или эквивалент.
Колер краски Исполнитель согласовывает с Заказчиком при заключении договора.

3.3.2 Подготовленная под окраску поверхность по плоскости должна иметь не более одной неровности глубиной и высотой 0,5мм на 1м. кв. Окрашенная поверхность должна иметь       однородную текстуру без разводов, пробелов, наслоений краски.

3.4. Все работы проводятся в рабочие дни (пн.- пт.), с 900  до 1800. В иное время работы проводятся по предварительному согласованию с «Заказчиком».

3.5. В процессе проведения работ Исполнителем должна производиться ежедневная уборка помещения и вынос мусора.

3.6. Минимальный гарантийный срок на выполненные работы - 12 месяцев со дня подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ.
3.7. Максимальный срок выполнения работ  не может превышать 40 календарных дней с момента заключение договора.
4. Требования к специалистам, выполняющим работы по проведению ремонта.

4.1. К выполнению работ допускаются специалисты, имеющие гражданство РФ.

4.2. Численность персонала: не менее 3-х человек.









