Федеральное государственное унитарное предприятие 
«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»


	СОГЛАСОВАНО:

Руководитель подразделения-заказчика

 _________________ А.Г.Потапов

	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель председателя

Закупочного комитета

______________ Д.В.Жигулин



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на проектирование технического перевооружения здания  с целью модернизации производства
том 2 «техническая часть»

г.Саров 2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

                                    на выполнение проектных работ по 

«Техническому перевооружению здания с целью модернизации производства»

2014

СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА.

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Нормативная база

Подраздел 3.2 Особые условия строительства

Подраздел 3.3 Основные технико-экономические показатели объекта

Подраздел 3.4 Строительный паспорт земельного участка

Подраздел 3.5 Требования к технологии, режиму здания / сооружения

Подраздел 3.6 Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям

Подраздел 3.7 Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению здания/сооружения
Подраздел 3.8Требования к организации строительства

Подраздел 3.9 Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий

Подраздел 3.10 Требования к режиму безопасности и гигиене труда

Подраздел 3.11 Требования по ассимиляции производства

Подраздел 3.12 Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Подраздел 3.13 Мероприятия по разработке требований к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства. 

Подраздел 3.14 Требования к сметной документации

Подраздел 3.15 Состав демонстрационных материалов

Подраздел 3.16 Исходные данные необходимые для проектирования

Подраздел 3.17 Мероприятия по разработке требований к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства

Подраздел 3.18 Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подраздел 4.1 Требования к объему работ

Подраздел 4.2 Перечень согласований, выполняемых поставщиком

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 8. СДАЧА / ПРИЕМКА РАБОТ, ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

Проектирование технического перевооружения здания с целью модернизации производства.

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

С целью реализации рекомендаций, указанных в «Техническом заключении по результатам обследования технического состояния строительных конструкций здания ФГУП  «РФЯЦ-ВНИИЭФ», разработать рабочую документацию по теплоизоляции стен и перекрытий здания.

С целью выполнения ФЗ от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» выполнить проектные работы по замене общего освещения в помещениях №№13, 19, 20, 20а, 21, 25, 26, 31, 38, 44, 46, 48.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Нормативная база


Выполнить работы с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, строительных норм и правил, отраслевых положений и инструкций, Государственных стандартов, регламентирующих технологический уровень, качество, объем и комплектность работ.

Государственная экспертиза проектно-сметной документации не требуется.

Необходимость вариантной проработки и конкурентной подготовки проектных решений не требуется.

Подраздел 3.2 Особые условия строительств.

Особых условий строительства нет.

Подраздел 3.3 Основные технико-экономические показатели объекта.

Для разработки рабочей документации  по данному техническому заданию информация не требуется.

	Подраздел 3.4 Строительный паспорт земельного участка.

Для разработки рабочей документации по данному техническому заданию информация не требуется.

Подраздел 3.5 Требования к технологии, режиму здания.

3.5.1 Технологическая часть.


Для разработки рабочей документации по данному техническому заданию требования  не предъявляются.

3.5.2 Отопление и вентиляция.

Для разработки рабочей документации по данному техническому заданию требования  не предъявляются.

3.5.3 Водопровод и канализация.

Для разработки рабочей документации  по данному техническому заданию требования  не предъявляются.

3.5.4 Электротехническая часть.

Подсоединение линий освещения проводить с привязкой к проекту КП-94/14-ЭМ1. Тип светильников - светодиодные. В пом.19, 20, 21, 25, 26 установить щиты освещения и запитать раздельно от силовой сети. В пом.13, 20а, 31, 38, 44, 46, 48 установить щиты освещения или установить дополнительные группы в щиты, установленные по  проекту КП-94/14-ЭМ1.

	Общая площадь здания, м²
	№ помещения 
	Производственная площадь, м2

	2626
	13
	8,75

	
	19
	225

	
	20
	190

	
	20а
	27

	
	21
	81

	
	25,26
	163

	
	31
	18

	
	38
	24

	
	44
	36

	
	46
	18

	
	48
	57


3.5.5 Управление и автоматизация.

Для разработки рабочей документации по данному техническому заданию требования не предъявляются.

3.5.6 Решения по обеспечению пожарной безопасности.

Для разработки рабочей документации по данному техническому заданию требования не предъявляются.

3.5.7 Механизация ремонтных работ.

Для разработки рабочей документации по данному техническому заданию требования не предъявляются.

Подраздел 3.6 Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям.

Разработать рабочую документацию по теплоизоляции стен и перекрытий здания. На оконных проёмах в пом.19,20,21,25,26,30,41 установить металлические решётки окрашенные в белый цвет, из них 8 решёток сделать открывающимися на половине высоты оконного проёма (аварийные выходы). На открывающиеся решётки установить навесные замки с внутренней стороны решёток. Остальные существующие решётки при замене окон демонтировать.

Подраздел 3.7 Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению здания/сооружения.

Для разработки рабочей документации по данному техническому заданию требования не предъявляются.

Подраздел 3.8 Требования к организации строительства.

Для разработки рабочей документации по данному техническому заданию требования не предъявляются.

Подраздел 3.9 Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий.

Требования к разработке природоохранных мероприятий не предъявляются.

Подраздел 3.10 Требования к режиму безопасности и гигиене труда.

Для разработки рабочей документации по данному техническому заданию требования не предъявляются.

Подраздел 3.11 Требования по ассимиляции производства.

Для разработки рабочей документации по данному техническому заданию требования не предъявляются.

Подраздел 3.12 Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Для разработки рабочей документации по данному техническому заданию требования не предъявляются.

Подраздел 3.13 Мероприятия по разработке требований к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства.

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства в соответсвии с требованиями Федерального закона от 28.11.2011 №337-ФЗ).

Подраздел 3.14 Требования к сметной документации.

При завершении работ подрядчик предоставляет Заказчику на согласование готовую рабочую документацию в составе: 4 (четыре) экземпляра копий на бумажном носителе и два экземпляра на электронном носителе (текстовая часть –Word, графическая часть – AutoCAD, сметная часть – Word, Гранд-смета в ТЕР г. Саров). Документация предоставляется в соответствии со статьей 760 ГК РФ п.1, аб.2 с приложением «Описи».

Подраздел 3.15 Состав демонстрационных материалов.

Для разработки рабочей документации по данному техническому заданию требования не предъявляются.

Подраздел 3.16 Исходные данные необходимые для проектирования

Исходные данные необходимые для проектирования указаны в подразделах 3.5.4, 3.6 данного технического задания.

Подраздел 3.18 Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда.

Для разработки рабочей документации по данному техническому заданию требования не предъявляются.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

Подраздел 4.1 Требования к объемам работ

Рабочая документация разрабатывается в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию», приказом по проектирующей организации, выполняющей разработку проектной документации, ГОСТ 21602-2003 и Гост Р 21.1101-2009 и содержит следующие разделы проекта:

- архитектурно-строительная часть;

- электротехническая часть;

- сметная документация.

Подраздел 4.2 Перечень согласований, выполняемых поставщиком.

Для разработки рабочей документации  по данному техническому заданию требования не предъявляются.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Начало работ – с момента подписания договора 
Окончание работ – 26.12.2014г.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

Выполнить работы с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, строительных норм и правил, отраслевых положений и инструкций, Государственных стандартов, регламентирующих технологический уровень, качество, объем и комплектность Работ. Подрядчик несет всю полноту ответственности за соответствие разработанной рабочей документации требованиям действующих нормативных документов, комплектность, качество.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Принятые технологические и конструктивные решения  должны обеспечивать функционирование во всех требуемых режимах работы (нормальной эксплуатации, при нарушении нормальных условий эксплуатации), а также должны обеспечивать безопасность обслуживающего персонала при монтаже, подготовке к эксплуатации, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте.

РАЗДЕЛ 8. СДАЧА / ПРИЕМКА РАБОТ, ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ.

При завершении работ подрядчик предоставляет Заказчику на согласование готовую рабочую документацию в составе: 4 (четыре) экземпляра копий на бумажном носителе и два экземпляра на электронном носителе (текстовая часть –Word, графическая часть – AutoCAD, сметная часть – Word, Гранд-смета в ТЕР г. Саров). Документация предоставляется в соответствии со статьей 760 ГК РФ п.1, аб.2 с приложением «Описи».

Приемка Работ Заказчиком осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения Акта сдачи-приемки выполненных работ.
РАЗДЕЛ 9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.

Для разработки рабочей документации по данному техническому заданию требования не предъявляются.

