ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА

ФГУП «АТОМФЛОТ»

  
	УТВЕРЖДЕНО

	Генеральный директор

________________________ В.В.Рукша

«05» августа 2014 года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку мазута (номенклатурная группа №1.49 - поставка тяжелого топлива (мазутов) для нужд ФГУП "Атомфлот"
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru и www.a-k-d.ru
Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)

Мурманск 2014 г.

  УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генеральный директора по ТЭФ
_______________ О.Э.Дарбинян
«____» _________ 2014г.

Техническое задание

Предмет договора: поставка мазута марки Ф-5 (ИФО-30) для нужд ФГУП «Атомфлот» (номенклатурная группа №- 1.49- Поставка тяжелого  топлива (мазутов))
Количество поставляемого товара: 170 (Сто семьдесят) тонн.

Характеристики  закупаемого товара:

Мазут марки «Ф-5» ГОСТ 10585-99 или аналог

теплота сгорания в пересчете на сухое топливо - 41 454 кДЖ/кг

вязкость при 50 0 С – 5,0

вязкость при 0 0 С, динамическая – 0,1*27 (27.0)

зольность %  - 0,05

массовая доля механических примесей % - 0.10

массовая доля воды (не более) % - 0.3

без содержания водорастворимых кислот и щелочей 

массовая доля серы (не более) % - 2

температура вспышки в открытом тигле 0 С – 80

температура застывания (не выше)  –  -5

плотность при 20 0 С – 955 кг/м 3

Место поставки товара:   Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

Срок поставки товара: с даты подписания договора по 30.09.2014 г.
Условия поставки товара: Доставка топлива  до ФГУП «Атомфлот» танкером по заявкам Заказчика силами и средствами Поставщика. 

Форма, сроки и порядок оплаты товара: Форма оплаты – безналичный расчет. Оплата производится в порядке, предусмотренном в проекте договора.. 

Начальник управления ТЭФ






В.Э.Никитенко

