Государственная корпорация по атомной энергии «росатом»

открытое акционерное общество «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова»
(ОАО «НИИЭФА»)
 

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора 
на поставку комплекта оборудования для систем формирования рабочих давлений в циклотронах серии СС
№ 141006/0459/341 от 06.10.2014г.
 

В адрес ОАО «НИИЭФА» поступил запрос на разъяснение технической части документации открытого конкурса в электронной форме № 141006/0459/341 от 06.10.2014г. Ниже приведен поступивший вопрос с разъяснением:

Вопрос 1: В Техническом задании к документации, Раздел 4 «ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ» указано следующее: 

В Характеристике Клапанов вакуумных: KF40, KF25, KF16 не указано исполнение клапана (угловой или прямоточный).
Разъяснение 1: Все клапаны угловые.
Технический эксперт
В.Г. Мудролюбов
