«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

Предмет закупки: поставка магистральных контроллеров

Обнинск

2014г.
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2 Требования к маркировке

Подраздел 4.3 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Контроллер АЛГО-421 или эквивалент. Соответствие требованиям заказчика, предлагаемого участником в своей заявке эквивалента, будет определяться по указанным в настоящем техническом задании техническим требованиям, изложенным в разделе 4, подраздел 4.1.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Контроллер будет применяться для: - использования в составе автоматизированных систем контроля доступа; - обеспечения программно-аппаратной поддержки работы системы контроля доступа, как на территорию предприятия, так и в помещения; - сбора информации с охранно-пожарной сигнализации и управления различными исполнительными устройствами: сиренами, блокировкой и пр.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изделие должно быть предназначено для эксплуатации по группе 1.1 исполнения УХЛ в соответствии с ГОСТ РВ 20.39.304-98. Условия эксплуатации изделия, следующие: - рабочая температура от 278 до 313 К (от плюс 5 оC до плюс 40 оC); - предельная температура от 223 до 323 К (от минус 50 оC до плюс 50 оC); - относительная влажность воздуха до 95 % при температуре 313 К (40 оC); - атмосферное давление от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

| № п/п | Наименование поставляемого товара | Технические характеристики (основные параметры, требование к материалам и комплектующим). |
| --- | --- | --- |
| 1. | Контроллер | Количество каналов управления типа "контакт электромагнитного реле" - 4. Количество каналов управления типа "открытый коллектор" - 8. Количество каналов ввода сигналов, совместимых с ТТЛ, КМОП, "открытый коллектор" и контактным датчиком - 16. Количество каналов обмена по интерфейсу RS-485 - 4. Скорость обмена по интерфейсам RS-485 - 19200 бод. Количество каналов для подключения устройств расширения функций изделия - 2. Электропитание изделия осуществляется от сети постоянного тока напряжением 12 (+2; -3) В. Максимальная мощность, потребляемая изделием, не более 10 В∙А. Гарантированное время хранения баз данных персонала и событий при отсутствии внешнего питания 12 (+2; -3) В не менее 6 мес. Режим работы - круглосуточный. Масса изделия не более 0,9 кг. Режим работы - круглосуточный. Наработка на отказ – 500000 час. Габаритные размеры изделия - 3051521,5 мм. Изделие не оборудовано оболочкой и по степени защиты относится к классу IP00. По степени защиты от поражения электрическим током изделие относится к классу III (не имеет ни внутренних, ни внешних электрических цепей с напряжением свыше 42 В). |
| Подраздел 4.2 Требования к маркировке |  |  |  |
| ГОСТ РВ 20.39.304-98 |  |  |  |
| Подраздел 4.3 Требования к упаковке |  |  |  |
| Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара от повреждений при его перевозке. Товар поставляется в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ 26653-90 (транспортировка) и ГОСТ 15150-69 (хранение). Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Дополнительные обозначения должны быть нанесены согласно ГОСТ 14192-96. |  |  |  |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приёмка товара по количеству и качеству (комплектности) будет осуществляться в полном соответствии со спецификацией. Приёмка будет производиться в присутствии представителя Поставщика по накладной, представляемой Покупателю на территории Покупателя в Калужской области, г. Обнинске, пл. Бондаренко, д.1. - Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки Товара уведомить об этом Покупателя.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Представляются сертификаты соответствия качества на материалы и комплектующие, сертификаты пожаростойкости, СЭС, сертификат износостойкости, гигиенические характеристики продукции, согласно ГОСТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

При транспортировке и хранении товар в упаковке должен быть надежно защищен от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжелыми предметами, а также недопустимо падение с любой высоты. Транспортировать товар в закрытом транспорте. Коробки должны быть жёстко закреплены.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не предусмотрены.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на контроллер не менее 12 месяцев.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

При обнаружении заводского брака во время гарантийного срока, или нанесении дефектов при сборке товара исполнителями фирмы – поставщика, бракованные детали товара меняются незамедлительно фирмой – поставщиком за свой счёт.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Товар должен быть изготовлен из экологически чистых материалов. Товар не должен выделять в окружающую среду вредные токсичные вещества.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Качество и безопасность должны быть подтверждены сертификатами соответствия и протоколами санитарно-химических испытаний.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Материал, из которого изготовлен товар должен быть сертифицирован.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрены.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Контроллер – 3 шт. Срок поставки: 15.02.2015г. Возможна досрочная поставка.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

№п/п; Наименование параметра; Требуемое значение; Предлагаемое участников запроса цен. 1; Технические требования: Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров; Согласно подразделу 4.1 раздела 4 технического задания.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | ГОСТ | Государственные стандарты |
| 2. | СЭС | Санитарно-эпидемиологическая служба |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Контактное лицо: Некрасова Л.А, (48439) 9-48-96.