[image: image1.emf]






IDM UID 333J63 

Дата создания / редакция / статус

9 февраля 2011 / 1.7 / утверждено 
Внешние ссылки 
Каталог компонентов ПЛК фирмы Сименс 
В данном документе приведен перечень компонентов S7 производства фирмы Сименс, которые должны быть использованы в системах установки ИТЭР для медленных систем контроля и для обеспечения уровня полноты безопасности SIL-2 и 3.

1 Введение
1.1 Назначение данного документа 
Руководство по контролю проектирования и сооружения (PCDH) определяет стандарты для всех систем измерения и управления (I&C) установки ИТЭР. Эти стандарты чрезвычайно важны для достижения интегрированности, удобства обслуживания и экономической эффективности систем управления ИТЭР. В каталоге “Siemens S7 PLC I/O Catalogue”, который является приложением к PCDH, приведен перечень готовых коммерческих изделий, рекомендуемых Организацией ИТЭР. См. Рисунок 1. 
Целью данного каталога является определение перечня модулей, которые должны быть использованы разными поставщиками всех национальных агентств и их субподрядчиками, которые принимают участие в строительстве ИТЭР. 
Данный каталог должен быть использован для всех медленных систем контроля.  
Если требования не будут выполнены, то будет инициирована процедура альтернативного проектного решения.  

Каталог  CODAC Catalogue of I&C для медленных контроллеров постоянно изменяется, обновляется и издается через равные промежутки времени на  протяжении выполнения работ по ИТЭР в соответствии с изменениями и обновлениями проекта ИТЭР.
Для каждого типа Архитектуры  вы найдете номер детали компонента для заказа, необходимую документацию и используемую версию (оборудование, встроенное ПО, программное обеспечение).  
Вспомогательная аппаратура для электропроводки и установки будет дана в приложениях.
[image: image2.jpg]TlepeBox COOTBETCTBYET OPUTHHAIY.

IlepeBomtmk ;/ H.b. Kopanenko
e T

3aMeCTHTENb TEHEPATBLHOTO IMPEKTOpa
HHUUD®DA nm. J1.B. Edpemosa-
Jupexrop HTL «Cuntesy. .~ =

B.A. benskos





PAGE  

