Федеральное государственное унитарное предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ

«Обследование строительных конструкций ячеек хранилищ Х1 и Х2 в отделении Гремиха СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»».

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2015 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2015 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2015 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Мурманск, 2015 год

Раздел 1. Наименование работы

Обследование строительных конструкций ячеек хранилищ Х1 и Х2 в отделении Гремиха СЗЦ «СевРАО»-филиала ФГУП «РосРАО»

Раздел 2. Цель и задачи работы

2.1  Выбор направления работы

Выбор данной работы обусловлен необходимостью обеспечения безопасных условий для хранения ОЯТ с подводных лодок класса «Альфа» и «Концепции экологической реабилитации береговых технических баз Северного региона России» №2.2809К-2004.

2.2 Цель и задачи работы.

2.2.1 Целью выполнения настоящей работы является:

- проведение работ по созданию безопасных условий для хранения выгруженных ОВЧ и ВАО, образующихся после извлечения ОЯТ из ОВЧ;

-  обследование строительных конструкций ячеек хранилищ Х-1 и Х-2;

- продление срока службы хранилищ Х-1 и Х-2

### 2.2.2 Указанная цель достигается решением следующих задач:

### - проведение рекогносцировочного обследование хранилищ;

### - проведение анализа эксплуатационной документации;

### - определение перечня элементов строительных конструкций важных для безопасности;

### - комплексное натурное обследование строительных конструкций хранилищ Х-1 и Х-2;

### - оформление результатов обследования строительных конструкций хранилищ Х-1 и Х-2;

  - Стадийность (этапы)

### Работы выполняются в 1 этап  со сроком окончания 30 мая 2015 года.

Содержание и сроки выполнения работ.

| № п/п | Основное содержание работ | Сроки начала и окончания работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение рекогносцировочного обследование хранилищ Х-1 и Х-2. | С момента заключения договора – ……… |
| 2 | Анализ эксплуатационной документации. |  |
| 3 | Определение перечня элементов строительных конструкций важных для безопасности. |  |
| 4 | Комплексное натурное обследование строительных конструкций хранилищ Х-1 и Х-2. |  |
| 5 | Оформление результатов обследования строительных конструкций хранилищ Х-1 и Х-2. |  |

Раздел 3. Описание работ

    - Для обоснования остаточного ресурса элементов строительных конструкций необходимо разработать «Программу обоснования остаточного ресурса строительных конструкций хранилищ»

    - При обследовании строительных конструкций ячеек хранилищ необходимо определить перечень элементов строительных конструкций, важных для безопасности на этапе эксплуатации хранилищ до 2022 года.

    - Провести техническое диагностирование элементов строительных конструкций, важных для безопасности, включая контроль и прогнозирование технического состояния этих элементов.

    - Определить остаточный ресурс элементов строительных конструкций, важных для безопасности, и порядок их использования в составе хранилища.

    - Методы обследования:

### - визуально-измерительные методы контроля;

### - ультразвуковые методы неразрушающего контроля прочности бетона;

### - механические методы неразрушающего контроля прочности бетона;

### - метод сверхширокополосного радиолокационного зондирования;

### - магнитометрические методы контроля параметров армирования железобетонных конструкций;

### - методы контроля влажности строительных материалов.

    - В ходе обследования необходимо выполнить следующие работы:

### - анализ проектной и исполнительной документации по строительным конструкциям хранилищ;

### - визуальное обследование технического состояния строительных конструкций здания 1Б и 1А и ячеек хранилищ;

### - детальное обследование и неразрушающие испытания строительных конструкций хранилищ;

### - контроль распределения и параметров неоднородностей в бетоне биологической защиты с использованием метода радиолокационного зондирования;

### - неразрушаюшие испытания прочности бетона биологической защиты и плит покрытия хранилищ;

### - ультразвуковая толщинометрия элементов металлических конструкций ячеек хранилищ;

### -  оценка коррозионной стойкости бетона биологической защиты и монолитной плиты покрытия;

### - неразрушающие испытания прочности кирпича стен здания 1Б, ограждающие ячейки хранилища.

### 3.7   По результатам обследования оформляются следующие документы:

### - акт о результатах комплексного обследования строительных конструкций хранилищ Х-1 и Х-2;

### - отчет о результатах комплексного обследования строительных конструкций, включая исходные данные для расчета по радиационной безопасности хранилищ, загруженного ТРО после выгрузки ОЯТ из ОВЧ;

### - перечень ремонтно-восстановительных работ, а также организационных и технических мероприятий по предупреждению возникновения отказов элементов и компенсации последствий отказов ( в случае выявления элементов, существенно ухудшающих безопасность);

### - заключение о продлении срока службы строительных конструкций хранилищ.

Раздел 4. Исходные данные для выполнения работы

Для обеспечения безопасных условий для хранения ОЯТ с подводных лодок класса «Альфа» в 2006 году ФГУП «ГНЦ РФ- ФЭИ» была спроектирована и смонтирована Единая система контроля состояния активных зон выгруженных ОВЧ АПЛ класса «Альфа»  в ячейках хранилищ 
Х-1 и Х-2 БТБ п. Гремиха. 120-Пр-238. В ноябре 2008 года получены заключения 120-ПР-247 и 120 ПР-248 о продлении срока службы хранилищ Х-1 и Х-2 до 2015 года.

Раздел 5. Требования к сроку выполнения работ

### Сроки выполнения работ:

### начало – с даты  подписания договора;

### окончание - не позднее 30 мая 2015 года.

Раздел 6 Порядок приемки

Приемка работ производится закрытием двухсторонних актов, подписанных Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с условиями, изложенными в Договоре или дополнительных соглашениях к договору, являющихся основанием для финансовых расчетов между Заказчиком и Подрядчиком.

Отчетные документы:

- Акт выполненных работ;

- Акт приемки выполненных работ, подписанный производственным отделом Заказчика;

- Разработанная документация в письменном виде 02 экз.;

- Оригинал счета-фактуры в 3-х экз.

Раздел 7. Требования к отчетности и к исполнителю работ.

Отчетные материалы должны быть оформлены в строгом соответствии с требованиями нормативных и руководящих документов в области обращения с ОЯТ и РАО, а также формами отчетности, установленными Государственной корпорацией «Росатом».

Исполнитель работ должен иметь:

- лицензию на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (ФСБ России);

- Свидетельство СРО, выданного соответствующей саморегулируемой организацией (Постановление Правительства РФ от 24.03.2011 г. №207) на допуск к работам по перечню в редакции Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 г. № 294, Раздел 2- Виды работ по подготовке проектной документации- п.12 Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений;

- Лицензию Госкорпорации «Росатом» на выполнение работ по использованию атомной энергии в оборонных целях (согласно Постановления  Правительства РФ от 20.06.2000 г. № 471).п.30.