Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый  запрос цен в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по установке экономичных светодиодных светильников для Грозненского отделения филиала "Южный территориальный округ" ФГУП "РосРАО"

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Основание:

ОТЧЕТ об энергетическом обследовании филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

- Цель работы:

Модернизация системы освещения Грозненского отделения филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Состав работ:

Проектные работы по модернизации системы освещения Грозненского отделения.

Демонтаж 33 существующих светильников ДРЛ-250:

24 светильника на 6-ти метровых столбах в Грозненском районе, с.Толстой–ЮРТ, гора «Карах»;

9 светильников на 5-ти метровых столбах в г. Грозный, ул. Молдавская, 1.

Установка 33 экономичных светодиодных светильников СУС-2-70-5000:

24 светильника на 6-ти метровых столбах в Грозненском районе, с.Толстой–ЮРТ, гора «Карах»;

9 светильников на 5-ти метровых столбах в г. Грозный, ул. Молдавская, 1.

Устройство АСУО (автоматической системы управления освещением):

в Грозненском районе, с.Толстой–ЮРТ, гора «Карах»;

в г. Грозный, ул. Молдавская, 1.

- Основные требования:

  - Требуется наличие лицензий, обеспечивающих выполнение работ в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе:

  - - Свидетельство  СРО о допуске к производству работ, а именно:  п.20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно.

Гарантия на выполненные работы не менее 12 месяцев.