## Общий
[6 empty] | Спецификация на поставка приборов отдела ядерной безопасности. Реакторное отделение (R4.02166.5.0.33). Энергоблок № 4 Ростовской АЭС | [12 empty] | Приложение №1 к Договору ________________________от__________________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор | Масса ед. | Катег. ОК | Мат. корпуса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | 4.ИСУП.3895222 | - | Спектрометрическое устройство | Настольный МКА DSA-1000 с цифровым сигнальным процессором | Частота дискретизации – не менее 2,5 МГц; число каналов спектра – не менее 16000; скорость передачи данных по интерфейсу с ПК не менее 1 Мбит/с; наличие свидетельства о первичной поверке спектрометрического комплекса, свидетельства (сертификата) типа средства измерений РФ | - | 4 | III | R4.02166.5.0.33 |  |  | R4.02166.3.0.36 | 1 | 1 | шт. | 227287.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-10-30 |  | «Canberra France», Франция | БКП 3/3 | Оборудование |  |  |  | 2014-1658 | 2015-03-05
2 | 4.ИСУП.3895223 | - | Настольный компьютер | Настольный компьютер PCHDWR-DESK c ЖК монитором и лазерным принтером А4 и программным обеспечением Genie-2000 | с программным обеспечением Genie-2000 (ISOXCAL – характеризация коаксиального ОЧГ детектора Canberra, S520C – многовходовая лицензия на копирование Genie-2000, S574C – программное обеспечение расчета эффективности регистрации для лабораторных геометрий LabSOCS, S544C –программное обеспечение «Атлас нуклидов - NuChart», S560C – библиотека программирования на языках Visual Basic и Visual C, USB.NET– интерфейс подключения DSA-1000/InSpector-2000/UniSpec и других МКА с USB к локальной сети) под управлением ОС Microsoft Windows 7 32-bit. Число ядер процессора – не менее 2; так-товая частота ядра – не менее 2 ГГц; объем оперативной памяти – не менее 2 Гб; тактовая частота памяти – не менее 800 МГц; жесткий диск объемом – не менее 160 Гб | - | 4 | III | R4.02166.5.0.33 |  |  | R4.02166.3.0.36 | 4 | 1 | шт. | 420481.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-10-30 |  | - | БКП 3/3 | Оборудование |  |  |  | 2014-1658 | 2015-03-05
3 | 4.ИСУП.3895227 | - | Полупроводниковый детектор | Коаксиальный ОЧГ детектор GC3018 эффективностью 30 % | Относительная эффективность в пике 1332 кэВ равна 30 %; ПШПВ пика 1332 кэВ – не более 1,8 кэВ; отношение пик/комптон – не ниже 50:1; наличие свидетельства о первичной поверке спектромет-рического комплекса, свидетельства (сертификата) типа средства измерений РФ | - | 4 | III | R4.02166.5.0.33 |  |  | R4.02166.3.0.36 | 7 | 1 | шт. | 568218.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-10-30 |  | «Canberra Semiconductor», Бельгия | БКП 3/3 | Оборудование |  |  |  | 2014-1658 | 2015-03-05
4 | 4.ИСУП.3895229 | - | Криостат | Электроохлаждаемый криостат Cryo-Cycle 2 CCII-VD | Потребление азота – не более 0,5 дм3/сут; вместимость сосуда – не менее 20 дм3 | - | 4 | III | R4.02166.5.0.33 |  |  | R4.02166.3.0.36 | 8 | 1 | шт. | 628733.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-10-30 |  | «Canberra Industries», США | БКП 3/3 | Оборудование |  |  |  | 2014-1658 | 2015-03-05
5 | 4.ИСУП.3895231 | - | Устройство выделения | УВ-01 | Внутренний диаметр сорбентодержателя – 50 мм; масса устройства – не более 20 кг; внешние габариты (ВхДхШ) – не более 100х35х35 см | - | 4 | III | R4.02166.5.0.33 |  |  | R4.02166.3.0.36 | 9 | 1 | шт. | 182398.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-10-30 |  | ООО «Сигналатомприбор» | БКП 3/3 | Оборудование |  |  |  | 2014-1658 | 2015-03-05
6 | 4.ИСУП.3895233 | - | Защитный экран для ППД | Модель 767 с кольцом | Масса – не более 1200 кг; толщина свинцового слоя – не менее 7 см; наличие оловянного и медного внутреннего покрытия; внешние габариты (ВхДхШ) – не более 65х55х55 см | - | 4 | III | R4.02166.5.0.33 |  |  | R4.02166.3.0.36 | 11 | 1 | шт. | 542648.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-10-30 |  | «Canberra Industries», США | БКП 3/3 | Оборудование |  |  |  | 2014-1658 | 2015-03-05
[13 empty] | Итого: | 6 |  | 2569767.89 |  | 0 | 0 | 0
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [13 empty] | От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [13 empty] | _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. | [13 empty] | м.п.