

Приложение № 2
Техническое задание 

для размещения заказа 

путем проведения запроса коммерческого предложения на закупку
«Мембранный электролизер»
для нужд Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Технологический Институт имени А.П. Александрова»
расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.
	№ п/п
	Наименование ТМЦ
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Страна
Произво-дитель

	Ед. изм.
	Коли-чество

	1
	Мембранный электролизер
	1. Мембранный электролизный модуль предназначен для насыщения протекающей через него высокочистой воды газообразным водородом. Удельная электропроводность воды – не более 0,2 мкСм/см.

2. Требуемый проток воды через электролизер – до 600 л/час. Гидравлическое сопротивление электролизера при расходе воды 600 л/час – не более 1,0 атм. изб.

3. Производительность электролизного  модуля по водороду – регулируемая, до 20 л/час.

4. Входные и выходные штуцера  электролизного модуля  (линия генерации водорода) –  1/4 " (внутренняя резьба под штуцер 1/4 "). 

5. Должна быть предусмотрена возможность организации  протока высокочистой воды через анодные камеры. Входные и выходные штуцера  электролизного модуля (линия генерации кислорода) –  1/4 " (внутренняя резьба под штуцер 1/4 " ).

6. В качестве электродов устройства используется пористый титан 

7. В устройстве используются отечественные катионообменные мембраны МФ-4 СК (производство  ОАО «Пластполимер», Санкт Петербург). Число мембранных элементов в устройстве – 14. 

8. Мембранный электролизер  должны представлять собой устройство фильтр-прессного типа с дисковыми электродами и мембранами диаметром 90 мм.

9. Электролизный модуль поставляется в комплекте  с специализированным источником питания, обеспечивающем работу электролизного модуля в заданном в п.3 настоящего ТЗ. Должна быть обеспечена цифровая индикация тока электролиза и напряжения электролиза.

10.  Допустимое гидравлическое  давление в линиях электролизного модуля – до 2.5 атм. изб.

11. Габаритные размеры электролизного модуля – 15х15х20  мм, габаритные размеры блока питания – 15х20х30 мм

	Россия
	Компл.
	1



