Гранд-СМЕТА


ООО «Комплексный проект»
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 94/14-06 (и1)
(локальная смета)

                                                                                       ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»

Техническое перевооружение здания110 с целью модернизации сборочного 

 производства жгутов. Электрооборудование. Подключение технологического 

                               оборудования  (взамен см.№94/14-06).
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № КП-94/14ЭМ1 Изм.1
Сметная стоимость 344,850 тыс. руб.
Средства  на оплату труда 14,901 тыс. руб.
Составлен(а) в  ценах по состоянию на 01.01. 2000 г.

Составил                                                                                                 Л.В.Гусева 

(инженер)

Проверил                                                                                                Т.И.Мироненко

(Начальник сметно-договорного отдела)

Директор                                                                                              С.В.Баранов

( ООО «Комплексный проект»( 

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.

раб. на ед./

Всего
	Т/з мех. на ед./

Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ З/пМех.
	Мат.
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ З/пМех.
	Мат.
	
	


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.
	14.
	15.

	                                       Раздел 1. Электрооборудование.

	1
	ТЕРм08-03-573-06

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 1200х600х500 мм
	1 шт.
	1
	128,97
	27,75
	95,32

6,28
	5,9
	128,97
	27,75
	95,32

6,28
	5,90
	2,37

2,37
	0,48

0,48

	2
	Legrand   Прайс-лист стр.06-01


	Шит распределительный навесного исполнения  XLS-400 (код 020108)     Надпись на щите ЩР-1.                  ц/о:11890/1,18/6,16*1,03*1,02 =1718,53
	шт.
	1
	1718,53
	0
	0

0
	1718,53
	1718,53
	
	
	1718,53
	
	

	3
	Legrand   Прайс-лист стр.06-02


	Выключатель автоматический    DPX-3П 320А 36кА  (код 025522) ц/о:21133,24/1,18/6,16*1,03*1,02 =3054,50
	шт.
	1
	3054,5
	0
	0

0
	3054,5
	3054,50
	
	
	3054,50
	
	

	4
	Legrand   Прайс-лист стр.06-03


	Выключатель автоматический  3П,80А  DXЗ  (код 409280) ц/о:6990/1,18/6,16*1,03*1,02 =1010,30
	шт.
	7
	1010,3
	0
	0

0
	1010,3
	7072,10
	
	
	7072,10
	
	

	5
	Legrand   Прайс-лист стр.06-04


	Выключатель автоматический  3П,40А  DXЗ  (код 407932) ц/о:1539/1,18/6,16*1,03*1,02 =222,44
	шт.
	9
	222,44
	0
	0

0
	222,44
	2001,96
	
	
	2001,96
	
	

	6
	Legrand   Прайс-лист стр.06-05


	Выключатель автоматический  3П,10А  DXЗ  (код 407668) ц/о:229/1,18/6,16*1,03*1,02 =33,10
	шт.
	2
	33,1
	0
	0

0
	33,1
	66,20
	
	
	66,20
	
	

	7
	Legrand   Прайс-лист стр.06-02


	XLЗ 400 Рейка сталь ш.515мм           (код 020201) ц/о:621,19/1,18/6,16*1,03*1,02 =89,78
	шт.
	4
	89,78
	0
	0

0
	89,78
	359,12
	
	
	359,12
	
	

	8
	Legrand   Прайс-лист стр.06-02


	Оборудование шкафа:XLЗ 400 Пл.DPX250/630 вер.1-2ап.           (код 020220) ц/о:2036,89/1,18/6,16*1,03*1,02 =294,40
	шт.
	1
	294,4
	0
	0

0
	294,4
	294,40
	
	
	294,40
	
	

	9
	Legrand   Прайс-лист стр.06-02


	Оборудование шкафа:XLЗ 400 1500МеталлВыг.           (код 020258) ц/о:5308,17/1,18/6,16*1,03*1,02 =767,22
	шт.
	1
	767,22
	0
	0

0
	767,22
	767,22
	
	
	767,22
	
	

	10
	Legrand   Прайс-лист стр.06-02


	Оборудование шкафа:XLЗ 400Л п.150мм мет.д.шк./щит                (код 020300) ц/о:679,98/1,18/6,16*1,03*1,02 =98,28
	шт.
	2
	98,28
	0
	0

0
	98,28
	196,56
	
	
	196,56
	
	

	11
	Legrand   Прайс-лист стр.06-02


	Оборудование шкафа:XLЗ 400Л п.200мм мет.д.шк./щит                (код 020301) ц/о:812,22/1,18/6,16*1,03*1,02 =117,39
	шт.
	2
	117,39
	0
	0

0
	117,39
	234,78
	
	
	234,78
	
	

	12
	Legrand   Прайс-лист стр.06-02


	Оборудование шкафа:XLЗ 400Л п.200мм мет.д.шк./щит                (код 020320) ц/о:1499,58/1,18/6,16*1,03*1,02 =216,74
	шт.
	1
	216,74
	0
	0

0
	216,74
	216,74
	
	
	216,74
	
	

	13
	Legrand   Прайс-лист стр.06-02


	Оборудование шкафа:XLЗ 400Л п.спл.150 мм мет.      (код 020342) ц/о:633,92/1,18/6,16*1,03*1,02 =91,62
	шт.
	1
	91,62
	0
	0

0
	91,62
	91,62
	
	
	91,62
	
	

	14
	Legrand   Прайс-лист стр.06-02


	Оборудование шкафа:XLЗ 400Л п.спл.200 мм мет.      (код 020343) ц/о:779,77/1,18/6,16*1,03*1,02 =112,70
	шт.
	1
	112,7
	0
	0

0
	112,7
	112,70
	
	
	112,70
	
	

	15
	Legrand   Прайс-лист стр.06-02


	XLЗ 400  Комплект для заземления.  (код 037385) ц/о:136,97/1,18/6,16*1,03*1,02 =19,80
	шт.
	1
	19,8
	0
	0

0
	19,8
	19,80
	
	
	19,80
	
	

	16
	Legrand   Прайс-лист стр.06-02


	XLЗ 160 Заглушка  7035   24м      (код 020051) ц/о:213,80/1,18/6,16*1,03*1,02 =30,90
	шт.
	2
	30,9
	0
	0

0
	30,9
	61,80
	
	
	61,80
	
	

	17
	ТЕРм08-01-068-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2
	100 м
	0,0015

0,15/100
	917,1
	596,4
	177,71

77,36
	142,99
	1,38
	0,89
	0,27

0,12
	0,22
	52,5

0,08
	5,91

0,01

	18
	Legrand   Прайс-лист стр.06-02


	Viking Шина ме.плоск.25х4мм.      (код 020342) ц/о:1842,90/1,18/6,16*1,03*1,02 =266,36
	шт.
	1
	266,36
	0
	0

0
	266,36
	266,36
	
	
	266,36
	
	

	19
	ТЕРм08-03-575-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прибор или аппарат
	1 шт.
	36
	13,73
	13,12
	0

0
	0,61
	494,28
	472,32
	
	21,96
	1,12

40,32
	

	20
	ТЕРм08-03-574-08

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 185 мм2
	100 жил
	0,05

5/100
	4264,82
	1035,16
	47,29

0,92
	3182,37
	213,24
	51,76
	2,36

0,05
	159,12
	88,4

4,42
	0,07



	21
	ТЕРм08-03-573-06

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 1200х600х500 мм
	1 шт.
	1
	128,97
	27,75
	95,32

6,28
	5,9
	128,97
	27,75
	95,32

6,28
	5,90
	2,37

2,37
	0,48

0,48

	22
	Legrand   Прайс-лист стр.06-02


	Шит распределительный навесного исполнения  1х18  (код 601985)     Надпись на щите ЩС-1.                  ц/о:1813,46/1,18/6,16*1,03*1,02 =262,11
	шт.
	1
	262,11
	0
	0

0
	262,11
	262,11
	
	
	262,11
	
	

	23
	Legrand   Прайс-лист стр.06-06


	Выключатель автоматический  ТХЗ В25А 3П 6000  (код 404002) ц/о:529/1,18/6,16*1,03*1,02 =76,46
	шт.
	1
	76,46
	0
	0

0
	76,46
	76,46
	
	
	76,46
	
	

	24
	Legrand   Прайс-лист стр.06-07


	Выключатель автоматический  ТХЗ В20А 3П 6000  (код 404001) ц/о:559/1,18/6,16*1,03*1,02 =80,80
	шт.
	1
	80,8
	0
	0

0
	80,8
	80,80
	
	
	80,80
	
	

	25
	Legrand   Прайс-лист стр.06-08


	Выключатель автоматический  ТХЗ В20А 1П 6000  (код 403973) ц/о:175/1,18/6,16*1,03*1,02 =25,29
	шт.
	4
	25,29
	0
	0

0
	25,29
	101,16
	
	
	101,16
	
	

	26
	Legrand   Прайс-лист стр.06-09


	Автоматический выключатель дифференциального тока Legrand DX3 20A Тип AC 30mA  (код 411003) ц/о:1839/1,18/6,16*1,03*1,02 =265,80
	шт.
	1
	265,8
	0
	0

0
	265,8
	265,80
	
	
	265,80
	
	

	27
	ТЕРм08-03-575-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прибор или аппарат
	1 шт.
	7
	13,73
	13,12
	0

0
	0,61
	96,11
	91,84
	
	4,27
	1,12

7,84
	

	28
	ТЕРм08-03-574-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
	100 жил
	0,05

5/100
	2875,37
	196,73
	2,57

0,13
	2676,07
	143,77
	9,84
	0,13

0,01
	133,80
	16,8

0,84
	0,01



	29
	ТЕРм08-03-573-06

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 1200х600х500 мм
	1 шт.
	1
	128,97
	27,75
	95,32

6,28
	5,9
	128,97
	27,75
	95,32

6,28
	5,90
	2,37

2,37
	0,48

0,48

	30
	Legrand   Прайс-лист стр.06-02


	Шит распределительный навесного исполнения 4х18  (код 601988)     Надпись на щите ЩС-2.                  ц/о:5672,86/1,18/6,16*1,03*1,02 =819,93
	шт.
	1
	819,93
	0
	0

0
	819,93
	819,93
	
	
	819,93
	
	

	31
	Legrand   Прайс-лист стр.06-10


	Автоматический выключатель TX3 B63A 3П 6000  (код 404006) ц/о:999/1,18/6,16*1,03*1,02 =144,39
	шт.
	1
	144,39
	0
	0

0
	144,39
	144,39
	
	
	144,39
	
	

	32
	Legrand   Прайс-лист стр.06-07


	Выключатель автоматический  ТХЗ В20А 3П 6000  (код 404001) ц/о:559/1,18/6,16*1,03*1,02 =80,80
	шт.
	3
	80,8
	0
	0

0
	80,8
	242,40
	
	
	242,40
	
	

	33
	Legrand   Прайс-лист стр.06-08


	Выключатель автоматический  ТХЗ В20А 1П 6000  (код 403973) ц/о:175/1,18/6,16*1,03*1,02 =25,29
	шт.
	6
	25,29
	0
	0

0
	25,29
	151,74
	
	
	151,74
	
	

	34
	Legrand   Прайс-лист стр.06-09


	Автоматический выключатель дифференциального тока Legrand DX3 20A Тип AC 30mA  (код 411003) ц/о:1839/1,18/6,16*1,03*1,02 =265,80
	шт.
	17
	265,8
	0
	0

0
	265,8
	4518,60
	
	
	4518,60
	
	

	35
	ТЕРм08-03-575-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прибор или аппарат
	1 шт.
	27
	13,73
	13,12
	0

0
	0,61
	370,71
	354,24
	
	16,47
	1,12

30,24
	

	36
	ТЕРм08-03-574-03

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2
	100 жил
	0,05

5/100
	3308,5
	454,35
	21,01

0,26
	2833,14
	165,43
	22,72
	1,05

0,01
	141,66
	38,8

1,94
	0,02



	37
	ТЕРм08-03-573-06

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 1200х600х500 мм
	1 шт.
	1
	128,97
	27,75
	95,32

6,28
	5,9
	128,97
	27,75
	95,32

6,28
	5,90
	2,37

2,37
	0,48

0,48

	38
	Legrand   Прайс-лист стр.06-02


	Шит распределительный навесного исполнения 4х18  (код 601988)     Надпись на щите ЩС-3.                  ц/о:5672,86/1,18/6,16*1,03*1,02 =819,93
	шт.
	1
	819,93
	0
	0

0
	819,93
	819,93
	
	
	819,93
	
	

	39
	Legrand   Прайс-лист стр.06-11


	Авт.выкл.TX3 B50A 3П 6000  (код 404005) ц/о:959/1,18/6,16*1,03*1,02 =138,61
	шт.
	1
	138,61
	0
	0

0
	138,61
	138,61
	
	
	138,61
	
	

	40
	Legrand   Прайс-лист стр.06-09


	Автоматический выключатель дифференциального тока Legrand DX3 20A Тип AC 30mA  (код 411003) ц/о:1839/1,18/6,16*1,03*1,02 =265,80
	шт.
	21
	265,8
	0
	0

0
	265,8
	5581,80
	
	
	5581,80
	
	

	41
	ТЕРм08-03-575-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прибор или аппарат
	1 шт.
	22
	13,73
	13,12
	0

0
	0,61
	302,06
	288,64
	
	13,42
	1,12

24,64
	

	42
	ТЕРм08-03-574-03

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2
	100 жил
	0,05

5/100
	3308,5
	454,35
	21,01

0,26
	2833,14
	165,43
	22,72
	1,05

0,01
	141,66
	38,8

1,94
	0,02



	43
	ТЕРм08-03-573-06

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 1200х600х500 мм
	1 шт.
	1
	128,97
	27,75
	95,32

6,28
	5,9
	128,97
	27,75
	95,32

6,28
	5,90
	2,37

2,37
	0,48

0,48

	44
	Legrand   Прайс-лист стр.06-02


	Шит распределительный навесного исполнения  1х18  (код 601985)     Надпись на щите ЩС-4.                  ц/о:1813,46/1,18/6,16*1,03*1,02 =262,11
	шт.
	1
	262,11
	0
	0

0
	262,11
	262,11
	
	
	262,11
	
	

	45
	Legrand   Прайс-лист стр.06-11


	Авт.выкл.TX3 B50A 3П 6000  (код 404005) ц/о:959/1,18/6,16*1,03*1,02 =138,61
	шт.
	1
	138,61
	0
	0

0
	138,61
	138,61
	
	
	138,61
	
	

	46
	Legrand   Прайс-лист стр.06-07


	Выключатель автоматический  ТХЗ В20А 3П 6000  (код 404001) ц/о:559/1,18/6,16*1,03*1,02 =80,80
	шт.
	2
	80,8
	0
	0

0
	80,8
	161,60
	
	
	161,60
	
	

	47
	Legrand   Прайс-лист стр.06-09


	Автоматический выключатель дифференциального тока Legrand DX3 20A Тип AC 30mA  (код 411003) ц/о:1839/1,18/6,16*1,03*1,02 =265,80
	шт.
	1
	265,8
	0
	0

0
	265,8
	265,80
	
	
	265,80
	
	

	48
	ТЕРм08-03-575-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прибор или аппарат
	1 шт.
	4
	13,73
	13,12
	0

0
	0,61
	54,92
	52,48
	
	2,44
	1,12

4,48
	

	49
	ТЕРм08-03-574-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
	100 жил
	0,05

5/100
	2875,37
	196,73
	2,57

0,13
	2676,07
	143,77
	9,84
	0,13

0,01
	133,80
	16,8

0,84
	0,01



	50
	ТЕРм08-03-573-06

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 1200х600х500 мм
	1 шт.
	1
	128,97
	27,75
	95,32

6,28
	5,9
	128,97
	27,75
	95,32

6,28
	5,90
	2,37

2,37
	0,48

0,48

	51
	Legrand   Прайс-лист стр.06-02


	Шит распределительный навесного исполнения  2х18  (код 601986)     Надпись на щите ЩС-5.                  ц/о:2879,60/1,18/6,16*1,03*1,02 =416,20
	шт.
	1
	416,2
	0
	0

0
	416,2
	416,20
	
	
	416,20
	
	

	52
	Legrand   Прайс-лист стр.06-10


	Автоматический выключатель TX3 B63A 3П 6000  (код 404006) ц/о:999/1,18/6,16*1,03*1,02 =144,39
	шт.
	1
	144,39
	0
	0

0
	144,39
	144,39
	
	
	144,39
	
	

	53
	Legrand   Прайс-лист стр.06-07


	Выключатель автоматический  ТХЗ В20А 3П 6000  (код 404001) ц/о:559/1,18/6,16*1,03*1,02 =80,80
	шт.
	2
	80,8
	0
	0

0
	80,8
	161,60
	
	
	161,60
	
	

	54
	Legrand   Прайс-лист стр.06-09


	Автоматический выключатель дифференциального тока Legrand DX3 20A Тип AC 30mA  (код 411003) ц/о:1839/1,18/6,16*1,03*1,02 =265,80
	шт.
	12
	265,8
	0
	0

0
	265,8
	3189,60
	
	
	3189,60
	
	

	55
	ТЕРм08-03-575-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прибор или аппарат
	1 шт.
	15
	13,73
	13,12
	0

0
	0,61
	205,95
	196,80
	
	9,15
	1,12

16,8
	

	56
	ТЕРм08-03-574-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
	100 жил
	0,05

5/100
	2875,37
	196,73
	2,57

0,13
	2676,07
	143,77
	9,84
	0,13

0,01
	133,80
	16,8

0,84
	0,01



	57
	ТЕРм08-03-573-06

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 1200х600х500 мм
	1 шт.
	1
	128,97
	27,75
	95,32

6,28
	5,9
	128,97
	27,75
	95,32

6,28
	5,90
	2,37

2,37
	0,48

0,48

	58
	Legrand   Прайс-лист стр.06-02


	Шит распределительный навесного исполнения  1х18  (код 601985)     Надпись на щите ЩС-6.                  ц/о:1813,46/1,18/6,16*1,03*1,02 =262,11
	шт.
	1
	262,11
	0
	0

0
	262,11
	262,11
	
	
	262,11
	
	

	59
	Legrand   Прайс-лист стр.06-06


	Выключатель автоматический  ТХЗ В25А 3П 6000  (код 404002) ц/о:529/1,18/6,16*1,03*1,02 =76,46
	шт.
	1
	76,46
	0
	0

0
	76,46
	76,46
	
	
	76,46
	
	

	60
	Legrand   Прайс-лист стр.06-07


	Выключатель автоматический  ТХЗ В20А 3П 6000  (код 404001) ц/о:559/1,18/6,16*1,03*1,02 =80,80
	шт.
	2
	80,8
	0
	0

0
	80,8
	161,60
	
	
	161,60
	
	

	61
	Legrand   Прайс-лист стр.06-09


	Автоматический выключатель дифференциального тока Legrand DX3 20A Тип AC 30mA  (код 411003) ц/о:1839/1,18/6,16*1,03*1,02 =265,80
	шт.
	1
	265,8
	0
	0

0
	265,8
	265,80
	
	
	265,80
	
	

	62
	ТЕРм08-03-575-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прибор или аппарат
	1 шт.
	4
	13,73
	13,12
	0

0
	0,61
	54,92
	52,48
	
	2,44
	1,12

4,48
	

	63
	ТЕРм08-03-574-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
	100 жил
	0,05

5/100
	2875,37
	196,73
	2,57

0,13
	2676,07
	143,77
	9,84
	0,13

0,01
	133,80
	16,8

0,84
	0,01



	64
	ТЕРм08-03-573-06

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 1200х600х500 мм
	1 шт.
	1
	128,97
	27,75
	95,32

6,28
	5,9
	128,97
	27,75
	95,32

6,28
	5,90
	2,37

2,37
	0,48

0,48

	65
	Legrand   Прайс-лист стр.06-02


	Шит распределительный навесного исполнения  2х18  (код 601986)     Надпись на щите ЩС-7.                  ц/о:2879,60/1,18/6,16*1,03*1,02 =416,20
	шт.
	1
	416,2
	0
	0

0
	416,2
	416,20
	
	
	416,20
	
	

	66
	Legrand   Прайс-лист стр.06-06


	Выключатель автоматический  ТХЗ В25А 3П 6000  (код 404002) ц/о:529/1,18/6,16*1,03*1,02 =76,46
	шт.
	1
	76,46
	0
	0

0
	76,46
	76,46
	
	
	76,46
	
	

	67
	Legrand   Прайс-лист стр.06-08


	Выключатель автоматический  ТХЗ В20А 1П 6000  (код 403973) ц/о:175/1,18/6,16*1,03*1,02 =25,29
	шт.
	4
	25,29
	0
	0

0
	25,29
	101,16
	
	
	101,16
	
	

	68
	Legrand   Прайс-лист стр.06-09


	Автоматический выключатель дифференциального тока Legrand DX3 20A Тип AC 30mA  (код 411003) ц/о:1839/1,18/6,16*1,03*1,02 =265,80
	шт.
	10
	265,8
	0
	0

0
	265,8
	2658,00
	
	
	2658,00
	
	

	69
	ТЕРм08-03-575-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прибор или аппарат
	1 шт.
	15
	13,73
	13,12
	0

0
	0,61
	205,95
	196,80
	
	9,15
	1,12

16,8
	

	70
	ТЕРм08-03-574-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
	100 жил
	0,05

5/100
	2875,37
	196,73
	2,57

0,13
	2676,07
	143,77
	9,84
	0,13

0,01
	133,80
	16,8

0,84
	0,01



	71
	ТЕРм08-03-573-06

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 1200х600х500 мм
	1 шт.
	1
	128,97
	27,75
	95,32

6,28
	5,9
	128,97
	27,75
	95,32

6,28
	5,90
	2,37

2,37
	0,48

0,48

	72
	Legrand   Прайс-лист стр.06-02


	Шит распределительный навесного исполнения  1х18  (код 601985)     Надпись на щите ЩС-8.                  ц/о:1813,46/1,18/6,16*1,03*1,02 =262,11
	шт.
	1
	262,11
	0
	0

0
	262,11
	262,11
	
	
	262,11
	
	

	73
	Legrand   Прайс-лист стр.06-06


	Выключатель автоматический  ТХЗ В25А 3П 6000  (код 404002) ц/о:529/1,18/6,16*1,03*1,02 =76,46
	шт.
	1
	76,46
	0
	0

0
	76,46
	76,46
	
	
	76,46
	
	

	74
	Legrand   Прайс-лист стр.06-08


	Выключатель автоматический  ТХЗ В20А 1П 6000  (код 403973) ц/о:175/1,18/6,16*1,03*1,02 =25,29
	шт.
	2
	25,29
	0
	0

0
	25,29
	50,58
	
	
	50,58
	
	

	75
	Legrand   Прайс-лист стр.06-09


	Автоматический выключатель дифференциального тока Legrand DX3 20A Тип AC 30mA  (код 411003) ц/о:1839/1,18/6,16*1,03*1,02 =265,80
	шт.
	1
	265,8
	0
	0

0
	265,8
	265,80
	
	
	265,80
	
	

	76
	ТЕРм08-03-575-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прибор или аппарат
	1 шт.
	4
	13,73
	13,12
	0

0
	0,61
	54,92
	52,48
	
	2,44
	1,12

4,48
	

	77
	ТЕРм08-03-574-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
	100 жил
	0,05

5/100
	2875,37
	196,73
	2,57

0,13
	2676,07
	143,77
	9,84
	0,13

0,01
	133,80
	16,8

0,84
	0,01



	78
	ТЕРм08-03-573-06

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 1200х600х500 мм
	1 шт.
	1
	128,97
	27,75
	95,32

6,28
	5,9
	128,97
	27,75
	95,32

6,28
	5,90
	2,37

2,37
	0,48

0,48

	79
	Legrand   Прайс-лист стр.06-02


	Шит распределительный навесного исполнения  1х18  (код 601985)     Надпись на щите ЩС-9.                  ц/о:1813,46/1,18/6,16*1,03*1,02 =262,11
	шт.
	1
	262,11
	0
	0

0
	262,11
	262,11
	
	
	262,11
	
	

	80
	Legrand   Прайс-лист стр.06-06


	Выключатель автоматический  ТХЗ В25А 3П 6000  (код 404002) ц/о:529/1,18/6,16*1,03*1,02 =76,46
	шт.
	1
	76,46
	0
	0

0
	76,46
	76,46
	
	
	76,46
	
	

	81
	Legrand   Прайс-лист стр.06-08


	Выключатель автоматический  ТХЗ В20А 1П 6000  (код 403973) ц/о:175/1,18/6,16*1,03*1,02 =25,29
	шт.
	2
	25,29
	0
	0

0
	25,29
	50,58
	
	
	50,58
	
	

	82
	Legrand   Прайс-лист стр.06-09


	Автоматический выключатель дифференциального тока Legrand DX3 20A Тип AC 30mA  (код 411003) ц/о:1839/1,18/6,16*1,03*1,02 =265,80
	шт.
	3
	265,8
	0
	0

0
	265,8
	797,40
	
	
	797,40
	
	

	83
	ТЕРм08-03-575-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прибор или аппарат
	1 шт.
	6
	13,73
	13,12
	0

0
	0,61
	82,38
	78,72
	
	3,66
	1,12

6,72
	

	84
	ТЕРм08-03-574-03

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2
	100 жил
	0,05

5/100
	3308,5
	454,35
	21,01

0,26
	2833,14
	165,43
	22,72
	1,05

0,01
	141,66
	38,8

1,94
	0,02



	85
	ТЕРм08-03-573-06

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 1200х600х500 мм
	1 шт.
	1
	128,97
	27,75
	95,32

6,28
	5,9
	128,97
	27,75
	95,32

6,28
	5,90
	2,37

2,37
	0,48

0,48

	86
	Legrand   Прайс-лист стр.06-02


	Шит распределительный навесного исполнения 4х18  (код 601988)     Надпись на щите ЩС-10.                  ц/о:5672,86/1,18/6,16*1,03*1,02 =819,93
	шт.
	1
	819,93
	0
	0

0
	819,93
	819,93
	
	
	819,93
	
	

	87
	Legrand   Прайс-лист стр.06-10


	Автоматический выключатель TX3 B63A 3П 6000  (код 404006) ц/о:999/1,18/6,16*1,03*1,02 =144,39
	шт.
	1
	144,39
	0
	0

0
	144,39
	144,39
	
	
	144,39
	
	

	88
	Legrand   Прайс-лист стр.06-12


	Авт.выкл.TX3 B10A 1П 6000 (код 403970) ц/о:157/1,18/6,16*1,03*1,02 =22,69
	шт.
	6
	22,69
	0
	0

0
	22,69
	136,14
	
	
	136,14
	
	

	89
	Legrand   Прайс-лист стр.06-09


	Автоматический выключатель дифференциального тока Legrand DX3 20A Тип AC 30mA  (код 411003) ц/о:1839/1,18/6,16*1,03*1,02 =265,80
	шт.
	20
	265,8
	0
	0

0
	265,8
	5316,00
	
	
	5316,00
	
	

	90
	ТЕРм08-03-575-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прибор или аппарат
	1 шт.
	27
	13,73
	13,12
	0

0
	0,61
	370,71
	354,24
	
	16,47
	1,12

30,24
	

	91
	ТЕРм08-03-574-03

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2
	100 жил
	0,05

5/100
	3308,5
	454,35
	21,01

0,26
	2833,14
	165,43
	22,72
	1,05

0,01
	141,66
	38,8

1,94
	0,02



	92
	ТЕРм08-03-573-06

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 1200х600х500 мм
	1 шт.
	1
	128,97
	27,75
	95,32

6,28
	5,9
	128,97
	27,75
	95,32

6,28
	5,90
	2,37

2,37
	0,48

0,48

	93
	Legrand   Прайс-лист стр.06-02


	Шит распределительный навесного исполнения  2х18  (код 601986)     Надпись на щите ЩС-11.                  ц/о:2879,60/1,18/6,16*1,03*1,02 =416,20
	шт.
	1
	416,2
	0
	0

0
	416,2
	416,20
	
	
	416,20
	
	

	94
	Legrand   Прайс-лист стр.06-10


	Автоматический выключатель TX3 B63A 3П 6000  (код 404006) ц/о:999/1,18/6,16*1,03*1,02 =144,39
	шт.
	1
	144,39
	0
	0

0
	144,39
	144,39
	
	
	144,39
	
	

	95
	Legrand   Прайс-лист стр.06-07


	Выключатель автоматический  ТХЗ В20А 3П 6000  (код 404001) ц/о:559/1,18/6,16*1,03*1,02 =80,80
	шт.
	2
	80,8
	0
	0

0
	80,8
	161,60
	
	
	161,60
	
	

	96
	Legrand   Прайс-лист стр.06-09


	Автоматический выключатель дифференциального тока Legrand DX3 20A Тип AC 30mA  (код 411003) ц/о:1839/1,18/6,16*1,03*1,02 =265,80
	шт.
	9
	265,8
	0
	0

0
	265,8
	2392,20
	
	
	2392,20
	
	

	97
	ТЕРм08-03-575-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прибор или аппарат
	1 шт.
	12
	13,73
	13,12
	0

0
	0,61
	164,76
	157,44
	
	7,32
	1,12

13,44
	

	98
	ТЕРм08-03-574-03

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2
	100 жил
	0,05

5/100
	3308,5
	454,35
	21,01

0,26
	2833,14
	165,43
	22,72
	1,05

0,01
	141,66
	38,8

1,94
	0,02



	99
	ТЕРм08-03-573-06

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 1200х600х500 мм
	1 шт.
	1
	128,97
	27,75
	95,32

6,28
	5,9
	128,97
	27,75
	95,32

6,28
	5,90
	2,37

2,37
	0,48

0,48

	100
	Legrand   Прайс-лист стр.06-02


	Шит распределительный навесного исполнения  1х18  (код 601985)     Надпись на щите ЩС-12.                  ц/о:1813,46/1,18/6,16*1,03*1,02 =262,11
	шт.
	1
	262,11
	0
	0

0
	262,11
	262,11
	
	
	262,11
	
	

	101
	Legrand   Прайс-лист стр.06-06


	Выключатель автоматический  ТХЗ В25А 3П 6000  (код 404002) ц/о:529/1,18/6,16*1,03*1,02 =76,46
	шт.
	1
	76,46
	0
	0

0
	76,46
	76,46
	
	
	76,46
	
	

	102
	Legrand   Прайс-лист стр.06-09


	Автоматический выключатель дифференциального тока Legrand DX3 20A Тип AC 30mA  (код 411003) ц/о:1839/1,18/6,16*1,03*1,02 =265,80
	шт.
	8
	265,8
	0
	0

0
	265,8
	2126,40
	
	
	2126,40
	
	

	103
	ТЕРм08-03-575-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прибор или аппарат
	1 шт.
	9
	13,73
	13,12
	0

0
	0,61
	123,57
	118,08
	
	5,49
	1,12

10,08
	

	104
	ТЕРм08-03-574-03

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2
	100 жил
	0,05

5/100
	3308,5
	454,35
	21,01

0,26
	2833,14
	165,43
	22,72
	1,05

0,01
	141,66
	38,8

1,94
	0,02



	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	58660,81
	3075,32
	1248,87

81,93
	54336,62
	262,55
	6,25

	Накладные расходы
	2999,39
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2052,21
	
	
	
	
	

	Итоги по разделу 1 Электрооборудование. :
	
	
	
	
	
	

	  Электромонтажные работы на других объектах
	63712,41
	
	
	
	262,55
	6,25

	  Итого
	63712,41
	
	
	
	262,55
	6,25

	    В том числе:
	
	
	
	
	
	

	      Материалы
	54336,62
	
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	1248,87
	
	
	
	
	

	      ФОТ
	3157,25
	
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	2999,39
	
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	2052,21
	
	
	
	
	

	  Итого по разделу 1 Электрооборудование.
	63712,41
	
	
	
	262,55
	6,25

	                                       Раздел 2. Электроснабжение.

	105
	ТЕР01-02-057-02

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,198

19,8/100
	1418,34
	1418,34
	0

0
	0
	280,83
	280,83
	
	
	154

30,49
	

	106
	ТЕРм08-02-142-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	1,1

110/100
	1359,21
	75,32
	1282,38

65,32
	1,51
	1495,13
	82,85
	1410,62

71,85
	1,66
	6,63

7,29
	4,99

5,49

	107
	ТСЦ-408-0124

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Песок природный для строительных: работ мелкий
	м3
	6,732

6,6*1,02
	13,2
	0
	0

0
	13,2
	88,86
	
	
	88,86
	
	

	108
	ТЕР01-02-061-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	0,132

0,12*110/100
	784,11
	784,11
	0

0
	0
	103,50
	103,50
	
	
	88,5

11,68
	

	109
	ФССЦпг01-01-01-041

Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную
	1 т груза
	11,55

6,6*1,75
	42,98
	42,98
	0

0
	0
	496,42
	496,42
	
	
	
	

	110
	ФССЦпг03-21-01-003

Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза
	1 т груза
	11,55
	4,8
	0
	4,8

0
	0
	55,44
	
	55,44


	
	
	

	111
	ТЕРм08-02-148-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м кабеля
	0,51

51/100
	735,14
	140,86
	506,13

44,38
	88,15
	374,92
	71,84
	258,13

22,63
	44,95
	12,4

6,32
	3,39

1,73

	112
	ТЕРм08-02-141-06

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 13 кг
	100 м кабеля
	1

100/100
	1926,28
	261,28
	1532

108,78
	133
	1926,28
	261,28
	1532,00

108,78
	133,00
	23

23
	8,31

8,31

	113
	Прайс-лист стр.06-14


	Кабель силовой с медными жилами,бронированный ВББШВ 5х185мм. ц/о:3242459/1,18/6,16*1,03*1,02= 468650,59
	1000м
	0,153

150*1,02/1000
	468650,59
	0
	0

0
	468650,59
	71703,54
	
	
	71703,54
	
	

	114
	ТСЦ-509-1597

И1-
	Наконечники кабельные медные луженные ТЛ-185
	шт.
	10
	40
	0
	0

0
	40
	400,00
	
	
	400,00
	
	

	115
	ТЕР34-02-001-03

И1-
	Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий
	1 канало-километр трубопровода
	0,051

3*17/1000
	15511,45
	1437,12
	0

0
	14074,33
	791,08
	73,29
	
	717,79
	144

7,34
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	77716,00
	1370,01
	3256,19

203,26
	73089,80
	86,12
	15,53

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	77784,64
	1438,65
	3256,19

203,26
	73089,80
	93,55
	15,53

	  В том числе, справочно:
	
	
	
	
	
	

	   При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 105, 108, 115)
	68,64
	68,64
	
	
	7,4265
	

	Накладные расходы
	1026,13
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	656,17
	
	
	
	
	

	Итоги по разделу 2 Электроснабжение. :
	
	
	
	
	
	

	  Итого Строительные работы
	2487,44
	
	
	
	56,94
	

	  Итого Монтажные работы
	76979,50
	
	
	
	36,61
	15,53

	  Итого
	79466,94
	
	
	
	93,55
	15,53

	    В том числе:
	
	
	
	
	
	

	      Материалы
	73089,80
	
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	3256,19
	
	
	
	
	

	      ФОТ
	1641,91
	
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	1026,13
	
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	656,17
	
	
	
	
	

	  Итого по разделу 2 Электроснабжение.
	79466,94
	
	
	
	93,55
	15,53

	                                       Раздел 3. Электроосвещение.

	116
	ТЕРм08-03-594-13

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 2

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05
	100 шт.
	0,78

78/100
	16109,43
	2717,31
	2761,91

993,66
	10630,21
	12565,36
	2119,50
	2154,29

775,05
	8291,57
	232,05

181
	75,91

59,21

	117
	Прайс-лист стр.06-15


	Светодиодный офисный светильник V-01-031-054-4100К ц/о:3100/1,18/6,16*1,03*1,02= 448,06
	шт
	78
	448,06
	0
	0

0
	448,06
	34948,68
	
	
	34948,68
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	47514,04
	2119,50
	2154,29

775,05
	43240,25
	181
	59,21

	Накладные расходы
	2749,82
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	1881,46
	
	
	
	
	

	Итоги по разделу 3 Электроосвещение. :
	
	
	
	
	
	

	  Электромонтажные работы на других объектах
	52145,32
	
	
	
	181
	59,21

	  Итого
	52145,32
	
	
	
	181
	59,21

	    В том числе:
	
	
	
	
	
	

	      Материалы
	43240,25
	
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	2154,29
	
	
	
	
	

	      ФОТ
	2894,55
	
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	2749,82
	
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	1881,46
	
	
	
	
	

	  Итого по разделу 3 Электроосвещение.
	52145,32
	
	
	
	181
	59,21

	                                       Раздел 4. Установочные и монтажные изделия.

	118
	ТЕРм10-06-037-13

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов)
	100 шт.
	0,4

40/100
	71,57
	66,19
	0

0
	5,38
	28,63
	26,48
	
	2,15
	6,18

2,47
	

	119
	Прайс-лист стр.06-16


	Миниколонна  DLP (030742)  ц/о:3790/1,18/6,16*1,03*1,02= 547,79
	шт
	40
	547,79
	0
	0

0
	547,79
	21911,60
	
	
	21911,60
	
	

	120
	Прайс-лист стр.06-28


	Розеточный блок на 4 розетки для установки в мини-колонну.  ц/о:1093,70/1,18/6,16*1,03*1,02= 158,08
	шт
	40
	158,08
	0
	0

0
	158,08
	6323,20
	
	
	6323,20
	
	

	121
	ТЕРм08-03-591-08

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	2

(20+180)/100
	849,25
	505,87
	24,68

0,52
	318,7
	1698,50
	1011,74
	49,36

1,04
	637,40
	43,2

86,4
	0,04

0,08

	122
	Legrand  Прайс-лист стр.06-17


	Розетка штепсельная двойная  для открытой установки Quteo  (782223)    ц/о:123/1,18/6,16*1,03*1,02= 17,78
	шт
	20
	17,78
	0
	0

0
	17,78
	355,60
	
	
	355,60
	
	

	123
	Legrand  Прайс-лист стр.06-18


	Розетка штепсельная двойная  для открытой установки Quteo  (782220)    ц/о:80/1,18/6,16*1,03*1,02= 11,56
	шт
	180
	11,56
	0
	0

0
	11,56
	2080,80
	
	
	2080,80
	
	

	124
	ТЕРм10-06-037-13

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов)
	100 шт.
	0,45

45/100
	71,57
	66,19
	0

0
	5,38
	32,21
	29,79
	
	2,42
	6,18

2,78
	

	125
	Legrand  Прайс-лист стр.06-19


	Рамка  Quteo на 4 поста (782294)    ц/о:236/1,18/6,16*1,03*1,02= 34,11
	шт
	45
	34,11
	0
	0

0
	34,11
	1534,95
	
	
	1534,95
	
	

	126
	ТЕРм08-03-591-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,1

10/100
	802,49
	462,55
	22,11

0,39
	317,83
	80,25
	46,26
	2,21

0,04
	31,78
	39,5

3,95
	0,03



	127
	Legrand  Прайс-лист стр.06-20


	Выключатель открытой установки  одноклавишный   Quteo  (782200)    ц/о:74/1,18/6,16*1,03*1,02= 10,70
	шт
	10
	10,7
	0
	0

0
	10,7
	107,00
	
	
	107,00
	
	

	128
	ТЕРм08-02-390-03

И1-
	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм
	100 м
	2

2*100/100
	431,72
	228,31
	30,04

0,13
	173,37
	863,44
	456,62
	60,08

0,26
	346,74
	20,33

40,66
	0,01

0,02

	129
	Legrand  Прайс-лист стр.06-21


	Кабельный канал 85х50ммс крышкой    Quintela  (888110)    ц/о:225/1,18/6,16*1,03*1,02= 32,52
	шт
	100
	32,52
	0
	0

0
	32,52
	3252,00
	
	
	3252,00
	
	

	130
	Legrand  Прайс-лист стр.06-21


	Разделительная перегородка  Н 50мм   Quintela  (888197)    ц/о:140/1,18/6,16*1,03*1,02= 20,24
	шт
	100
	20,24
	0
	0

0
	20,24
	2024,00
	
	
	2024,00
	
	

	131
	Legrand  Прайс-лист стр.06-21


	Внутренний угол   85х50мм    Quintela  (888111)    ц/о:225/1,18/6,16*1,03*1,02= 32,52
	шт
	20
	32,52
	0
	0

0
	32,52
	650,40
	
	
	650,40
	
	

	132
	Legrand  Прайс-лист стр.06-21


	Внешний угол   85х50мм    Quintela  (888112)    ц/о:250/1,18/6,16*1,03*1,02= 36,13
	шт
	20
	36,13
	0
	0

0
	36,13
	722,60
	
	
	722,60
	
	

	133
	ТЕРм08-02-390-01

И1-
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	0,4

2*20/100
	298,61
	182,94
	24,01

0,13
	91,66
	119,44
	73,18
	9,60

0,05
	36,66
	16,29

6,52
	0,01



	134
	Legrand  Прайс-лист стр.06-22


	Кабельный канал 15х10мм    Quintela  (888000)    ц/о:13/1,18/6,16*1,03*1,02= 1,88
	шт
	20
	1,88
	0
	0

0
	1,88
	37,60
	
	
	37,60
	
	

	135
	ТЕРм08-02-396-06

И1-
	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м
	100 м
	2,1

(20+50)*3/100
	1370,12
	326,34
	296,49

14,27
	747,29
	2877,25
	685,31
	622,63

29,97
	1569,31
	29,4

61,74
	1,09

2,29

	136
	ИЭК    Прайс-лист стр.06-23


	Лоток  металлический неперфорированный  50х50L=3м  (CLN10-050-050-3)    ц/о:94/1,18/6,16*1,03*1,02= 13,59
	шт
	20
	13,59
	0
	0

0
	13,59
	271,80
	
	
	271,80
	
	

	137
	ИЭК    Прайс-лист стр.06-23


	Лоток  металлический неперфорированный  50х100 L=3м  (CLN10-050-100-3)    ц/о:110/1,18/6,16*1,03*1,02= 15,90
	шт
	50
	15,9
	0
	0

0
	15,9
	795,00
	
	
	795,00
	
	

	138
	ИЭК    Прайс-лист стр.06-24


	Крышка на лоток  металлический  осн.50 (длина 3м)  (CLР 1К-050-3)    ц/о:56/1,18/6,16*1,03*1,02= 8,09
	шт
	20
	8,09
	0
	0

0
	8,09
	161,80
	
	
	161,80
	
	

	139
	ИЭК    Прайс-лист стр.06-24


	Крышка на лоток  металлический  осн.100 (длина 3м)  (CLР 1К-100-3)    ц/о:77,09/1,18/6,16*1,03*1,02=        11,14
	шт
	50
	11,14
	0
	0

0
	11,14
	557,00
	
	
	557,00
	
	

	140
	ТЕРм08-01-087-03

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Металлические конструкции

1 984,97 = 13 392,96 - 1 x 11 407,99
	1 т
	0,09555

0,455*210/1000
	1984,97
	706,59
	561,62

22,78
	716,76
	189,66
	67,51
	53,66

2,18
	68,49
	62,2

5,94
	1,74

0,17

	141
	ИЭК    Прайс-лист стр.06-25


	Консоль потолочная   (CLW10-VR-100)    ц/о:109.29/1,18/6,16*1,03*1,02=        15,80
	шт
	210

60+150
	15,8
	0
	0

0
	15,8
	3318,00
	
	
	3318,00
	
	

	142
	ИЭК    Прайс-лист стр.06-27


	Клемма  строительно-монтажная СМК 222-415    ц/о:14,96/1,18/6,16*1,03*1,02=       2,16
	шт
	1000
	2,16
	0
	0

0
	2,16
	2160,00
	
	
	2160,00
	
	

	143
	ТЕРм08-02-407-01

И1-
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	100 м
	0,2

20/100
	879,68
	341,88
	182,3

6,15
	355,5
	175,94
	68,38
	36,46

1,23
	71,10
	30,8

6,16
	0,47

0,09

	144
	ТСЦ-103-0015

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм
	м
	20,4

20*1,02
	17,38
	0
	0

0
	17,38
	354,55
	
	
	354,55
	
	

	                                       Провода и кабели.

	145
	ТЕРм08-02-399-02

И1-
	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2
	100 м
	22

2200/100
	108,06
	52,17
	7,71

0,39
	48,18
	2377,32
	1147,74
	169,62

8,58
	1059,96
	4,7

103,4
	0,03

0,66

	146
	ТЕРм08-02-398-02

И1-
	Провод в лотках, сечением: до 35 мм2
	100 м
	5,7

570/100
	85,08
	29,64
	7,71

0,39
	47,73
	484,96
	168,95
	43,95

2,22
	272,06
	2,67

15,22
	0,03

0,17

	159
	ТЕРм08-02-412-03

И1-
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
	100 м
	0,2

20/100
	308,85
	87,25
	10,28

0,52
	211,32
	61,77
	17,45
	2,06

0,10
	42,26
	7,86

1,57
	0,04

0,01

	160
	ТЕРм08-02-403-02

И1-
	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в готовых каналах стен и перекрытий
	100 м
	4,3

430/100
	392,69
	222
	7,71

0,39
	162,98
	1688,57
	954,60
	33,15

1,68
	700,82
	20

86
	0,03

0,13

	147
	ТСЦ-501-8512

И1-
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2
	1000 м
	0,4182

410*1,02/1000
	113823,4
	0
	0

0
	113823,4
	47600,95
	
	
	47600,95
	
	

	148
	ТСЦ-501-8510

И1-
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2
	1000 м
	0,2142

210*1,02/1000
	47332,66
	0
	0

0
	47332,66
	10138,66
	
	
	10138,66
	
	

	149
	ТСЦ-501-8507

И1-
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,102

100*1,02/1000
	12284,48
	0
	0

0
	12284,48
	1253,02
	
	
	1253,02
	
	

	150
	ТСЦ-501-8483

И1-
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	2,55

2500*1,02/1000
	7182,15
	0
	0

0
	7182,15
	18314,48
	
	
	18314,48
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	134602,95
	4754,01
	1082,78

47,35
	128766,16
	422,81
	3,62

	Накладные расходы
	4564,11
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	3120,89
	
	
	
	
	

	Итоги по разделу 4 Установочные и монтажные изделия. :
	
	
	
	
	
	

	  Прокладка и монтаж сетей связи
	153,69
	
	
	
	5,25
	

	  Электромонтажные работы на других объектах
	142134,26
	
	
	
	417,56
	3,62

	  Итого
	142287,95
	
	
	
	422,81
	3,62

	    В том числе:
	
	
	
	
	
	

	      Материалы
	128766,16
	
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	1082,78
	
	
	
	
	

	      ФОТ
	4801,36
	
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	4564,11
	
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	3120,89
	
	
	
	
	

	  Итого по разделу 4 Установочные и монтажные изделия.
	142287,95
	
	
	
	422,81
	3,62

	                                       Раздел 5. Демонтажные работы.

	151
	ТЕРм08-03-573-06

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 1200х600х500 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
	1 шт.
	13
	36,92
	8,33
	28,59

1,88
	0
	479,96
	108,29
	371,67

24,44
	
	0,711

9,24
	0,144

1,87

	152
	ТЕРм08-03-575-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прибор или аппарат

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
	1 шт.
	189
	3,94
	3,94
	0

0
	0
	744,66
	744,66
	
	
	0,336

63,5
	

	153
	ТЕРм08-03-594-13

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 2

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
	100 шт.
	0,78

78/100
	1604,95
	776,37
	828,58

298,1
	0
	1251,86
	605,57
	646,29

232,52
	
	66,3

51,71
	22,773

17,76

	154
	ТЕРм08-02-390-03

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

И1-
	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
	100 м
	2

200/100
	77,51
	68,5
	9,01

0,04
	0
	155,02
	137,00
	18,02

0,08
	
	6,099

12,2
	0,003

0,01

	155
	ТЕРм08-03-591-08

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
	100 шт.
	2

200/100
	159,17
	151,77
	7,4

0,16
	0
	318,34
	303,54
	14,80

0,32
	
	12,96

25,92
	0,012

0,02

	156
	ТЕРм08-03-591-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
	100 шт.
	0,1

10/100
	145,4
	138,77
	6,63

0,12
	0
	14,54
	13,88
	0,66

0,01
	
	11,85

1,19
	0,009



	157
	ТЕРм08-02-396-06

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

И1-
	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
	100 м
	2,1

210/100
	186,85
	97,9
	88,95

4,28
	0
	392,39
	205,59
	186,80

8,99
	
	8,82

18,52
	0,327

0,69

	158
	ТЕРм08-02-407-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

И1-
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
	100 м
	0,2

20/100
	157,25
	102,56
	54,69

1,85
	0
	31,45
	20,51
	10,94

0,37
	
	9,24

1,85
	0,141

0,03

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	3388,22
	2139,04
	1249,18

266,73
	
	184,13
	20,38

	Накладные расходы
	2285,48
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	1563,75
	
	
	
	
	

	Итоги по разделу 5 Демонтажные работы. :
	
	
	
	
	
	

	  Электромонтажные работы на других объектах
	7237,45
	
	
	
	184,13
	20,38

	  Итого
	7237,45
	
	
	
	184,13
	20,38

	    В том числе:
	
	
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	1249,18
	
	
	
	
	

	      ФОТ
	2405,77
	
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	2285,48
	
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	1563,75
	
	
	
	
	

	  Итого по разделу 5 Демонтажные работы.
	7237,45
	
	
	
	184,13
	20,38

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	321882,02
	13457,88
	8991,31

1374,32
	299432,83
	1136,61
	104,99

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	321950,66
	13526,52
	8991,31

1374,32
	299432,83
	1144,04
	104,99

	  В том числе, справочно:
	
	
	
	
	
	

	   При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 105, 108, 115)
	68,64
	68,64
	
	
	7,4265
	

	Накладные расходы
	13624,93
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	9274,48
	
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	

	  Итого Строительные работы
	2487,44
	
	
	
	56,94
	

	  Итого Монтажные работы
	342362,63
	
	
	
	1087,1
	104,99

	  Итого
	344850,07
	
	
	
	1144,04
	104,99

	    В том числе:
	
	
	
	
	
	

	      Материалы
	299432,83
	
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	8991,31
	
	
	
	
	

	      ФОТ
	14900,84
	
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	13624,93
	
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	9274,48
	
	
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	344850,07
	
	
	
	1144,04
	104,99


