Гранд-СМЕТА


ООО «Комплексный проект»
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 94/14-04 
(локальная смета)

                                                   ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».

Техническое перевооружение здания с целью модернизации                                                                   производства. Сжатый воздух.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № КП-94/14-СВ
Сметная стоимость 27,891 тыс. руб.
Средства  на оплату труда 2,410 тыс. руб.
Составлена в  ценах по состоянию на 01.01. 2000 г
Составил                                                                                                Т.Ю.Новожилова

(Инженер(
Проверил                                                                                              Т.И.Мироненко

(Начальник сметно-договорного отдела)

Директор                                                                                              С.В.Баранов

(ООО «Комплексный проект»)
	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.

раб. на ед./

Всего
	Т/з мех. на ед./

Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ З/пМех.
	Мат.
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ З/пМех.
	Мат.
	
	


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.
	14.
	15.

	                                       Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	ТЕРм12-01-004-02

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5

И1-
	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 15 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5
	100 м трубопровода
	0,4

40/100
	2761,6
	749,76
	2011,84

136,14
	0
	1104,64
	299,90
	804,74

54,46
	
	66

26,4
	10,4

4,16

	                                       Раздел 2. Монтажные работы

	                                       Сжатый воздух

	2
	ТЕРм12-01-004-02

И1-
	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 15 мм
	100 м трубопровода
	0,3

30/100
	5689,62
	1499,52
	4023,68

272,27
	166,42
	1706,89
	449,86
	1207,10

81,68
	49,93
	132

39,6
	20,8

6,24

	3
	ТСЦ-103-0049

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 15 мм, толщина стенки 2,8 мм
	м
	31,14

30*1,038
	22,73
	0
	0

0
	22,73
	707,81
	
	
	707,81
	
	

	4
	Прайс-лист стр.СВ-03


	Шланг текстильный ПВХ,внутренним диаметром 13мм.     ц/о:160/1,18/6,16*1,05= 23,11
	м
	20
	23,11
	0
	0

0
	23,11
	462,20
	
	
	462,20
	
	

	5
	ТЕРм12-12-009-02

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 15 мм
	1 шт.
	11
	65,69
	54,53
	4,24

0
	6,92
	722,59
	599,83
	46,64


	76,12
	4,8

52,8
	

	6
	ТСЦ-302-1831

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П, диаметром: 15 мм
	шт.
	11
	15,59
	0
	0

0
	15,59
	171,49
	
	
	171,49
	
	

	7
	ТЕРм12-10-001-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа
	100 шт.
	0,08

8/100
	4118,57
	742,94
	416

0
	2959,63
	329,49
	59,44
	33,28


	236,77
	65,4

5,23
	

	8
	ТЕРм12-16-002-05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Фильтр
	1 шт.
	5
	3,59
	3,52
	0

0
	0,07
	17,95
	17,60
	
	0,35
	0,31

1,55
	

	9
	Прайс-лист стр.СВ-02


	Фильтр механический AFM G-1/2"    ц/о:12150/1,18/6,16*1,05= 1755,1
	шт
	5
	1755,1
	0
	0

0
	1755,1
	8775,50
	
	
	8775,50
	
	

	10
	ТЕРм12-11-005-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы: 57 мм
	1 врезка
	3
	121,05
	96,48
	6,21

0
	18,36
	363,15
	289,44
	18,63


	55,08
	8

24
	

	11
	ТЕР13-03-002-04

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,02

2/100
	703,32
	133,5
	19,42

0,26
	550,4
	14,07
	2,67
	0,39

0,01
	11,01
	10,62

0,21
	0,02



	12
	ТЕР15-04-030-04

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,02

2/100
	1154,56
	743,29
	3,34

0,13
	407,93
	23,09
	14,87
	0,07


	8,15
	71,06

1,42
	0,01



	                                       Подвод аргона

	13
	ТЕРм12-01-003-01

И1-
	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 14 мм
	100 м трубопровода
	0,07

7/100
	4001,58
	897,44
	3059,01

196,61
	45,13
	280,11
	62,82
	214,13

13,76
	3,16
	79

5,53
	15,02

1,05

	14
	ТСЦ-507-0383

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром: 12 мм, толщиной стенки 1,4 мм
	10 м
	7,266

7*1,038
	989,21
	0
	0

0
	989,21
	7187,60
	
	
	7187,60
	
	

	15
	ТЕРм12-12-009-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 10 мм
	1 шт.
	2
	61,79
	53,39
	3,26

0
	5,14
	123,58
	106,78
	6,52


	10,28
	4,7

9,4
	

	16
	Прайс-лист стр.СВ-07


	Клапан запорный проходной муфтовый 15нд6бк DN 6 мм PN 25кгс/см2                                             ц/о: 400/1,18/6,16*1,05= 57,78
	шт
	2
	57,78
	0
	0

0
	57,78
	115,56
	
	
	115,56
	
	

	17
	ТЕР19-01-017-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка баллонов для сжиженного газа на кухне

78,92 = 521,47 - 1 x 342,43 - 1 x 100,12
	1 установка
	1
	78,92
	29,33
	4,98

0
	44,61
	78,92
	29,33
	4,98


	44,61
	2,77

2,77
	

	18
	Прайс-лист стр.СВ-04


	Редуктор кислородный БКО-50-4 (исп. 555)                                              ц/о: 1303/1,18/6,16*1,05= 188,22
	шт
	1
	188,22
	0
	0

0
	188,22
	188,22
	
	
	188,22
	
	

	19
	Прайс-лист стр.СВ-05


	Баллон для аргона 40л.                     ц/о: 8600/1,18/6,16*1,05= 1242,3
	шт
	1
	1242,3
	0
	0

0
	1242,3
	1242,30
	
	
	1242,30
	
	

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	23615,16
	1932,54
	2336,48

149,91
	19346,14
	168,91
	11,45

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	24489,17
	2222,42
	2920,61

187,39
	19346,14
	194,25
	14,31

	  В том числе, справочно:
	
	
	
	
	
	

	   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 11-12, 17, 1-10, 13-16, 18-19)
	874,01
	289,88
	584,12

37,48
	
	25,3365
	2,8625

	Накладные расходы
	1948,62
	
	
	
	
	

	  В том числе, справочно:
	
	
	
	
	
	

	   80% ФОТ (от 2355,9)  (Поз. 1-10, 13-16, 18-19)
	1884,72
	
	
	
	
	

	   90% ФОТ (от 3,08)  (Поз. 11)
	2,77
	
	
	
	
	

	   105% ФОТ (от 17,1)  (Поз. 12)
	17,96
	
	
	
	
	

	   128% ФОТ (от 33,73)  (Поз. 17)
	43,17
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	1453,11
	
	
	
	
	

	  В том числе, справочно:
	
	
	
	
	
	

	   55% ФОТ (от 17,1)  (Поз. 12)
	9,41
	
	
	
	
	

	   60% ФОТ (от 2355,9)  (Поз. 1-10, 13-16, 18-19)
	1413,54
	
	
	
	
	

	   70% ФОТ (от 3,08)  (Поз. 11)
	2,16
	
	
	
	
	

	   83% ФОТ (от 33,73)  (Поз. 17)
	28,00
	
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	

	  Итого Строительные работы
	227,95
	
	
	
	5,06
	

	  Итого Монтажные работы
	27662,95
	
	
	
	189,19
	14,31

	  Итого
	27890,90
	
	
	
	194,25
	14,31

	    В том числе:
	
	
	
	
	
	

	      Материалы
	19346,14
	
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	2920,61
	
	
	
	
	

	      ФОТ
	2409,81
	
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	1948,62
	
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	1453,11
	
	
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	27890,90
	
	
	
	194,25
	14,31


1

