Форма №2

Приложение №__

к договору №100-10-05/________

от «_____»_________201__г

Техническое задание №______
на проведение капитального ремонта «УМТСиК. КР. Нефтебаза. АБК-2. Ремонт внутренних помещений».

1. Наименование поставляемого товара, услуг, работ

1.1. УМТСиК. КР. Нефтебаза. АБК-2. Ремонт внутренних помещений.

2. Описание товара, выполняемых работ, оказываемых услуг                      (функциональные характеристики и потребительские свойства).

2.1. Ремонтно-строительные работы.

3. Требования к выполняемым работам и оказанию услуг

3.1.  Объем выполняемых работ, принимается на основании дефектной             ведомости;

3.2.  Подрядчик обязан выполнять требования нормативной и технической      документации;

3.3.   Соблюдать требования норм промышленной безопасности, пожарной   безопасности, техники безопасности;

3.4.  Обеспечить выполнение работ необходимым количеством техники,          инструмента, оснастки, приспособлений, приборов измерения и контроля, а также квалифицированным персоналом;

3.5. Иметь опыт выполнения подобного рода работ.

4. Требования к сроку выполнения работ, оказания услуг

4.1.  Начало работ:  с момента подписания договора;

Окончание работ:  30. 09.2013года.

4.2. Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом работ.

5. Требования к качеству выполняемых работ, оказываемых услуг

5.1. Объем выполняемых работ, принимается на основании дефектной           ведомости;

5.2. Подрядчик обязан выполнять требования нормативной и технической    документации;

6. Требования к безопасности выполняемых работ, оказываемых услуг

6.1.  Соблюдать требования норм промышленной безопасности, пожарной безопасности, техники безопасности, правил по охране окружающей среды.

6.2. Обеспечение исполнения договора (контракта) и реализации проектов при условии обеспечения  охраны здоровья и безопасности персонала заказчика,       подрядных, субподрядных организаций и третьих лиц;

6.3. Обеспечение принятия всех необходимых мер, направленных на           предотвращение несчастных случаев на производстве, возгораний, аварий, пожаров, инцидентов, профессиональных заболеваний (далее – происшествий), а также на поддержание безопасных  условий труда на промышленной площадке (территории) и объектах ОАО «ППГХО».

7. Требования к результатам работ

7.1. Обеспечить надежную и безопасную эксплуатацию объекта.

7.2.Соответствие объема, стоимости и качества работ проектам, сметным

расчетам и договорным ценам, строительным нормам на производство и приемку этих работ.

8. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ,     услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

8.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы      результата работы, выполненной подрядчиком.

8.2.  Гарантийный срок на конечный результат работы и входящих в него      инженерных систем, оборудования и материалов регламентируется разделом 6  «Договором подряда» и составляет 12 месяцев с момента подписания сторонами  соответствующего Акта приемки работ.

9. Организация и порядок проведения работ

9.1. Производство работ в соответствии с «Договором подряда», техническим заданием, сметой на выполняемые работы, а также действующими нормами и      техническими условиями.

9.2. Доставку материалов и запасных частей на объект  осуществляет           Подрядчик.

10. Требования к потенциальному участнику

10.1.Опыт выполнения подобного рода работ требуется , наличие СРО не требуется.

10.2. Наличие людских ресурсов,  персонал: линейные ИТР –  1  чел., высококвалифицированные рабочие основной специальности штукатуры - маляры – 5  чел. разряд 4; плотники - 4 чел. разряд 4; сантехники – 3 чел. разряд 4; монтажники системы вентиляции 2 чел. разряд 4; рабочие строительных специальностей -   штукатуры – маляры -  3 чел. разряд 3; плотники – 2 чел. разряд 3.

| И.о. начальника УМТСиК ____________________________ | В.А. Лукшин |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: |  |
| Директор ДКСиРЗС __________________________ | В.В. Смыков |

Л.С. Соловьёва

3-52-34