УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер ТЭЦ

_____________А.Г. Федоров

«____»_____________ 2012г

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на выполнение работ по очистке поверхностей

стен и окон в труднодоступных местах помещений ХВО.

Основание: 1. Предписания ФМБА: №79 от 29.04.2011г. и №278 от 06.12.2011г.

| №№ | Наименование | Ед. изм | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Очистка (обеспыливание) поверхности стен и потолков помещений от пыли и грязи | м2 | 9130 |  |
| 2 | Промывка поверхности окрашенной масляными красками: окон, дверей. | 100м2 | 3,14 |  |
| 3 | Очистка поверхности стекол | 100м2 | 22,8 |  |
| 4 | Смена стекол в деревянных переплетах, при площади стекла до 0,5м² (стекло б/у) | 100м2 | 5,7 |  |
| 4 | Окраска поверхностей стен и потолков в отдельных местах известковыми составами: по кирпичу и бетону. | 100м2 | 4,73 |  |
| 5 | Окраска поверхностей стен и потолков в отдельных местах известковыми составами: по штукатурке | 100м2 | 2,66 |  |
| 6 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35% | 100м2 | 2,52 |  |
| 7 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей монтажной пеной типа "Makroflex", "Soudal", "Neo Flex", "Chemlux", "Paso" и т.п. | 100м | 5,37 |  |
| 8 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85л | шт | 107 |  |
| 9 | Устройство солнцезащиты стыков нетвердеющей мастикой | 100м | 5,37 |  |
| 10 | Мастика герметизирующая нетвердеющая «Бутэпрол-2М» | тн | 0,03222 |  |
| 11 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16м трубчатых для прочих отделочных работ | 100м2 | 9,4 |  |
| 12 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6м (при общей высоте 8,2м) | 100м2 | 16,9 |  |
| 14 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов на каждые последующие 4м высоты помещений добавлять | 100м2 | 16,9 |  |
| 15 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами | тн | 3,9 |  |
| 16 | Перевозка грузов автомобилями –самосвалами грузоподъемностью до 10т работающих вне карьера: расстояние перевозки 5 км; нормативное время пробега 0,613 час; класс груза 1. | 1т | 3,9 |  |

Примечание:

1. Работы производятся в эксплуатируемых помещениях при наличии действующего оборудования.

2. Дефектная ведомость разработана без учета проекта производства работ.

Ведущий инженер строитель                                                   _____________О.Г. Романенко

Начальник химического цеха	                             С.В.Назаренко