Техническое задание

на выполнение работ очистке поверхностей стен и окон

в труднодоступных местах помещений ХВО ТЭЦ.

1. Общие положения.

1.1. Наименование   работ: «ТЭЦ. Очистка поверхностей стен и окон в труднодоступных местах помещений ХВО. Частичный ремонт известковой и масляной окраски стен и потолков».

1.2. Основание для проведения работы: предписания ФМБА: №79 от 29.04.2011г и №278 от 06.12.2011г.

1.3.   Заказчик: ОАО "ППГХО".

1.4. Подразделение,  заинтересованное в выполнении работ:  «ТЭЦ (Теплоэлектроцентраль)».

1.5. Цель выполнения работ: приведение элементов строительной конструкции химического цеха ТЭЦ в соответствие с требованиями санитарных правил СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту».

1.6. Сроки выполнения работы:

Начало работ: С момента заключения договора

Окончание работ: декабрь 2013 года

1.7. Краткое описание местоположения объекта.

Объект расположен в 5 км. восточнее г. Краснокаменска.

Строительный район – 1В, сейсмичность района 7 баллов.

1.8. Объемы выполняемых работ принять в соответствии с дефектной  ведомостью на «ТЭЦ. Очистка поверхностей стен и окон в труднодоступных местах помещений ХВО».

2. Описание условий выполнения работ

| № п/п | Название пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 4 | Предмет договора | Выполнение работ на объекте ТЭЦ. «Выполнение работ по очистке поверхностей стен и окон в труднодоступных местах помещений ХВО». |
| 5 | Срок, место выполнения работ, оказания услуг | Место выполнения работ: Территория Забайкальского края по месту расположения Заказчика. Начало работ: 01 августа 2012 года; Окончание работ: 07 сентября 2013 года. Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом работ. |
| 7 | Порядок формирования цены договора | «Порядок ценообразования» Расчет стоимости должен быть произведен в базе ТЕР-2001 года и СЦМ, с последующим переводом в текущие цены по статьям затрат с привязкой ко II строительной зоне с коэффициентами по данным Министерства территориального развития по Забайкальскому краю на момент выполнения работ. Обязательные условия: Применение коэффициента зимнего удорожания строительства по видам работ. Включить Страхование строительных рисков. Включить Указание стоимости без НДС и в т.ч. НДС (если Участником не применяется упрощенная система налогообложения) Обязательное условие применение понижающего коэффициента (не может быть больше 1). Кпониж.=стоимость предложенная участникомначальнаямаксимальная стоимостьуказанная в Документации |

3. Дефектная ведомость и локальный сметный расчет.

Дефектные ведомость объемов работ и локальный сметный расчет прилагаются к настоящему техническому заданию.

:

4. Материалы  для производства работ.

Доставку материалов и приспособлений на объект  осуществляет  Подрядчик.  Гарантийные обязательства выполняются Подрядчиком согласно п.6 «Договора подряда»

Основные требования для выполнения работ.

- объем выполняемых работ, принимается на основании дефектной ведомости;

- подрядчик обязан выполнять требования нормативной и технической документации;

- соблюдать требования норм промышленной безопасности, пожарной безопасности, техники безопасности;

- обеспечить выполнение работ необходимым количеством техники, инструмента, оснастки, приспособлений, приборов измерения и контроля, а также квалифицированным персоналом;

- иметь опыт выполнения подобного рода работ;

Начальник ТЭЦ ОАО «ППГХО»						С.В. Гришин

СОГЛАСОВАНО:

Главный энергетик ОАО «ППГХО»					С.К. Кутузов