| Государственная корпорация по атомной энергии «росатом» ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ «АТОМПРОЕКТ» |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель генерального директора -Исполнительный директор ___________________ С.А. Петров |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН  № 03-195/14

открытый запрос цен в электронной форме №03-195/14

на право заключения договора на выполнение работ по ремонту щитов освещения (ЩО) в Административном корпусе ОАО «Атомпроект» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82

Санкт-Петербург

2014

том 1 «общая и коммерческая части»

  - ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Заказчик – организация атомной отрасли, указанная в «Информационной карте запроса цен», являющаяся собственником средств или их законным распорядителем, представителем интересов которой выступают руководители (или их доверенные лица), наделенные правом совершать от его имени сделки (заключать договоры).

Закупочная комиссия – коллегиальный орган, заранее сформированный организатором запроса цен для принятия решений в рамках данного запроса цен.

Лот – часть закупаемых товаров, работ, услуг, явно обособленная в документации по запросу цен, на которую в рамках запроса цен подается отдельное предложение.

Методика – Методика установления требований и критериев оценки заявок в документации о закупке, рассмотрения заявок участников (отборочная и оценочная стадии), являющаяся неотъемлемым Приложением к ЕОСЗ.

Начальная (максимальная) цена договора – указанная в  «Информационной карте запроса цен», предельно допустимая цена договора.

Организатор запроса цен – организация, указанная в «Информационной карте запроса цен», непосредственно выполняющая действия по проведению запроса цен.

Официальный сайт – в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»:

официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, имеющий адрес www.zakupki.gov.ru – до ввода эксплуатацию единой информационной системы;

и официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», имеющий адрес www.zakupki.rosatom.ru, предназначенный для публикации информации о закупках атомной отрасли.

Победитель запроса цен – участник запроса цен, предложивший наименьшую цену договора, при условии соответствия его заявки требованиям документации по запросу цен.

Поставщик товара /подрядчик /исполнитель – любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, способное на законных основаниях осуществить поставку продукции.

Продукция – товары, работы, услуги, иные объекты гражданских прав, приобретаемые заказчиком на возмездной основе.

Участник запроса цен – поставщик товара /подрядчик /исполнитель или несколько поставщиков товара /подрядчиков /исполнителей, выступающих на стороне одного поставщика товара /подрядчика /исполнителя в рамках участия в запросе цен, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, официально запросивший документацию по запросу цен или запросивший разъяснения документации по запросу цен в срок до истечения срока подачи заявок на участие в запросе цен, либо своевременно подавший заявку на участие в запросе цен. Участник запроса цен утрачивает свой статус после истечения срока подачи заявок на участие в запросе цен, если такой участник своевременно не подал свою заявку на участие в запросе цен.

Эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями в областях, относящихся к предмету запроса цен, и привлекаемое для проведения экспертизы в рамках данного запроса цен.

Электронная торговая площадка (ЭТП) – программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий проведение запроса цен в электронной форме, т.е. с обменом электронными документами или иными сведениями в электронной форме, с использованием сети Интернет.

Электронная форма проведения запроса цен – проведение запроса цен с использованием электронной торговой площадки и обменом электронными документами.

Электронный документ – электронное сообщение, подписанное электронной подписью, созданное и оформленное в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63–ФЗ «Об электронной подписи» и принятых в соответствии с ним иных нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации.

- СОКРАЩЕНИЯ

АЭС — атомная электростанция.

АК дивизиона — Арбитражный комитет дивизиона Госкорпорации «Росатом».

ДЗО — дочерние либо зависимые общества.

ЕОСЗ — Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) в редакции согласно пункту 2 раздела 5 «Информационная карта запроса цен».

НДС — налог на добавленную стоимость.

ЦАК — Центральный арбитражный комитет в сфере закупок Госкорпорации «Росатом».

ЭТП — электронная торговая площадка.

ЭП — электронная подпись.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей.

Остальные термины и определения, сокращения, используемые в настоящей документации по запросу цен, приводятся в соответствии с ЕОСЗ.

  - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

  - Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.

Настоящий запрос цен проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП, указанной в «Информационной карте запроса цен».

  - Требования к количеству, качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика указаны в Томе 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ». Проект договора, который будет заключен по результатам запроса цен, приведен в Части 2 Тома 1. Предложение частичной поставки товара, выполнения работ, оказания услуг не допускается.

  - Данная процедура запроса цен проводится в соответствии с «Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) в редакции согласно «Информационной карте запроса цен».

  - Для участия в процедуре запроса цен участник запроса цен должен:

- быть зарегистрированным на ЭТП, в том числе, получить аккредитацию участника ЭТП в соответствии с правилами, условиями и порядком регистрации, аккредитации, установленными данной ЭТП;

- подать заявку на участие в запросе цен согласно требованиям настоящей документации.

  - Участник запроса цен несет все расходы, связанные с участием в запросе цен, в том числе с регистрацией и аккредитацией на ЭТП, с подготовкой и предоставлением заявки на участие в запросе цен, иной документации, а организатор запроса цен не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов запроса цен, а также оснований их завершения.

  - Закупочная комиссия отстраняет участника запроса цен, в том числе допущенного к участию в запросе цен, в случаях, указанных ниже, в любой момент вплоть до подписания договора:

- при обнаружении недостоверных сведений в заявке на участие в запросе цен и (или) ее уточнениях согласно пункту 4.3.6. При этом проверка достоверности сведений и документов, поданных в составе заявки на участие в запросе цен, осуществляется при возникновении сомнений в их достоверности и наличии возможности проведения такой проверки доступными способами, в том числе, включая направление запросов в государственные органы или лицам, указанным в заявке;

- при выявлении факта давления таким участником запроса цен на члена комиссии, эксперта, руководителя организатора запроса цен или заказчика, подкрепленного документами.

  - Решение об отстранении участника запроса цен оформляется протоколом заседания закупочной комиссии, который размещается организатором запроса цен на официальном сайте не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания данного протокола, с учетом положений пункта 2.11.

  - Решение об отказе от проведения запроса цен принимается заказчиком в любое время вплоть до подведения итогов запроса цен в следующих случаях:

изменения финансовых, инвестиционных, производственных и иных программ, оказавших влияние на потребность в данной закупке;

изменения потребности в продукции, в том числе изменение характеристик продукции, при наличии утверждения таких изменений руководителем заказчика;

при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующим документом и влияющих на целесообразность закупки.

  - Извещение об отказе от проведения запроса цен подписывается руководителем заказчика и размещается организатором запроса цен в течение того же рабочего дня (а если извещение об отказе от проведения запроса цен получено организатором после 18 часов по месту нахождения организатора запроса цен – в течение следующего рабочего дня) в порядке, установленном для размещения извещения о проведении запроса цен.

  - На официальном сайте и на ЭТП в сроки, установленные ЕОСЗ и настоящей документацией по запросу цен, размещаются: извещение о проведении запроса цен, документация по запросу цен, изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, разъяснения такой документации, протоколы, составленные в ходе закупки. При этом, официальной публикацией данной информации считается публикация на официальном сайте, указанном в «Информационной карте запроса цен». Иные публикации указанных документов являются копиями.

  - Допускается в протоколах, размещаемых на официальном сайте и на ЭТП, не указывать сведения о составе закупочной комиссии и данные о персональном голосовании членов закупочной комиссии.

  - ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАПРОСА ЦЕН, ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН

  - Требования к участникам запроса цен

    - Участник запроса цен должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам запроса цен, в том числе:

      - быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);

      - обладать специальной правоспособностью в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, связанной с осуществлением видов деятельности, предусмотренных договором, указанной в  «Информационной карте запроса цен», в том числе необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на выполнение работ или оказание услуг, полученными не позже изначально установленного в извещении о проведении запроса цен и настоящей документации срока окончания подачи заявок и если такие товары, работы, услуги приобретаются в рамках заключаемого договора;

      - соответствовать требованиям, указанным в «Информационной карте запроса цен», в случае их установления на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти;

      - не иметь задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника запроса цен, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года);

    - Участник запроса цен должен соответствовать иным требованиям, установленным в  «Информационной карте запроса цен».

  - Документы, предоставляемые в составе заявки на участие в запросе цен

    - Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 3.1.1, участник запроса цен в составе заявки на участие в запросе цен должен приложить следующие документы:

      - копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц), свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей) или документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

      - копия полученной не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения — то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня официальной публикации извещения о проведении запроса цен выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), или документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

      - копия документа, подтверждающего полномочия лица на подписание заявки на участие в запросе цен от имени участника запроса цен (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, доверенность, если заявка на участие в запросе цен подписывается по доверенности). Если заявка на участие в запросе цен согласно п. 4.2.1 и (или) входящие в ее состав электронные документы подписаны разными лицами, то документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки и (или) входящих в ее состав документов, должны быть представлены на каждого подписавшего в соответствии с полномочиями;

      - копии учредительных документов в действующей редакции (для юридических лиц);

      - копии специальных разрешений (лицензий, допусков, членства в саморегулируемых общественных организациях и т.д.), подтверждающие соответствие требованиям, установленным в подпункте 3.1.1.2, и если такие документы указаны в «Информационной карте запроса цен»;

      - копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса цен заключение договора или предоставление обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письмо участника запроса цен о том, что данная сделка для такого участника запроса цен не является крупной или письмо о том, что организация не попадает под действие такого требования закона, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом (по Форме Раздела 6 «Образцы форм основных документов, включаемых в заявку»);

      - копия решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса цен выполнение договора или предоставление обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью, либо письмо участника запроса цен о том, что данная сделка для такого участника запроса цен не является сделкой с заинтересованностью или письмо о том, что организация не попадает под действие такого требования закона, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом (по Форме Раздела 6 «Образцы форм основных документов, включаемых в заявку»).

Решения об одобрении или о совершении крупной сделки и (или) решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, указанные в пунктах 3.2.1.6, 3.2.1.7, должны быть приняты в соответствии нормами федеральных законов, в зависимости от организационно-правовой формы участника запроса цен:

- для акционерных обществ в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

- для обществ с ограниченной ответственностью в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

- для государственных и муниципальных предприятий в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

Участник запроса цен вправе предоставить решение об одобрении или о совершении крупной сделки и (или) решение об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, указанные в пунктах 3.2.1.6, 3.2.1.7, после выбора его победителем запроса цен, но до момента подписания договора с ним. При этом в составе заявки на участие в запросе цен участник запроса цен обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем запроса цен представить вышеуказанные решения до момента заключения договора (не предоставление указанных документов будет расцениваться организатором запроса цен как уклонение от заключения договора).

      - Копия уведомления о возможности применения участником запроса цен упрощенной системы налогообложения или иной документ, подтверждающий, что участник запроса цен не является плательщиком НДС (для участников запроса цен, не являющихся плательщиками НДС);

      - копии документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, указанные в «Информационной карте запроса цен».

      - подтверждение по форме, указанной в «Информационной карте запроса цен», об отсутствии задолженности у участника запроса цен по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника запроса цен;

    - Для подтверждения соответствия иным требованиям, указанным в пункте 3.1.2, участник запроса цен в составе заявки на участие в запросе цен должен приложить документы, указанные в «Информационной карте запроса цен».

  - ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ЦЕН

  - Разъяснение положений документации по запросу цен. Внесение изменений в извещение о проведении запроса цен и документацию по запросу цен.

    - Любой участник запроса цен вправе направить организатору запрос о разъяснении положений документации по запросу цен в срок, обеспечивающий получение организатором запроса цен такого запроса не позднее 2 (двух) рабочих дней до дня окончания подачи заявок на участие в запросе цен, через ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП, или в письменном виде (на бланке участника или с печатью участника) за подписью руководителя участника запроса цен или уполномоченного лица участника запроса цен по контактным реквизитам организатора запроса цен для соответствующего вида корреспонденции, указанным в извещении о проведении запроса цен и в разделе 5 «Информационная карта запроса цен».

    - Организатор запроса цен в течение 1 (одного) рабочего дня после получения запроса, сделанного в порядке, определенном пунктом 4.1.1, размещает на официальном сайте и на ЭТП соответствующий ответ с указанием предмета запроса, без ссылки на участника запроса цен, от которого поступил запрос. Если ответ на указанный запрос требует ответа заказчика, не являющего организатором, то такой ответ размещается в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения ответа от заказчика. Если организатор запроса цен не успел разместить ответ на запрос за 2 (два) рабочих дня до истечения срока подачи заявок на участие в запросе цен, то организатор запроса цен переносит окончательный срок подачи заявок на участие в запросе цен на количество дней задержки, чтобы срок подачи заявок на участие в запросе цен составлял не менее чем 2 (два) рабочих дня. Разъяснение положений документации по запросу цен не изменяет ее сути.

    - Руководитель заказчика или лицо, утвердившее документацию по запросу цен, при необходимости принимает решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса цен или документацию по запросу цен не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока подачи заявок. При этом срок подачи заявок на участие в запросе цен продлевается так, чтобы со дня размещения на официальном сайте и ЭТП внесенных изменений в извещение о проведении запроса цен и документацию по запросу цен до даты окончания подачи заявок на участие в запросе цен такой срок составлял не менее 2 (двух) рабочих дней, а в случае изменения предмета запроса цен — 5 (пять) календарных дней.

  - Общие требования к заявке

    - Для целей настоящей документации по запросу цен под заявкой на участие в запросе цен понимается предоставляемое участником запроса цен с использованием функционала и в соответствии с регламентом ЭТП предложение на участие в запросе цен, сделанное в электронной форме с приложением полного комплекта электронных документов согласно перечню, определенному «Информационной картой запроса цен», оформленных в соответствии с положениями настоящего подраздела, содержание которых соответствует требованиям настоящей документации по запросу цен.

    - Цена заявки и иные условия закупки, указанные участниками в электронных формах на ЭТП и при этом отраженные в протоколе открытия доступа к заявкам, имеют преимущество перед сведениями, указанными в загруженных на ЭТП электронных документах.

    - Участник запроса цен вправе подать заявку на участие в запросе цен на любой лот, любые несколько лотов или все лоты. В случае если участник запроса цен планирует принять участие в запросе цен по нескольким лотам, он должен подготовить заявку на участие в запросе цен на каждый такой лот отдельно. В отношении каждого лота участник запроса цен вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен.

    - Заявка на участие в запросе цен должна быть действительна в течение срока, указанного участником запроса цен в данной заявке (раздел 6, Форма 1), но не менее 60 календарных дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен.

    - Заявки на участие в запросе цен должны быть поданы на ЭТП до истечения срока, установленного в извещении о проведении запроса цен и в «Информационной карте запроса цен». Участник запроса цен, подавший заявку на участие в запросе цен [в отношении какого-либо лота], вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе цен, в соответствии с регламентом ЭТП, в любое время после ее подачи, но до истечения срока окончания подачи заявок на участие в запросе цен. У участника запроса цен отсутствует возможность подать заявку на участие в запросе цен на ЭТП после окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен.

    - При подготовке заявки на участие в запросе цен, участнику рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий в заявку на участие в запросе цен, был подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника запроса цен без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае доверенность прикладывается к заявке на участие в запросе цен.

    - Также рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий в заявку на участие в запросе цен, был скреплен печатью участника запроса цен.

    - Рекомендации пунктов 4.2.6 и 4.2.7 не распространяются на официальные документы, выданные участнику запроса цен третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.).

    - Предоставляемые в составе заявки на участие в запросе цен документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления в сканированных документах, подготовленных самим участником запроса цен, не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и скреплены печатью участника запроса цен.

    - При подготовке заявки на участие в запросе цен участнику рекомендуется, чтобы все без исключения страницы заявки на участие в запросе цен были пронумерованы.

    - Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями настоящей документации по запросу цен, а также иные данные и сведения, предусмотренные документацией по запросу цен, оформленные в соответствии с требованиями и рекомендациями настоящего раздела), входящие в состав заявки на участие в запросе цен должны быть предоставлены участником запроса цен через ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, формат: один файл – один документ). Все файлы заявки на участие в запросе цен, размещенные участником запроса цен на ЭТП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки на участие в запросе цен, с указанием наименования документа, представленного данным файлом. При этом сканировать документы необходимо после того, как они будут оформлены в соответствии с рекомендациями, указанными в пунктах 4.2.6– 4.2.10. Допускается размещение на ЭТП документов, сохраненных в архивах, при этом размещение на ЭТП архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается.

  - Подача заявок на участие в запросе цен. Рассмотрение заявок на участие в запросе цен. Подведение итогов запроса цен.

    - Заявки на участие в запросе цен должны быть поданы на ЭТП до истечения срока, установленного в извещении о проведении запроса цен и в «Информационной карте запроса цен».

    - Если до окончания срока подачи заявок поступило менее двух заявок, организатор запроса цен как минимум однократно продлевает срок подачи заявок, о чем делается соответствующее извещение в том же порядке, в каком делалось извещение о проведении запроса цен. Продолжительность нового срока подачи заявок должна быть не менее 4 (четырех) рабочих дней со дня, следующего за извещением о продлении срока.

    - В срок, установленный в извещении о проведении запроса цен и в «Информационной карте запроса цен» автоматически с помощью программно-аппаратных средств ЭТП производится открытие доступа организатору запроса цен ко всем поданным заявкам на участие в запросе цен и содержащимся в них документам и сведениям.

    - При проведении процедуры открытия доступа к поданным заявкам заседание закупочной комиссии не проводится.

    - В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе цен подана только одна заявка на участие в запросе цен, заказчик принимает одно из следующих решений:

- о рассмотрении поданной заявки в порядке, установленном пунктами 4.3.6 - 4.3.10 и, в случае признания закупочной комиссией заявки и участника соответствующими требованиям документации по запросу цен, заключении договора в порядке, указанном в пункте 4.4;

- о проведении повторной закупки;

- об отказе от заключения договора в случаях, указанных в подпунктах а)-в) пункта 4.4.10.

    - В ходе рассмотрения заявок на участие в запросе цен в случаях, указанных ниже, закупочная комиссия принимает решение об уточнении заявки на участие в запросе цен, на основании которого организатор запроса цен направляет уточняющие запросы:

      - При отсутствии, представлении не в полном объеме или в нечитаемом виде в составе заявки на участие в запросе цен следующих документов:

- документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки от имени участника запроса цен,

- учредительные документы,

- разрешающие документы (лицензии, допуски, членство в саморегулируемых общественных организациях и т.д.),

- документы о крупной сделке,

- документы о сделке с заинтересованностью,

- документы, подтверждающие опыт участника запроса цен, указанный им в своей заявке,

- документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти;

      - При выявлении в заявке на участие в запросе цен арифметических, грамматических ошибок. При предоставлении участником запроса цен исправленных документов при наличии арифметических ошибок применяются следующие правила:

- при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами;

- при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке на участие в запросе цен, и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке на участие в запросе цен;

- при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке на участие в запросе цен.

Исправление иных ошибок не допускается.

      - В случаях, влияющих на допуск участника к участию в запросе цен:

- в представленных документах в составе заявки на участие в запросе цен отсутствуют сведения, необходимые для определения соответствия:

- участника запроса цен требованиям документации по запросу цен, указанным в пункте 3.1.1, включая требования, указанные в «Информационной карте запроса цен»,

- заявки на участие в запросе цен требованиям документации по запросу цен, указанным в  «Информационной карте запроса цен»;

- в заявке на участие в запросе цен имеются разночтения или положения, допускающие неоднозначное толкование, не позволяющие определить соответствие заявки на участие в запросе цен или участника запроса цен требованиям документации по запросу цен;

Не допускаются запросы, направленные на изменение предмета проводимого запроса цен, объема и номенклатуры предлагаемой участником запроса цен продукции, существа заявки на участие в запросе цен, включая изменение условий заявки.

    - При уточнении заявок на участие в запросе цен организатором запроса цен не допускается создание преимущественных условий участнику или нескольким участникам запроса цен. Предусмотренные подпунктом 4.3.6.1 документы могут быть запрошены только единожды (в отношении каждого из документов), кроме документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.

    - Не направляются участнику запроса цен запросы согласно пункту 4.3.6, если в соответствии с пунктом 4.3.9 имеются также иные основания для отказа в допуске к участию в запросе цен такого участника.

    - Закупочная комиссия на своем заседании в отношении каждого участника запроса цен принимает решение о допуске к дальнейшему участию в запросе цен, либо об отказе в допуске, по следующим основаниям:

- несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению, в том числе представленного технического предложения;

- несоответствие участника запроса цен требованиям «Информационной карты запроса цен»;

- несоответствие товара, работ, услуг, указанных в заявке на участие в запросе цен, требованиям «Информационной карты запроса цен»;

- несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в запросе цен, требованиям «Информационной карты запроса цен», в том числе:

- наличие в такой заявке предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы товара, услуги, работы;

- наличие предложения, ухудшающие условия по срокам поставки товара, выполнения работ или оказания услуг.

Если в заявке на участие в запросе цен указан срок в периодах (дни, недели, месяцы), а в извещении о проведении запроса цен и в «Информационной карте запроса цен» установлена календарная дата, то для исчисления соответствия заявки на участие в запросе цен требуемым срокам, предлагаемый период поставки товара, выполнения работ или оказания услуг отсчитывается от предполагаемой даты заключения договора, рассчитываемой в соответствии с датой подведения итогов запроса цен, указанной в извещении о проведении запроса цен и в «Информационной карте запроса цен» и датой заключения договора, в соответствии с минимально возможным сроком, указанным в извещении о проведении запроса цен и в «Информационной карте запроса цен».

    - По итогам отборочной стадии закупочной комиссией принимаются решения в отношении каждого участника запроса цен о допуске к участию в запросе цен или об отказе в допуске к участию в запросе цен.

    - После принятия решения о допуске участников закупочная комиссия на том же заседании ранжирует заявки по цене, начиная с наименьшей, в порядке, предусмотренном «Информационной картой запроса цен», подводит итоги запроса цен.

    - Протокол заседания закупочной комиссии, содержащий информацию о принятых решениях в соответствии с пунктами 4.3.10, 4.3.11, размещается на официальном сайте и на ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

    - Запрос цен признается несостоявшимся, если по окончании срока подачи заявок:

- подана только одна заявка от одного участника (с учетом отозванных участником заявок);

- не подана ни одна заявка (с учетом отозванных участником заявок).

- принято решение об отказе в допуске всем участникам запроса цен, подавшим заявки;

- принято решение о допуске только одного участника запроса цен;

- отстранены все участники запроса цен по основаниям, предусмотренным пунктом 2.6.

    - Если предусмотрено два и более лота, запрос цен признается несостоявшимся только по тому лоту, в отношении которого выполняются положения пункта 4.3.13.

  - Заключение договора

    - Заказчик после размещения на официальном сайте и ЭТП протокола заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе цен на отборочной стадии и подведению итогов запроса цен, в срок, указанный в  «Информационной карте запроса цен», передает лицу, с которым заключается договор (победитель запроса цен или участник запроса цен в соответствии с пунктом 4.4.4), проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных лицом, с которым заключается договор, в заявке на участие в запросе цен, в проект договора, прилагаемый к документации по запросу цен.

Лицо, с которым заключается договор, обязано предоставить заказчику:

- подписанный и заверенный печатью со своей стороны договор в срок, указанный в  «Информационной карте запроса цен»,

- обновленные сведения и документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, указанные в «Информационной карте запроса цен», в случае, если в такие сведения были внесены изменения с момента подачи заявки на участие в запросе цен и до подписания договора. В случае отсутствия изменений, победитель запроса цен представляет справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не ранее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

    - Если по результатам проведенного запроса цен по двум и более лотам заказчик намерен заключить договор с одним и тем же лицом, с этим лицом может быть заключен один договор, объединяющий условия всех таких лотов. В любом случае при заключении такого договора все условия, определенные по результатам запроса цен в рамках каждого лота, должны остаться неизменными.

    - Договор с победителем запроса цен или участником запроса цен, с которым принято решение заключить договор в соответствии с пунктом 4.4.4 будет заключен в срок, указанный в «Информационной карте запроса цен».

    - В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе цен была подана только одна заявка и данная заявка и подавший ее участник отвечают всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией по запросу цен, либо принято решение о допуске только одного участника запроса цен, заказчик:

- заключает договор с таким единственным участником запроса цен в сроки и порядке, указанных в настоящем подразделе, при условии, что договор заключается по цене, в объеме и на условиях, указанных таким единственным участником в его заявке, или на лучших для заказчика условиях (в том числе достигнутых по результатам преддоговорных переговоров), либо

- принимает решение о проведении повторной закупки, либо

- отказывается от заключения договора в случаях, указанных в подпунктах а)-в) пункта 4.4.10.

    - По поручению заказчика организатор запроса цен обеспечивает организацию и проведение преддоговорных переговоров между заказчиком и лицом, с которым заключается договор, в отношении положений договора согласно пункту 4.4.6. Преддоговорные переговоры проводятся в рамках законодательства, с учетом положений ЕОСЗ, иных распорядительных документов Госкорпорации «Росатом», заказчика в очной форме, в том числе с помощью аудио-, видеоконференцсвязи.

    - Преддоговорные переговоры проводятся:

- по снижению цены договора и (если применимо) цен отдельных видов товаров, расценок на отдельные виды работ (услуг) без изменения остальных условий договора;

- по изменению объемов продукции не более чем на 10% и без увеличения цен (расценок);

- по сокращению сроков выполнения договора (его отдельных этапов) и (или) улучшению условий для заказчика: отмена аванса, улучшение технических характеристик продукции и т.д.;

- направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в проекте договора, документации по запросу цен и заявке лица, с которым заключается договор;

- направленные на уточнение сроков исполнения обязательств по договору, если его подписание затягивается вследствие рассмотрения жалобы в ЦАК, АК дивизиона или в Федеральной антимонопольной службе России;

- обусловленные изменениями законодательства Российской Федерации или предписаниями органов государственной власти.

    - Иные преддоговорные переговоры, направленные на изменение условий заключаемого договора в пользу лица, с которым заключается договор, запрещаются.

    - По результатам преддоговорных переговоров организатором запроса цен оформляется протокол преддоговорных переговоров. В случае, если в ходе переговоров поменялись объем, цена и (или) срок исполнения договора по сравнению с указанными в извещении о проведении запроса цен, документации по запросу цен и заявке лица, с которым заключается договор, указанный протокол размещается организатором запроса цен на официальном сайте и ЭТП не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня его подписания.

    - Если подписание договора затягивается (по сравнению с плановой датой заключения договора согласно пункту 4.4.3) вследствие рассмотрения жалобы в ЦАК, АК дивизиона или Федеральной антимонопольной службе России, а также в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в связи с особенностью заключаемого договора, для его заключения необходимо одобрение коллегиальным органом управления заказчика, срок заключения договора, а так же сроки исполнения обязательств по договору могут быть продлены сверх нормативного срока на количество дней задержки.

    - Заказчик не вправе отказаться от заключения договора по результатам запроса цен, за исключением следующих случаев:

- изменения финансовых, инвестиционных, производственных и иных программ, оказавших влияние на потребность в данной закупке, подтвержденное руководителем заказчика;

- изменения потребностей заказчика;

- при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующим документом и влияющих на целесообразность заключения договора.

    - Извещение об отказе, содержащее также обоснование отказа от заключения договора, размещается на официальном сайте по закупкам атомной отрасли не позднее 5 (пяти) рабочих дней после принятия такого решения.

    - Лицо, с которым заключается договор,  признается уклонившимся от заключения договора, то есть совершившим действия (бездействия), которые не приводят к подписанию договора в сроки, установленные в извещении о проведении запроса цен и в «Информационной карте запроса цен»:

- прямой письменный отказ от подписания договора;

- не подписание лицом, с которым заключается договор, проекта договора в срок в соответствии с пунктом 4.4.1;

- не предоставление обеспечения договора в случае, если в документации по запросу цен было установлено требование обеспечения договора;

- предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие ранее установленным в документации по запросу цен и (или) в заявке такого лица, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров;

- непредставление до заключения договора документов, обязательных к предоставлению и предусмотренных документацией по запросу цен в составе заявки на участие в запросе цен лица, с которым заключается договор.

    - В случаях, когда победитель запроса цен уклоняется от заключения договора на условиях настоящей документации по запросу цен, заказчик выполняет одно из следующих действий:

- проводит повторную процедуру закупки;

- отказывается от заключения договора;

- выносит вопрос о заключении договора с другим участником, занявшим следующее место, на решение разрешающего органа.

    - В случае уклонения лица, с которым заключается договор, от подписания договора, заказчик направляет в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», предложение о включении сведений о таком участнике запроса цен в реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

    - Сведения об участнике запроса цен будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», сроком на 2 года в следующих случаях:

- если такой участник запроса цен:

- будучи признанным победителем запроса цен уклонился от заключения договора;

- будучи участником, с которым заключается договор в соответствии с пунктом 4.4.4, уклонился от заключения договора;

- будучи победителем запроса цен или участником запроса цен, с которым заключается договор, отказался от предоставления обеспечения договора до подписания договора, если такое требование установлено в документации по запросу цен;

- если договор, заключенный с участником запроса цен по результатам запроса цен, будет расторгнут по решению суда в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора.

  - Обеспечение исполнения обязательств по договору

    - В случае, если указано в «Информационной карте запроса цен», победитель запроса цен или участник, с которым заключается договор в соответствии с пунктом 4.4.4, должен предоставить в порядке, предусмотренном проектом договора (часть 2 «Проект договора»), обеспечение исполнения одного или нескольких видов обязательств по договору из следующих:

- обязательства по возврату аванса;

- исполнение обязательств по договору, кроме гарантийных обязательств (обеспечение договора);

- исполнение гарантийных обязательств,

в одной или нескольких из следующих форм:

- безотзывная банковская гарантия, выданная банком;

- поручительство;

- в форме денежных средств путем их перечисления заказчику.

При этом формы обеспечения обязательств по договору определяются лицом, с которым заключается договор, самостоятельно.

    - Виды обязательств по договору, в отношении которых требуется предоставление обеспечения исполнения, размер и срок действия таких обеспечений указаны в «Информационной карте запроса цен».

    - Соответствующее обеспечение исполнения обязательств по договору должно быть предоставлено в порядке и на условиях предоставления такого обеспечения, установленные проектом договора (часть 2 «Проект договора»). При этом сроки предоставления обеспечения возврата аванса и (или) обеспечения договора выбираются лицом, с которым заключается договор, самостоятельно, но не ранее 10 (десяти) дней со дня размещения на официальном сайте протокола, на основании которого заключается такой договор, и не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения договора. Обеспечение возврата аванса, если указано в «Информационной карте запроса цен», предоставляется отдельно от обеспечения договора.

    - Поручитель/банк-гарант должен соответствовать требованиям, установленным ЕОСЗ (соответствующее Приложение), а также требованиям, предусмотренным проектом договора (часть 2 «Проект договора»).

    - Обеспечение исполнения обязательств по договору в форме банковской гарантии или поручительства в соответствии с пунктом 4.5 может быть предоставлено в следующем виде:

      - Гарантии на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом Банка-гаранта, с печатью Банка-гаранта. При этом банковская гарантия должна сопровождаться инструкцией Банка-гаранта по системе SWIFT в банк Бенефициара об авизовании Бенефициару сообщения о факте выдачи данной банковской гарантии с указанием основных ее реквизитов (банк-гарант, номер, дата выдачи, сумма, срок действия, бенефициар, принципал, договор, по которому предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательства и т.д.) и подтверждением полномочий лица, подписавшего данную банковскую гарантию.

      - Гарантии, переданной по системе SWIFT в банк Бенефициара, с инструкцией авизовать данную гарантию Бенефициару. При данном виде предоставления банковской гарантии полномочия лица, подписавшего данную банковскую гарантию, считаются подтвержденными.

      - Гарантии на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом Банка-гаранта, с печатью банка-гаранта.

      - Договора поручительства с подписью уполномоченного лица Поручителя и печатью Поручителя.

    - В случае, если обеспечение исполнения обязательств по договору предоставляется в виде банковской гарантии банка-нерезидента, то данная банковская гарантия должна предоставляться согласно пунктам 4.5.5.1 и/или 4.5.5.2.

    - При представлении обеспечения исполнения обязательств по договору согласно пунктам 4.5.5.3 и/или 4.5.5.4 к обеспечению в обязательном порядке прилагаются следующие документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего обеспечение:

- заверенные уполномоченным лицом поручителя или банка-гаранта или нотариально заверенные копии действующих учредительных документов поручителя или банка-гаранта;

- заверенная уполномоченным лицом поручителя или банка-гаранта копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления поручителя или банка-гаранта об избрании единоличного исполнительного органа (в случае если поручительство или банковская гарантия подписаны единоличным исполнительным органом поручителя или банка-гаранта);

- подлинник или копия доверенности, заверенная лицом ее выдавшим или нотариально, на лицо, действующее от имени поручителя или банка-гаранта, либо заверенный отделом кадров или лицом его подписавшим приказ о назначении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа данного общества. В случае если в доверенности на право подписи обеспечения имеются ограничения, а именно – подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений и т.п. лица, выдающего обеспечение, необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;

- подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) лица, выдающего обеспечение (выданной не ранее 30 (тридцати) дней до дня предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору).

    - По решению заказчика, перечень документов, указанных в пункте 4.5.7 может быть ограничен только документами, необходимыми для актуализации уже имеющегося у заказчика комплекта документов соответствующего поручителя или банка-гаранта.

    - Срок действия обеспечения исполнения обязательств по договору должен составлять:

- для обеспечения возврата аванса – срок исполнения обязательств на сумму выплаченного аванса плюс 60 дней;

- для обеспечения договора – срок исполнения обязательств по договору плюс 60 дней;

- для обеспечения исполнения гарантийных обязательств  – срок гарантийных обязательств плюс 60 дней.

    - В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по договору перестало быть действительным, прекратило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по договору соответствующий поставщик товара /подрядчик /исполнитель должен предоставить заказчику/организатору запроса цен иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по договору в порядке, предусмотренном проектом договора (часть 2 «Проект договора»).

    - Если в заявке участника запроса цен содержится предложение по уменьшению размера аванса, либо отказ от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.

Если на стадии проведения преддоговорных переговоров с победителем запроса цен или с участником запроса цен, с которым заключается договор в соответствии с пунктом 4.4.4, достигнуто соглашение об уменьшении размера аванса, либо соглашение об отказе от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.

Непредставление обеспечения возврата аванса в случае полного отказа таким участником от аванса не является причиной признания победителя запроса цен или участника, с которым заключается договор, уклонившимся от заключения договора.

- ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕН

Следующие условия проведения запроса цен являются неотъемлемой частью настоящей документации по запросу цен, уточняют и дополняют положения разделов 1…3 документации по запросу цен

| № п/п | Наименование п/п | Содержание |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предмет запроса цен | Право заключения договора на выполнение работ по ремонту щитов освещения (ЩО) в Административном корпусе ОАО «Атомпроект» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82 |  |
|  | Предмет договора | Ремонт щитов освещения (ЩО) в Административном корпусе ОАО «Атомпроект» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82 |  |
|  | Состав и объем товара/ работ/услуг | Состав и объем работ в соответствии с условиями договора, технического задания (Том 2) |  |
|  | Нормативный документ, в соответствии с которым проводится запрос цен | Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Госкорпорации «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 07 февраля 2012 № 37, в редакции с изменениями утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протоколы от 15.02.2013 № 46, от 25.09.2013 № 53, от 03.12.2013 № 54, от 10.04.2014 № 59, от 14.05.2014 № 61, от 04.06.2014 № 62, от 26.06.2014 № 63). |  |
|  | Условия договора: Сроки поставки товара/выполнения работ/оказания услуг | Сроки выполнения работ: с даты заключения Договора по 31.01.2015 (в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору)) |  |
|  | Место поставки товара/выполнения работ/оказания услуг/выполнения работ | г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82 |  |
|  | Условия оплаты | Безналичный расчет на условиях проекта договора (Часть 2 настоящей документации). |  |
|  | Встречные предложения по условиям договора | Встречные предложения участников по проекту договора не допускаются, за исключением условий платежей, в отношении которых допускаются предложения по уменьшению авансовых платежей, либо отказа от авансовых платежей. При этом не считаются встречными предложения по формулировкам условий договора, направленным на устранение нарушений действующего законодательства Российской Федерации или исправление грамматических ошибок, если таковые выявлены участником в проекте договора (Часть 2 «Проект договора»). |  |
|  | Количество лотов | 1 |  |
|  | Заказчик | Заказчик – Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт энергетических технологий «АТОМПРОЕКТ» (ОАО «АТОМПРОЕКТ»). Местонахождения заказчика: ОАО «АТОМПРОЕКТ» 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, дом 82, телефон: (812) 339-16-12, факс: (812) 458-78-59 Почтовый адрес заказчика: ОАО «АТОМПРОЕКТ» 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, дом 82 Контактные лица по процедурным вопросам: Пак Надежда Петровна т. (812) 339-16-12, 8-921-764-00-38 Электронная почта: zakupki@atomproekt.com (с указанием исполнителя). Контактное лицо по техническим вопросам: Рязанцев Евгений Сергеевич (812) 430-42-50, Пряников Михаил Анатольевич (812) 430-42-50 Контактное лицо по вопросам обеспечения обязательств по договору и условиям оплаты работ по договору: Бабарыко Галина Вячеславовна (812) 339-15-57 |  |
|  | Организатор запроса цен | Заказчик ОАО «АТОМПРОЕКТ» самостоятельно организует запрос цен. |  |
|  | Информационное обеспечение проведения запроса цен | - Официальный государственный сайт (http://www.zakupki.gov.ru), - Официальный сайт по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» (http://zakupki.rosatom.ru). Настоящий запрос цен проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru |  |
|  | Начальная (максимальная) цена договора | Включая НДС, руб. | 3 087 709,00 |
|  |  | Сумма НДС, руб. | 471 006,46 |
|  |  | Без НДС, руб. | 2 616 702,54 |
|  |  | В случае если Участник не является плательщиком НДС, указанная в Заявке на участие в запросе цен цена договора, не должна превышать начальную (максимальную) цену договора без учета НДС. Цена по Договору включает в себя все издержки Исполнителя, связанные с выполнением обязательств по Договору, а также расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Предложение участника о цене договора не должно превышать начальную (максимальную) цену договора в базисе поданной участником запроса цен ценового предложения |  |
|  | Порядок формирования цены договора | Цена договора, после выбора победителя, устанавливается путем включения понижающего коэффициента в сметы (Том 2 настоящей документации), рассчитываемого по формуле: Кпк; =; Цп. Цmax. где: Кпк - величина понижающего коэффициента; Цп – общая цена договора с учётом НДС, предложенная победителем запроса цен или цена предложенная участником запроса цен в случае не заключения договора с победителем; Цmax - начальная (максимальная) цена договора с учётом НДС. |
|  | Официальный язык запроса цен | Русский |  |
|  | Валюта запроса цен | Российский рубль |  |
|  | Требования, предъявляемые к участникам запроса цен | - Должен быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников); - Должен иметь в 2011-2014 гг. опыт выполнения работ по установке устройств защиты и распределительных устройств на общую сумму не менее 1,5 млн. руб. с учетом НДС. - Должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, видов работ, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящего запроса цен, действующими на момент открытия доступа к заявкам (если срок действия истек в связи с переносом срока окончания подачи заявок - действующими на момент изначально установленного в извещении о проведении запроса цен и настоящей документации срока окончания подачи заявок), в объеме выполняемых работ, в том числе: ­ Свидетельство о допуске, выданное саморегулируемой организацией по видам работ: 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты, 24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов, 24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов, 24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов. - Свидетельство Ростехнадзора о регистрации электролаборатории, согласно Приказа ФС по экологическому, технологическому и атомному надзору № 485 от 21.10.2013. - Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом); - Не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; - Не иметь задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника запроса цен, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года). - Отсутствие сведений об участнике запроса цен в следующих реестрах недобросовестных поставщиков: - в реестре, ведущегося в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; - в реестре, ведущегося в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о размещении государственных и муниципальных заказов; - в реестре недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом». |  |
|  | Требования к товарам/работам/ услугам | Требования к продукции приводятся в томе 2 «Техническая часть». - Срок гарантии качества по результату Работ устанавливается не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами Акта приемки Работ, на материалы, оборудование. Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)] |  |
|  | Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам запроса цен и включаемые участником в состав заявки на участие в запросе цен | - Документы, указанные в пункте 3.2.1 настоящей документации; - Подтверждение в форме 1 «Заявка на участие в запросе цен» о ненахождении участника запроса цен в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника запроса цен решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества участника запроса цен, наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении экономической деятельности участника запроса цен, об отсутствии задолженности у участника запроса цен по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника запроса цен. - Копии разрешающих документов на виды деятельности, связанные с выполнением договора (если разрешающий документ на осуществление видов деятельности, связанных с выполнением договора, право на заключение которого, является предметом настоящего запроса цен, заканчивает свое действие в период с момента изначально установленного срока окончания подачи заявок до момента выбора победителя запроса цен, и новый разрешающий документ не представлен, то в состав заявки на участие в запросе цен включаются: ранее действовавшее разрешение и документы, подтверждающие запрос нового разрешающего документа с подтверждением о приеме такого запроса от соответствующего органа), в объеме выполняемых работ: ­ Копия свидетельства о допуске, выданное саморегулируемой организацией по видам работ: 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты, 24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов, 24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов, 24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов. - Копия Свидетельства Ростехнадзора о регистрации электролаборатории, согласно Приказа ФС по экологическому, технологическому и атомному надзору № 485 от 21.10.2013. Участник запроса цен вправе приложить к заявке на участие в запросе цен иные документы, которые, по мнению участника запроса цен, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов. Все указанные документы прилагаются участником к заявке на участие в запросе цен. |  |
|  | Состав заявки на участие в запросе цен и порядок размещения документов в составе заявки на участие в запросе цен | - Формы, заполняемые с помощью функционала ЭТП: в соответствии с требованиями ЭТП. - Документы, прикладываемые к заявке на участие в запросе цен, в форме электронных документов: - заявка на участие в запросе цен по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации по запросу цен (Форма 1); - Анкета (Форма 2): Таблица 1 «Сведения об участнике запроса цен», Таблица 2 «Информация об отнесении участника запроса цен к субъектам малого или среднего предпринимательства». - документы, указанные в пункте 13 «Информационная карта запроса цен», подтверждающие соответствие участника запроса цен установленным требованиям; - Техническое предложение (Форма 3), подтверждающее выполнение каждого технического требования, в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации по запросу цен, в том числе содержащее: - описание участником в его заявке выполняемых работ (в том числе состав работ и последовательность их выполнения, технология оказания работ); - указание объема работ или порядка его определения; - Форма «Справка об опыте выполнения договоров с 2011 года по 2014 год» (в соответствии с пунктом 11.2) (Форма 4) с приложением копий таких договоров (первый и последний лист, лист с указанием предмета договора и лист с указанием суммы договора) с приложением копий документов, подтверждающих исполнение данных договоров (акты) с указанием освоенных сумм). К зачету принимаются договоры в части их завершения. В случае указания в Форме 4 договоров, в условия исполнения обязательств по которым частично входят работы, предусмотренные условиями настоящего пункта, к справке обязательно должны быть приложены документы (акты), подтверждающие объем исполнения обязательств по работам, предусмотренным настоящим пунктом. Текст договора и/или содержание акта о выполнении работ, должны точно отражать факт выполнения аналогичных работ и их суммы. В случае если указанные документы не содержат такой информации, в состав заявки должны быть включены дополнительные документы (спецификации, технические задания и т.п.), которые позволят точно и однозначно определить соответствие работ, предусмотренных договором, предмету настоящего запроса предложений - Сводный сметный расчет (Форма 5) (Данная форма предоставляется участником запроса цен в случае, если участник предлагает иные технические решения по исполнению технического задания Заказчика) |  |
|  | Место и срок окончания подачи заявок на участие в запросе цен (открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе цен) | Место и срок окончания подачи заявок на участие в запросе цен (открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе цен): ЭТП ООО «Аукционный Конкурсный Дом», www.a-k-d.ru 09:00 (время московское) «27» октября 2014 года. |  |
|  | Срок проведения отборочной и оценочной стадии рассмотрения заявок | Отборочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе цен: не позднее «14» ноября 2014 года. Оценочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе цен и подведение итогов запроса цен: не позднее «24» ноября 2014 года. |  |
|  | Ранжирование (оценка) заявок на участие в запросе цен | Закупочная комиссия ранжирует заявки по цене, начиная с наименьшей. При равенстве цен заявок различных участников лучшее (более высокое) место в ранжировке получает участник, который раньше подал заявку на участие в запросе цен. В связи с тем, что в соответствии со статьей 171 Налогового кодекса Российской Федерации заказчик имеет право применить налоговый вычет НДС в отношении приобретаемых товаров (работ, услуг) - в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений участников без учета НДС. Приведение ценовых предложений участников запроса цен к единому базису осуществляется путем вычета суммы НДС из цен, предлагаемых участниками запроса цен, являющимися плательщиками НДС. |  |
|  | Срок заключения договора: | Заказчик в течение в течение 3 (трех) рабочих дней со дня размещения протокола заседания закупочной комиссии по подведению итогов запроса цен на официальном сайте и ЭТП передает победителю запроса цен проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем запроса цен в заявке на участие в запросе цен, в проект договора, прилагаемый к документации по запросу цен. Победитель запроса цен обязан предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью со стороны победителя запроса цен договор в течение 10 (десяти) дней со дня направления указанного договора. Договор заключается в течение 40 дней, но не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте и на ЭТП протокола, на основании которого заключается договор. |  |
|  | Обеспечение исполнения обязательств по договору | Не требуется. |  |
|  | Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения договора | _____________ |  |
|  | Порядок обжалования действий заказчика, организатора запроса цен, закупочной комиссии | Жалобы на действия (бездействие) заказчика, организатора запроса цен, закупочной комиссии при проведении запроса цен могут быть направлены в Центральный арбитражный комитет (ЦАК) в отсканированном виде по электронному arbitration@rosatom.ru. Направление жалоб допускается в любое время проведения запроса цен, но не позднее десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов запроса цен, протокола о признании запроса цен не состоявшимся или принятия заказчиком решения об отказе от проведения запроса цен. Условия и положения документации по запросу цен могут быть обжалованы исключительно до окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен. На сайте http://zakupki.rosatom.ru/ (раздел Контроль и арбитраж/Нормативные документы) представлены Методические рекомендации о порядке рассмотрения жалоб. Информация о состоянии и итогах рассмотрения жалобы отражается на сайте закупок Госкорпорации «Росатом» на странице соответствующей закупки. Решения ЦАК могут быть обжалованы — в Контрольном комитете Госкорпорации «Росатом» не позднее 1 (одного) месяца с даты размещения на официальном сайте результата рассмотрения жалобы. |  |
|  | Каналы связи, по которым можно сообщить о фактах злоупотребления при проведении запроса цен | О фактах злоупотреблений участник запроса цен может заявить в Госкорпорацию «Росатом» и сообщить об этом гласно или анонимно, воспользовавшись следующими каналами связи: 1. Телефон «горячей линии»: 8-800-100-07-07 (многоканальный, круглосуточно, бесплатно из любой точки страны); 2. Адрес электронной почты: 0707@rosatom.ru; 3. Адрес для почтовых отправлений: 119017, Москва, а/я 226, Департамент защиты активов Госкорпорации «Росатом». |  |

- ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН

Форма № 1

Фирменный бланк участника запроса цен

«___» __________ 20___ года №______

- ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН № 03-195/14

Изучив извещение о проведении запроса цен на право заключения договора/ов на ________________________, опубликованное на официальном сайте и на ЭТП _________________ (указывается наименование ЭТП) на сайте _____________ (указывается адрес сайта ЭТП), запрос цен № ______________, документацию по запросу цен, понимая и принимая установленные в них требования и условия запроса цен  _______________________________________________________________________ ,

(полное наименование участника запроса цен с указанием организационно-правовой формы)

ИНН __________________________, зарегистрированное по адресу _________________________________ ,

(ИНН участника запроса цен)                                                                                                                  (местонахождение участника запроса цен)

фактический адрес ________________________________, контактное лицо ___________________________,

(почтовый  адрес участника запроса цен)                                                                              (ФИО, телефон, e-mail)

банковские реквизиты: ________________________________________________________________________,

выражает согласие исполнить условия, указанные в извещении о проведении запроса цен и документации по запросу цен, условия договора, предусмотренные «Проектом договора» (Часть 2 Документации по запросу цен), и предлагаем выполнить работы согласно Техническому предложению (Форма 3), являющейся неотъемлемой частью настоящей заявки.

ИТОГО цена договора (с учетом установленного порядка формирования цены договора), включая расходы на выполнение всего объема работ, включает компенсацию издержек участника процедуры закупки и причитающееся ему вознаграждение, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, и составляет _______________ (___________________) рублей, в т.ч. НДС ________________ руб., что подтверждается Локальными сметами Заказчика (Приложение к Техническому заданию) с применением понижающего коэффициента, составляющего _____ согласно настоящей заявки (или сметами участника, если участник предлагает иные технические решения).

Данное предложение действительно до «___» __________ 20___ года. [срок действия предложения указывается с учетом положений пункта 4.2.4 документации по запросу цен]

Для юридических лиц: Настоящим подтверждаем, что:

- против _____________ (наименование участника запроса цен) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _____________ (наименование участника запроса цен) банкротом, деятельность _____________ (наименование участника запроса цен) не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа;

- участнику запроса цен необходимо выбрать одно из следующих положений, подходящих для его состояния по задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов:

задолженность _____________ (наименование участника запроса цен) по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов отсутствует.

либо

задолженность _____________ (наименование участника запроса цен) по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов не превышает 25% балансовой стоимости активов _____________ (наименование участника запроса цен) по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший _____ (указать период: год, квартал, полугодие, 9 месяцев).

Настоящим даем свое согласие на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку данных сведений такими органами.

В случае признания нас победителем запроса цен, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации по запросу цен и условиями нашей заявки на участие в запросе цен,

Мы уведомлены и согласны с условием, что в случае предоставления нами недостоверных сведений мы можем быть отстранены от участия в запросе цен, а в случае, если недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут.

Мы, _____________________________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. участника запроса цен)

осведомлены и согласны с условием, что будем признаны уклонившимися от заключения договора в случаях, предусмотренных пунктом 4.4.12 документации по запросу цен, сведения о нас будут внесены в соответствующий публичный реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года в случаях, предусмотренных пунктом 4.4.15 документации по запросу цен.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации по запросу цен, информация по сути наших предложений в данном запросе цен представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки на участие в запросе цен:

Опись документов заявки в соответствии с требованиями «Информационной карты запроса цен» в формате.

| № п/п | Наименование документа | Число страниц |
| --- | --- | --- |
|  | Анкета (форма 2) |  |
|  | Отсканированный оригинал свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) |  |
|  | … |  |
|  | … |  |
| … |  |  |
| … |  |  |
| … |  |  |

___________________________________	__		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		                         (Ф.И.О.  и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса цен.

- Заявку на участие в запросе цен следует оформить на официальном бланке участника запроса цен.

- Участник запроса цен присваивает заявке на участие в запросе цен дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

- Участник запроса цен должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

- Участник запроса цен должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке на участие в запросе цен документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения участника запроса цен, согласно требованиям «Информационной карты запроса цен».

- Участнику запроса цен рекомендуется подписать и скрепить печатью заявку на участие в запросе цен в соответствии с порядком, указанным в пунктах 4.2.6, 4.2.7.

Форма № 2

Приложение к Заявке на участие в открытом

запросе цен в электронной форме № 03-195/14

от «___» __________ 2014 года

Открытый запрос цен в электронной форме № 03-195/14

на выполнение работ по ремонту щитов освещения (ЩО) в Административном корпусе ОАО «Атомпроект» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82

- АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ЦЕН

Участник запроса цен: ________________________________

Таблица 1. Сведения об участнике запроса цен.

| № |  | Наименование | Сведения об участнике запроса цен |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фирменное наименование (Полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. участника запроса цен – физического лица, в том числе, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) |  |
|  |  | Организационно - правовая форма |  |
|  | Принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  |
|  |  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей) |  |
|  |  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуального предпринимателя (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для участника запроса цен – физического лица |  |
|  |  | Виды деятельности |  |
|  |  | Срок деятельности (с учетом правопреемственности) |  |
|  |  | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО |  |
|  |  | Юридический адрес (страна, адрес) |  |
|  |  | Почтовый адрес (страна, адрес) |  |
|  |  | Фактическое местоположение |  |
|  |  | Телефоны (с указанием кода города) |  |
|  |  | Факс (с указанием кода города) |  |
|  |  | Адрес электронной почты |  |
|  |  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  |  | Размер уставного капитала |  |
|  |  | Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода) |  |
|  |  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника запроса цен в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  |  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника запроса цен, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  |  | Орган управления участника запроса цен – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего запроса цен и порядок одобрения соответствующей сделки |  |
|  |  | Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица участника запроса цен с указанием должности, контактного телефона, эл.почты |  |

_________________________________	______________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Ф.И.О.   и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

  - Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса цен.

  - Участник запроса цен приводит номер и дату заявки на участие в запросе цен, приложением к которой является данная анкета участника запроса цен.

  - Участник запроса цен указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

  - В графе 21 указывается уполномоченное лицо участника запроса цен для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором запроса цен.

  - Заполненная участником запроса цен анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указывается слово «нет».

Таблица 2. Информация об отнесении участника запроса цен к субъектам малого или среднего предпринимательства.

Настоящим подтверждаем, что ____________________________ (указывается наименование участника запроса цен) в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») обладает критериями позволяющими относить организацию к субъектам _______________ (указывается малого или среднего в зависимости от критериев отнесения) предпринимательства и сообщаем следующую информацию:

| № п/п | Критерий отнесения | Малые предприятия | Средние предприятия | Показатель | Подтверждающий документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | только для юридических лиц: Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале: РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, общественных и религиозных организаций (объединений) | не более 25% |  | Указывается в процентах | Копия устава (стр. __ заявки) |
| 2. | только для юридических лиц: Доля участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса | не более 25% |  | Указывается в процентах | Копия устава |
| 3. | Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера) | до 100 человек | От 101 до 250 человек | Указывается количество человек | Копия формы № 4 ФСС (стр. __ заявки) |
|  |  | до 15 человек – микро- предприятие |  |  |  |
| 4. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за последний завершенный год | 400 млн. руб. | 1 000 млн. руб. | Указывается в миллионах рублей | Копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год (стр. __ заявки) |

_________________________________			___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		                            (ФИО и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса цен.

- Участник запроса цен приводит номер и дату заявки на участие в запросе цен, приложением к которой является данная анкета участника запроса цен.

- Участник запроса цен указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

- В случае указания в графе 3 Таблицы 1 о принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства, дополнительно участнику запроса цен необходимо заполнить и предоставить в составе заявки на участие в запросе цен Таблицу 2 и документы (столбец 6 Таблицы 2), подтверждающие принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства.

- Заполненная участником запроса цен анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице 1. В случае отсутствия каких-либо данных указывается слово «нет».

- Таблицу 2 заполняют и предоставляют участники запроса цен, принадлежащие к субъектам малого и среднего предпринимательства, согласно критериям отнесения (столбцы 2-4) в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

- Таблица 2 в составе заявки на участие в запросе цен предоставляется в двух форматах: *pdf. с подписью и редактируемом формате *.xls с приложением документов (столбец 6), подтверждающих принадлежность участника запроса цен к субъектам малого и среднего предпринимательства.

- Копия бухгалтерской (финансовой) отчетности, а именно: Форма по ОКУД 0710001 (бухгалтерский баланс) и Форма по ОКУД 0710002 (отчет о прибылях и убытках или отчет о финансовых результатах) предоставляется за последний завершенный год, с отметкой налоговой инспекции о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме.

Форма №3

Приложение к Заявке на участие в открытом

запросе цен в электронной форме № 03-195/14

от «___» __________ 2014 года

Открытый запрос цен в электронной форме № 03-195/14

на выполнение работ по ремонту щитов освещения (ЩО) в Административном корпусе ОАО «Атомпроект» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Техническое предложение участника формируется в соответствии с Техническим заданием Технической части закупочной документации.

Участник запроса цен: ________________________________

Суть технического предложения

_________________________________	______________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		          (Ф.И.О.   и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса цен.

- Участник запроса цен приводит номер и дату заявки на участие в запросе цен, приложением к которой является данное техническое предложение.

- Участник запроса цен указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

- Выше приведена форма титульного листа Технического предложения.

- Техническое предложение участника запроса цен, помимо материалов, указанных в тексте технических требований, должно включать:

        - описание участником в его заявке выполняемых работ (в том числе состав работ и последовательность их выполнения, технология выполнения работ, сроки выполнения работ);

        - указание объема работ или порядка его определения;

- Участник запроса цен в данной форме должен подтвердить выполнение каждого требования технического задания.

- В случае если предлагаемые участником технические (технологические) решения, а также материалы (комплектующие и оборудование) соответствуют (идентичны) требованиям заказчика, изложенным в техническом задании, участник указывает следующее: «Работы будут выполнены в соответствии со всеми требованиями, указанными в техническом задании, с использованием материалов (комплектующих и оборудования), указанных в техническом задании».

Форма № 4

Приложение

к Заявке на участие в открытом запросе цен

в электронной форме № 03-195/14 от «___» __________ 2014 года

Открытый запрос цен в электронной форме№03-195/14 на право заключения договора на

выполнение работ по ремонту щитов освещения (ЩО) в Административном корпусе ОАО «Атомпроект» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82

- СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ С 2013 ГОДА ПО 2014 ГОД

Участник запроса предложений: ________________________________

| № п/п | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения - год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения) | Описание договора (объем и состав работ (услуг), описание основных условий договора) | ФИО, должность руководителя проекта, непосредственного участника | Сумма договора, рублей | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Договор 1 (номер и дата) |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | Х |

___________________________________	__		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

Форма № 5

Приложение

к Заявке на участие в открытом запросе цен

в электронной форме № 03-195/14 от «___» __________ 2014 года

Открытый запрос цен в электронной форме № 03-195/14

на выполнение работ по ремонту щитов освещения (ЩО) в Административном корпусе ОАО «Атомпроект» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82

Участник запроса цен: ________________________________

- СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(Данная форма предоставляется участником запроса цен в случае, если участник предлагает иные технические решения по исполнению технического задания Заказчика)

| № п/п | Наименование работ и затрат, наименование объекта | Номер локальной сметы | Стоимость работ по смете, руб., в т.ч. НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |
|  | НДС: |  |  |
|  | Всего: |  |  |

Приложение: Локальные сметы.

___________________________		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		                     (Имя и должность подписавшего)

М.П.

- Часть 2. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

(встречные предложения не допускаются)

| Санкт-Петербург | «___» ___________ 2014 г. |
| --- | --- |

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт энергетических технологий «АТОМПРОЕКТ» (ОАО «АТОМПРОЕКТ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________ _______________________________________________________________________________, действующего на основании ______________________________________________________, с одной стороны,

и ________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице____________________________________, действующего на основании____________________________, с другой стороны,

вместе именуемые «Стороны», на основании Протокола № _____________ от ______________, открытого запроса цен № 03-195/14 (ГПЗ 5847/592) заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

- Предмет договора

  - Подрядчик обязуется в соответствии с условиями Договора выполнить ремонт щитов освещения (ЩО) в здании Заказчика (далее - «Работы») по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82 (далее - «Объект»), а Заказчик обязуется принять результат Работ и уплатить за него обусловленную Договором цену.

  - Перечень и содержание Работ, требования к выполнению Работ содержатся в Приложении № 1 «Техническое задание», Приложении №2 «График выполнения работ», Приложении №3 «Протокол соглашения о договорной цене».

  - Подрядчик выполняет Работы с использованием собственных материалов и оборудования.

  - Качество Работ и используемых материалов должно соответствовать условиям Договора, ГОСТам и ТУ, а также иным обязательным требованиям на данный вид Работ, установленным в Российской Федерации.

- Цена работ по договору

  - Цена Работ по Договору в соответствии с Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение №3 к Договору) составляет ______________(__________________) рублей, в том числе НДС (18%) – ________________(________________________) рублей.

Цена Работ является твердой (п.4. ст. 709 ГК РФ) и подлежит изменению только в случае заключения Сторонами дополнительного соглашения к Договору, связанного с изменением состава и/или объема Работ.

Цена Работ по Договору включает в себя вознаграждение Подрядчика за выполнение всех обязательств по Договору и компенсацию всех его издержек, в том числе стоимость всех необходимых для выполнения Работ материалов и оборудования, включая их доставку и разгрузку, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи.

  - Оплата по Договору производится в соответствии с разделом 4 Договора, за фактически выполненный объем Работ, но не более цены, указанной в п. 2.1. Договора.

- Сроки выполнения работ

  - Сроки выполнения Работ:

Начало Работ – с даты подписания Договора.

Окончание Работ – в соответствии с Графиком выполнения Работ (Приложение № 2 к Договору).

- Порядок расчетов по договору

  - Оплата по Договору производится Заказчиком за фактически выполненные Работы после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2) и  Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) (далее совместно именуемые – «Акт сдачи-приемки работ») и предоставления Подрядчиком счета-фактуры, на основании счета Подрядчика.

Оплата выполненных Работ производится Заказчиком в следующем порядке:

- выплата денежных средств в размере 95 (девяносто пяти) % от стоимости выполненных Работ в течение 20 (двадцати) банковских дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ;

- выплата денежных средств в размере 5 (Пяти) % от стоимости выполненных Работ в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта приемки объекта Работ.

  - Авансирование по Договору не предусмотрено.

  - Акты сдачи-приемки Работ предоставляются Подрядчиком Заказчику в двух экземплярах в сроки и в порядке, установленные статьей 9  Договора.

  - Счета-фактуры предоставляются Подрядчиком в срок и в порядке, установленные статьями 168, 169 НК РФ.

  - Все налоги и сборы, связанные с исполнением Договора, Подрядчик выплачивает самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.

  - Датой платежа по Договору является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

  - Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из Договора.

Подрядчик обязан до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять Заказчику подписанные акты сверки расчетов (далее – акт/акты сверки), составленные на последнее число месяца прошедшего квартала, в 2-х экземплярах.

Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Подрядчику, либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Подрядчика акт сверки, подписанный с разногласиями.

При наличии разногласий по акту сверки Стороны в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания такого акта сверки урегулируют разногласия.

- Обеспечение материалами и оборудованием

  - Закупка, транспортировка, разгрузка и складирование необходимых для выполнения Работ материалов и оборудования являются обязанностью Подрядчика, затраты по которым учтены в стоимости Работ и дополнительно не возмещаются Заказчиком.

  - Подрядчик несет риск случайной утраты и случайного повреждения материалов и оборудования на весь период производства Работ.

  - Подрядчик гарантирует, что качество материалов и оборудования, применяемых им при выполнении Работ, будут соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

- Обязательства Заказчика

Для реализации Договора Заказчик принимает на себя обязательства:

  - Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

  - Осуществлять контроль и технический надзор за выполнением Работ.

  - Осуществлять допуск к Работам в начале каждой смены, производить необходимые переключения и отключения в электросетях для безопасного производства Работ.

  - Обеспечить возможность прохода работников Подрядчика, выполняющих Работы, к месту выполнения соответствующих Работ, в соответствии с п. 8.3 Договора.

  - Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах Договора.

- Обязательства Подрядчика

  - Подрядчик обязуется выполнить Работы в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и Приложениями к нему, в соответствии со строительными  нормами, стандартами и правилами, действующими в РФ.

  - Подрядчик обязан выполнить Работы своими силами, без привлечения субподрядчиков.

  - Подрядчик обязан осуществить все подготовительные работы на Объекте до начала производства Работ.

  - Подрядчик не должен использовать при производстве Работ опасные для людей и окружающей среды материалы. Если при выполнении Работ возникнет неизбежность в использовании таких материалов, Подрядчик примет все необходимые меры, чтобы такие материалы были надежно упакованы, и люди, работающие с такими материалами, были обеспечены специальной защитной одеждой и специальным поверенным инструментом. Подрядчик обязан допускать работников к выполнению опасных Работ только при наличии специальных наряд-допусков. Перед началом подготовительных работ, Подрядчик обязан представить документы, подтверждающие аттестацию персонала для работ на высоте. В случае возникновения аварийных ситуаций либо несчастных случаев, вследствие применения Подрядчиком опасных материалов, ответственность возлагается на Подрядчика, и возникший ущерб возмещается им из собственных средств.

  - Во время Работ исключить доступ в щиты посторонних лиц. Щиты, в которых Работы не производятся, должны быть закрыты на замок.

  - Подрядчик обязан обеспечить выполнение Работ в соответствии с требованиями Приложения № 4 к Договору «Требования в области экологической безопасности» и Приложения № 5 к Договору «Взаимоотношения сторон в области охраны труда».

  - Подрядчик обязан обеспечить выполнение Работ на территории Объекта с соблюдением норм пожарной безопасности, охраны труда, экологической безопасности, охраны окружающей среды,  иных норм действующего законодательства и нормативных актов органов федеральной и городской власти, а также нести ответственность за несоблюдение, указанных норм с оплатой всех наложенных штрафов, в том числе с возмещением возникших убытков. При возникновении аварии, пожара Подрядчик обязан сообщить о происшедшем руководству Заказчика вызвать подразделения противопожарной службы, медицинскую помощь и до прибытия специалистов Заказчика организовать координацию действий персонала по ликвидации и предупреждению развития аварии, пожара и/или загрязнения окружающей среды.

Подрядчик обязан обеспечить выполнение Работ сотрудниками, имеющими гражданство Российской Федерации и регистрацию в городе Санкт-Петербург. Работники Подрядчика для осуществления работы на территории Заказчика должны предъявить в бюро пропусков паспорт гражданина РФ. Кроме того Подрядчик обязан обеспечить подписание своими работниками согласия на проведение проверочных мероприятий для получения пропуска на Объект. Заказчик вправе требовать от Подрядчика замены работников, направляемых Подрядчиком для выполнения Работ на Объекте Заказчика. При этом Заказчик вправе отказать работнику Подрядчика, требование о замене которого было заявлено ранее, в возможности пройти на Объект Заказчика. Заказчик не обязан мотивировать требование о замене работника Подрядчика.

  - Подрядчик обязан обеспечить соблюдение пропускного и внутриобъектового режима, а также  трудовой и производственной дисциплины своими работниками при нахождении на Объекте. Подрядчик согласовывает с Заказчиком порядок ведения Работ и обеспечивает его соблюдение.

  - В течение 3 (трех) дней со дня подписания Сторонами Акта приемки объекта Работ Подрядчик обязан вывезти за пределы Объекта и прилегающей к нему территории принадлежащие Подрядчику машины, инвентарь, инструменты, материалы, другое имущество, а также привести Объект в состояние, отвечающее требованиям санитарным нормам, законодательству в области охраны окружающей среды, иным требованиям действующего законодательства.

  - Подрядчик обязан выполнять все полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и не являются вмешательством в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

  - Подрядчик обязан обеспечить безопасность работников Заказчика и третьих лиц в местах производства работ и складирования строительных материалов.

  - Подрядчик обязан назначить своего уполномоченного представителя для взаимодействия и решения оперативных вопросов в ходе исполнения Договора.

  - Подрядчик обязан выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах Договора.

  - Подрядчик предоставляет Заказчику необходимую исполнительную документацию.

  - В срок не более 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года), а именно:

- копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.

При наличии в данной справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, дополнительно представляются:

- копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора;

- Копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Подрядчика.

  - В течение 5 рабочих дней с даты заключения настоящего Договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию об отнесении организации к субъектам малого и среднего предпринимательства по форме, установленной Приложением № 6.

- Общие условия

  - Подрядчик знает о расходах, которые возлагаются на него в период выполнения Работ.

  - Подрядчик полностью ознакомился со всеми условиями, которые влияют на цену Работ и действуют на дату подписания Договора, и учел в своих расчетах  расходы и прибыль, и в будущем не будет иметь права требовать никаких платежей, за исключением предусмотренных в Договоре.

  - Подрядчик обязуется выполнять Работы в сроки, указанные в Графике выполнения работ (Приложение № 2 к Договору), во внерабочее время с 18.00 до 23.59 и в  выходные дни с 09.00 до 21.00.

- Производство работ, сдача и приемка выполненных работ

  - Уполномоченный представитель Заказчика на Объекте совместно с Подрядчиком осуществляет технический надзор и контроль за выполнением Работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора. Если после проверки материалы и/или оборудование будут признаны дефектными, Заказчик вправе требовать от Подрядчика устранения выявленных дефектов путем замены за счет Подрядчика, а также запретить отгрузку дефектного материала и/или оборудования.

  - О готовности к приемке результата Работ Подрядчик обязан известить Заказчика за 3 (три) рабочих дня до начала приемки.

  - Подрядчик ежемесячно, не позднее 29-го числа текущего месяца сдает Заказчику объём фактически выполненных в отчетном месяце Работ и передает оформленный со своей стороны Акт сдачи-приемки работ и необходимую исполнительную документацию на соответствующий объем Работ.

Заказчик не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты поступления к нему указанных документов принимает результат Работ и подписывает Акт сдачи-приемки работ или направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки Работ с указанием замечаний и сроков их устранения.

В случае получения мотивированного отказа от приемки результата Работ Подрядчик обязан своими средствами и за свой счет устранить все указанные недостатки в установленные Заказчиком сроки.

  - После устранения Подрядчиком всех недостатков Стороны подписывают Акт сдачи-приемки работ в порядке, установленном п. 9.3 Договора.

При отсутствии замечаний со стороны Заказчика одновременно с подписанием Акта сдачи-приемки работ за последний отчетный период Стороны подписывают Акт приемки объекта Работ.

  - При сдаче результата Работ Заказчику, Подрядчик обязан в письменной форме сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов Работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

  - Подрядчик обязан письменно информировать Заказчика о готовности к сдаче отдельных ответственных конструкций и скрытых работ не менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала их сдачи-приемки. Подрядчик обязан приступить к выполнению следующих Работ, включающих в себя скрытые работы, только после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки скрытых работ. Если Подрядчик не проинформировал Заказчика в установленные сроки о сдаче-приемке скрытых работ или Акт сдачи-приемки скрытых работ не был подписан Заказчиком, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

  - В случае неявки представителя Заказчика для приема результата скрытых работ в указанный Подрядчиком срок, Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие результата скрытых работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет. При отсутствии претензий со стороны Заказчика Стороны подписывают Акт сдачи-приёмки скрытых работ. При наличии претензий к Подрядчику по выполнению скрытых работ Заказчик предъявляет мотивированный отказ и определяет сроки устранения недостатков за счет Подрядчика. В этом случае работы не должны закрываться без письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки представителя Заказчика для приемки.

  - С момента начала Работ и до их завершения Подрядчик обязан вести Журнал производства работ по форме (КС-6а) (далее – Журнал). В Журнале отражается весь ход производства Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика (дата начала и окончания Работ, дата предоставления материалов и оборудования, сообщения о принятии Работ, о проведенных испытаниях, задержках, связанных с несвоевременной поставкой материалов и/или оборудования, выхода из строя строительной техники, а также все, что может повлиять на окончательный срок выполнения Работ).

  - Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством Работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в Журнале с указанием срока устранения допущенных отклонений.

  - Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, обоснованно указанных Заказчиком в Журнале. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в Журнал.

  - Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

  - В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости Работ обязан в срок, указанный Заказчиком, переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества.

  - Если Подрядчик в срок указанный Заказчиком не исправит некачественно выполненные Работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления за соответствующую плату некачественно выполненных Подрядчиком Работ. Все расходы, связанные с переделкой таких Работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

  - Подрядчик обязан принять в собственность весь образовавшийся в ходе Работ строительный мусор, с его дальнейшим вывозом и утилизацией. Право собственности на образовавшийся в процессе выполнения Работ по Договору строительный мусор переходит к Подрядчику с момента его образования.

  - Подрядчик обязан за свой счет осуществлять уборку и обеспечить надлежащее содержание места выполнения Работ.

  - В случае возникновения вопросов, требующих согласования, представители Заказчика и Подрядчика проводят совещание на Объекте по согласованию возникающих вопросов.

  - До передачи результата Работ Подрядчик несет ответственность за риск случайного  уничтожения и повреждения Объекта и результата Работ. Датой передачи результата Работ Заказчику считается дата подписания Сторонами Акта приёмки объекта Работ.

- Гарантии

  - Гарантия качества распространяется на все материалы, оборудование и результат Работ, выполненных Подрядчиком по Договору.

Срок гарантии качества на выполненные Работы и использованные в ходе Работ материалы и оборудование –36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Сторонами Акта приёмки объекта Работ.

  - Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации результата Работ, Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 10 дней со дня подписания Сторонами Акта, фиксирующего дефекты (далее – Дефектационный акт), либо в иной больший срок указанный Заказчиком.

Для участия в составлении Дефектационного Акта, фиксирующего дефекты и причины их возникновения, согласования порядка их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период с даты обнаружения дефектов до их устранения.

  - При отказе Подрядчика направить своего представителя или неприбытии его в установленный срок или отказе Подрядчика от подписания Дефектационного акта, в нем делается отметка об этом, и Дефектационный акт подписывается только Заказчиком. В этом случае Подрядчик теряет право оспаривать наличие обнаруженных Заказчиком недостатков (дефектов).

  - Если Подрядчик в течение срока, указанного Заказчиком, не устранит недостатки (дефекты), указанные в Дефектационном акте, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков (дефектов) третье лицо, с отнесением расходов на Подрядчика.

  - В случае разногласий между Подрядчиком и Заказчиком по качеству выполненных Работ или используемых при выполнении Работ материалов и/или оборудования Заказчик вправе потребовать назначения экспертизы, которая производится третьей Стороной. Оплата экспертизы осуществляется Подрядчиком. В случае установления экспертизой отсутствия нарушений при выполнении Работ со стороны Подрядчика расходы на экспертизу несет Сторона, по требованию которой была назначена экспертиза, а если экспертиза назначена по соглашению Сторон, то оплата ее стоимости осуществляется обеими Сторонами в равных размерах.

- Ответственность Сторон

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. Взыскание неустойки является правом, а не обязанностью Сторон.

  - В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика штрафную неустойку в размере 1% от цены Работ, указанной в п. 2.1. Договора за каждый день просрочки.

  - В случае если просрочка выполнения Работ составляет более 10 (десяти) календарных дней, Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке с предварительным письменным уведомлением Подрядчика без оплаты фактических расходов, произведенных на момент получения уведомления. В соответствии с настоящим пунктом Договор считается расторгнутым со дня получения Подрядчиком соответствующего уведомления от Заказчика, если иной срок не указан в уведомлении.

  - При возникновении перебоя в работе Общества по вине Подрядчика при выполнении последним Работ по Договору Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика штраф в размере 20% от цены Договора за каждый случай такого перебоя.

  - Взыскание любых неустоек, штрафов, пеней, процентов, предусмотренных законодательством РФ и/или Договором, за нарушение любого обязательства, вытекающего из Договора, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре. При этом в случае, если в результате нарушений одной из Сторон любого из обязательств, вытекающих из Договора, другой Стороне были причинены убытки, последняя имеет право взыскать со Стороны, нарушившей обязательство, указанные убытки в полном объеме.

  - В случае ненадлежащего оформления счета-фактуры, а также несвоевременного его предоставления, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения убытков, вызванных незачетом налога в бюджет.

  - В случае нарушения Заказчиком срока оплаты выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,02% от неоплаченной стоимости Работ за каждый день просрочки.

  - Убытки, причиненные третьему лицу по вине Подрядчика, возмещаются Подрядчиком в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

  - В случае причинения вреда  имуществу Заказчика при выполнении Работ Подрядчиком, последний обязан полностью возместить Заказчику причиненный вред в полном объеме.

- Обстоятельства непреодолимой силы

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

  - Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результату Работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в десятидневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения выполнения Работ и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости Работ, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

  - Если, по мнению Сторон, Работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

- Порядок изменения и  расторжения Договора

  - Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами путем подписания уполномоченными представителями Сторон соответствующего  дополнительного соглашения.

  - При досрочном расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика  выполненный объем Работ передается по Акту сдачи-приемки работ, после подписания которого принятые Работы оплачиваются Заказчиком в согласованный Сторонами срок.

  - Заказчик имеет право в любое время отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, уведомив Подрядчика о предстоящем расторжении Договора за 5 (Пять) рабочих дней. При этом Заказчик обязан оплатить Подрядчику стоимость фактически выполненных и принятых Работ и фактические, документально подтвержденные затраты Подрядчика, связанные с расторжением Договора, понесенные Подрядчиком на дату получения уведомления Подрядчика о расторжении Договора.

  - В случае систематического нарушения Подрядчиком требований охраны труда Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в порядке, установленном п.13.3 Договора. При этом фактические, документально подтвержденные затраты Подрядчика, связанные с исполнением Договора, возмещению не подлежат.

  - Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и расторгнуть его в случае:

- не предоставления Подрядчиком в срок, установленный п. 7.16 Договора,  информации об отнесении к субъектам малого и среднего предпринимательства;

- не предоставления Подрядчиком документов, подтверждающих отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в соответствии с п. 7.15 Договора;

- в случае выявления по представленным Подрядчиком документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей размер, определенный в п. 7.15 Договора.

В соответствии с настоящим пунктом Договор считается расторгнутым со дня получения Подрядчиком соответствующего уведомления от Заказчика, если иной срок не указан в уведомлении.

  - В случае прекращения Договора, Подрядчик обязан в указанный Заказчиком срок представить Заказчику исполнительную документацию.

  - В случае расторжения Договора по решению суда в силу существенного нарушения Подрядчиком условий Договора, информация о Подрядчике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», сроком на 2 года.

- Порядок рассмотрения споров

  - Все споры, возникшие в ходе выполнения работ по Договору, Стороны будут стараться урегулировать путем проведения совместных переговоров.

При невозможности урегулирования разногласий в ходе переговоров Сторонами обязательно соблюдается претензионный порядок.

Претензии по исполнению обязательств по Договору оформляются Сторонами в письменном виде и направляются по почте или нарочным. Срок ответа на претензию составляет 20 (двадцать) рабочих дней с даты получения

При невозможности урегулирования в досудебном порядке, все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

- Момент заключения и срок действия договора

  - Договор считается заключенным с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

- Прочие условия

  - В случае изменения Сторонами юридических, почтовых адресов, банковских реквизитов, правомочных лиц, Стороны уведомляют друг друга о произошедшем изменении в течение 5  (пяти) рабочих дней в письменном виде.

  - Во всем остальном, что не предусмотрено в Договоре, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

  - Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному экземпляру для каждой Стороны.

  - Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменной форме путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

  - Все Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

  - После подписания  Договора  вся предыдущая переписка между Сторонами теряет силу.

  - Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и обязанности по Договору без получения письменного согласия противоположной Стороны.

- Перечень приложений к Договору

  - Приложение № 1 – Техническое задание (в соответствии с Томом 2 «Техническая часть»);

  - Приложение № 2 – График выполнения работ;

  - Приложение № 3 – Протокол соглашения о договорной цене;

  - Приложение № 4 – Требования в области экологической безопасности;

  - Приложение № 5 – Взаимоотношения Сторон в области охраны труда.

  - Приложение № 6 – Форма предоставления информации об отнесении организации к субъектам малого и  среднего предпринимательства.

- Адреса, реквизиты и подписи сторон

| Заказчик |  |  |  | Подрядчик |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОАО «АТОМПРОЕКТ» |
|  | ИНН 7814417371, КПП 783450001 |
|  | Место нахождения: Россия, 197183 Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82 Почтовый адрес: 197183 Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82 |
|  | ИНН 7814417371, КПП 783450001 Р/с 40702810655070000762 в Северо-Западном банке ОАО «Сбербанк России» г.Санкт-Петербург К/с 30101810500000000653, БИК 044030653 ОКПО 07626010, ОГРН 1089847342001 |
|  | Тел./факс: (812) 339-15-15 e-mail: info@atomproekt.com |

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| ОАО «АТОМПРОЕКТ» | Наименование организации |
| _______________ | __________________ |
| м.п. | м.п. |

### Приложение № 1

К договору № ______________________от __________

| УТВЕРЖДАЮ: | СОГЛАСОВАНО: |
| --- | --- |
| ОАО «АТОМПРОЕКТ» | Наименование организации |
| _______________ | __________________ |
| м.п. | м.п. |

Техническое задание

на выполнение работ по ремонту щитов освещения (ЩО) в Административном корпусе ОАО «Атомпроект» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82

### Приложение № 2

К договору № ______________________от __________

График выполнения  работ

| № Этапа | Наименование работ | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Поставка оборудования | Дата заключения договора – 30 ноября |
| 2 | Демонтаж и монтаж ЩО | 01.12.14 – 10.01.2015 |
| 3 | Пусконаладочные работы и проведение лабораторных измерений | 11.01.15 – 31.01.2015 |

Работы производить во внерабочее время, а именно с 18.00 до 23.59 и в выходные дни с 09.00 до 21.00 ! По окончании рабочей смены щиты должны находиться в рабочем состоянии.

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| ОАО «АТОМПРОЕКТ» | Наименование организации |
| _______________ | __________________ |
| м.п. | м.п. |

### Приложение № 3

К договору № ______________________от __________

ПРОТОКОЛ

соглашения о договорной цене

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика -_________________________________, и от лица Подрядчика -_________________________________________, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение работ ____________(____________________) рубля, в том числе НДС (18%), что определяется Приложениями к протоколу соглашения о договорной цене), с применением понижающего коэффициента – ____.

Итого стоимость работ по Договору составляет ______________(______________________________) рубля, в том числе НДС (18%) -        ___________(________________________________________) рублей.

При составлении Актов сдачи-приемки выполненных работ (КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) Подрядчик применяет указанный выше понижающий коэффициент.

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Подрядчиком и Заказчиком.

Приложения к протоколу соглашения о договорной цене:

- Локальная смета № Э-863;

- Локальная смета № Э-864;

- Локальная смета № Э-883.

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| ОАО «АТОМПРОЕКТ» | Наименование организации |
| _______________ | __________________ |
| м.п. | м.п. |

### Приложение № 4

К договору № ______________________от __________

Требования в области экологической безопасности

Настоящее приложение определяет порядок взаимодействия между Заказчиком и Подрядчиком, обязанности обеих сторон по соблюдению природоохранного законодательства и требования системы экологического менеджмента Общества (далее – СЭМ) при производстве работ на Объекте Заказчика.

- Обязанности Подрядчика

1.1 Подрядчик обязан:

1.1.1 Выполнять все работы, оговоренные условиями Договора, с соблюдением требований действующего законодательства, Экологической Политики Общества, норм и правил, других требований (правила, инструкции, стандарты)  Заказчика.

1.1.2 При производстве работ на Объекте Заказчика осуществлять действия, направленные на предотвращение незапланированного негативного воздействия на окружающую среду.

1.1.3 По требованию Заказчика представить документированные подтверждения соответствия используемого для выполнения работ оборудования предъявляемым к нему требованиям (эксплуатационная документация, сертификаты соответствия, сведения о поверках и др.).

1.1.4 Для выполнения работ на Объекте Заказчика привлекать персонал, обладающий необходимым, документально подтвержденным, уровнем компетентности и осведомленности для конкретного вида работ.

1.1.5 Довести до сведения персонала, привлекаемого для выполнения работ на Объекте заказчика основные требования СЭМ Заказчика и ознакомить его с документацией СЭМ (Экологическая Политика, Реестр экологических аспектов).

1.1.6 Оперативно предоставлять Заказчику отчеты об аварийных ситуациях и инцидентах, связанных с незапланированными негативными воздействиями на окружающую среду,  имевших место на Объекте заказчика, участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по их ликвидации.

1.1.7 При необходимости, по договоренности с Заказчиком  получить лицензию на осуществление деятельности по использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов.

1.1.8 Принять в собственность, организовать сбор, накопление, вывоз, утилизацию/переработку/размещение на полигоне отходов, образовавшихся в результате проведения работ и предоставить Заказчику по запросу документальное подтверждение.

1.1.9  Незамедлительно информировать Заказчика о случаях приостановки действия лицензий и других разрешительных документов (в т.ч. субподрядных организаций), необходимых для осуществления работ, предусмотренных договором.

1.2 Нарушение обязанностей Подрядчика рассматривается как невыполнение Подрядчиком условий договора. Факт отказа от оперативного предоставления информации Заказчику или попытка скрыть от Заказчика информацию об аварийных ситуациях является невыполнением Подрядчиком условий договора.

- Права и обязанности Заказчика

2.1 Заказчик имеет право осуществлять контроль за соблюдением требований действующего законодательства, Экологической Политики Общества, норм и правил, других требований (правила, инструкции, стандарты)  Заказчика при проведении работ.

2.2 Заказчик имеет право останавливать производство работ в случаях, если выявлены нарушения требований действующего законодательства, Экологической Политики Общества, норм и правил, других требований (правила, инструкции, стандарты)  Заказчика.

2.3 Заказчик имеет право на беспрепятственный доступ в производственные, служебные, бытовые помещения, занимаемые Подрядчиком на Объекте Заказчика, знакомиться с документацией Подрядчика, относящейся к выполнению настоящих Требований.

2.4 Заказчик имеет право получать документированные объяснения Подрядчика, в случае нарушения им требований действующего законодательства, Экологической Политики Общества, норм и правил, других требований (правила, инструкции, стандарты) Заказчика.

2.5 Заказчик имеет право отстранять от работы персонал, который своими действиями, либо бездействием нарушает требования действующего законодательства, Экологической Политики Общества, норм и правил, других требований (правила, инструкции, стандарты) Заказчика.

2.6 Заказчик обязан обеспечить допуск персонала Подрядчика к месту производства работ.

2.7 Заказчик обязан в установленном порядке оформление актов-допусков и прочих документов, необходимых для производства работ Подрядчиком.

  - 2.8 Заказчик имеет право расторгнуть договор в случае невыполнения Подрядчиком настоящих Требований.

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| ОАО «АТОМПРОЕКТ» | Наименование организации |
| _______________ | __________________ |
| м.п. | м.п. |

### Приложение № 5

К договору № ______________________от __________

Взаимоотношения сторон в области охраны труда

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в отношении своих работников каждая из Сторон несет самостоятельно

Права Заказчика:

- осуществлять контроль соблюдения Подрядчиком требований безопасности работ, в т.ч. применение работниками средств индивидуальной и  коллективной защиты, соблюдение правил при производстве работ на высоте;

- при выявлении нарушений требований безопасности предъявлять Подрядчику  обязательные к исполнению требования (устные и письменные) об их устранении;

- при выявленных нарушениях, создающих угрозу жизни и здоровья работников, требовать приостановки ведения работ;

- в случае систематического нарушения Подрядчиком требований безопасности труда расторгнуть договор подряда;

- принимать участие в расследовании несчастных случаев, аварий, иных инцидентов, произошедших на участке ведения строительно-монтажных работ.

Обязанности Заказчика:

- проводить с работниками Подрядчика вводный инструктаж;

- совместно с Подрядчиком оформлять акты-допуски на право строительно-монтажных работ на территории Заказчика;

- информировать Подрядчика о предполагаемых внешних организационно-технических изменениях, способных повлиять на безопасность ведения работ;

- назначать своего представителя, уполномоченного по взаимодействию с Подрядчиком в связи с выполняемыми работами.

Права Подрядчика:

- участвовать в проверках, проводимых Заказчиком;

- приостанавливать работы в случае невыполнения (нарушения) Заказчиком обязательных для него требований безопасности, предусмотренных в согласованной организационно-технологической документации.

Обязанности Подрядчика:

- все свои действия согласовывать с основным принципом политики Общества в области охраны труда – приоритетом сохранения жизни и здоровья работников по отношению к любым другим результатам их деятельности;

- соблюдать нормативные требования безопасности ведения работ;

- выполнять требования Заказчика об устранении нарушений, выявленных в результате проводимых им контрольных мероприятий;

- не допускать к выполнению работ на территории Заказчика работников, не прошедших у него вводный инструктаж;

- незамедлительно информировать Заказчика о ситуациях на участках ведения  работ, создающих угрозу жизни и здоровью людей, порче имущества Заказчика, о случаях производственного травматизма, аварийных и иных нештатных ситуациях;

- назначать своего представителя, уполномоченного по взаимодействию с Заказчиком в связи с выполняемыми работами.

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| ОАО «АТОМПРОЕКТ» | Наименование организации |
| _______________ | __________________ |
| м.п. | м.п. |

### Приложение № 6

К договору № ______________________от __________

ФОРМА

Информация об отнесении организации к субъектам

малого или среднего предпринимательства

Настоящим подтверждаем, что ________________________________________ в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 4 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2002 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») обладает критериями, позволяющими относить организацию к субъектам __________ (указывается малого или среднего в зависимости от критериев отнесения) предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

| № п/п | Критерий отнесения | Показатель | Приложенный подтверждающий документ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | только для юридических лиц: Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале: РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц и граждан, общественных и религиозных организаций (объединений) | Указывается в процентах | Копия устава |
| 2. | только для юридических лиц: Доля участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса | Указывается в процентах | Копия устава |
| 3. | Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера) | Указывается количество человек | Копия формы 4 ФСС |
| 4. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год | Указывается в миллионах рублей | Копия баланса за предшествующий календарный год |

Приложение: подтверждающие документы (указанные в графе 4).

__________________________		____________________________

(Подпись уполномоченного лица)		(Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных организацией.

2. Если организация не относится к числу субъектов малого или среднего предпринимательства, то таблица не заполняется, а в первом абзаце настоящей формы указывается, что организация не относится к числу субъектов малого или среднего предпринимательства.

Приложение №1 к Приложению № 6

К договору № ______________________от __________

Критерии отнесения бизнеса к субъектам малого и среднего предпринимательства

| № п/п | Критерии | Малые предприятия | Средние предприятия | Возможный источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. | Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале: - РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, - иностранных юридических лиц и граждан, - общественных и религиозных организаций (объединений) - благотворительных и иных фондов | Не более 25% |  | Устав предприятия |
| 2. | Доля участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса | Не более 25% |  | Устав предприятия |
| 3. | Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера) | До 100 человек | От 101 до 250 человек | Пенсионный фонд |
|  |  | До 15 человек- микропредприятия |  |  |
| 4. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС за предшествующий год (определяется в порядке установленном 249 НК РФ) | 400 млн. руб. | 1000 млн. руб. | Баланс предприятия |

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ часть»

Техническое задание

На выполнение работ по ремонту щитов освещения в Административном корпусе ОАО «Атомпроект»

по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 82.

- Заказчик: ОАО «Атомпроект»

- Адрес строительства: 197183, г.  Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82

- Характер строительства: ремонт

- Состав строительства: помещения общественного назначения, административные помещения

- Выполнить: ремонт щитов освещения (ЩО)

- Общие условия: ремонт ЩО выполнить согласно:

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

- СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»;

- СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»;

- СНиП 21-01-97 * «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СНиП 23-02-2003  «Тепловая защита зданий»;

- А10-93 «Защитное заземление и зануление электрооборудования»;

Работы производить во внерабочее время, а именно с 18.00 до 23.59 и в  выходные дни с 09.00 до 21.00 ! По окончании рабочей смены щиты должны находиться в рабочем состоянии.

- Требования к исполнителю работ:

- Наличие электроиспытательной лаборатории, имеющей сертификат РосТехнадзора.

- Наличие СРО. Перечень работ, оказывающие влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно настоящему техническому заданию: 20.2, 20.12, 24.5, 24.6, 24.8

- Допуск по электробезопасности при работе в электроустановках до 1000 В – не ниже 3 группы.

- Опыт в выполнении работ по установке устройств защиты и распределительных устройств не менее 3-х лет.

- Иметь в наличии действующую систему менеджмента качества (применительно к выполнению электромонтажных работ), соответствующую требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 или МС ИСО 9001 или эквивалент.

- Опыт выполнения ремонтно-строительных работ на общую сумму не менее начальной максимальной цены запроса предложений.

- Обладать людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора:

иметь трудовые отношения, оформленные в соответствии с действующими нормами трудового законодательства РФ, с квалифицированными специалистами, имеющими документы, подтверждающие группу допуска по электробезопасности не ниже 3-ей (в количестве не менее 10-ти членов бригады, проводящих электромонтажные работы),  (факт оформленных трудовых отношений с работником подтверждается приказом о приеме на работу, а его квалификация соответствующим документом),

- Наличие сотрудника ответственного за электробезопасность

- Наличие у производителя электрощитового оборудования действующей системы менеджмента качества (применительно к производству электрораспределительного оборудования), соответствующую требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 или МС ИСО 9001 или эквивалент.

- Наличие у завода, производящего электрощиты, сертификата производителя оборудования (Legrand, ABB), подтверждающего право осуществлять сборку на данном оборудовании.

8.  Для выполнения Технического задания предусматривается следующее:

1-й Этап:

  - Закупить:

  - Щиты освещения (ЩО) фирмы  Legrand (845х670х140) (артикул 020014), встроенного   исполнения в количестве 24 шт. со следующим наполнением:

  - Горизонтальные распределительные блоки HX3 (артикул 405230) для полного ряда 3х9 для фазовых проводников + 18 выходящих линий для нейтральных проводников – 2 шт.

  - Клеммная колодка IP2X(артикул 0 4825) на 1 ввод и 21 вывод (Синий цвет шинка «N») – 2 шт.

  - Клеммная колодка IP2X (артикул 0 4825) на 1 ввод и 21 вывод (Зелёный цвет шинка «PE»)  – 2 шт.

  - Пластина ввода кабелей – 1 шт.

  - Дверь металлическая, плоская – 1 шт.

  - Замок металлической двери тип 455 – 1 шт.

  - Уплотнитель двери артикул 20130 – 1 шт.

  - Держатель документов пластмассовый гибкий А4 артикул 09799  – 1 шт.

  - Гладкая разрезаемая заглушка 24 модуля артикул 20051 – 3шт

  - Выключатели однополюсные (марка выключателей- Legrand DX3, характеристика  «В») :

ЩО-1.0: Выключатель однополюсный (408872)  B16А-  15 шт.;

Выключатель однополюсный (408874)  B25А-  12 шт.;

Выключатель 3-х фазный (408991) B16 А-   1 шт.;

Выключатель 3-х фазный (409281) C100 А-   1 шт.;

ЩО-1.1: Выключатель однополюсный (408872)  B16А-  15 шт.;

Выключатель однополюсный (408874)  B25А-  12 шт.;

Выключатель 3-х фазный (408991) B16 А-   1 шт.;

Выключатель 3-х фазный (409281) C100 А-   1 шт.;

ЩО-1.2: Выключатель однополюсный (408872)  B16А-  13 шт.;

Выключатель однополюсный (408874)  B25А-  14 шт.;

Выключатель 3-х фазный (408991) B16 А-   1 шт.;

Выключатель 3-х фазный (409281) C100 А-   1 шт.;

ЩО-1.3: Выключатель однополюсный (408872)  B16А-  15 шт.;

Выключатель однополюсный (408874)  B25А-  12 шт.;

Выключатель 3-х фазный (408991) B16 А-   1 шт.;

Выключатель 3-х фазный (409281) C100 А-   1 шт.;

ЩО-1.4: Выключатель однополюсный (408872)  B16А-  15 шт.;

Выключатель однополюсный (408874)  B25А-  12 шт.;

Выключатель 3-х фазный (408991) B16 А-   1 шт.;

Выключатель 3-х фазный (409281) C100 А-   1 шт.;

ЩО-1.5: Выключатель однополюсный (408872)  B16А-  15 шт.;

Выключатель однополюсный (408874)  B25А-  12 шт.;

Выключатель 3-х фазный (408991) B16 А-   1 шт.;

Выключатель 3-х фазный (409281) C100 А-   1 шт.;

ЩО-2.2: Выключатель однополюсный (408872)  B16А-  15 шт.;

Выключатель однополюсный (408874)  B25А-  12 шт.;

Выключатель 3-х фазный (408991) B16 А-   1 шт.;

Выключатель 3-х фазный (409281) C100 А-   1 шт.;

ЩО-2.3: Выключатель однополюсный (408872)  B16А-  15 шт.;

Выключатель однополюсный (408874)  B25А-  12 шт.;

Выключатель 3-х фазный (408991) B16 А-   1 шт.;

Выключатель 3-х фазный (409281) C100 А-   1 шт.;

ЩО-2.4: Выключатель однополюсный (408872)  B16А-  15 шт.;

Выключатель однополюсный (408874)  B25А-  12 шт.;

Выключатель 3-х фазный (408991) B16 А-   1 шт.;

Выключатель 3-х фазный (409281) C100 А-   1 шт.;

ЩО-2.5: Выключатель однополюсный (408872)  B16А-  15 шт.;

Выключатель однополюсный (408874)  B25А-  12 шт.;

Выключатель 3-х фазный (408991) B16 А-   1 шт.;

Выключатель 3-х фазный (409281) C100 А-   1 шт.;

ЩО-3.1: Выключатель однополюсный (408872)  B16А-  13 шт.;

Выключатель однополюсный (408874)  B25А-  14 шт.;

Выключатель 3-х фазный (408991) B16 А-   1 шт.;

Выключатель 3-х фазный (409281) C100 А-   1 шт.;

ЩО-3.2: Выключатель однополюсный (408872)  B16А-  15 шт.;

Выключатель однополюсный (408874)  B25А-  9 шт.;

Выключатель однополюсный (408875)  B32А-  3 шт.;

Выключатель 3-х фазный (408991) B16 А-   1 шт.;

Выключатель 3-х фазный (409281) C100 А-   1 шт.;

ЩО-3.3: Выключатель однополюсный (408872)  B16А-  14 шт.;

Выключатель однополюсный (408874)  B25А-  13 шт.;

Выключатель 3-х фазный (408991) B25 А-   1 шт.;

Выключатель 3-х фазный (409281) C100 А-   1 шт.;

ЩО-3.4 Выключатель однополюсный (408872)  B16А-  15 шт.;

Выключатель однополюсный (408874)  B25А-  12 шт.;

Выключатель 3-х фазный (408991) B16 А-   1 шт.;

Выключатель 3-х фазный (409281) C100 А-   1 шт.;

ЩО-3.5 Выключатель однополюсный (408872)  B16А-  15 шт.;

Выключатель однополюсный (408874)  B25А-  12 шт.;

Выключатель 3-х фазный (408991) B16 А-   1 шт.;

Выключатель 3-х фазный (409281) C100 А-   1 шт.;

ЩО-4.1: Выключатель однополюсный (408872)  B16А-  15 шт.;

Выключатель однополюсный (408874)  B25А-  12 шт.;

Выключатель 3-х фазный (408991) B16 А-   1 шт.;

Выключатель 3-х фазный (409281) C100 А-   1 шт.;

ЩО-4.2 Выключатель однополюсный (408872)  B16А-  15 шт.;

Выключатель однополюсный (408874)  B25А-  12 шт.;

Выключатель 3-х фазный (408991) B16 А-   1 шт.;

Выключатель 3-х фазный (409281) C100 А-   1 шт.;

ЩО-4.3 Выключатель однополюсный (408872)  B16А-  15 шт.;

Выключатель однополюсный (408874)  B25А-  12 шт.;

Выключатель 3-х фазный (408991) B25 А-   1 шт.;

Выключатель 3-х фазный (409281) C100 А-   1 шт.;

ЩО-4.4 Выключатель однополюсный (408872)  B16А-  15 шт.;

Выключатель однополюсный (408874)  B25А-  12 шт.;

Выключатель 3-х фазный (408991) B16 А-   1 шт.;

Выключатель 3-х фазный (409281) C100 А-   1 шт.;

ЩО-4.5 Выключатель однополюсный (408872)  B16А-  15 шт.;

Выключатель однополюсный (408874)  B25А-  12 шт.;

Выключатель 3-х фазный (408991) B16 А-   1 шт.;

Выключатель 3-х фазный (409281) C100 А-   1 шт.;

ЩО-5.2 Выключатель однополюсный (408872)  B16А-  15 шт.;

Выключатель однополюсный (408874)  B25А-  12 шт.;

Выключатель 3-х фазный (408991) B16 А-   1 шт.;

Выключатель 3-х фазный (409281) C100 А-   1 шт.;

ЩО-5.3 Выключатель однополюсный (408872)  B16А-  15 шт.;

Выключатель однополюсный (408874)  B25А-  12 шт.;

Выключатель 3-х фазный (408991) B16 А-   1 шт.;

Выключатель 3-х фазный (409281) C100 А-   1 шт.;

ЩО-5.4 Выключатель однополюсный (408872)  B16А-  15 шт.;

Выключатель однополюсный (408874)  B25А-  12 шт.;

Выключатель 3-х фазный (408991) B16 А-   1 шт.;

Выключатель 3-х фазный (409281) C100 А-   1 шт.;

ЩО-5.5 Выключатель однополюсный (408872)  B16А-  15 шт.;

Выключатель однополюсный (408874)  B25А-  12 шт.;

Выключатель 3-х фазный (408991) B16 А-   1 шт.;

Выключатель 3-х фазный (409281) C100 А-   1 шт.;

  - Резерв выключателей в каждый щит:

- однополюсных 16А - по 5 шт.

- однополюсных 25А - по 5 шт.

  - Кабель ВВГнг 4х2,5 – 50 м.

2-й Этап:

- Демонтировать:

  - существующие ЩО – 24 шт.;

  - автоматические выключатели  - 672 шт.;

- Расширить проёмы существующих ниш в стенах для установки новых щитов;

- Собрать и установить щиты освещения в кол-ве – 24 шт.

- Выполнить коммутацию абонентских линий (при необходимости произвести прокладку кабеля взамен непригодного к эксплуатации)

3-й Этап:

- Произвести пусконаладочные работы;

- Выполнить лабораторные измерения, согласно главы 1.8 ПУЭ

Реестр локальных смет

на выполнение работ по ремонту щитов освещения в Административном корпусе ОАО «Атомпроект»

по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 82

| № п/п | Наименование работ и затрат, наименование объекта | Номер локальной сметы | Стоимость работ по смете, руб., в т.ч. НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Административный корпус. Работы по устройству ниш для распределительных щитов в помещениях общественного назначения, административных помещениях. | C-883 | 31 807,00 |
| 2 | Пусконаладочные работы к смете Э-863 .Замена распределительных щитов в помещениях общественного назначения, административных помещениях | Э-864 | 575 058,00 |
| 3 | Работы по замене распределительных щитов в помещениях общественного назначения, административных помещениях | Э-863 | 2 480 844,00 |
|  | Итого: |  | 3 087 709,00 |
|  | НДС 18% |  | 471 006,46 |
|  | Без НДС 18% |  | 2 616 702,54 |

|  |  |  | ОАО "Атомпроект |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № С-883 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Административный корпус. Работы по устройству ниш для распределительных щитов в помещениях общественного назначения, административных помещениях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: техническое решение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость строительных работ ___31,807 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства на оплату труда ___9,634 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Сметная трудоемкость ____42,67 чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в базе 2000г с пересчетом на 06.2014г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР46-03-008-01 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной: до 12 см (10 м2 ниш) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (3891 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2223 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,9 | 732,78 291,54 | 441,24 72,36 | 660 | 262 | 398 65 | 26,6 | 23,94 |
| 2 | ТЕР46-03-008-02 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной: до 25 см (10 м2 ниш) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (2999 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1714 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,387 | 1268,08 530,46 | 737,62 120,96 | 491 | 205 | 286 47 | 48,4 | 18,73 |
| Погрузка и перевозка мусора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФССЦпг01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (в пакеты) (1 т груза) Погрузочные работы при автоперевозках: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1,957 | 42,98 42,98 |  | 84 | 84 |  |  |  |
| 4 | ФССЦпг01-01-01-021 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: материалов, перевозимых в мешках и пакетах (1 т груза) Погрузочные работы при автоперевозках: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1,957 | 19,98 | 19,98 | 39 |  | 39 |  |  |
| 5 | ФССЦпг01-01-02-021 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: материалов, перевозимых в мешках и пакетах (1 т груза) Разгрузочные работы при автоперевозках: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1,957 | 19,98 | 19,98 | 39 |  | 39 |  |  |
| 6 | ФССЦпг03-02-01-040 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка строительных грузов (перевозимых автомобилями-самосвалами, ), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 40 км I класс груза (1 т груза) Перевозка автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1,957 | 40,27 | 40,27 | 79 |  | 79 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 1392 | 551 | 841 112 |  | 42,67 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  | 16127 | 8047 | 8080 1587 |  | 42,67 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 6891 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 3937 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-2 |  |  |  |  |  | 1151 | 467 | 684 112 |  | 42,67 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2014г.(ЦиСН 06-2014 таб.1.3) ОЗП=14,166; ЭМ=9,517; ЗПМ=14,166; МАТ=6,284" |  |  |  |  |  | 13126 | 6616 | 6510 1587 |  | 42,67 |
| Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 8 203) |  |  |  |  |  | 6891 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 8 203) |  |  |  |  |  | 3937 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 23954 |  |  |  | 42,67 |
| Погрузочные работы при автоперевозках: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 3-4 |  |  |  |  |  | 123 | 84 | 39 |  |  |
| Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 148 | 101 | 47 |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2014г.(ЦиСН 06-2014 таб.1.3) ОЗП=14,166; ЭМ=9,517; ЗПМ=14,166; МАТ=6,284" |  |  |  |  |  | 1878 | 1431 | 447 |  |  |
| Разгрузочные работы при автоперевозках: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 5 |  |  |  |  |  | 39 |  | 39 |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2014г.(ЦиСН 06-2014 таб.1.3) ОЗП=14,166; ЭМ=9,517; ЗПМ=14,166; МАТ=6,284" |  |  |  |  |  | 371 |  | 371 |  |  |
| Перевозка автотранспортом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 6 |  |  |  |  |  | 79 |  | 79 |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2014г.(ЦиСН 06-2014 таб.1.3) ОЗП=14,166; ЭМ=9,517; ЗПМ=14,166; МАТ=6,284" |  |  |  |  |  | 752 |  | 752 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 26955 |  |  |  | 42,67 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 8080 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 9634 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 6891 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 3937 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  | 4852 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 31807 |  |  |  | 42,67 |

| ОАО "Атомпроект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Э-864 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Административный корпус. Пусконаладочные работы к смете Э-863. Замена распределительных щитов в помещениях общественного назначения, административных помещениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: тех. решение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость прочих ______575,058 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства на оплату труда _______260,260 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Сметная трудоемкость __________21320,11 чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в базе 2000 г. с пересчетом на 09.2014 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Щиток распределения энергии ЩО - 24шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРп01-06-021-01 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2 (1 схема) Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (503 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (910 руб.) СП (291 руб.): 40%*0,8 от ФОТ (910 руб.) | 1 | 56,04 56,04 |  | 56 | 56 |  | 4 | 4 |
| 2 | ТЕРп01-06-021-02 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек) за каждую последующую панель (шкаф, ячейку) свыше 2 (1 схема) Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (2724 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (4931 руб.) СП (1578 руб.): 40%*0,8 от ФОТ (4931 руб.) | 22 | 14,01 14,01 |  | 308 | 308 |  | 1 | 22 |
| 3 | ТЕРп01-11-024-1 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ (1 фазировка) Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (3324 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (6017 руб.) СП (1925 руб.): 40%*0,8 от ФОТ (6017 руб.) | 24 | 15,65 15,65 |  | 376 | 376 |  | 1 | 24 |
| 4 | ТЕРп01-03-001-01 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем (1 шт.) Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (98644 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (178541 руб.) СП (57133 руб.): 40%*0,8 от ФОТ (178541 руб.) | 648 | 17,23 17,23 |  | 11165 | 11165 |  | 1,5 | 972 |
| 5 | ТЕРп01-03-002-04 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (1 шт.) Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (4857 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (8791 руб.) СП (2813 руб.): 40%*0,8 от ФОТ (8791 руб.) | 24 | 22,93 22,93 |  | 550 | 550 |  | 2 | 48 |
| 6 | ТЕРп01-03-002-05 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кв с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 а (1 шт.) Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (7314 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (13238 руб.) СП (4236 руб.): 40%*0,8 от ФОТ (13238 руб.) | 24 | 34,47 34,47 |  | 827 | 827 |  | 3 | 72 |
| 7 | ТЕРп01-11-028-01 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кв, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (2660 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (4814 руб.) СП (1540 руб.): 40%*0,8 от ФОТ (4814 руб.) | 48 | 6,28 6,28 |  | 301 | 301 |  | 0,4 | 19,2 |
| 8 | ТЕРп01-11-013-01 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль> (1 токоприемник) Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (9949 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (18008 руб.) СП (5763 руб.): 40%*0,8 от ФОТ (18008 руб.) | 48 | 23,45 23,45 |  | 1126 | 1126 |  | 1,5 | 72 |
| 9 | ТЕРп01-11-011-01 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (13833 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (25038 руб.) СП (8012 руб.): 40%*0,8 от ФОТ (25038 руб.) | 6,25 | 250,55 250,55 |  | 1566 | 1566 |  | 16 | 100 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 16275 | 16275 |  |  | 1333,2 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  | 260260 | 260260 |  |  | 21320,11 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 143794 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 83283 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 575058 |  |  |  | 21320,11 |
| Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-9 |  |  |  |  |  | 16275 | 16275 |  |  | 1333,2 |
| Всего с учетом "С учетом к=1,3 за выполнение ПНР в электрических установках под напряжением с оформлением при этом нарядов или допусков п.12 табл.1 - 45% ОЗП=1,135; ТЗ=1,135" |  |  |  |  |  | 18472 | 18472 |  |  | 1513,18 |
| Всего с учетом "Условия производства работ ОЗП=1,2; ТЗ=1,2" |  |  |  |  |  | 22166 | 22166 |  |  | 1815,82 |
| Всего с учетом "Уменьшение доли пусконаладочных работ до 80% работ "вхолостую" ОЗП=-20%; ТЗ=-20%" |  |  |  |  |  | 17733 | 17733 |  |  | 1452,66 |
| Всего с учетом "Пересчет на 09.2014 г ОЗП=14,6766; ТЗ=14,6766" |  |  |  |  |  | 260260 | 260260 |  |  | 21320,11 |
| Накладные расходы 65%*0,85 ФОТ (от 260 260) |  |  |  |  |  | 143794 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 40%*0,8 ФОТ (от 260 260) |  |  |  |  |  | 83283 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 487337 |  |  |  | 21320,11 |
| Итого |  |  |  |  |  | 487337 |  |  |  | 21320,11 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 260260 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 143794 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 83283 |  |  |  |  |
| Доля пусконаладочных работ "вхолостую" 80% |  |  |  |  |  | 487337 |  |  |  |  |
| Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой" 20% |  |  |  |  |  | 121834 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  | 87721 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 575058 |  |  |  | 21320,11 |

| ОАО "Атомпроект" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование стройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Э-863 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Административный корпус. Работы по замене распределительных щитов в помещениях общественного назначения, административных помещениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: тех. решение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость монтажных работ ____2480,844 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства на оплату труда ___167,820 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Сметная трудоемкость ____944,61 чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в базе 2000 г. с пересчетом на 06.2014 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Щит освещения (ЩО) разм.845х670х140 арт.№020014 «Legrand» (шт) ((МАТ=8326/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 24 | 1768,71 |  | 42449 |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРм08-03-572-04 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Монтаж (1 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР (15998 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (19812 руб.) СП (10302 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (19812 руб.) | 24 | 535,27 42,3 | 80,28 4,58 | 12846 | 1015 | 1927 110 | 3,49 | 83,76 |
| В нем устанавливается: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Горизонтальные распределительные блоки НХЗ для полного ряда 3х9 для фазовых проводников + 18 выходящих линий для нейтральных проводников арт.№405230 «Legrand» (шт) ((МАТ=6315/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 48 | 1341,51 |  | 64392 |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРм08-01-082-01 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Монтаж (100 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР (3781 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (4682 руб.) СП (2435 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (4682 руб.) | 0,48 | 837,61 552,72 | 28,1 1,74 | 402 | 265 | 13 1 | 47 | 22,56 |
| 5 | ТСЦ-509-0100 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Зажимы наборные (шт) Материалы для монтажных работ | -48 | 1,76 |  | -84 |  |  |  |  |
| 6 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Клеммная колодка IP2X на 1 ввод и 21 вывод (синий цвет шинка "N") арт.№04825 «Legrand» (шт) ((МАТ=467,89/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 48 | 100,22 |  | 4811 |  |  |  |  |
| 7 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Клеммная колодка IP2X на 1 ввод и 21 вывод (зелёный цвет шинка "РЕ") арт.№04825 «Legrand» (шт) ((МАТ=467,89/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 48 | 100,22 |  | 4811 |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРм10-04-030-04 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Монтаж клеммных колодок (1 шт.) Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования: НР (13210 руб.): 92%*0,85 от ФОТ (16892 руб.) СП (8784 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (16892 руб.) | 96 | 24,04 9,99 |  | 2308 | 959 |  | 1 | 96 |
| 9 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Пластина для ввода кабелей (шт) ((МАТ=1209/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 24 | 256,83 |  | 6164 |  |  |  |  |
| 10 | ТЕРм10-03-001-04 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Монтаж (1 шт.) Монтаж оборудования: НР (7205 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (10596 руб.) СП (5086 руб.): 60%*0,8 от ФОТ (10596 руб.) | 24 | 30,37 23,86 | 6,03 1,15 | 729 | 573 | 145 28 | 2,29 | 54,96 |
| 11 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Дверь металлическая плоская (шт) ((МАТ=1654/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 24 | 351,36 |  | 8433 |  |  |  |  |
| 12 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Замок металлической двери тип 455 (шт) ((МАТ=722/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 24 | 153,38 |  | 3681 |  |  |  |  |
| 13 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Уплотнитель двери (шт) ((МАТ=618/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 24 | 131,28 |  | 3151 |  |  |  |  |
| 14 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Держатель документов пластмассовый гибкий А4 (шт) ((МАТ=259/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 24 | 55,02 |  | 1320 |  |  |  |  |
| 15 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Гладкая разрезаемая заглушка 24 модуля (шт) ((МАТ=231/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 72 | 49,07 |  | 3533 |  |  |  |  |
| ЩО-1.0: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель однополюсный (408872) B16А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=712/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 20 | 151,25 |  | 3025 |  |  |  |  |
| 17 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель однополюсный (408874) B25А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=759/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 17 | 161,24 |  | 2741 |  |  |  |  |
| 18 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель 3-х фазный (408991) B16 А (шт) ((МАТ=2665/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 566,13 |  | 566 |  |  |  |  |
| 19 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель 3-х фазный (409281) C100 А (шт) ((МАТ=6018/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 1278,41 |  | 1278 |  |  |  |  |
| ЩО-1.1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель однополюсный (408872) B16А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=712/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 20 | 151,25 |  | 3025 |  |  |  |  |
| 21 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель однополюсный (408874) B25А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=759/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 17 | 161,24 |  | 2741 |  |  |  |  |
| 22 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель 3-х фазный (408991) B16 А (шт) ((МАТ=2665/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 566,13 |  | 566 |  |  |  |  |
| 23 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель 3-х фазный (409281) C100 А (шт) ((МАТ=6018/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 1278,41 |  | 1278 |  |  |  |  |
| ЩО-1.2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель однополюсный (408872) B16А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=712/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 18 | 151,25 |  | 2723 |  |  |  |  |
| 25 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель однополюсный (408874) B25А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=759/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 19 | 161,24 |  | 3064 |  |  |  |  |
| 26 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель 3-х фазный (408991) B16 А (шт) ((МАТ=2665/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 566,13 |  | 566 |  |  |  |  |
| 27 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель 3-х фазный (409281) C100 А (шт) ((МАТ=6018/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 1278,41 |  | 1278 |  |  |  |  |
| ЩО-1.3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель однополюсный (408872) B16А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=712/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 20 | 151,25 |  | 3025 |  |  |  |  |
| 29 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель однополюсный (408874) B25А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=759/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 17 | 161,24 |  | 2741 |  |  |  |  |
| 30 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель 3-х фазный (408991) B16 А (шт) ((МАТ=2665/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 566,13 |  | 566 |  |  |  |  |
| 31 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель 3-х фазный (409281) C100 А (шт) ((МАТ=6018/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 1278,41 |  | 1278 |  |  |  |  |
| ЩО-1.3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель однополюсный (408872) B16А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=712/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 20 | 151,25 |  | 3025 |  |  |  |  |
| 33 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель однополюсный (408874) B25А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=759/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 17 | 161,24 |  | 2741 |  |  |  |  |
| 34 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель 3-х фазный (408991) B16 А (шт) ((МАТ=2665/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 566,13 |  | 566 |  |  |  |  |
| 35 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель 3-х фазный (409281) C100 А (шт) ((МАТ=6018/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 1278,41 |  | 1278 |  |  |  |  |
| ЩО-1.4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель однополюсный (408872) B16А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=712/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 20 | 151,25 |  | 3025 |  |  |  |  |
| 37 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель однополюсный (408874) B25А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=759/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 17 | 161,24 |  | 2741 |  |  |  |  |
| 38 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель 3-х фазный (408991) B16 А (шт) ((МАТ=2665/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 566,13 |  | 566 |  |  |  |  |
| 39 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель 3-х фазный (409281) C100 А (шт) ((МАТ=6018/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 1278,41 |  | 1278 |  |  |  |  |
| ЩО-1.5: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель однополюсный (408872) B16А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=712/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 20 | 151,25 |  | 3025 |  |  |  |  |
| 41 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель однополюсный (408874) B25А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=759/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 17 | 161,24 |  | 2741 |  |  |  |  |
| 42 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель 3-х фазный (408991) B16 А (шт) ((МАТ=2665/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 566,13 |  | 566 |  |  |  |  |
| 43 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель 3-х фазный (409281) C100 А (шт) ((МАТ=6018/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 1278,41 |  | 1278 |  |  |  |  |
| ЩО-2.2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель однополюсный (408872) B16А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=712/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 20 | 151,25 |  | 3025 |  |  |  |  |
| 45 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель однополюсный (408874) B25А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=759/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 17 | 161,24 |  | 2741 |  |  |  |  |
| 46 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель 3-х фазный (408991) B16 А (шт) ((МАТ=2665/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 566,13 |  | 566 |  |  |  |  |
| 47 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель 3-х фазный (409281) C100 А (шт) ((МАТ=6018/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 1278,41 |  | 1278 |  |  |  |  |
| ЩО-2.3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель однополюсный (408872) B16А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=712/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 20 | 151,25 |  | 3025 |  |  |  |  |
| 49 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель однополюсный (408874) B25А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=759/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 17 | 161,24 |  | 2741 |  |  |  |  |
| 50 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель 3-х фазный (408991) B16 А (шт) ((МАТ=2665/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 566,13 |  | 566 |  |  |  |  |
| 51 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель 3-х фазный (409281) C100 А (шт) ((МАТ=6018/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 1278,41 |  | 1278 |  |  |  |  |
| ЩО-2.4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель однополюсный (408872) B16А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=712/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 20 | 151,25 |  | 3025 |  |  |  |  |
| 53 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель однополюсный (408874) B25А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=759/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 17 | 161,24 |  | 2741 |  |  |  |  |
| 54 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель 3-х фазный (408991) B16 А (шт) ((МАТ=2665/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 566,13 |  | 566 |  |  |  |  |
| 55 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель 3-х фазный (409281) C100 А (шт) ((МАТ=6018/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 1278,41 |  | 1278 |  |  |  |  |
| ЩО-2.5: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель однополюсный (408872) B16А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=712/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 20 | 151,25 |  | 3025 |  |  |  |  |
| 57 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель однополюсный (408874) B25А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=759/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 17 | 161,24 |  | 2741 |  |  |  |  |
| 58 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель 3-х фазный (408991) B16 А (шт) ((МАТ=2665/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 566,13 |  | 566 |  |  |  |  |
| 59 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель 3-х фазный (409281) C100 А (шт) ((МАТ=6018/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 1278,41 |  | 1278 |  |  |  |  |
| ЩО-3.1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель однополюсный (408872) B16А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=712/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 18 | 151,25 |  | 2723 |  |  |  |  |
| 61 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель однополюсный (408874) B25А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=759/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 19 | 161,24 |  | 3064 |  |  |  |  |
| 62 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель 3-х фазный (408991) B16 А (шт) ((МАТ=2665/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 566,13 |  | 566 |  |  |  |  |
| 63 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель 3-х фазный (409281) C100 А (шт) ((МАТ=6018/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 1278,41 |  | 1278 |  |  |  |  |
| ЩО-3.2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель однополюсный (408872) B16А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=712/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 20 | 151,25 |  | 3025 |  |  |  |  |
| 65 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель однополюсный (408874) B25А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=759/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 14 | 161,24 |  | 2257 |  |  |  |  |
| 66 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель однополюсный (408875) B32А Legrand DX3, характеристика «В» (шт) ((МАТ=794/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 3 | 168,67 |  | 506 |  |  |  |  |
| 67 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель 3-х фазный (408991) B16 А (шт) ((МАТ=2665/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 566,13 |  | 566 |  |  |  |  |
| 68 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель 3-х фазный (409281) C100 А (шт) ((МАТ=6018/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 1278,41 |  | 1278 |  |  |  |  |
| ЩО-3.3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель однополюсный (408872) B16А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=712/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 19 | 151,25 |  | 2874 |  |  |  |  |
| 70 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель однополюсный (408874) B25А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=759/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 18 | 161,24 |  | 2902 |  |  |  |  |
| 71 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель 3-х фазный (408991) B16 А (шт) ((МАТ=2665/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 566,13 |  | 566 |  |  |  |  |
| 72 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель 3-х фазный (409281) C100 А (шт) ((МАТ=6018/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 1278,41 |  | 1278 |  |  |  |  |
| ЩО-3.4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель однополюсный (408872) B16А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=712/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 20 | 151,25 |  | 3025 |  |  |  |  |
| 74 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель однополюсный (408874) B25А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=759/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 17 | 161,24 |  | 2741 |  |  |  |  |
| 75 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель 3-х фазный (408991) B16 А (шт) ((МАТ=2665/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 566,13 |  | 566 |  |  |  |  |
| 76 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель 3-х фазный (409281) C100 А (шт) ((МАТ=6018/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 1278,41 |  | 1278 |  |  |  |  |
| ЩО-3.5: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель однополюсный (408872) B16А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=712/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 20 | 151,25 |  | 3025 |  |  |  |  |
| 78 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель однополюсный (408874) B25А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=759/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 17 | 161,24 |  | 2741 |  |  |  |  |
| 79 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель 3-х фазный (408991) B16 А (шт) ((МАТ=2665/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 566,13 |  | 566 |  |  |  |  |
| 80 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель 3-х фазный (409281) C100 А (шт) ((МАТ=6018/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 1278,41 |  | 1278 |  |  |  |  |
| ЩО-4.1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель однополюсный (408872) B16А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=712/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 20 | 151,25 |  | 3025 |  |  |  |  |
| 82 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель однополюсный (408874) B25А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=759/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 17 | 161,24 |  | 2741 |  |  |  |  |
| 83 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель 3-х фазный (408991) B16 А (шт) ((МАТ=2665/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 566,13 |  | 566 |  |  |  |  |
| 84 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель 3-х фазный (409281) C100 А (шт) ((МАТ=6018/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 1278,41 |  | 1278 |  |  |  |  |
| ЩО-4.2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель однополюсный (408872) B16А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=712/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 20 | 151,25 |  | 3025 |  |  |  |  |
| 86 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель однополюсный (408874) B25А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=759/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 17 | 161,24 |  | 2741 |  |  |  |  |
| 87 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель 3-х фазный (408991) B16 А (шт) ((МАТ=2665/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 566,13 |  | 566 |  |  |  |  |
| 88 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель 3-х фазный (409281) C100 А (шт) ((МАТ=6018/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 1278,41 |  | 1278 |  |  |  |  |
| ЩО-4.3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель однополюсный (408872) B16А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=712/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 20 | 151,25 |  | 3025 |  |  |  |  |
| 90 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель однополюсный (408874) B25А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=759/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 17 | 161,24 |  | 2741 |  |  |  |  |
| 91 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель 3-х фазный (408991) B16 А (шт) ((МАТ=2665/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 566,13 |  | 566 |  |  |  |  |
| 92 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель 3-х фазный (409281) C100 А (шт) ((МАТ=6018/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 1278,41 |  | 1278 |  |  |  |  |
| ЩО-4.4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель однополюсный (408872) B16А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=712/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 20 | 151,25 |  | 3025 |  |  |  |  |
| 94 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель однополюсный (408874) B25А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=759/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 17 | 161,24 |  | 2741 |  |  |  |  |
| 95 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель 3-х фазный (408991) B16 А (шт) ((МАТ=2665/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 566,13 |  | 566 |  |  |  |  |
| 96 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель 3-х фазный (409281) C100 А (шт) ((МАТ=6018/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 1278,41 |  | 1278 |  |  |  |  |
| ЩО-4.5: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель однополюсный (408872) B16А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=712/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 20 | 151,25 |  | 3025 |  |  |  |  |
| 98 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель однополюсный (408874) B25А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=759/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 17 | 161,24 |  | 2741 |  |  |  |  |
| 99 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель 3-х фазный (408991) B16 А (шт) ((МАТ=2665/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 566,13 |  | 566 |  |  |  |  |
| 100 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель 3-х фазный (409281) C100 А (шт) ((МАТ=6018/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 1278,41 |  | 1278 |  |  |  |  |
| ЩО-5.2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель однополюсный (408872) B16А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=712/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 20 | 151,25 |  | 3025 |  |  |  |  |
| 102 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель однополюсный (408874) B25А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=759/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 17 | 161,24 |  | 2741 |  |  |  |  |
| 103 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель 3-х фазный (408991) B16 А (шт) ((МАТ=2665/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 566,13 |  | 566 |  |  |  |  |
| 104 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель 3-х фазный (409281) C100 А (шт) ((МАТ=6018/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 1278,41 |  | 1278 |  |  |  |  |
| ЩО-5.3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель однополюсный (408872) B16А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=712/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 20 | 151,25 |  | 3025 |  |  |  |  |
| 106 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель однополюсный (408874) B25А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=759/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 17 | 161,24 |  | 2741 |  |  |  |  |
| 107 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель 3-х фазный (408991) B16 А (шт) ((МАТ=2665/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 566,13 |  | 566 |  |  |  |  |
| 108 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель 3-х фазный (409281) C100 А (шт) ((МАТ=6018/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 1278,41 |  | 1278 |  |  |  |  |
| ЩО-5.4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель однополюсный (408872) B16А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=712/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 20 | 151,25 |  | 3025 |  |  |  |  |
| 110 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель однополюсный (408874) B25А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=759/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 17 | 161,24 |  | 2741 |  |  |  |  |
| 111 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель 3-х фазный (408991) B16 А (шт) ((МАТ=2665/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 566,13 |  | 566 |  |  |  |  |
| 112 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель 3-х фазный (409281) C100 А (шт) ((МАТ=6018/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 1278,41 |  | 1278 |  |  |  |  |
| ЩО-5.5: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель однополюсный (408872) B16А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=712/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 20 | 151,25 |  | 3025 |  |  |  |  |
| 114 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель однополюсный (408874) B25А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=759/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 17 | 161,24 |  | 2741 |  |  |  |  |
| 115 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель 3-х фазный (408991) B16 А (шт) ((МАТ=2665/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 566,13 |  | 566 |  |  |  |  |
| 116 | П/л "ABB-Legrand" 13.10.2014 | Выключатель 3-х фазный (409281) C100 А (шт) ((МАТ=6018/1,18/4,109*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 1278,41 |  | 1278 |  |  |  |  |
| 117 | ТЕРм08-03-574-01 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 (100 жил) Электромонтажные работы на других объектах: НР (60511 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (74936 руб.) СП (38967 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (74936 руб.) | 20,88 | 3133,75 203,62 | 2,39 0,16 | 65433 | 4252 | 50 3 | 16,8 | 350,78 |
| 118 | ТСЦ-502-0495 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 в с медной жилой марки пв1, сечением 1,5 мм2 (1000м) Материалы для монтажных работ | 0,696 | 1435,68 |  | 999 |  |  |  |  |
| 119 | ТЕРм11-06-002-01 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных (100 м) Монтаж оборудования: НР (10469 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (15395 руб.) СП (7390 руб.): 60%*0,8 от ФОТ (15395 руб.) | 6,96 | 140,65 125,61 |  | 979 | 874 |  | 9,27 | 64,52 |
| 120 | ТСЦ-501-9003-095П Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке пониженной горючести, без брони ввгнг, напряжением 1,00 кв, число жил – 4 и сечением 2,5 мм2 (1000м) Материалы для монтажных работ | 0,05 | 11642,2 |  | 582 |  |  |  |  |
| 121 | ТЕРм08-02-401-01 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (100 м) Электромонтажные работы на других объектах: НР (426 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (528 руб.) СП (275 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (528 руб.) | 0,05 | 2439,57 593,4 | 91,18 3,95 | 122 | 30 | 5 | 51,6 | 2,58 |
| 122 | ТЕРм08-02-402-01 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 (100 м) Электромонтажные работы на других объектах: НР (1315 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (1629 руб.) СП (847 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (1629 руб.) | 0,45 | 911,27 175,95 | 481,87 29,86 | 410 | 79 | 217 13 | 15,3 | 6,89 |
| 123 | ТЕРм08-01-102-01 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Демонтаж оборудования ЩО (1 шкаф) (Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) Электромонтажные работы на других объектах: НР (18867 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (23365 руб.) СП (12150 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (23365 руб.) | 24 | 108,85 51,51 | 57,34 3,79 | 2612 | 1236 | 1376 91 | 4,38 | 105,12 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 420407 | 9283 | 3733 246 |  | 787,17 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  | 1884410 | 163476 | 46964 4344 |  | 944,61 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 131772 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 86228 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 2480844 |  |  |  | 944,61 |
| Материалы для монтажных работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1, 3, 5-7, 9, 11-116, 118, 120 |  |  |  |  |  | 334566 |  |  |  |  |
| Всего с учетом "Пересчет на 06.2014 г. ОЗП=14,676; ЭМ=10,483; ЗПМ=14,676; МАТ=4,109" |  |  |  |  |  | 1374732 |  |  |  |  |
| Электромонтажные работы на других объектах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 2, 4, 117, 121-123 |  |  |  |  |  | 81825 | 6877 | 3588 218 |  | 571,69 |
| Всего с учетом "Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 83918 | 8252 | 4306 262 |  | 686,03 |
| Всего с учетом "Пересчет на 06.2014 г. ОЗП=14,676; ЭМ=10,483; ЗПМ=14,676; МАТ=4,109" |  |  |  |  |  | 459464 | 121106 | 45140 3845 |  | 686,03 |
| Накладные расходы 95%*0,85 ФОТ (от 124 951) |  |  |  |  |  | 100898 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65%*0,8 ФОТ (от 124 951) |  |  |  |  |  | 64975 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 625337 |  |  |  | 686,03 |
| Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 8 |  |  |  |  |  | 2308 | 959 |  |  | 96 |
| Всего с учетом "Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 2500 | 1151 |  |  | 115,2 |
| Всего с учетом "Пересчет на 06.2014 г. ОЗП=14,676; ЭМ=10,483; ЗПМ=14,676; МАТ=4,109" |  |  |  |  |  | 22435 | 16892 |  |  | 115,2 |
| Накладные расходы 92%*0,85 ФОТ (от 16 892) |  |  |  |  |  | 13210 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65%*0,8 ФОТ (от 16 892) |  |  |  |  |  | 8784 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 44429 |  |  |  | 115,2 |
| Монтаж оборудования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 10, 119 |  |  |  |  |  | 1708 | 1447 | 145 28 |  | 119,48 |
| Всего с учетом "Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 2026 | 1736 | 174 34 |  | 143,38 |
| Всего с учетом "Пересчет на 06.2014 г. ОЗП=14,676; ЭМ=10,483; ЗПМ=14,676; МАТ=4,109" |  |  |  |  |  | 27779 | 25478 | 1824 499 |  | 143,38 |
| Накладные расходы 80%*0,85 ФОТ (от 25 977) |  |  |  |  |  | 17664 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60%*0,8 ФОТ (от 25 977) |  |  |  |  |  | 12469 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 57912 |  |  |  | 143,38 |
| Итого |  |  |  |  |  | 2102410 |  |  |  | 944,61 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 1673970 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 46964 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 167820 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 131772 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 86228 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  | 378434 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 2480844 |  |  |  | 944,61 |