МИНОБРНАУКИ РОССИИ

## Федеральное государственное автономное образовательное 
 учреждение высшего образования 
«ЮЖНЫЙ  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ул. Большая Садовая, д. 105/42, г. Ростов-на-Дону, 344006; тел.: +7(863)263-31-58, 263-84-98; факс: 263-87-23; e-mail: info@sfedu.ru; http://www.sfedu.ru

Разработана на основании приказа

проректора по учебной работе и развитию

молодежных программ

№ 15617 от «11 » ноября 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ Проректор-руководитель аппарата ректора Южного федерального университета __________________К.Г. Кулешова «19» ноября 2015 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 201.05-08/22эа/15

(с изменениями от «19» ноября 2015г. в редакции №2)

Поставка аппаратно-программных средств учебно-научного видеопрезентационного комплекса Зональной научной библиотеки имени Ю.А. Жданова ЮФУ

г. Ростов-на-Дону

2015 г.       
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА (ИК) ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

| Раздел ИК | Сведения | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Сведения о Заказчике | Заказчик: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет» (Южный федеральный университет) Адрес заказчика: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 105/42 Контактное лицо: инженер отдела организации и планирования закупок Колобова Марина Владимировна, к. 516 Электронная почта: mvkolobova@sfedu.ru. Контактный телефон: (863) 218-40-83. Сайт оператора электронной торговой площадки, на которой будет размещаться информация о проведении электронного аукциона и проводиться электронный аукцион: www.a-k-d.ru (далее – ЭТП). |
|  | Правовой статус процедуры закупки | Процедура закупки проводится в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Южный федеральный университет» (новая редакция, утвержденное Приказом от 24.12.2014 № 657-ОД)) (далее – Положение о закупке), опубликованном на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц http://zakupki.gov.ru (далее – Единая информационная система (ЕИС), Правилами работы электронной торговой площадки «www.a-k-d.ru» опубликованными на сайте оператора электронной торговой площадки, Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг. |
|  | Предмет закупки | Поставка аппаратно-программных средств учебно-научного видеопрезентационного комплекса Зональной научной библиотеки имени Ю.А. Жданова ЮФУ |
|  | Начальная (максимальная) цена договора | 14 000 000 (Четырнадцать миллионов) руб. 00 коп. |
|  | Источник финансирования закупки | за счет средств на модернизацию ЗНБ, КФО4. |
|  | Валюта, используемая для формирования цены договора и расчетов с поставщиком | Рубль |
|  | Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров расходах: | В цену включены: стоимость Товара, расходных материалов, программного обеспечения, все затраты Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора, в том числе стоимость доставки, сборки, пуско-наладки, установки, монтажа, технический инструктаж персонала заказчика, налогов, сборов и других обязательных платежей. |
|  | Форма, срок и порядок оплаты товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Расчет с Поставщиком осуществляется в безналичной форме в пределах стоимости поставленного Товара и выполненных работ (оказанных Услуг), предусмотренных Договором следующим образом: - Первый платеж - аванс в размере 30% (тридцати процентов) от общей стоимости Договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней с момента предоставления Поставщиком счета; - Окончательный платеж - 70% (семьдесят процентов) перечисляется Поставщику в течение 10 (десяти) банковских дней, при наличии товарной накладной, счета-фактуры, акта приема-передачи, акта выполненных работ, акта о проведении работ по техническому инструктажу сотрудников Заказчика, акта ввода в эксплуатацию, комплекта документации по созданным в рамках договора системам на основании предоставленного Поставщиком счета. |
|  | Место, объем, условия и сроки поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) | Место поставки товара: 344000 г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 148. Срок поставки товара: в течение 60 рабочих дней с момента подписания договора. Объем, условия поставки товара: в соответствии с условиями Технического задания и проекта Договора. |
|  | Срок, место и порядок предоставления документации о закупке | Документация доступна для ознакомления и скачивания бесплатно, в ЕИС или на сайте оператора ЭТП, на которой будет размещаться информация о проведении процедуры закупки и проводиться процедура закупки |
|  | Дата, место и время окончания срока подачи заявок на участие в процедуре закупки | до 17 час. 00 мин. (время московское) «04» декабря 2015 года. Электронная торговая площадка www.a-k-d.ru. |
|  | Дата, место рассмотрения заявок на участие в Аукционе | Рассмотрения заявок на участие в аукционе: 08 декабря 2015 г. 344006, Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, д. 105/42, к. 516, отдел организации и планирования закупок. |
|  | Дата, время и место проведения Аукциона | Дата, время и место проведения аукциона: 10 часов 00 минут (московское время) 10 декабря 2015 г. Электронная торговая площадка www.a-k-d.ru. |
|  | Величина понижения начальной суммы договора («шаг аукциона») | «Шаг аукциона» составляет от 0,5 % до 5% начальной (максимальной) цены договора |
|  | Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке | Любой участник закупки независимо от наличия у него аккредитации на электронной торговой площадке вправе направить на адрес электронной торговой площадки, на которой планируется проведение аукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений аукционной документации. Датой начала подачи запросов о разъяснении положений документации о проведении настоящего аукциона является день, следующий за днем размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона. Предоставление разъяснений осуществляется в письменной форме или в форме электронного документа не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения Заказчиком такого запроса при условии, что данный запрос поступил не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок. |
|  | Срок, в течение которого Заказчик вправе внести изменения в условия аукциона | Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении Аукциона в электронной форме или в документацию об аукционе в электронной форме. Не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня со дня принятия решения о внесении указанных изменений такие изменения размещаются Заказчиком в ЕИС и на сайте ЭТП. Внесенные изменения, в установленном порядке, в дальнейшем являются составной частью документации об аукционе в электронной форме. В случае если изменения в извещение о закупке, документацию о закупке внесены заказчиком позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, срок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме продлевается, так чтобы со дня размещения в ЕИС и на сайте ЭТП внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме срок подачи заявок составлял не менее 15 (пятнадцати) дней. Изменение предмета Аукциона не допускается. |
|  | Срок, в течение которого Заказчик вправе отказаться от проведения процедуры закупки | Заказчик, разместивший в ЕИС и сайте ЭТП извещение о проведении аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается заказчиком в ЕИС и на сайте ЭТП в течение трех дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона. |
|  | Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения изменений в такие заявки | Участник закупки, подавший заявку, вправе отозвать ее в любой момент до окончания срока подачи заявок посредством программных и технических средств ЭТП. Внесение изменений и дополнений в заявку не допускается. |
|  | Обязательные требования к участникам закупки | - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; - отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; - отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». - Соответствие требованиям, предъявляемым к коллективному участнику закупки (пп 7 Раздела 22 Информационной карты аукциона). - соответствие участника процедуры закупки требованиям п. 7.3. Правил работы электронной торговой площадки «www.a-k-d.ru». |
|  | Дополнительные требования к участникам закупки | Не предусмотрено |
|  | Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) | Не предусмотрено |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в процедуре закупки | Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в Аукционе в отношении предмета аукциона. Каждый документ, входящий в состав заявки на участие в аукционе должен быть скреплен печатью (при наличии) участника закупки, за исключением официальных документов, выданные участнику закупки третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.). Предоставляемые в составе заявки документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления в сканированных документах, подготовленных самим участником, не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и скреплены печатью (при наличии) участника закупки. Все документы входящие в состав заявки на участие в аукционе должны быть предоставлены участником закупки через ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, формат: один файл – один документ). Все файлы заявки на участие в аукционе, размещенные участником закупки на ЭТП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки на участие в аукционе, с указанием наименования документа, представленного данным файлом. При этом сканировать документы необходимо после того, как они будут оформлены в соответствии с требованиями документации. Допускается размещение на ЭТП документов, сохраненных в архивах, при этом размещение на ЭТП архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается. Участник закупки вправе подать заявку на участие в аукционе в любой момент с момента размещения на ЭТП извещения о проведении аукциона до предусмотренных документацией даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе направляется участником закупки оператору ЭТП в форме комплекта электронных документов подписанных ЭП, в соответствии с п. 7.2. Правил работы электронной торговой площадки «www.a-k-d.ru». Заявка на участие в аукционе должна содержать следующие сведения и скан-копии документов, в том числе нотариально-заверенных: 1. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица); номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика и согласие участника закупки на поставку товаров (выполнения работ, оказания услуг), соответствующих требованиям технической части документации об аукционе в электронной форме, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе (Форма 1); 2. Предложение участника закупки об объеме и качественных характеристиках работ (Форма 2); 3. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС и на сайте ЭТП извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС и на сайте ЭТП извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС и на сайте ЭТП извещения о проведении Аукциона; 4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в Аукционе должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью (при наличии) и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. 5. Учредительные документы со всеми изменениями (для юридических лиц); 6. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе являются крупной сделкой. 7. В случае, если несколько юридических лиц, физических лиц или индивидуальных предпринимателей выступают на стороне одного участника закупки (например: в форме консорциума)-далее коллективный участник)) необходимо предоставить скан-копию нотариально заверенной копии соглашения между юридическими лицами и/или индивидуальными предпринимателями, определяющего права и обязанности сторон при исполнении договора и основного исполнителя (Лидера) по договору, т.е. раскрывающего программу совместной деятельности по участию в реализации договора с учетом требования п. 7.1 настоящего Раздела ИК. Понятие, содержание такого соглашения, права и обязанности сторон, ответственность должны соответствовать гл. 55, ст. 447 ГК РФ. Если в соглашении (договоре) о консорциуме отсутствуют в требуемой форме все существенные условия, то на основании ст. 432 ГК РФ соглашение (договор) считается не заключенным, не порождает последствий, на которые был направлен (является фактически отсутствующим). При участии в Аукционе консорциумов, помимо Лидера консорциума, скан-копии документов, указанных в п.3.,5 настоящего Раздела ИК предоставляются на всех членов консорциума. В отношениях с третьими лицами полномочие лидера консорциума совершать сделки от имени всех товарищей удостоверяется доверенностью, выданной ему остальными товарищами, или непосредственно договором простого товарищества, совершенным в письменной форме (п. 2 ст. 1044 ГК РФ). Указанные полномочия лидера подтверждаются предоставлением в составе заявки скан-копии доверенности, выданной ему остальными членами коллективного участника и/или скан-копией нотариально заверенного соглашения (договора). 7.1. Требования к оформлению заявки на участие в аукционе, подаваемой коллективным участником (нескольких юридических, физических лиц и/или индивидуальных предпринимателей): 7.1.1. Заявка на участие в аукционе (лоте) готовится лидером, уполномоченным на основании доверенности, который в последующем подает заявку от своего имени, но при этом указывает, что является представителем интересов коллективного участника. 7.1.2. Коллективные участники закупок, объединения должны согласовать между собой все правовые нюансы отношений, которые не противоречат ГК РФ. Соглашение должно содержать следующие условия: - распределение прав и обязанностей каждой стороны в рамках участия в торгах и в рамках исполнения условий договора; - четкое распределение объемов поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) между лицами (организациями),входящими в состав объединения, сроков поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) и стоимости; - сведения об организации-лидере, которая представляет интересы каждой организации, которая входит в состав объединения, и взаимодействует с заказчиком; - условие о субсидиарной ответственности каждого члена организации по обязательствам, связанным с участием в торгах, и солидарная ответственность за своевременное и полное исполнение условий договора; - условие о том, что все операции по выполнению договора в целом, включая расчеты и платежи, будут осуществляться только организацией-лидером, при условии, что заказчика устраивает предложенная схема сотрудничества, в обратном случае заказчик вправе её изменить. 7.1.3. каждое юридическое лицо, физическое лицо/индивидуальный предприниматель вошедшее в состав участника должно соответствовать требованиям: - непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; - отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; - отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 7.1.4. Лидер коллективного участника должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки. Это значит, что в случае установления требований о наличии у участника разрешительных документов (допуски СРО, лицензии и тд) Лидер коллективного участника подтверждает свою правоспособность предоставлением в составе заявки скан - копий разрешительных документов, выданных Лидеру. 7.1.5. Лица, выступающие на стороне одного участника закупки, не вправе участвовать в этой же закупке самостоятельно или на стороне другого участника закупки. Несоблюдение данного требования является основанием для отклонения заявок как всех участников закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким лицом самостоятельно. 8. Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме. |
|  | Требования к предложению участника закупки о функциональных и качественных характеристиках предлагаемых к поставке товаров (выполнение работ, оказание услуг) | - Предложение участника закупки о качественных и функциональных характеристиках поставляемого товара должно соответствовать требованиям, установленным Заказчиком в документации о закупке. - 1.1. В таблице 1 Формы-2 должны быть указаны наименование, функциональные и качественные характеристики, значение функциональных и качественных характеристик и объем поставляемого товара. При этом должны быть указаны товарный знак (его словесное обозначение), а в случае отсутствия товарного знака наименование производителя товара. В случае указания в документации на конкретный товарный знак (его словесное обозначение), наименование производителя товара, используемого при выполнении работ, альтернативные предложения не допускаются. 1.2. Для определения соответствия предлагаемых к выполнению работ требованиям заказчика, при заполнении заявки не допускается использование слов «не более», «не менее», «или эквивалент», «или аналог», «(+/-)», использование диапазонов значений при указании конкретных показателей и других выражений, допускающих разночтения или двусмысленное толкование. Исключения составляют случаи, когда показатели в соответствии с действующими нормативными документами, техническими или физическими условиями, данными производителей товаров указываются в виде диапазона значений или с допустимыми погрешностями. |
|  | Порядок рассмотрения заявок на участие в закупке | 1. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников закупки требованиям, установленным в настоящей аукционной документации 2. В ходе изучения соответствия предложенных к поставке товаров (или товаров, используемых при выполнении работ, оказании услуг) требованиям технической части документации об аукционе (функциональным характеристикам (потребительским свойствам), количественным и качественным характеристикам) Заказчик вправе запрашивать производителей этих товаров на предмет подтверждения соответствия действительности характеристик и иных свойств товаров, указанных Участниками закупки. В случае выявления расхождений между информацией о характеристиках товаров, представленной Участником закупки и информацией о характеристиках товаров, представленной их производителями, его заявка отклоняется комиссией по закупкам в соответствии с п.4 настоящего раздела ИК 3. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации Участника закупки - юридического лица, подавшего заявку на участие в аукционе, проведении в отношении такого Участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого Участника закупки по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб, о наличии сведений в об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» , статьей 104 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 4. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником закупки, установления факта проведения ликвидации Участника закупки - юридического лица или проведения в отношении Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, наличии сведений в об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», статьей 104 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» комиссия по закупкам вправе отстранить такого Участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения. 5. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией по закупкам принимается решение о допуске к участию в аукционе участника закупки и о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены в аукционной документации, а также формируется протокол об определении участников аукциона, в соответствии с п. 8.2. Правил работы электронной торговой площадки «www.a-k-d.ru». 6.При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник закупки не допускается Комиссией к участию в аукционе в случаях: 6.1. непредставления сведений и документов либо неполное представление документов об участнике аукциона, подавшем такую заявку, представление документов с нарушением правил оформления в соответствии с Разделом 22 ИК либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике аукциона или о товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых проводится настоящий аукцион; 6.2. несоответствие участника обязательным требованиям, предъявляемым к участникам закупки в соответствии с Разделом 19 и/или Разделом 20 ИК. 6.3. несоответствия требованиям, указанным в Разделе 23 ИК, согласно требованиям, установленным в технической части документации, в том числе представление неполного перечня и объема поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг; 6.4. несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе; 6.5. непредставление копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, если требование обеспечения заявки указано в документации о проведении аукциона; 6.6. не поступление денежных средств на счёт Заказчика в качестве обеспечения заявки на день окончания срока рассмотрения заявок; 6.7. наличия сведений об участнике аукциона в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется ФАС России. 7. Результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе публикуются на официальном сайте и на сайте ЭТП в порядке установленном п. 8.2.3. правил работы электронной торговой площадки «www.a-k-d.ru». |
|  | Обеспечение заявки на участие в аукционе | Участники закупки для участия в электронном аукционе обязаны предоставить обеспечение заявки на участие в электронном аукционе в размере: 10% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 1 400 000 (один миллион) рублей 00 копеек. Обеспечение заявки предоставляется в виде перечисления денежных средств на следующие банковские реквизиты заказчика: Южный федеральный университет ИНН 6163027810 КПП 616301001 БИК 046015762 р/с 405 038 109 000 000 000 05 в ОАО КБ «Центр-Инвест» в г. Ростове-на-Дону к/с 301 018 101 000 000 007 62 В назначении платежа указать: обеспечение заявки на участие в электронном аукционе № 201.05-08/22эа/15 . Денежные средства должны быть перечислены на банковские реквизиты заказчика не позднее «08» декабря 2015 г. 2. Заказчик возвращает участнику закупки денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты: принятия Заказчиком решения об отказе от проведения закупки; получения Заказчиком от участника уведомления об отзыве заявки на участие в закупке; подписания протокола рассмотрения заявок (в случае, если составление такого протокола предусмотрено документацией о закупке, если протокол рассмотрения заявок не составляется, то в случае подписания протокола подведения итогов) участникам, подавшим заявку после окончания срока подачи заявок, либо не допущенному к участию в закупке; подписания протокола по итогам закупки участникам, допущенным к участию в закупке, но не представившим ценовых или иных предложений в ходе закупки, либо не признанным победителем закупки, за исключением участника, сделавшего предпоследнее ценовое предложение (в случае проведения аукциона) либо участника, заявке которого был присвоен второй номер (в случае проведения конкурса, запроса цен, запроса предложений, предварительного отбора); заключения договора участнику, сделавшему предпоследнее ценовое предложение (в случае проведения аукциона) либо участнику, заявке которого был присвоен второй номер (в случае проведения конкурса, запроса цен, запроса предложений, предварительного отбора); заключения договора победителю или единственному участнику закупки. |
|  | Обеспечение исполнения договора | - Срок предоставления обеспечения исполнения договора: не позднее 10 дней с даты размещения в ЕИС и на сайте ЭТП протокола проведения Аукциона, или если только один участник закупки признан участником Аукциона, с даты размещения протокола рассмотрения заявок на участие в Аукционе. - Размер обеспечения исполнения договора: 30% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет: 4 200 000 (четыре миллиона двести тысяч) рублей 00 копеек. 3. Способы обеспечения исполнения договора: безотзывная банковская гарантия или внесение денежных средств на счет Заказчика в размере обеспечения исполнения договора, указанного в настоящем разделе ИК Выбор способа обеспечения осуществляется Участником самостоятельно. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате; Денежные средства возвращаются исполнителю договора при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по договору в течение 10 (десяти) дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителя. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Исполнителем в этом письменном требовании. 4. Банковские реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора: Южный федеральный университет ИНН 6163027810 КПП 616301001 БИК 046015762 р/с 405 038 109 000 000 000 05 в ОАО КБ «Центр-Инвест» в г. Ростове-на-Дону к/с 301 018 101 000 000 007 62 В назначении платежа указать: обеспечение исполнения договора по аукциону в электронной форме № 201.05-08/22эа/15 5. Требования к обеспечению исполнения обязательств по договору в виде банковской гарантии: 5.1.В требованиях к обеспечению исполнения обязательств по Договору в виде банковской гарантии используются следующие термины и определения: 5.1.1.«Бенефициар» означает ЮФУ; 5.1.2.«Принципал» означает лицо, заключившее или намеренное заключить с ЮФУ договор на поставку товара или иной гражданско-правовой договор, условиями которого предусмотрено предоставление указанным лицом обеспечения исполнения им своих обязательств по договору в виде банковской гарантии; 5.1.3.«Гарантия» означает банковскую гарантию, подлежащую предоставлению Принципалом Бенефициару; 5.1.3. «Гарант» означает банк, выдающий Гарантию; 5.1.4. «Договор» означает договор между Принципалом и Бенефициаром, в том числе договор на выполнение работ; 5.1.5.«Документация» означает документацию на проведение аукциона. 5.2. Гарантия, выдаваемая Гарантом Бенефициару, должна соответствовать: 5.2.1. требованиям действующего законодательства Российской Федерации; 5.2.2.требованиям к содержанию Гарантии, изложенным в пункте 5.3 настоящего раздела 5.2.3 гарантия должна выдаваться Гарантом, который соответствует требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения в соответствии с п. 4 ст. 176.1 НК РФ и внесен в Реестр банков, отвечающих указанным требованиям, который ведется Минфином России на основании сведений от Банка России и публикуется на официальном сайте Минфина. 5.2.4.Одновременно с предоставлением Гарантии Принципал предоставляет Бенефициару: - документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших Гарантию от имени Гаранта (нотариально заверенная копия или копия, заверенная Гарантом) 5.3. Гарантия должна содержать следующие существенные условия: - наименование, организационно-правовую форму Гаранта, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Гаранта (или иного органа Гаранта, имеющего право действовать от имени Гаранта без доверенности), идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет Гаранта в налоговом органе, основной государственный регистрационный номер юридического лица, фамилию, имя, отчество и должность лица (лиц), подписывающего (-их) Гарантию от имени Гаранта, а также указание на основание возникновения полномочий такого (-их) лиц (-а) по подписанию Гарантии от имени Гаранта; - наименование, организационно-правовую форму Принципала, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Принципала (или иного органа Принципала, имеющего право действовать от имени Принципала без доверенности), идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет Принципала в налоговом органе, основной государственный регистрационный номер юридического лица; - наименование, организационно-правовую форму Бенефициара, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Бенефициара (или иного органа Бенефициара, имеющего право действовать от имени Бенефициара без доверенности), идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет Бенефициара в налоговом органе, основной государственный регистрационный номер юридического лица; - дата выдачи Гарантии Гарантом, а также срок, на который выдана Гарантия (срок действия Гарантии); - сумма Гарантии (сумма, в пределах которой Гарант гарантирует исполнение Принципалом своих обязательств по Договору); - указание на обеспечиваемое Гарантией обязательство (в случае, если Гарантия обеспечивает исполнение не всех обязательств по Договору, в текст Гарантии включается перечень таких обязательств со ссылками на соответствующие положения Договора с указанием пунктов, статей и (или) разделов Договора). - возникновение обязательств по Гарантии у Гаранта должно быть связано только с ее выдачей Гарантом, и не должно обуславливаться иными обстоятельствами (включая принятие Бенефициаром условий Гарантии). Гарантия должна вступать в силу со дня ее выдачи, если иное не предусмотрено Документацией и (или) Договором. Обязательство Гаранта по Гарантии является безусловным, т.е. предусмотренное Гарантией обязательство Гаранта перед Бенефициаром не зависит в отношениях между ними от того основного обязательства, в обеспечение исполнения которого она выдана, даже если в Гарантии содержится ссылка на это обязательство. - обязательство Гаранта по выплате Бенефициару суммы по Гарантии подлежит исполнению по требованию Бенефициара без предварительного предъявления к Принципалу требования об исполнении основного обязательства. - гарантия выдается на срок до полного исполнения обязательств Принципала по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, увеличенный на 2 (два) месяца. - срок, в течение которого Гарант обязан рассмотреть требование Бенефициара об уплате денежной суммы по Гарантии, не может превышать 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения требования Бенефициара. - ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение Гарантом обязательства по Гарантии не должна быть ограничена суммой, на которую выдается Гарантия. - принадлежащее Бенефициару по Гарантии право требования к Гаранту не может быть передано другому лицу, если в Гарантии не предусмотрено иное. - гарантия должна быть безотзывной, то есть не предусматривать право Гаранта и (или) Принципала отзывать Гарантию или иным образом прекращать (приостанавливать) ее действие. - гарантия должна являться банковской гарантией по первому требованию, то есть предусматривать выплату гарантийной суммы по первому требованию Бенефициара без необходимости представления судебного или арбитражного решения, а также иного доказательства неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своего обязательства перед Бенефициаром. 5.4. К требованию по Гарантии должны прилагаться в качестве отдельного приложения только следующие документы: - расчет денежной суммы требования Бенефициара с указанием на положение Договора, которое Бенефициар считает нарушенным Принципалом, а также с описанием фактических обстоятельств, которые, по мнению Бенефициара, свидетельствуют о неисполнении (ненадлежащем исполнении) обязательств Принципалом; - подтверждение полномочий лица, подписавшего требование от имени Бенефициара 5.5. В случае, если представленная Гарантия не соответствует требованиям, установленным в настоящей документации, заказчик вправе: - отклонить представленную Гарантию (проект Гарантии) как не соответствующую требованиям, установленным настоящей документацией. В случае отклонения Гарантии, Принципал обязан предоставить другую Гарантию или по согласованию с Заказчиком обеспечить передачу Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Если Принципал не предоставил замену отклоненной Гарантии за пять дней до окончания срока заключения договора, то он признается уклонившимся от заключения договора; - принять (согласовать) представленную Гарантию (проект Гарантии), при условии, что содержащиеся в Гарантии отклонения от требований, установленных в настоящей документации не снижают уровень защиты имущественных интересов ЮФУ и не нарушают требования действующего законодательства Российской Федерации. |
|  | Порядок заключения договора | 1. Заключение договора по итогам конкурентных закупочных процедур осуществляется в сроки и в порядке, предусмотренные действующим законодательством РФ, Положением и условиями конкретной закупочной процедуры, в срок не более 20 дней со дня размещения в ЕИС и на сайте ЭТП протокола подведения итогов аукциона или признания аукциона несостоявшимся. Договор заключается с победителем аукциона. Договор составляется путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к документации о закупке. В случае, если Аукцион состоит из нескольких лотов, договор по итогам Аукциона заключается с победителем по каждому лоту Аукциона отдельно. В случае, если Победителем аукциона является коллективный участник договор заключается с лидером коллективного участника и в договор могут быть внесены дополнения, касающиеся лидера коллективного участника. 2. В срок не позднее 10 дней со дня размещения в ЕИС и на сайте ЭТП протокола подведения итогов или признания процедуры закупки несостоявшейся победитель обязан предоставить Заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если требование обеспечения исполнения договора было установлено в документации о проведении аукциона. 3. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня формирования протокола аукциона на странице электронной процедуры на сайте ЭТП передает или направляет заказным письмом с уведомлением победителю аукциона 1 (один) экземпляр протокола аукциона и проект Договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект Договора, прилагаемого к документации об аукционе. Проект договора также направляется в электронной форме на электронный адрес победителя, указанный в заявке. 4. Договор с Участником закупки, обязанным заключить договор, заключается после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора, соответствующего требованиям документации о закупке (если требование о предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком) в срок не позднее 20 дней со дня размещения в ЕИС протокола подведения итогов или признания процедуры закупки несостоявшейся. 5. Если участником закупки, обязанным заключить договор, является бюджетное учреждение и в документации о закупке установлено требование об обеспечении исполнения договора - предоставление обеспечения исполнения договора не требуется. 6. В случае если в Аукционе участвовал только один участник аукциона, или к участию в Аукционе Комиссией допущена только одна заявка на участие в Аукционе и такая заявка на участие в Аукционе соответствует извещению о проведении Аукциона и документации об аукционе, а также предложенная цена участником не превышает начальную (максимальную) сумму закупки, то договор заключается с единственным участником аукциона как с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). При этом договор заключается после предоставления таким участником документов об обеспечении договора, если требование об обеспечении исполнения договора установлено в документации о закупке. Договор заключается на условиях, которые указаны в заявке на участие в аукционе такого участника и документации об аукционе, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении Аукциона. 7. Если необходимый разрешительный документ, связанный с осуществлением видов деятельности, предусмотренных договором, в том числе лицензия и (или) свидетельство о допуске на выполнение работ или оказание услуг закончило свое действие с момента окончания подачи заявок до момента выбора победителя закупки, договор с таким лицом заключается только после предоставления им действующей лицензии и (или) свидетельства о допуске. При этом такой документ должен быть представлен в течение 20 дней со дня размещения в ЕИС и на сайте ЭТП протокола подведения итогов или признания процедуры закупки несостоявшейся. 8. Условия заключаемого договора по результатам закупки определяются: 8.1.путем объединения исходного проекта договора (условий договора), приведенных в документации о закупке и заявки лица, с которым заключается договор, с учетом преддоговорных переговоров в случае заключения договора по результатам состоявшейся конкурентной закупки; 8.2. путем объединения исходного проекта (условий договора), приведенных в документации о закупке, и заявки единственного участника с учетом преддоговорных переговоров в случае заключения договора с единственным участником несостоявшейся конкурентной закупочной процедуры; 8.3. путем объединения исходного проекта (условий договора), приведенных в документации о закупке, по указанной в документации о закупке начальной (максимальной) цене договора или более низкой цене, и с учетом иных предложений или условий, о которых стороны договорились в ходе преддоговорных переговоров в случае заключения договора у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам несостоявшейся конкурентной процедуры закупки; 8.4. путем проведения переговоров в случае заключения договора у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 8.5. если подписание договора затягивается (по сравнению с плановой датой заключения договора) вследствие рассмотрения жалобы в УФАС по Ростовской области, сроки исполнения обязательств по договору могут продлеваться на количество дней задержки сверх нормативного срока заключения договора. 9. Проведение преддоговорных переговоров 9.1. Если по решению заказчика между заказчиком и лицом, с которым заключается договор, проводятся преддоговорные переговоры (с оформлением протокола таких переговоров и его подписанием обеими сторонами преддоговорных переговоров), то они должны быть направлены на снижение цены договора или на уточнение его условий. При проведении преддоговорных переговоров привлекается Комиссия по закупкам для оформления протокола преддоговорных переговоров; 9.2. При заключении договора между Заказчиком и Победителем закупочной процедуры, с которым заключается договор, в срок не превышающий 20 дней со дня подписания итогового протокола закупки, могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий), направленные на уточнение мелких и несущественных деталей договора. 9.3. Преддоговорные переговоры направлены на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в проекте договора, документации о закупке и предложении лица, с которым заключается договор; на уточнение сроков исполнения обязательств по договору, если его подписание затягивается вследствие рассмотрения жалобы в Федеральной антимонопольной службе; обусловлены изменениями законодательства Российской Федерации или предписаниями органов государственной власти. 9.4. Запрещаются иные преддоговорные переговоры, направленные на изменение условий заключаемого договора в пользу лица, с которым заключается договор. 10. Отказ заказчика от заключения договора 10.1. Заказчик не вправе отказаться от заключения договора по результатам закупочной процедуры, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением и законодательством Российской Федерации. 10.2. Отказ от заключения договора осуществляется заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации в случаях: 10.2.1. изменения финансовых, инвестиционных, производственных и иных программ, оказавших влияние на потребность в данной закупке, подтвержденное Заказчиком; 10.2.2. изменения потребностей заказчика; 10.2.3. при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующим документом и влияющих на целесообразность заключения договора; 10.2.4. представления участником закупки, обязанным заключить договор, недостоверных сведений в заявке на участие в закупке. 10.3. В случае отказа Заказчика от заключения договора, участнику закупки направляется уведомление об отказе от заключения договора с обоснованием такого отказа. 11. Последствия уклонения участника от заключения договора 11.1. Под уклонением от заключения договора понимаются действия лица, с которым заключается договор, которые не приводят к его подписанию в сроки, установленные в извещении и (или) документации о закупке, на условиях, определяемых согласно требованиям документации о закупке: 11.1.1. прямой письменный отказ от подписания договора; 11.1.2. неподписание участником закупки (Победителем) договора в предусмотренный для этого в документации о закупке срок; 11.1.3. непредставление обеспечения договора в соответствии с установленными в документации о закупке условиями до подписания договора; 11.1.4. предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие ранее установленным в документации о закупке и (или) в заявке такого участника, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров условиям; 11.1.5. непредставление победителем документов, обязательных к представлению в соответствии с настоящим Положением до заключения договора. 11.2. Факт уклонения победителя закупки оформляется или подтверждается заказчиком соответствующим документом (заявлением Инициатора закупки в закупочную комиссию, письмом победителя об отказе заключить договор и т.д), который прикладывается к материалам по закупке для обоснования принятого решения об уклонении участника закупки (Победителя) от заключения договора. 11.3. При уклонении лица, с которым заключается договор, от подписания такого договора, заказчик должен: 11.3.1.удержать обеспечение заявки такого лица; 11.3.2. направить предложение о включении сведений о таком лице в реестр недобросовестных поставщиков в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации для включения таких сведений в реестр недобросовестных поставщиков. 11.4. Заказчик также подает сведения об участниках закупки с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации для включения таких сведений в реестр недобросовестных поставщиков. 12. Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя аукциона заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, либо заключить Договор с участником аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене Договора, в случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения Договора. 13. При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме случаев, предусмотренных Положением о закупке. 13.1. Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора вправе изменить: 13.1.1. Предусмотренный договором объем закупаемой продукции. При увеличении объема закупаемой продукции Заказчик по согласованию с участником вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему продукции, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора пропорционально изменившемуся объему; 13.1.2. Сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы, необходимостью дополнительной поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), непосредственно связанных с первоначальными или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору; 13.1.3.Цену договора: в случаях ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора, в случаях, предусмотренных пп. 13.1.1. настоящего Раздела, в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития Российской Федерации либо другими источниками информации, заслуживающими доверия, в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов), в случае заключения договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии. 14. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара, указанными в договоре. 15. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством РФ и главой VI Положения. |
|  | Обеспечение защиты прав и законных интересов участников закупки | Действия (бездействия) Заказчика, Комиссии могут быть обжалованы любым участником аукциона в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. |

(Форма-1)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ № 201.05-08/22эа/15

«___________________________________________________________________».

(наименование аукциона)

- Изучив извещение и документацию об аукционе в электронной форме (Далее – «Аукцион») на право заключить договор на ______________________________(наименование аукциона в электронной форме), а также применимые к данному Аукциону законодательство и нормативные правовые акты, ___________________ (наименование участника закупки) зарегистрированное (ный, ная) в__________(наименование регистрирующего органа) за основным государственным регистрационным номером _______ (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) №___ от ____), в лице ____________ (должность руководителя или уполномоченного лица,  и его Ф.И.О., лидера коллективного участника, остальных членов объединения) сообщает о согласии участвовать в Аукционе на условиях, установленных в документации об аукционе, и направляет настоящую заявку.

- Мы согласны поставить товары (выполнить работы, оказать услуги, передать исключительные права), являющиеся предметом Аукциона, в полном соответствии требованиям технической части документации об аукционе в электронной форме, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену договора.

- Предлагаемая нами цена договора будет объявлена в ходе проведения Аукциона.

- Мы ознакомлены с материалами документации об Аукционе, влияющими на стоимость товаров (работ, услуг)  и согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо затраты или сопутствующие расходы для поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) по предмету Аукциона, поставка товаров (выполнение работ, оказание услуг) будет(ут)  в любом случае осуществлена(ы) в полном соответствии с Техническим заданием в пределах предлагаемой нами стоимости договора.

- Если наши предложения, будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) в соответствии с требованиями документации об Аукционе и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор.

- Настоящей заявкой подтверждаем, что против ________________ (наименование Участника закупки, лидера коллективного участника, остальных членов объединения ) не проводится ликвидация юридического лица и отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в  порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,  а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % (двадцать пять процентов) балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Подтверждаем отсутствие  сведений об_________________________________ (наименование Участника закупки, лидера коллективного участника, остальных членов коллективного участника) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- В случае, если мы будем признаны победителем Аукциона, то берем на себя обязательства заключить договор с федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Южный федеральный университет» в соответствии с требованиями документации об Аукционе и условиями наших предложений. Мы уведомлены о том, что подписанный со своей стороны договор, обеспечение исполнения обязательств по договору обязаны предоставить в срок не позднее 10 дней с даты размещения в ЕИС и на сайте ЭТП протокола подведения итогов (протокола аукциона) или признания процедуры закупки несостоявшейся.

- В случае, если мы сделаем предпоследнее предложение по цене договора после предложений победителя Аукциона, а победитель Аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора с федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Южный федеральный университет», мы обязуемся подписать  и предоставить данный договор на поставку товара и обеспечение исполнения договора в соответствии с требованиями документации об Аукционе и условиями нашего предложения по цене.

- Мы уведомлены о том, что в случае принятия Заказчиком решения о присуждении нам договора и нашего уклонения от заключения договора, сведения о ___________________________(наименование Участника закупки, лидера коллективного участника) будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков.

- Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен ______________ (Ф.И.О., телефон, адрес электронной почты работника Участника закупки).

Все сведения о проведении Аукциона просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

- Реквизиты:

| Наименование обслуживающего банка |  |
| --- | --- |
| Расчетный счет |  |
| Корреспондентский счет |  |
| Код БИК |  |
| ИНН КПП |  |
| ОГРН |  |
| ОКТМО |  |
| ОКПО |  |
| Юридический адрес/место жительства участника закупки | Страна: |
|  | Адрес: |
| Почтовый адрес участника размещения закупки | Страна: |
|  | Адрес: |
|  | Телефон: |
|  | Факс: |

- Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________ (указать)

Мы ознакомлены с материалами технического задания, влияющими на стоимость поставки товаров.

13. К настоящей заявке на участие в электронном аукционе прилагаются следующие копии документов:

(ФОРМА 2)

Предложение о качественных и функциональных характеристиках товара

по Аукциону № 201.05-08/22эа/15

«__________________________________________________________________»

(наименование аукциона)

____________________________________________________________________

(полное наименование Участника закупки, лидера коллективного участника)

в случае присуждения нам договора способны поставить надлежащего качества товар, являющийся предметом аукциона, в соответствии с требованиями документации об аукционе, что подтверждаем данными в нижеприведенных таблицах:

(При заполнении Таблиц, изложенных ниже, не допускается использование слов «не более»,  «не менее», «или эквивалент», «или аналог», «(+/-)», использование диапазонов значений при указании конкретных параметров и других выражений, не позволяющих сделать однозначный  вывод о том, товар с какими характеристиками предлагается к поставке!!!)

Таблица №1

Наименование, характеристики и объем поставляемого товара:

| № п\п | Наименование товара, товарный знак/ наименование производителя | Функциональные и качественные характеристики, единица измерения характеристик | Значение функциональных и качественных характеристик | Ед. измер-я | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Таблица №2

Требования к качеству, техническим характеристикам товара, их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара:

| № п/п | Содержание требования |
| --- | --- |
|  | Товар должен быть новым (не бывшим в использовании) и поставляться комплектно. |
|  | Стоимость доставки должна быть включена в цену настоящего Договора. |
|  | Показатели надежности Товара должны достигаться комплексом организационно-технических мер, обеспечивающих доступность ресурсов, их управляемость и обслуживаемость: - принятие специальных технологических решений, обеспечивающих высокую отказоустойчивость наиболее ответственных компонентов; - применение высоконадежного и отказоустойчивого оборудования. |
|  | При монтаже, наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте технических средств комплекса необходимо придерживаться правил по безопасности и охране труда, зафиксированных в следующих нормативных документах: СниП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СниП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СниП 21-01-97(1999). Пожарная безопасность зданий и сооружений. СП 12-135-2002. Безопасность труда в строительстве. ПОТ РМ 012-2000. Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте. (Утверждены постановлением Минтруда РФ от 04.10.2000 г. № 68. Введены в действие 01.12.2000.) ПОТ Р О-45-009-2003. Правила по охране труда при работах на линейных сооружениях кабельных линий передачи. (Утверждены приказом Министерства Российской Федерации по связи и информатизации от 10.04.2003 г. № 39.) СанПин 2.2.2/2.4.1340-03. Общие положения и область применения. |
|  | На все оборудование, поставляемое в рамках данного контракта, должна распространяться гарантия производителя 12 (двенадцать) месяцев с момента поставки изделия, включающая бесплатный выезд инженера на место эксплуатации. |
|  | Создаваемые конгресс-системы и конференц-системы должны быть впоследствии интегрированы в существующую систему видео-конференцсвязи ЮФУ. |
|  | Карты зарплатного проекта банка, обслуживающим университет, должны быть интегрированы в создаваемую СКУД библиотеки. |
|  | В систему книгоучета на базе RFID технологии должна быть включена стоимость годовой технической поддержки. |

Таблица №2.1

Требования к монтажу и пусконаладке оборудования

| № п/п | Содержание требования |
| --- | --- |
| 1. | Работы выполняются без нанесения какого-либо ущерба помещению. Оборудование монтируется и налаживается согласно регламенту завода изготовителя. |
| 2. | Поставщик принимает на себя обязанности по выполнению одностадийного проектирования (рабочая документация) в соответствии с Техническим заданием. Проектная документация стадии РД (рабочая документация) выполнена в соответствии с государственными стандартами и руководящими документами по стандартизации, включая требования ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» и Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). |
| 3. | В состав альбома стадии РД входит: - Общие данные; - Структурные схемы оборудования; - Схемы соединений оборудования; - Планы размещения оборудования; - Планы кабельных трасс; - Эскизы размещения оборудования в коммутационном шкафу (шкафах); - Спецификация оборудования и материалов, включая перечень расходных материалов. - Кабельный журнал; - Задание к смежным системам. |
| 4. | Все поставляемое оборудование работоспособно и содержит все комплектующие, кабели, переходники и другие технологические устройства, необходимые для обеспечения этого требования |
| 5. | Все устанавливаемое ПО должно быть лицензионным. В случае присутствия процесса передачи Заказчику прав пользования на лицензионное программное обеспечение, такой процесс закрепляется отдельным лицензионным (сублицензионным) соглашением. |
| 6. | Внедряемое ПО для книгоучета на базе технологии RFID должно быть интегрировано в имеющееся у Заказчика программное обеспечение, содержащее базу данных книжного фонда библиотеки. |

Таблица №2.2

Перечень работ, необходимых для запуска

учебно-образовательного комплекса

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1. | Одностадийное проектирование (рабочая документация) |
| 2. | Прокладка кабелей электропитания |
| 3. | Монтаж аудио оборудования системы |
| 4. | Монтаж оборудования управления в стойку |
| 5. | Монтаж ТВ панелей |
| 6. | Монтаж и подключение источников бесперебойного питания |
| 7. | Монтаж закладных деталей |
| 8. | Монтаж ВКС системы |
| 9. | Монтаж дискуссионной системы |
| 10. | Монтаж СКУД |
| 11. | Монтаж RFID для книгоучета |
| 12. | Пуско-наладка, запуск, тестирование программно-аппаратного комплекса в полном объеме |
| 13. | Техническое сопровождение системы книгоучета на базе RFID технологии в течение 12 месяцев |
| 14. | Прокладка кабелей для подключения конференц системы |
| 15. | Прокладка кабелей для передачи видео сигнала и подключения устройств отображения информации |
| 16. | Прокладка кабелей для подключения аудио оборудования |
| 17. | Прокладка кабелей для обеспечения функционирования сети Wi Fi |
| 18. | Установка и настройка ПО |
| 19. | Настройка беспроводного оборудования |
| 20. | Подготовка рабочего места оператора |
| 21. | Интеграция ПО RFID с ПО, содержащим базу данных книжного фонда библиотеки |

Срок поставки товара_______________________________.

Место поставки товара________________________________.

Мы ознакомлены с материалами технического задания, влияющими на стоимость поставки товаров.

(ФОРМА 3)

Дата, исх. номер

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ В

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ     № 201.05-08/22эа/15

«__________________________________________________________________»

(наименование аукциона)

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об аукционе:

| Раздел Информационной карты аукциона | Ссылка на пункт Раздела Информационной карты | Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе |
| --- | --- | --- |

Ответ на запрос прошу направить по адресу:

( e-mail организации, направившей запрос)

Руководитель				       ____________________

(подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку аппаратно-программных средств учебно-научного видеопрезентационного комплекса Зональной научной библиотеки Южного федерального университета

  - Наименование, характеристики и объем поставляемых товаров:

| № п\п | Наименование товара |  | Функциональные и качественные характеристики, единица измерения характеристик | Значение функциональных и качественных характеристик |  | Ед. измер-я | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Библиотека ул. Пушкинская 148 |  |  |  |  |  |  |  |
| Система отображения видеоинформации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Панель |  | размер экрана по диагонали, дюймы | Не менее 55 |  | Шт. | 5 |
|  |  |  | разрешение панели, пикселей х пикселей: | 1920х1080 |  |  |  |
|  |  |  | яркость каждой панели, кд/м2: | Не менее 350 |  |  |  |
|  |  |  | коэффициент контрастности (типич.) каждой панели: | Не менее 1400:1 |  |  |  |
|  |  |  | Динамическая контрастность | Не менее 500000:1 |  |  |  |
|  |  |  | Время отклика каждой панели, мс | Не более 8мс |  |  |  |
|  |  |  | Соотношение сторон каждой панели | 16:9 |  |  |  |
|  |  |  | Угол просмотра (по горизонтали) каждой панели, градусов | Не менее 178 |  |  |  |
|  |  |  | Угол просмотра (по вертикали) каждой панели, градусов | Не менее 178 |  |  |  |
|  |  |  | Вес каждой панели, кг | Не более 17,9 |  |  |  |
|  |  |  | Потребление электроэнергии (в режиме работы), Вт | Не более 102 |  |  |  |
|  |  |  | Тип крепежа настенного подвеса | VESA |  |  |  |
|  |  |  | Возможность сетевого управления RS232 | Да |  |  |  |
|  |  |  | Диапазон температур (эксплуатация), °C | 0-40 |  |  |  |
|  |  |  | Поддерживаемые форматы видео | 3G2, 3GP, ASF, ASX, AVI, DAT, DivX, F4V, FLV,M2TS M4V, MK3D, MKV, MOV, MP4, MPE, MPEG, MPG, MTS, QT, TRP, TS, TTS, VOB, WEBM, WMV, XviD |  |  |  |
|  |  |  | Поддерживаемые форматы аудио | AAC, AC3, AIF, AIFF, Технология AMR, EC3, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV, WMA |  |  |  |
| 2 | Крепления для панели |  | Ручная регулировка высоты, мм | Не менее 25 |  | Шт. | 1 |
|  |  |  | Максимальная толщина экрана, дюймов | Не более 6 |  |  |  |
|  |  |  | Ориентация: пейзаж | ДА |  |  |  |
|  |  |  | Угол наклона | Не менее +2/-12 |  |  |  |
|  |  |  | Тип крепления настенное | Да |  |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры: высота | Не более 432мм |  |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры: ширина | Не более 654мм |  |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры: глубина | Не более 51мм |  |  |  |
|  |  |  | Минимальное расстояние от стены, мм | Не менее 51 |  |  |  |
| 3 | Мобильная тележка для панелей |  | Регулировка высоты, дюймов | Не менее 24 |  | Шт. | 4 |
|  |  |  | Ориентация пейзаж, портрет | ДА |  |  |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона | Не менее +15/-15 |  |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры: высота | Не более 2073мм |  |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры: ширина | Не более 943мм |  |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры: глубина | Не более 816мм |  |  |  |
|  |  |  | Максимально поддерживаемая диагональ экрана, дюймов | Не более 71 |  |  |  |
| 4 | Полка для камеры |  | Поддерживаемый вес, кг | Не более 4,5 |  | Шт. | 2 |
|  |  |  | Ручная регулировка высоты, дюймов | Не менее 6,1 |  |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры: высота | Не более 215мм |  |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры: ширина | Не более 357мм |  |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры: глубина | Не более 201мм |  |  |  |
|  |  |  | Цвет черный | ДА |  |  |  |
| 5 | Держатель за экраном кронштейна |  | Диапазон регулировки глубины оборудования, мм | Не менее 0 – 89 |  | Шт. | 4 |
|  |  |  | Диапазон регулировки высоты оборудования, мм | Не менее 0 – 448 |  |  |  |
|  |  |  | Диапазон регулировки ширины оборудования, мм | Не менее 0 – 394 |  |  |  |
|  |  |  | Цвет черный | Да |  |  |  |
| 6 | Приемник по витой паре |  | Тип входного интерфейса каждого устройства | DVI |  | Шт. | 5 |
|  |  |  | Удлинение сигналов DVI и HDMI с поддержкой 3D, 4K | ДА |  |  |  |
|  |  |  | Удлиняет сигналы DVI или HDMI + Ethernet + RS-232 + ИК по кабелю | Не менее cat-5e |  |  |  |
|  |  |  | Двунаправленный сквозной RS-232 | Да |  |  |  |
|  |  |  | Поддержка передачи разрешений | Не менее 1080p или 1920x1200 и 3D |  |  |  |
|  |  |  | Совместимость с HDCP | ДА |  |  |  |
|  |  |  | Передача несжатого video/audio | Не более 10,2Гбит/с |  |  |  |
|  |  |  | Эмуляция EDID | ДА |  |  |  |
| Система звукоусиления |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Акустическая колонна |  | Частотный диапазон (-10 дБ) | Не хуже 80 Гц – 20 кГц |  | Шт. | 12 |
|  |  |  | Номинальное сопротивление | 8 Ом |  |  |  |
|  |  |  | Угол покрытия вертикальный (1,5 кГц – 16 кГц, ± 10 °), град | Не менее 20 |  |  |  |
|  |  |  | Угол покрытия горизонтальный (пр, 1 кГц – 4 кГц, ± 20 °), град | Не менее 150 |  |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры: высота | Не более 528мм |  |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры: ширина | Не менее 99мм |  |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры: глубина | Не более 153мм |  |  |  |
|  |  |  | Трансформатор 100/70В(60Вт, 30Вт, 15Вт; 7,5Вт только на 70В) или 8Ом/150Вт | Да |  |  |  |
| 2 | Усилитель для акустических колонн |  | Входное сопротивление (номинальное) | Не менее 100 кОм |  | Шт. | 2 |
|  |  |  | Чувствительность | Не менее 800мВ |  |  |  |
|  |  |  | Соотношение сигнал/шум, Дб | Не менее 85 |  |  |  |
|  |  |  | Выходная мощность, Вт | Не менее 80 |  |  |  |
|  |  |  | Коэффициент нелинейных искажений, % | Не более 0,5 |  |  |  |
| 3 | Матричный стереомикшер |  | Количество линейных балансных входных каналов | Не менее 16 |  | Шт. | 1 |
|  |  |  | Количество линейных балансных выходных каналов | Не менее 16 |  |  |  |
|  |  |  | звуковой процессор реализует следующие функции по обработке звука: подавление акустического эха, устранение обратной связи, подавление шума на входных каналах | ДА |  |  |  |
|  |  |  | Полоса пропускания | Не менее 20Гц-22кГЦ |  |  |  |
|  |  |  | Усиление по аналоговому входу, программно-регулируемое | Не менее от -20 до 64Дб |  |  |  |
|  |  |  | Усиление по выходу, программно-регулируемое | Не менее от -100 до 20Дб |  |  |  |
|  |  |  | Диапазон эхо подавления | Не менее 200мс |  |  |  |
|  |  |  | Глубина подавления | Не менее 60 Дб |  |  |  |
|  |  |  | Подавление шума, программно-регулируемое | Не менее 0-20Дб |  |  |  |
| 4 | Кабель подключения микрофона ВКС |  | Длина, дюймов | Не более 18 |  | Шт. | 1 |
| 5 | Соединительный кабель |  | Категория кабеля | Не менее 5е |  | Шт. | 1 |
|  |  |  | Экранированный | Да |  |  |  |
|  |  |  | Длина, футов | Не менее 25 |  |  |  |
| Система видеоконференций |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Групповой кодек | Поддерживаемые видеостандарты и протоколы |  | H.261, H.263, H.264 AVC, H.264 High Profile, H.264 SVC*, RTV, H.239, H.263 & H.264 | Шт. | 1 |
|  |  |  | Прочие поддерживаемые стандарты |  | H224/H.281, H.323 Annex Q, H.225, H.245, H.241, H.239, H.243, H.460, BFCP (RFC 4582), TIP |  |  |
|  |  |  | Видеовход HDMI 1,4 |  | Не менее 3 |  |  |
|  |  |  | Видеовыход HDMI 1,3 |  | Не менее 3 |  |  |
|  |  |  | Видеовыход VGA |  | Не менее 3 |  |  |
|  |  |  | Видеовход VGA |  | Не менее 1 |  |  |
|  |  |  | Поддержка Ipv4 и Ipv6 |  | Да |  |  |
|  |  |  | Видео с разрешением 1080p, 60 кадр./с |  | Да |  |  |
|  |  |  | Видео с разрешением 1080p, 30 кадр./с |  | Да |  |  |
|  |  |  | Видео с разрешением 720p, 60 кадр./с |  | Да |  |  |
|  |  |  | Видео с разрешением 720p, 30 кадр./с |  | Да |  |  |
|  |  |  | Видео с разрешением 4CIF, 60 кадр./с |  | Да |  |  |
|  |  |  | Видео с разрешением 4CIF, 30 кадр./с |  | Да |  |  |
|  |  |  | Разрешение при передаче контента. Вход |  | WUXGA (1920 x 1200), HD (1920 x 1080i), HD (1920 x 1080p), WSXGA+ (1680x 1050), UXGA (1600 x 1200), SXGA (1280 x 1024), WXGA (1280 x 768), HD (1280 x720p), XGA (1024 x 768), SVGA (800 x 600) |  |  |
|  |  |  | Разрешение при передаче контента. Выход |  | WUXGA (1920 x 1200), HD (1920 x 1080), WSXGA+ (1680 x 1050), SXGA+(1400 x 1050), SXGA (1280 x 1024), HD (1280 x 720), XGA (1024 x 768), VGA (640 x 480) |  |  |
|  |  |  | Поддержка Microsoft Lync |  | Да |  |  |
|  |  |  | Адаптивное эхоподавление |  | Да |  |  |
| 2 |  | Ключ на электронном носителе | Наличие всех необходимых бессрочных лицензий к кодеку системы ВКС |  | Да | Шт. | 1 |
| 3 |  | Камера для ВКС | Разрешение 1920х1080 |  | Да | Шт. | 1 |
|  |  |  | Выход SMPTE 296M 1280 x 720p60, SMPTE 274M 1920 x 1080p, 60/50 |  | Да |  |  |
|  |  |  | Угол поля обзора по вертикали |  | Не менее 39 |  |  |
|  |  |  | Угол поля обзора по горизонтали 65°, 85° с широкоугольным адаптером |  | Да |  |  |
|  |  |  | Диапазон панорамирования |  | не менее +/-100° |  |  |
|  |  |  | Диапазон наклона |  | Не менее + 20, -30° |  |  |
|  |  |  | Минимальное освещение, люкс |  | Не менее 50 |  |  |
| 4 |  | Цифровой удлинитель | Поддержка передачи разрешений |  | Не менее 1080р | Шт. | 2 |
|  |  |  | Удлинение сигнала |  | Не менее 100м |  |  |
|  |  |  | Разъем RJ-45, LAN |  | Не менее 1 |  |  |
|  |  |  | Разъем HDCI |  | Не менее 1 |  |  |
| Дискуссионная система |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Беспроводный дискуссионный пульт |  | Частотный диапозон | Не менее 30Гц-20кГц |  | Шт. | 10 |
|  |  |  | Сопротивление нагрузки на наушники > 32 Ом < 1 кОм | Да |  |  |  |
|  |  |  | Выходная мощность | Не менее 2 x 15 мВт/32 Ом |  |  |  |
|  |  |  | Индикатор разрядки батареи | Да |  |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры: высота | Не более 61мм |  |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры: ширина | Не более 190мм |  |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры: глубина | Не более 160мм |  |  |  |
|  |  |  | Разъем 3,5 mini Jack | Не менее 2 |  |  |  |
| 2 | Микрофон на гибком держателе |  | Узконаправленная характеристика | Да |  | Шт. | 10 |
|  |  |  | Встроенная защита от хлопков и дыхания | Да |  |  |  |
|  |  |  | Гибкая ножка | Да |  |  |  |
|  |  |  | Цвет серебристый | Да |  |  |  |
| 3 | Набор ободков |  | Цвет ободков серый | Да |  | Комплект | 1 |
|  |  |  | Количество ободков в наборе | Не более 10 |  |  |  |
| 4 | Аккумуляторная батарея для пультов |  | Напряжение на выходе | Не менее 7,2В пост. Тока |  | Шт. | 10 |
|  |  |  | Емкость | Не менее 4800 мА/ч |  |  |  |
|  |  |  | Тип аккумулятора ионно-литиевые | Да |  |  |  |
| 5 | Устройство беспроводной точки доступа |  | Энергопотребление | Не более 4Вт |  | Шт. | 1 |
|  |  |  | Вес | Не более 643г |  |  |  |
|  |  |  | Два оптоволоконных разъема | Да |  |  |  |
|  |  |  | Полоса частот 2,4ГГц | Да |  |  |  |
| 6 | Центральный блок управления |  | Энергопотребление | Не более 360 Вт |  | Шт. | 1 |
|  |  |  | Общая нагрузка источника питания | Не более 320 Вт |  |  |  |
|  |  |  | Разъем RS-232 | Да |  |  |  |
|  |  |  | Частотная характеристика (-3 дБ при номинальном уровне входного сигнала) | Не менее 30Гц-20кГц |  |  |  |
|  |  |  | Отношение сигнал-шум | Не менее 87 дБА |  |  |  |
|  |  |  | Динамический диапазон | Не менее 90дБ |  |  |  |
|  |  |  | КНИ при номинальном уровне входного сигнала | Не более 0,5 % |  |  |  |
| 7 | Зарядное устройство |  | Напряжение питания +/- 10 % | Не менее 100 - 240 В |  | Шт. | 2 |
|  |  |  | Максимальное потребление тока | Не менее 190 Вт |  |  |  |
|  |  |  | Одновременная зарядка 5 комплектов батарей | Да |  |  |  |
|  |  |  | Проходное сетевое соединение | Да |  |  |  |
|  |  |  | Разъем "Зарядка" для комплекта батарей | Да |  |  |  |
|  |  |  | Максимальное последовательное соединение при 100-127В, 50-60Гц | Не менее 5 |  |  |  |
|  |  |  | Максимальное последовательное соединение при 220-240В, 50-60Гц | Не менее 10 |  |  |  |
| 8 | Волоконно-оптический кабель |  | Длина кабеля | Не менее 20м |  | Шт. | 1 |
|  |  |  | Наличие 2 медных жил | Да |  |  |  |
|  |  |  | Сопротивление медного провода | Не более 0,018 Ом/м |  |  |  |
|  |  |  | Числовая апертура | Не более 0,5 |  |  |  |
|  |  |  | Затухание при 650нм | Не более 0.17 дБ/м |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр кабеля | Не более 7мм |  |  |  |
|  |  |  | Усилие отрыва, макс. | Не менее 150Н |  |  |  |
| 9. | Защита COM-порта центрального блока управления от высоковольтных импульсных наводок и электромагнитных полей |  | Максимальное рабочее напряжение | Не более 16,5В |  | Шт. | 1 |
|  |  |  | Максимальный импульсный разрядный ток | Не более 27А |  |  |  |
|  |  |  | Время срабатывания | Не более 30нс |  |  |  |
|  |  |  | Размеры (ВxШxГ) | Не более 45x30x25мм |  |  |  |
| Коммутационное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Передатчик по витой паре |  | Тип входного интерфейса каждого устройства | DVI |  | Шт. | 5 |
|  |  |  | Удлинение сигналов DVI и HDMI с поддержкой 3D, 4K | ДА |  |  |  |
|  |  |  | Удлиняет сигналы DVI или HDMI + Ethernet + RS-232 + ИК по кабелю | Не менее cat-5e |  |  |  |
|  |  |  | Двунаправленный сквозной RS-232 | Да |  |  |  |
|  |  |  | Поддержка передачи разрешений | Не менее 1080p или 1920x1200 и 3D |  |  |  |
|  |  |  | Совместимость с HDCP | ДА |  |  |  |
|  |  |  | Передача несжатого video/audio | Не более 10,2Гбит/с |  |  |  |
|  |  |  | Эмуляция EDID | ДА |  |  |  |
| 2 | Медиаплеер |  | Поддержка разрешений | Не менее 1080р |  | Шт. | 1 |
|  |  |  | Размер флеш памяти | Не менее 8192Мб |  |  |  |
|  |  |  | Поддержка форматов файлов - AVI, WMV, VOB, MOV, MP4, MPG | Да |  |  |  |
|  |  |  | Кодеки - MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, WMV9, VC1 | Да |  |  |  |
|  |  |  | Аудиофайлы - MP3, WMA, AAC, PCM, M4A, WAV | Да |  |  |  |
|  |  |  | Графические файлы - JPEG, GIF, BMP, PNG, TIFF | Да |  |  |  |
|  |  |  | Выходы - аудио стерео, VGA, HDMI | Да |  |  |  |
|  |  |  | Функции - поддержка IPTV | Да |  |  |  |
|  |  |  | Выходы - аудио стерео, VGA, HDMI | Да |  |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры: высота | Не более 23мм |  |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры: ширина | Не более 135мм |  |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры: глубина | Не более 86мм |  |  |  |
|  |  |  | поддержка языков SVG Tiny, SMIL, JavaScript/ECMAScript и PHP 5.2 | Да |  |  |  |
| 3 | Ключ на электронном носителе для медиаплееров |  | Количество управляемых плееров | Не более 10 |  | Шт. | 1 |
|  |  |  | Создание контента и публикация на плееры | Да |  |  |  |
|  |  |  | Интуитивно понятный интерфейс | Да |  |  |  |
|  |  |  | Временная линейка | Да |  |  |  |
|  |  |  | Эффекты, анимация и форматирование | Да |  |  |  |
|  |  |  | Полноэкранный просмотр | Да |  |  |  |
| 4 | Матричный коммутатор |  | Скорость передачи | Не менее 2,25Гбит/с |  | Шт. | 1 |
|  |  |  | Входы DVI | Не менее 8 |  |  |  |
|  |  |  | Выходы DVI | Не менее 8 |  |  |  |
|  |  |  | Поддержка HDMI 1.3 и HDCP 1,1 | Да |  |  |  |
|  |  |  | Разрешение до FullHD и QWXGA | Да |  |  |  |
|  |  |  | Эмуляция EDID | Да |  |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность, макс | Не более 94,3 Вт |  |  |  |
| 5 | Управляющий сервер |  | Процессор | Не хуже i5 - 4670 |  | Шт. | 2 |
|  |  |  | Оперативная память | Не менее 4Гб |  |  |  |
|  |  |  | Жесткий диск | Не менее 500Гб |  |  |  |
|  |  |  | Материнская плата Z97 | Да |  |  |  |
|  |  |  | Мощность блока питания | Не более 350Вт |  |  |  |
|  |  |  | Комплект для монтажа в стойку | Да |  |  |  |
|  |  |  | Интегрированный восьмиканальный звук | Да |  |  |  |
| 6 | Полка для крепления в стойку |  | Высота | Не более 1U |  | Шт. | 2 |
| 7 | Блок питания |  | Количество выходов постоянного тока | Не более 10 |  | Шт. | 1 |
|  |  |  | Выходное напряжение постоянного тока | Не более 12В |  |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток на выходе | Не более 1,1 |  |  |  |
|  |  |  | Диапазон входного напряжения | Не более 90-264В |  |  |  |
|  |  |  | Диапазон входных частот | Не более 47-63Гц |  |  |  |
|  |  |  | Номинальная мощность | Не менее 200Вт |  |  |  |
| 8 | Комплект кабелей питания |  | 5.5 мм штекер постоянного тока питания | Да |  | Компл. | 1 |
|  |  |  | Длина кабеля | Не более 160см |  |  |  |
| 9 | Монитор |  | размер экрана по диагонали, дюймы | Не более 24 |  | Шт. | 2 |
|  |  |  | Входной интерфейс | DVI |  |  |  |
|  |  |  | разрешение монитора, пикселей х пикселей: | 1920х1080 |  |  |  |
|  |  |  | яркость монитора, кд/м2: | не менее 250 |  |  |  |
|  |  |  | время отклика, мс: | не более 5 |  |  |  |
|  |  |  | соотношение сторон изображения | 16:9 |  |  |  |
|  |  |  | Угол обзора по горизонтали, градусов | не менее 170 |  |  |  |
|  |  |  | Угол обзора по вертикали, градусов | не менее 160 |  |  |  |
|  |  |  | Вес, кг | не более 5 |  |  |  |
|  |  |  | Поддержка источника питания: 110-240 В переменного тока 50/60 Гц | ДА |  |  |  |
| 10 | Клавиатура + мышь |  | Интерфейс подключения | USB |  | Шт. | 2 |
|  |  |  | Тип соединения | кабель |  |  |  |
|  |  |  | Тип клавиатуры | мембранная |  |  |  |
|  |  |  | Цифровой блок клавиатуры | есть |  |  |  |
|  |  |  | Количество клавиш клавиатуры | Не менее 104 |  |  |  |
|  |  |  | Тип мыши | Проводная оптическая |  |  |  |
|  |  |  | Цвет | черный |  |  |  |
|  |  |  | Разрешение сенсора мыши, точек на дюйм | Не менее 1000 |  |  |  |
| 11 | Шкаф напольный |  | Высота шкафа | Не более 32U |  | Шт. | 1 |
|  |  |  | Ширина | Не менее 600мм |  |  |  |
|  |  |  | Глубина | Не менее 1000мм |  |  |  |
|  |  |  | Максимальная нагрузка | Не менее 1500кг |  |  |  |
|  |  |  | Передняя дверь перфорированная 65% распашная | Да |  |  |  |
|  |  |  | Задняя дверь перфорированная 65% | Да |  |  |  |
|  |  |  | Съемные боковые стенки | Да |  |  |  |
|  |  |  | Степень защиты IP20 | Да |  |  |  |
|  |  |  | Съемная задняя стенка | Да |  |  |  |
| 12 | Полка усиленная |  | Глубина полки | Не более 750мм |  | Шт. | 10 |
|  |  |  | Ширина | Не более 510мм |  |  |  |
|  |  |  | Максимальная нагрузка | Не более 150кг |  |  |  |
|  |  |  | Толщина материала | Не более 2мм |  |  |  |
| 13 | Комплект заземления |  | Шина заземления из сплава меди | Да |  | Шт. | 1 |
|  |  |  | Крепежный набор из оцинкованной стали | Да |  |  |  |
|  |  |  | Длина шины | Не более 133,3 мм |  |  |  |
|  |  |  | Ширина | Не более 25 мм |  |  |  |
| 14 | Источник бесперебойного питания |  | Максимальная выходная мощность | Не менее 4,5кВт |  | Шт. | 1 |
|  |  |  | Тип формы напряжения - Синусоидальный сигнал | Да |  |  |  |
|  |  |  | Искажения формы выходного напряжения | Не более 2% |  |  |  |
|  |  |  | Топология - Двойное преобразование | Да |  |  |  |
|  |  |  | Диапазон входного напряжения при работе от сети | Не менее 160 - 275 В |  |  |  |
|  |  |  | Типовое время перезарядки АКБ | Не более 1,5 часов |  |  |  |
|  |  |  | Емкость батареи в вольт-ампер-часах | Не менее 845 |  |  |  |
|  |  |  | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Да |  |  |  |
|  |  |  | Аварийное отключение питания (EPO) | Да |  |  |  |
| 15 | Коммутатор |  | Количество портов Ethernet 10/100 Мбит/сек | Не более 24 |  | Шт. | 1 |
|  |  |  | Внутренняя пропускная способность | Не менее 4.5 Гбит/с |  |  |  |
|  |  |  | Поддержка стандартов Auto MDI/MDIX, IEEE 802.1p | Да |  |  |  |
|  |  |  | Возможность установки в стойку | Да |  |  |  |
| 16 | Моноблок |  | Процессор | Не хуже Intel Pentium J2900 |  | Шт. | 20 |
|  |  |  | Оперативная память | Не менее 4Гб |  |  |  |
|  |  |  | Жесткий диск | Не менее 500Гб |  |  |  |
|  |  |  | Поддержка Wi-Fi | Да |  |  |  |
|  |  |  | Разрешение 1600х900 | Да |  |  |  |
|  |  |  | Тип ODD - DVD-RW | Да |  |  |  |
|  |  |  | Дискретная видеокарта с памятью не менее 1024Гб | Да |  |  |  |
|  |  |  | Тип графического контроллера дискретный | Да |  |  |  |
| 17 | Люк в пол |  | Количество постов | Не менее 12 |  | Шт. | 1 |
|  |  |  | Материал коробки - сталь | Да |  |  |  |
|  |  |  | Для установки в монолитный или фальшпол | Да |  |  |  |
| 18 | Розетка для лючка |  | Степень защиты | Не менее IP20 |  | Шт. | 8 |
|  |  |  | Максимально допустимая нагрузка | Не менее 16А |  |  |  |
|  |  |  | Заземляющие контакты и шторки | Да |  |  |  |
| 19 | Модуль |  | Размер 45х45 | Да |  | Шт. | 4 |
|  |  |  | Разъем для розетки 220В | Да |  |  |  |
| 20 | Модуль |  | тип Keystone | Да |  | Шт. | 4 |
|  |  |  | Категория 5е | Да |  |  |  |
|  |  |  | RJ-45 (8 контактов) | Да |  |  |  |

| Система книгоучета на базе технологии RFID |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RFID метка | Размер антенны | Не менее 97 x 3 мм | Шт. | 20000 |
|  |  | Память EPC | Не менее 128 бит |  |  |
|  |  | Рабочая частота | UHF |  |  |
| 2 | Стационарные считыватели | Интерфейс USB 2.0 | Да | Шт. | 1 |
|  |  | Рабочая частота | UHF |  |  |
| 3 | Мобильные считыватели | Рабочая частота | UHF | Шт. | 1 |
|  |  | масса | Не более 500г |  |  |
| 4 | Программное обеспечение | Программное обеспечение для книгоучета на базе технологии RFID | ДА | Шт. | 3 |
| Система СКУД (Система контроля и управления доступом) |  |  |  |  |  |
| 1 | Турникет | Напряжение питания постоянного тока,+/-1,2В | Не менее 12В | Шт. | 1 |
|  |  | Потребляемый ток максимальный | Не более 6А |  |  |
|  |  | Дальность чтения | Не менее 30-60мм |  |  |
|  |  | Ширина зоны прохода | Не менее 500мм |  |  |
|  |  | Количество встроенных считывателей | Не менее 2 |  |  |
|  |  | Интерфейс встроенных считывателей Wiegand-26, Wiegand-34, Wiegand-37, Wiegand-40, Wiegand-42, DS1990A | Да |  |  |
|  |  | Наличие встроенного картоприемника карт Mifare | Да |  |  |
|  |  | Работа с защищёнными областями карт форматов Mifare Classic | Да |  |  |
|  |  | Корпус турникета и преграждающие планки выполнены из шлифованной нержавеющей стали | Да |  |  |
|  |  | Элементы ограждения справа и слева турникета - из закаленного стекла | Да |  |  |
|  |  | Вандалостойкость | Да |  |  |
|  |  | Автоматическая функция "Антипаника" | Да |  |  |
| 2 | Считыватель бесконтактный | Рабочая частота | 13,56МГц | Шт. | 6 |
|  |  | Интерфейсы Wiegand-26, Wiegand-34, Wiegand-37, Wiegand-40, Wiegand-42, DS1990A | Да |  |  |
|  |  | Режим работы чтение защищенного сектора Mifare | Да |  |  |
|  |  | Дальность считывания | Не менее 30-60мм |  |  |
| 3 | Контроллер | Номинальное значение напряжения питания постоянного тока, +/-1,2В | Не менее 12в | Шт. | 4 |
|  |  | Стандарт интерфейса связи Ethernet (IEEE 802.3) | Да |  |  |
|  |  | Скорости передачи данных Ethernet, Мбит/с. | Не менее 10/100 |  |  |
|  |  | Число карт доступа (пользователей) | Не менее 48000 |  |  |
|  |  | Максимальный потребляемый ток (при напряжении 12В), А: | Не более 0,4 |  |  |
|  |  | Количество дополнительных входов, управляемых выходами типа «сухой контакт» | Не более 2 |  |  |
|  |  | Количество выходов индикации ДУ | Не более 4 |  |  |
|  |  | Количество событий сохраняемых в контроллере | Не менее 130000 |  |  |
|  |  | Масса | Не более 1,75кг |  |  |
| 4 | Электромеханический замок | Напряжение управляющего сигнала, В | Не менее 11-13 | Шт. | 3 |
|  |  | Ток рабочий, А | Не менее 0,08 - 0,12 |  |  |
|  |  | Тип механизма секретности штифтовой цилиндровый | Да |  |  |
|  |  | Класс устройства нормально закрытый | Да |  |  |
|  |  | Межцентровое расстояние, мм | Не менее 85 |  |  |
|  |  | Вылет ригеля замка, дневной режим, мм | Не менее 11 |  |  |
|  |  | Вылет ригеля замка, ночной режим, мм | Не менее 18,5 |  |  |
| 5 | Аккумуляторная батарея | Напряжение | Не менее 12В | Шт. | 3 |
|  |  | Емкость | Не менее 7Ач |  |  |
|  |  | Необслуживаемая | Да |  |  |
| 6 | Блок питания | Напряжение сети, +/-22В | Не менее 220В | Шт. | 3 |
|  |  | Частота тока, +/-1Гц | Не менее 50Гц |  |  |
|  |  | Номинальный ток нагрузки, А | Не менее 2А |  |  |
|  |  | Выходное напряжение | Не более 13,7В |  |  |
|  |  | Защита от превышения тока нагрузки | Да |  |  |
|  |  | Защита короткого замыкания в цепи нагрузки | Да |  |  |
| 7 | Программное обеспечение | Модуль Базового ПО | Да | Шт. | 1 |
|  |  | Модуль «Бюро пропусков» | Да |  |  |
|  |  | Модуль «Управление доступом» | Да |  |  |
|  |  | Модуль «Персонал» | Да |  |  |
|  |  | Модуль «Мониторинг» | Да |  |  |
|  |  | Модуль «Верификация» | Да |  |  |
| 8 | Бесконтактные карты | Рабочая частота 13,56 MHz | Да | Шт. | 100 |
|  |  | Стандарт ISO 14443 A | Да |  |  |
|  |  | Поддержка криптографии Crypto-1 | Да |  |  |
|  |  | 7-ми байтный идентификационный номер карт | Да |  |  |
|  |  | Память | Не менее 1024 байт |  |  |
| 9 | Кнопка выхода | Реле НО | Да | Шт. | 3 |
|  |  | Накладная | Да |  |  |
|  |  | Корпус разборный | Да |  |  |
|  |  | для установки внутри помещения | Да |  |  |
| 10 | Ограждение | Односторонняя стойка с 2-мя отверстиями для крепления патрубков, шт. | Не менее 3 | Шт. | 1 |
|  |  | Трехсторонняя стойка с 6-ю отверстиями для крепления патрубков, шт. | Не менее 1 |  |  |
|  |  | Поручень длиной 925 мм, шт. | Не менее 2 |  |  |
|  |  | Поручень длиной 1425 мм, шт. | Не менее 2 |  |  |
|  |  | Патрубок прямой для крепления поручней | Не менее 12 |  |  |
| 11 | Настольный считыватель | для ввода кодов бесконтактных идентификаторов в компьютер по интерфейсу USB | Да | Шт. | 1 |
|  |  | для чтения и записи информации на бесконтактные идентификаторы | Да |  |  |
|  |  | Поддержка идентификаторов Mifare Classic 1К и 4К (7 byte UID)в защищенном режиме | Да |  |  |
|  |  | Поддержка работы в защищенном режиме с картами Mifare Classic | Да |  |  |

  - Требования к качеству, техническим характеристикам товара, их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара:

| № п/п | Содержание требования |
| --- | --- |
|  | Товар должен быть новым (не бывшим в использовании) и поставляться комплектно. |
|  | Стоимость доставки должна быть включена в цену настоящего Договора. |
|  | Показатели надежности Товара должны достигаться комплексом организационно-технических мер, обеспечивающих доступность ресурсов, их управляемость и обслуживаемость: - принятие специальных технологических решений, обеспечивающих высокую отказоустойчивость наиболее ответственных компонентов; - применение высоконадежного и отказоустойчивого оборудования. |
|  | При монтаже, наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте технических средств комплекса необходимо придерживаться правил по безопасности и охране труда, зафиксированных в следующих нормативных документах: СниП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СниП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СниП 21-01-97(1999). Пожарная безопасность зданий и сооружений. СП 12-135-2002. Безопасность труда в строительстве. ПОТ РМ 012-2000. Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте. (Утверждены постановлением Минтруда РФ от 04.10.2000 г. № 68. Введены в действие 01.12.2000.) ПОТ Р О-45-009-2003. Правила по охране труда при работах на линейных сооружениях кабельных линий передачи. (Утверждены приказом Министерства Российской Федерации по связи и информатизации от 10.04.2003 г. № 39.) СанПин 2.2.2/2.4.1340-03. Общие положения и область применения. |
|  | На все оборудование, поставляемое в рамках данного контракта, должна распространяться гарантия производителя не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки изделия, включающая бесплатный выезд инженера на место эксплуатации. |
|  | Создаваемые конгресс-системы и конференц-системы должны быть впоследствии интегрированы в существующую систему видео-конференцсвязи ЮФУ. |
|  | Карты зарплатного проекта банка, обслуживающим университет, должны быть интегрированы в создаваемую СКУД библиотеки. |
|  | В систему книгоучета на базе RFID технологии должна быть включена стоимость годовой технической поддержки. |

Требования к монтажу и пуско-наладке оборудования

| № п/п | Содержание требования |
| --- | --- |
| 1. | Работы выполняются без нанесения какого-либо ущерба помещению. Оборудование монтируется и налаживается согласно регламенту завода изготовителя. |
| 2. | Поставщик принимает на себя обязанности по выполнению одностадийного проектирования (рабочая документация) в соответствии с Техническим заданием. Проектная документация стадии РД (рабочая документация) выполнена в соответствии с государственными стандартами и руководящими документами по стандартизации, включая требования ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» и Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). |
| 3. | В состав альбома стадии РД входит: - Общие данные; - Структурные схемы оборудования; - Схемы соединений оборудования; - Планы размещения оборудования; - Планы кабельных трасс; - Эскизы размещения оборудования в коммутационном шкафу (шкафах); - Спецификация оборудования и материалов, включая перечень расходных материалов. - Кабельный журнал; - Задание к смежным системам. |
| 4. | Все поставляемое оборудование работоспособно и содержит все комплектующие, кабели, переходники и другие технологические устройства, необходимые для обеспечения этого требования |
| 5. | Все устанавливаемое ПО должно быть лицензионным. В случае присутствия процесса передачи Заказчику прав пользования на лицензионное программное обеспечение, такой процесс закрепляется отдельным лицензионным (сублицензионным) соглашением. |
| 6. | Внедряемое ПО для книгоучета на базе технологии RFID должно быть интегрировано в имеющееся у Заказчика программное обеспечение, содержащее базу данных книжного фонда библиотеки. |

Перечень работ, необходимых для запуска учебно-образовательного комплекса

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1. | Одностадийное проектирование (рабочая документация) |
| 2. | Прокладка кабелей электропитания |
| 3. | Монтаж аудио оборудования системы |
| 4. | Монтаж оборудования управления в стойку |
| 5. | Монтаж ТВ панелей |
| 6. | Монтаж и подключение источников бесперебойного питания |
| 7. | Монтаж закладных деталей |
| 8. | Монтаж ВКС системы |
| 9. | Монтаж дискуссионной системы |
| 10. | Монтаж СКУД |
| 11. | Монтаж RFID для книгоучета |
| 12. | Пуско-наладка, запуск, тестирование программно-аппаратного комплекса в полном объеме |
| 13. | Техническое сопровождение системы книгоучета на базе RFID технологии в течение 12 месяцев |
| 14. | Прокладка кабелей для подключения конференц системы |
| 15. | Прокладка кабелей для передачи видео сигнала и подключения устройств отображения информации |
| 16. | Прокладка кабелей для подключения аудио оборудования |
| 17. | Прокладка кабелей для обеспечения функционирования сети Wi Fi |
| 18. | Установка и настройка ПО |
| 19. | Настройка беспроводного оборудования |
| 20. | Подготовка рабочего места оператора |
| 21. | Интеграция ПО RFID с ПО, содержащим базу данных книжного фонда библиотеки |

Контактные лица по Техническому заданию:

Сурдук Юрий Васильевич, главный специалист отдела телекоммуникационной инфраструктуры,

рабочий телефон +7(863)2184000 доб.11-303, моб. телефон: +7-988-588-90-93, электронный адрес: usurduk@sfedu.ru

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор №______________

г. Ростов-на-Дону                                                                                           «____» ____________ 2015 г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет» (далее – «Заказчик»), в лице ________________________________________, действующего на основании Доверенности № _________________ от ___________ (Устава), с одной стороны, и  ______________________________________ (далее – «Поставщик»), зарегистрированное в ИФНС №____ г. ____________ за основным государственным регистрационным номером ______________________ (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц  №__________________ от ____ _____________ 20__ года), в лице ______________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

- Предмет договора

1.1. Поставщик поставляет Заказчику оборудование (с лицензионным программным обеспечением, далее – «ПО») (далее – Комплекс), указанное в Приложении №1 к настоящему Договору (далее – «Товар»), осуществляет его монтаж, наладку, установку и настройку ПО, технический инструктаж персонала, а Заказчик обязуется принять Товар надлежащего качества и в надлежащем количестве и оплатить его стоимость.

1.2. Поставщик осуществляет одностадийное проектирование (рабочая документация) Комплекса в сроки, предусмотренные настоящим Договором, а также выполняет работы (оказывает услуги), указанные в Приложении № 1 к настоящему Договору.

1.3.  Поставка Товара, выполнение работ (оказание услуг) по настоящему Договору выполняется в соответствии с согласованной сторонами спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору), являющейся его неотъемлемой частью.

1.4.  Поставщик по согласованию с Заказчиком имеет право на досрочную поставку.

1.5. Пуско-наладка и ввод в эксплуатацию вводится на основании Акта, подписываемого Поставщиком, с одной стороны и Заказчиком, с другой стороны, по форме, установленной Приложением №4 к настоящему Договору.

2.	Права и обязанности сторон

2.1. Права и обязанности Поставщика:

2.1.1. Осуществить одностадийное проектирование Комплекса, поставить Товар в количестве и ассортименте в соответствии с настоящим Договором по адресу Заказчика: г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская 148, осуществить его монтаж, наладку, технический инструктаж персонала Заказчика, установку и настройку ПО в установленные настоящим Договором сроки.

2.1.2. Поставить Товар надлежащего качества, соответствующего нормативным требованиям и предоставить Заказчику документы, подтверждающие соответствие поставляемого Товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- технический паспорт на оборудование;

- инструкцию пользователя оборудованием (руководство по эксплуатации);

- обеспечение гарантии Поставщика на оборудование и установленное ПО.

2.1.3. Предоставить Заказчику возможность осуществить проверку качества и количества Товара при его приемке.

2.1.4. Товар, который Поставщик обязан передать по условиям Договора, должен соответствовать требованиям, предусмотренным п. 3.1.2. настоящего Договора и в момент передачи Заказчику быть новым и пригодным для целей, для которых он используется;

2.1.5. Передать Заказчику Товар в собственность, свободный от прав третьих лиц.

2.2.Права и обязанности Заказчика:

2.2.1. Своевременно сообщать Поставщику о недостатках Товара, обнаруженных в ходе его приемки и эксплуатации.

2.2.2. Принять Товар и осуществить проверку количества и качества Товара при его получении.

2.2.3. Обеспечивать своевременную оплату в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.2.4. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, Заказчик вправе потребовать замены Товара ненадлежащего качества на Товар, соответствующий условиям настоящего Договора.

2.2.5. Своевременно реализовать необходимые технические требования в помещении (поверхности и места для монтажа оборудования и т.д.), удовлетворяющих корректному функционированию Товара.

2.2.6. Требовать от Поставщика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора и своевременного устранения выявленных недостатков.

- Цена договора и порядок расчетов.

  - Общая сумма настоящего Договора (Цена Договора) составляет: _______________ (______________________________________) рублей ____ коп., в т.ч. НДС 18% ______________ (______________________________________) рублей ____ коп.

3.2. В цену Договора включены: стоимость Товара, расходных материалов, программного обеспечения, все затраты Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора, в том числе стоимость доставки, сборки, технический инструктаж персонала заказчика, пуско-наладки, установки, монтажа, налогов, сборов и других обязательных платежей.

4.3. Цена Договора и цена на Товар остаются неизменными до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору за исключением случая, когда цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим Договором количества Товара и иных условий исполнения настоящего Договора.

4.4. Расчет с Поставщиком осуществляется в безналичной форме в пределах стоимости поставленного Товара и выполненных работ (оказанных Услуг), предусмотренных Договором следующим образом:

- Первый платеж - аванс в размере 30% (тридцати процентов)  от общей стоимости Договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней с момента предоставления Поставщиком счета;

- Окончательный платеж - 70% (семьдесят процентов) перечисляется Поставщику при наличии товарной накладной, счета-фактуры, акта приема-передачи Товара (Приложение №2), акта выполненных работ (Приложение №3), акта ввода в эксплуатацию (Приложение №4) в течение 10 (десяти) банковских дней, акта о проведении работ по техническому инструктажу сотрудников Заказчика, комплекта документации по созданным в рамках договора системам на основании предоставленного Поставщиком счета.

- Сроки и порядок поставки

  - Исполнитель принимает на себя обязанности по выполнению одностадийного проектирования (рабочая документация) в соответствии с Техническим заданием в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора.

Проектная документация стадии РД (рабочая документация) должна быть выполнена в соответствии с государственными стандартами и руководящими документами по стандартизации, включая требования ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» и Единой системы конструкторской документации (ЕСКД).

В состав альбома стадии РД должны входить:

•	Общие данные;

•	Структурные схемы оборудования;

•	Схемы соединений оборудования;

•	Планы размещения оборудования;

•	Планы кабельных трасс;

•	Эскизы размещения оборудования в коммутационном шкафу (шкафах);

•	Спецификация оборудования и материалов, включая перечень расходных материалов.

•	Кабельный журнал;

•	Задание к смежным системам.

4.2. Поставщик осуществляет поставку Товара транспортной организацией за счет Поставщика по адресу: Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская 148, его монтаж, наладку, консультирование персонала Заказчика в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора.

4.3. Поставщик должен уведомить Заказчика об отгрузке Товара не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты предполагаемой отгрузки.

4.4. Передача Товара осуществляется на основании акта приема-передачи Товара (по форме, установленной Приложением №2 к настоящему Договору), счета-фактуры и товарной накладной (ТОРГ-12), подписываемой Поставщиком, с одной стороны и Заказчиком, с другой стороны.

4.5. Исполнением обязательств Поставщика по настоящему Договору в полном объеме является составление 2-х сторонних актов между Поставщиком и Заказчиком о выполнении всех условий настоящего Договора, ввода в эксплуатацию оборудования, технического инструктажа сотрудников Заказчика и отсутствии претензий со стороны Заказчика (по формам, установленным Приложением № 3 и Приложением № 4 к настоящему Договору.

4.6. Датой исполнения обязательств по договору считается дата подписания Акта о проведении работ по техническому инструктажу сотрудников Заказчика методом работы на поставляемом оборудовании.

4.7. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания документов, указанных в п. 4.4 настоящего Договора.

4.8. Прием Товара осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.9. В случае присутствия процесса передачи Заказчику прав пользования на лицензионное программное обеспечение, такой процесс закрепляется отдельным лицензионным (сублицензионным) соглашением.

- Качество товара, упаковка

5.1. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого Товара полностью соответствует условиям настоящего Договора. Товар поставляется в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями. Товар, поставляемый по настоящему Договору, должен быть упакован в упаковку производителя, обеспечивающую его сохранность при перевозке и хранении.

5.2. Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет не менее 12 месяцев. Гарантийные обязательства не распространяются на случаи повреждения Товара вследствие его неправильной эксплуатации Заказчиком.

5.3. Если в течение гарантийного срока обнаружатся производственные дефекты Товара, то Заказчик немедленно сообщает об этом Поставщику в письменном виде. Поставщик обязан устранить неисправности в течение 30 (тридцати) дней со дня получения письменного сообщения Заказчика. В случае невозможности ремонта Товара, Поставщик обязан заменить Товар на новый, при этом он будет нести все расходы по доставке, ремонту или замене Товара.

5.4. В период гарантийного срока Поставщик осуществляет гарантийное обслуживание Товара, в том числе бесплатное техническое обслуживание Товара в случае, если это предусмотрено технической документацией на Товар. Все расходы на обслуживание Товара в гарантийный срок несет Поставщик.

5.5. Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 12 месяцев.

- Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.4. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по настоящему Договору в полном объеме.

6.5. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, постановления Правительства РФ, принятые после подписания настоящего Договора, действия преступных элементов при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий настоящего Договора. В таком случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время указанных обстоятельств.

7.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства по причине форс-мажорных обстоятельств, незамедлительно информирует другую сторону о начале и прекращении действия указанных обстоятельств не позднее 10 (десяти) дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление о форс-мажорных обстоятельствах лишает соответствующую сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств.

Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, то настоящий Договор может быть расторгнут любой стороной путем направления письменного уведомления другой стороне.

- Прочие условия

8.1. Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, которые могут возникнуть из (или касающиеся) настоящего Договора, были урегулированы путем обсуждения или обоюдного согласия. В случае, если Стороны не достигнут согласия по изложенным вопросам путем взаимных консультаций, то они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области.

8.2. Настоящий Договор считается заключенным со дня подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

8.4. Расторжение настоящего Договора допускается по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

8.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 1 (один) из которых у Поставщика и 2 (два) – у Заказчика.

- Обеспечение договора

9.1. Поставщик в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору одновременно с подписанным со своей стороны договором предоставляет Заказчику обеспечение в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или обеспечивает внесение денежных средств в размере 30 (тридцати) % начальной (максимальной) цены договора в размере 4 200 000 рублей (четыре миллиона двести тысяч руб. 00 коп.) на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, на срок превышающий срок действия Договора не менее чем 60 (шестьдесят) календарных дней.

9.2. В случае, если Поставщик выбрал обеспечение исполнения Договора в виде внесения денежных средств на счет, то факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения Договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»).

9.3. Денежные средства возвращаются Поставщику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Договору в течение 10 (десяти) дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика, с учетом истечения 60-ти календарных дней с момента окончания срока действия Договора. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Поставщиком в письменном требовании.

9.4. В случае, если выбрано обеспечение исполнения Договора в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком, банковская гарантия должна отвечать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации. В безотзывной  банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по Договору, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 8.1 настоящего Договора.

9.5. Безотзывная банковская гарантия должна содержать условия об обеспечении исполнения основных обязательств и обязательств по возврату аванса, уплате неустоек и гарантийных обязательств, исполнение которых обеспечивается данной гарантией и указание на Договор, включая указание Сторон Договора, название предмета Договора и ссылки на основания заключения Договора. Безотзывная гарантия в обеспечение исполнения Договора должна быть выдана на срок превышающий срок действия Договора не менее чем 60 (шестьдесят) календарных дней.

9.6. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что не извещение банка об изменениях и дополнениях, внесенных в Договор, не освобождают его от обязательств Гаранта по соответствующей банковской гарантии.

9.7. В случае продления срока исполнения обязательств по договору или увеличения объема поставляемых по договору Товаров и выполнения обязательств по Договору Поставщик обязуется переоформить соответствующую безотзывную банковскую гарантию или перечислить Заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения Договора на счет Заказчика.

9.8. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по Договору, Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Договора на  тех же условиях и в том же размере, которые указаны в п. 9.1 настоящего Договора.

- Юридические адреса и реквизиты сторон

| Заказчик: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет» 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 105/42 ИНН 6163027810 КПП 616301001 ________________________ ________________________ (______________) М.П. | Поставщик: _________________________________ _____________________ (___________) М.П. |
| --- | --- |

Контактное лицо по настоящему Договору от Заказчика: _________________________, ________________, рабочий телефон ____________, моб. Телефон: _____________, электронный адрес: ______________

Контактное лицо по настоящему Договору от Поставщика: _________________________, ________________, рабочий телефон ____________, моб. Телефон: _____________, электронный адрес: ______________

Приложение № 1

к Договору №___________ от ________ 2015 г.

Спецификация

Таблица №1

Наименование, характеристики и объем поставляемого товара:

| № п\п | Наименование товара, товарный знак/ наименование производителя | Функциональные и качественные характеристики, единица измерения характеристик | Значение функциональных и качественных характеристик | Ед. измер-я | Кол-во | Цена с НДС (18%) | Сумма с НДС (18%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: Общая сумма по Договору №_______ от ________ 2015 г. составляет ___________ рублей ___ копеек в т. ч. НДС (18%) - ___________ рублей ____ копеек. |  |  |  |  |  |  |

Таблица №2

Требования к качеству, техническим характеристикам товара, их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара:

| № п/п | Содержание требования |
| --- | --- |
|  | Товар должен быть новым (не бывшим в использовании) и поставляться комплектно. |
|  | Стоимость доставки должна быть включена в цену настоящего Договора. |
|  | Показатели надежности Товара должны достигаться комплексом организационно-технических мер, обеспечивающих доступность ресурсов, их управляемость и обслуживаемость: - принятие специальных технологических решений, обеспечивающих высокую отказоустойчивость наиболее ответственных компонентов; - применение высоконадежного и отказоустойчивого оборудования. |
|  | При монтаже, наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте технических средств комплекса необходимо придерживаться правил по безопасности и охране труда, зафиксированных в следующих нормативных документах: СниП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СниП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СниП 21-01-97(1999). Пожарная безопасность зданий и сооружений. СП 12-135-2002. Безопасность труда в строительстве. ПОТ РМ 012-2000. Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте. (Утверждены постановлением Минтруда РФ от 04.10.2000 г. № 68. Введены в действие 01.12.2000.) ПОТ Р О-45-009-2003. Правила по охране труда при работах на линейных сооружениях кабельных линий передачи. (Утверждены приказом Министерства Российской Федерации по связи и информатизации от 10.04.2003 г. № 39.) СанПин 2.2.2/2.4.1340-03. Общие положения и область применения. |
|  | На все оборудование, поставляемое в рамках данного контракта, должна распространяться гарантия производителя 12 (двенадцать) месяцев с момента поставки изделия, включающая бесплатный выезд инженера на место эксплуатации. |
|  | Создаваемые конгресс-системы и конференц-системы должны быть впоследствии интегрированы в существующую систему видео-конференцсвязи ЮФУ. |
|  | Карты зарплатного проекта банка, обслуживающим университет, должны быть интегрированы в создаваемую СКУД библиотеки. |
|  | В систему книгоучета на базе RFID технологии должна быть включена стоимость годовой технической поддержки. |

Таблица №2.1

Требования к монтажу и пусконаладке оборудования

| № п/п | Содержание требования |
| --- | --- |
| 1. | Работы выполняются без нанесения какого-либо ущерба помещению. Оборудование монтируется и налаживается согласно регламенту завода изготовителя. |
| 2. | Поставщик принимает на себя обязанности по выполнению одностадийного проектирования (рабочая документация) в соответствии с Техническим заданием. Проектная документация стадии РД (рабочая документация) выполнена в соответствии с государственными стандартами и руководящими документами по стандартизации, включая требования ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» и Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). |
| 3. | В состав альбома стадии РД входит: - Общие данные; - Структурные схемы оборудования; - Схемы соединений оборудования; - Планы размещения оборудования; - Планы кабельных трасс; - Эскизы размещения оборудования в коммутационном шкафу (шкафах); - Спецификация оборудования и материалов, включая перечень расходных материалов. - Кабельный журнал; - Задание к смежным системам. |
| 4. | Все поставляемое оборудование работоспособно и содержит все комплектующие, кабели, переходники и другие технологические устройства, необходимые для обеспечения этого требования |
| 5. | Все устанавливаемое ПО должно быть лицензионным. В случае присутствия процесса передачи Заказчику прав пользования на лицензионное программное обеспечение, такой процесс закрепляется отдельным лицензионным (сублицензионным) соглашением. |
| 6. | Внедряемое ПО для книгоучета на базе технологии RFID должно быть интегрировано в имеющееся у Заказчика программное обеспечение, содержащее базу данных книжного фонда библиотеки. |

Таблица 2.2

Перечень работ, необходимых для запуска

учебно-образовательного комплекса

| № п/п | Наименование работ | Стоимость работ с учетом НДС 18% |
| --- | --- | --- |
| 1. | Одностадийное проектирование (рабочая документация) |  |
| 2. | Прокладка кабелей электропитания |  |
| 3. | Монтаж аудио оборудования системы |  |
| 4. | Монтаж оборудования управления в стойку |  |
| 5. | Монтаж ТВ панелей |  |
| 6. | Монтаж и подключение источников бесперебойного питания |  |
| 7. | Монтаж закладных деталей |  |
| 8. | Монтаж ВКС системы |  |
| 9. | Монтаж дискуссионной системы |  |
| 10. | Монтаж СКУД |  |
| 11. | Монтаж RFID для книгоучета |  |
| 12. | Пуско-наладка, запуск, тестирование программно-аппаратного комплекса в полном объеме |  |
| 13. | Техническое сопровождение системы книгоучета на базе RFID технологии в течение 12 месяцев |  |
| 14. | Прокладка кабелей для подключения конференц системы |  |
| 15. | Прокладка кабелей для передачи видео сигнала и подключения устройств отображения информации |  |
| 16. | Прокладка кабелей для подключения аудио оборудования |  |
| 17. | Прокладка кабелей для обеспечения функционирования сети Wi Fi |  |
| 18. | Установка и настройка ПО |  |
| 19. | Настройка беспроводного оборудования |  |
| 20. | Подготовка рабочего места оператора |  |
| 21. | Интеграция ПО RFID с ПО, содержащим базу данных книжного фонда библиотеки |  |
|  | ИТОГО: |  |

Стоимость работ по Договору №________________ от ________ 2015 г. составляет _________________ (______________________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС 18% - _______________ рубля ____ копейки.

| «ЗАКАЗЧИК»: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет» ______________________ (_______________) М.П. | «ПОСТАВЩИК»: ____________________________________________________________________________ ____________________ (________________) М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Договору №_______________ от «___» __________2015 г.

(ФОРМА)

Акт № ___ от ______________

приема-передачи Товара

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________, действующего на основании Доверенности № ___________ от ____________, с одной стороны, и _______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________, действующего на основании ___________, составили настоящий акт о том, что Поставщик передал, а Заказчик принял следующий товар:

| №п/п | Наименование товара, торговый знак/ производитель | Кол-во | Цена за единицу (руб.), в т.ч. НДС (18%) | Общая стоимость (руб.), в т.ч. НДС (18%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Общая сумма: ________________________________ рублей _____________ копеек.

Товар поставлен в полном объеме со всей необходимой сопроводительной документацией в установленные Договором № _________ от «___»____________ 2015 г. сроки и надлежащего качества.

Стороны претензий друг к другу не имеют.

| «ЗАКАЗЧИК»: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет» ______________________ (_______________) М.П. | «ПОСТАВЩИК»: ____________________________________________________________________________ ____________________ (________________) М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Договору №________________ от «__» ____________ 2015 г.

(ФОРМА)

Акт выполненных работ (оказанных услуг)

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________, действующего на основании Доверенности № ___________ от ____________, с одной стороны, и  ______________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________, действующего на основании ________________, составили настоящий акт о том, что Поставщик передал, а Заказчик принял следующие работы (услуги):

| № п/п | Наименование работ | Стоимость работ с учетом НДС 18% |
| --- | --- | --- |
| 1. | Одностадийное проектирование (рабочая документация) |  |
| 2. | Прокладка кабелей электропитания |  |
| 3. | Монтаж аудио оборудования системы |  |
| 4. | Монтаж оборудования управления в стойку |  |
| 5. | Монтаж ТВ панелей |  |
| 6. | Монтаж и подключение источников бесперебойного питания |  |
| 7. | Монтаж закладных деталей |  |
| 8. | Монтаж ВКС системы |  |
| 9. | Монтаж дискуссионной системы |  |
| 10. | Монтаж СКУД |  |
| 11. | Монтаж RFID для книгоучета |  |
| 12. | Пуско-наладка, запуск, тестирование программно-аппаратного комплекса в полном объеме |  |
| 13. | Прокладка кабелей для подключения конференц системы |  |
| 14. | Техническое сопровождение системы книгоучета на базе RFID технологии в течение 12 месяцев |  |
| 15. | Прокладка кабелей для передачи видео сигнала и подключения устройств отображения информации |  |
| 16. | Прокладка кабелей для подключения аудио оборудования |  |
| 17. | Прокладка кабелей для обеспечения функционирования сети Wi Fi |  |
| 18. | Установка и настройка ПО |  |
| 19. | Настройка беспроводного оборудования |  |
| 20. | Подготовка рабочего места оператора |  |
| 21. | Интеграция ПО RFID с ПО, содержащим базу данных книжного фонда библиотеки |  |
| ИТОГО: |  |  |

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

| «ЗАКАЗЧИК»: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет» ______________________ (_______________) М.П. | «ПОСТАВЩИК»: ____________________________________________________________________________ ____________________ (________________) М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 4

к Договору №_____________ от «___» ____________ 2015 г.

(ФОРМА)

Акт ввода в эксплуатацию

от _______________ № ______________

На основании договора № ___ от ___________ поставленное и монтированное оборудование считается принятым и введенным в эксплуатацию в установленный срок.

Стороны друг к другу претензий не имеют.

| «ЗАКАЗЧИК»: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет» ______________________ (_______________) М.П. | «ПОСТАВЩИК»: ____________________________________________________________________________ ____________________ (________________) М.П. |
| --- | --- |

Термин «консорциум» в настоящей документации интерпретируется как объединение двух или несколько коммерческих организаций, физических лиц, индивидуальных предпринимателей (коллективный участник), соединивших свои вклады и совместно действующих без образования юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной не противоречащей закону цели по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности), соглашения.