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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Труба ВГП 20х2,8 
Труба ВГП 25х2,8 
Труба ВГП 40х3,5 
Труба ВГП 50х3,5 
Труба ВГП оц 20х2,8 
Труба ВГП оц 25х2,8 
Труба ВГП оц 40х3,5 
Труба ВГП оц 50х3,5 
Труба оц 108х3.5 
Уголок 40х40х4 
Уголок 50х50х5 
Полоса 40х5 
Полоса 40х4 

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	



РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Гражданское и промышленное строительство



РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	1
	Труба ВГП 20х2,8
	ГОСТ 3262

	2
	Труба ВГП 25х2,8
	ГОСТ 3262

	3
	Труба ВГП 40х3,5
	ГОСТ 3262

	4
	Труба ВГП 50х3,5
	ГОСТ 3262

	5
	Труба ВГП оц 20х2,8
	ГОСТ 3262

	6
	Труба ВГП оц 25х2,8
	ГОСТ 3262

	7
	Труба ВГП оц 40х3,5
	ГОСТ 3262

	8
	Труба ВГП оц 50х3,5
	ГОСТ 3262

	9
	Труба оц 108х3.5
	ГОСТ 10704

	10
	Уголок 40х40х4
	ГОСТ 8509-93

	11
	Уголок 50х50х5
	ГОСТ 8509-93

	12
	Полоса 40х5
	ГОСТ 103-2006

	13
	Полоса 40х4
	ГОСТ 103-2006



РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

		1
	Труба ВГП 20х2,8
	ГОСТ 3262

	2
	Труба ВГП 25х2,8
	ГОСТ 3262

	3
	Труба ВГП 40х3,5
	ГОСТ 3262

	4
	Труба ВГП 50х3,5
	ГОСТ 3262

	5
	Труба ВГП оц 20х2,8
	ГОСТ 3262

	6
	Труба ВГП оц 25х2,8
	ГОСТ 3262

	7
	Труба ВГП оц 40х3,5
	ГОСТ 3262

	8
	Труба ВГП оц 50х3,5
	ГОСТ 3262

	9
	Труба оц 108х3.5
	ГОСТ 10704

	10
	Уголок 40х40х4
	ГОСТ 8509-93

	11
	Уголок 50х50х5
	ГОСТ 8509-93

	12
	Полоса 40х5
	ГОСТ 103-2006

	13
	Полоса 40х4
	ГОСТ 103-2006




	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

		1
	Труба ВГП 20х2,8
	ГОСТ 3262

	2
	Труба ВГП 25х2,8
	ГОСТ 3262

	3
	Труба ВГП 40х3,5
	ГОСТ 3262

	4
	Труба ВГП 50х3,5
	ГОСТ 3262

	5
	Труба ВГП оц 20х2,8
	ГОСТ 3262

	6
	Труба ВГП оц 25х2,8
	ГОСТ 3262

	7
	Труба ВГП оц 40х3,5
	ГОСТ 3262

	8
	Труба ВГП оц 50х3,5
	ГОСТ 3262

	9
	Труба оц 108х3.5
	ГОСТ 10704

	10
	Уголок 40х40х4
	ГОСТ 8509-93

	11
	Уголок 50х50х5
	ГОСТ 8509-93

	12
	Полоса 40х5
	ГОСТ 103-2006

	13
	Полоса 40х4
	ГОСТ 103-2006




	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Поставляемое оборудование должно соответствовать пожарной безопасности, установленным законодательством к данному виду продукции, в том числе соответствовать заявленным показателям безопасности завода изготовителя.

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

		1
	Труба ВГП 20х2,8
	ГОСТ 3262

	2
	Труба ВГП 25х2,8
	ГОСТ 3262

	3
	Труба ВГП 40х3,5
	ГОСТ 3262

	4
	Труба ВГП 50х3,5
	ГОСТ 3262

	5
	Труба ВГП оц 20х2,8
	ГОСТ 3262

	6
	Труба ВГП оц 25х2,8
	ГОСТ 3262

	7
	Труба ВГП оц 40х3,5
	ГОСТ 3262

	8
	Труба ВГП оц 50х3,5
	ГОСТ 3262

	9
	Труба оц 108х3.5
	ГОСТ 10704

	10
	Уголок 40х40х4
	ГОСТ 8509-93

	11
	Уголок 50х50х5
	ГОСТ 8509-93

	12
	Полоса 40х5
	ГОСТ 103-2006

	13
	Полоса 40х4
	ГОСТ 103-2006




	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	

	1
	Труба ВГП 20х2,8
	ГОСТ 3262

	2
	Труба ВГП 25х2,8
	ГОСТ 3262

	3
	Труба ВГП 40х3,5
	ГОСТ 3262

	4
	Труба ВГП 50х3,5
	ГОСТ 3262

	5
	Труба ВГП оц 20х2,8
	ГОСТ 3262

	6
	Труба ВГП оц 25х2,8
	ГОСТ 3262

	7
	Труба ВГП оц 40х3,5
	ГОСТ 3262

	8
	Труба ВГП оц 50х3,5
	ГОСТ 3262

	9
	Труба оц 108х3.5
	ГОСТ 10704

	10
	Уголок 40х40х4
	ГОСТ 8509-93

	11
	Уголок 50х50х5
	ГОСТ 8509-93

	12
	Полоса 40х5
	ГОСТ 103-2006

	13
	Полоса 40х4
	ГОСТ 103-2006

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	

	1
	Труба ВГП 20х2,8
	ГОСТ 3262

	2
	Труба ВГП 25х2,8
	ГОСТ 3262

	3
	Труба ВГП 40х3,5
	ГОСТ 3262

	4
	Труба ВГП 50х3,5
	ГОСТ 3262

	5
	Труба ВГП оц 20х2,8
	ГОСТ 3262

	6
	Труба ВГП оц 25х2,8
	ГОСТ 3262

	7
	Труба ВГП оц 40х3,5
	ГОСТ 3262

	8
	Труба ВГП оц 50х3,5
	ГОСТ 3262

	9
	Труба оц 108х3.5
	ГОСТ 10704

	10
	Уголок 40х40х4
	ГОСТ 8509-93

	11
	Уголок 50х50х5
	ГОСТ 8509-93

	12
	Полоса 40х5
	ГОСТ 103-2006

	13
	Полоса 40х4
	ГОСТ 103-2006

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Не требует

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не требует

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	Труба ВГП 20х2,8 – 30тн
Труба ВГП 25х2,8 – 30тн
Труба ВГП 40х3,5 – 30тн
Труба ВГП 50х3,5 – 30тн
Труба ВГП оц 20х2,8 – 30тн
Труба ВГП оц 25х2,8 – 30тн
Труба ВГП оц 40х3,5 – 30тн
Труба ВГП оц 50х3,5 – 30тн
Труба оц 108х3.5 – 40тн
Уголок 40х40х4 – 20тн
Уголок 50х50х5 – 20тн
Полоса 40х5 – 20тн
Полоса 40х4 -30тн

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Маркировка должна соответствовать требованиям нормативных актов РФ для данной группы продукции.


	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Маркировка упаковки, а также документация внутри и вне,  должна позволять четко определить содержимое без вскрытия упаковки. 



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка производится на складе заказчика по адресу: Москва, ул. Генерала Белова д.14

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	При поставке оборудования обязательное предоставление: паспорт качества и сертификат, заверенный печатью Поставщика.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Перевозка и доставка оборудования должна осуществляться силами поставщика с учетом соблюдения техники безопасности погрузки, разгрузки груза. 



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	

	1
	Труба ВГП 20х2,8
	ГОСТ 3262

	2
	Труба ВГП 25х2,8
	ГОСТ 3262

	3
	Труба ВГП 40х3,5
	ГОСТ 3262

	4
	Труба ВГП 50х3,5
	ГОСТ 3262

	5
	Труба ВГП оц 20х2,8
	ГОСТ 3262

	6
	Труба ВГП оц 25х2,8
	ГОСТ 3262

	7
	Труба ВГП оц 40х3,5
	ГОСТ 3262

	8
	Труба ВГП оц 50х3,5
	ГОСТ 3262

	9
	Труба оц 108х3.5
	ГОСТ 10704

	10
	Уголок 40х40х4
	ГОСТ 8509-93

	11
	Уголок 50х50х5
	ГОСТ 8509-93

	12
	Полоса 40х5
	ГОСТ 103-2006

	13
	Полоса 40х4
	ГОСТ 103-2006



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Дата выпуска не ранее 2015, гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента поставки на склад АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»




РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Не требуется



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не требуется



РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не требуется



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям безопасности, установленным законодательством к данному виду продукции.



РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	В соответствии с требованиями сертификатов соответствия для данной категории продукции.



РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	1
	Труба ВГП 20х2,8
	ГОСТ 3262

	2
	Труба ВГП 25х2,8
	ГОСТ 3262

	3
	Труба ВГП 40х3,5
	ГОСТ 3262

	4
	Труба ВГП 50х3,5
	ГОСТ 3262

	5
	Труба ВГП оц 20х2,8
	ГОСТ 3262

	6
	Труба ВГП оц 25х2,8
	ГОСТ 3262

	7
	Труба ВГП оц 40х3,5
	ГОСТ 3262

	8
	Труба ВГП оц 50х3,5
	ГОСТ 3262

	9
	Труба оц 108х3.5
	ГОСТ 10704

	10
	Уголок 40х40х4
	ГОСТ 8509-93

	11
	Уголок 50х50х5
	ГОСТ 8509-93

	12
	Полоса 40х5
	ГОСТ 103-2006

	13
	Полоса 40х4
	ГОСТ 103-2006



РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	

	1
	Труба ВГП 20х2,8
	ГОСТ 3262

	2
	Труба ВГП 25х2,8
	ГОСТ 3262

	3
	Труба ВГП 40х3,5
	ГОСТ 3262

	4
	Труба ВГП 50х3,5
	ГОСТ 3262

	5
	Труба ВГП оц 20х2,8
	ГОСТ 3262

	6
	Труба ВГП оц 25х2,8
	ГОСТ 3262

	7
	Труба ВГП оц 40х3,5
	ГОСТ 3262

	8
	Труба ВГП оц 50х3,5
	ГОСТ 3262

	9
	Труба оц 108х3.5
	ГОСТ 10704

	10
	Уголок 40х40х4
	ГОСТ 8509-93

	11
	Уголок 50х50х5
	ГОСТ 8509-93

	12
	Полоса 40х5
	ГОСТ 103-2006

	13
	Полоса 40х4
	ГОСТ 103-2006



РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Труба ВГП 20х2,8 – 30тн
Труба ВГП 25х2,8 – 30тн
Труба ВГП 40х3,5 – 30тн
Труба ВГП 50х3,5 – 30тн
Труба ВГП оц 20х2,8 – 30тн
Труба ВГП оц 25х2,8 – 30тн
Труба ВГП оц 40х3,5 – 30тн
Труба ВГП оц 50х3,5 – 30тн
Труба оц 108х3.5 – 40тн
Уголок 40х40х4 – 20тн
Уголок 50х50х5 – 20тн
Полоса 40х5 – 20тн
Полоса 40х4 -30тн
Срок поставки продукции – в течение 30 рабочих дней с момента подписания договора. Или по согласованию с заказчиком.



РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Вся документация должна быть на русском языке.



РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не требует



РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	



РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	





Начальник подразделения  ___________________Д.П. Давыдов
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