## TDSheet
График финансированияна 20___ год (081)
Приложение №17 к договору
Идентификатор записи - Номер позиции по спецификации | Код по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр | Техническая характеристика | № ТУ, чертежа, и др. | Класс безопасности/ Группа по правилам АЭ/ Категория сейсмостойкости | Категория обеспечения качества | Материал | Единица измерения | Количество на 1 блок | Количество на 2 блок | Масса Единицы, не более, кг | Масса Общая, не более, кг | Климатическое исполнение и категория размещения/ Тип атмосферы при эксплуатации | Условия хранения/ Тип атмосферы при хранении | Код KKS здания установки | Срок поставки |  | Общая цена Оборудования, руб. с НДС (18%) | Оплата аванса (30%) производится в соответствии с п. 9.1.1 договора, руб. с НДС (18%) | Окончательный платеж (70%) производится в соответствии с п. 9.1.2 договора, руб. с НДС (18%)
[17 empty] | На 1 блок | на 2 блок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
16 | 11-12UBN | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения
16.7 | LDN | Система поддержания водно-химического режима промконтуров
16.7.3 | 10LDN40BB001 20LDN40BB001 | Бак раствора тринатрийфосфата | _ | Vполез 1,6 м3 Р-атм. Т 45 оC | В.95.1383.00.000 ТУ В95.1410.00.000 СБ или аналог | 4/-/III | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 400 | 800 | УХЛ II | 9(ОЖ1) II | 12UBN (22UBN)
42 | 10UJA (10UBP) | Реакторное здание/Обстройка
42.44 | KTC10-20 | Система сбора боросодержащих вод систем
42.44.4 | 10KTC10BB002 20KTC10BB002 | Транзитный бак сбора боросодержащих вод здания 10UJA |  | V = 1 м3 | NW2O.B.120.&.0UJA&&.KTC10.021.MD.0005 | 3Н/C/II | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 350 | 700 | УХЛ4 II | 5(ОЖ4) II | UJA
42.45 | JEB10 | Система обвязки главного циркуляционного агрегата
42.45.1 | 10JEB90BB001 10JEB90BB002 20JEB90BB001 20JEB90BB002 | Бак-накопитель |  | V = 1 м3 | NW2O.B.120.&.0UJA&&.JEB90.021.MD.0001 | 4/-/II | QA4 | нж | шт | 2 | 2 | 168 | 672 | УХЛ4 II | 5(ОЖ4) II | UJA
45 | 10UKC (20UKC) | Вспомогательное реакторное здание
45.46 |  | Система подачи масла в маслобаки ГЦНА
45.46.2 | 10JEV50BB001 20JEV50BB001 | Маслобак |  | V = 4 м3 | NW2O.B.120.&.0UKC&&.JEV50.021.MD.0001 | 4/-/III | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 610 | 1220 | УХЛ4 II | 5(ОЖ4) II | UKC
49 | 00UKU | Мастерские зоны контролируемого доступа
49.1 |  | Система дезактивации центральных мастерских зоны "контролируемого доступа"
49.1.1 | 00FKC10BB001 | Ванна унифицированная | АМЕ 322.00.00.000 | объем - 10 м3 масса в грузу - 33,6 т Среда - дезактивирующий раствор | ИТТ NW2O.B.130.0.0UKU&&.FKC10.021.MD.0002 | 4/-/III | 2 | нж | компл | 1 | 0 | 3600 | 3600 | УХЛ4 I | 5(ОЖ4) I | UKU
49.1.4 | 00FKC10BB003 00FKC10BB004 | Бак дезрастворов | 693.492.46.00.000 | объем - 10 м3 масса в грузу - 13,0 т Среда - щелочь, кислота | ИТТ NW2O.B.130.0.0UKU&&.FKC10.021.MD.0001 | 4/-/III | 2 | нж | компл | 2 | 0 | 1503 | 3006 | УХЛ4 I | 5(ОЖ4) I | UKU
49.1.5 | 00FKC10BB002 | Бак дезрастворов | 693.492.46.00.000 | объем - 10 м3 масса в грузу - 13,0 т Среда - конденсат | ИТТ NW2O.B.130.0.0UKU&&.FKC10.021.MD.0001 | 4/-/III | QA4 | нж | компл | 1 | 0 | 1503 | 1503 | УХЛ4 I | 5(ОЖ4) I | UKU
60 | 00UNE | Установка подпитки теплосети
60.5 |  | Система сбора дренажей и конденсата
60.5.1 | 00LCM91BB001 | Дренажный бак замкнутого контура | Л8-526.00.000-02СБ | V=1 м3 | NW20.B.130.0USB&&.LSN51.021.MD.0001 | 4/-/III | QA4 | угл.ст. | шт | 1 |  | 188 | 188 | УХЛ4 II | 5(ОЖ4) II | 0
60.6 |  | Система подачи едкого натра на установку ВПУ подпитки теплосети
60.6.2 | 00QCD75BB001 00QCD75BB002 | Бак - мерник едкого натрия | МГК-1 | V=1 м3 | ИТТ: NW2P.D.188.0.0UNE&&.QCD75.023.MD.0002 | 4/-/III | QA4 | угл.ст. | шт | 2 |  | 348 | 696 | УХЛ4/II | 5(ОЖ4)/II | 0
60.14 |  | Система герметика
60.14.1 | 00NDG10BB001 | Бак герметика |  | V=5,0 м3 Tср=70 С Р=0,1 МПа | ИТТ: NW2P.D.188.0.0UNE&&.NDG10.021.MD.0001 | 4/-/III | QA4 | угл.ст. | шт | 1 |  | 0 | 0 | УХЛ4/II | 5(ОЖ4)/II | 0
ИТОГО с учетом транспортных расходов, руб. включая НДС
в т.ч. транспортные расходы до Нововоронежской АЭС-2 (указать отдельно), руб. включая НДС
Стоимость шефмонтажных работ (указать отдельно), руб. включая НДС
ИТОГО с учетом транспортных расходов и шеф-монтажных работ, руб. включая НДС
[12 empty] | ПОКУПАТЕЛЬ | [6 empty] | ПОСТАВЩИК
[12 empty] | _____________________ | /Должность, Ф.И.О./ | [5 empty] | _______________________ | /Должность, Ф.И.О./
[12 empty] | М.П. | [6 empty] | М.П.