ЗАО «Беркут»


         УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор 
                       _______________ Абасов М.Р.К.о.
                                                                          «______» _______________ 2011 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

     от «28 » октября 2011 года

на право заключения договора 

на организацию поставки комплекта медицинской мебели для технологических помещений и помещений персонала
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

в электронной форме 

на право заключения договора 

на организацию поставки комплекта медицинской мебели для технологических помещений и помещений персонала
1. Форма процедуры закупки: Запрос предложений в электронной форме

2. Заказчик: ЗАО «Беркут»
3. Адрес: 630117, г. Новосибирск, ул. Арбузова, Рынок
4. Контактное лицо: Оболенский Александр Михайлович
      Время работы в рабочие дни с 6-00 до 15-00  по московскому времени.

5. Телефон/факс: 8 (383) 332-70-54
6. Адрес электронной почты: a.obolensky@berkut-nsk.com
7. Предмет договора: Организация поставки медицинского оборудования

8. Место выполнения работ, оказания услуг: склад Заказчика, находящийся по адресу: г. Новосибирск, ул. Речкуновская, 15.  

9. Срок предоставления документации по запросу предложений: с даты опубликования  извещения.
10. Место подачи предложений: http://www.a-k-d.ru
11. Дата и время начала срока подачи предложений:

«28 » октября  2011 года в 13.00 (время московское).

12. Дата и время окончания срока подачи предложений: 
«02 » ноября  2011 года в 18.00  (время московское). 

13. Дата рассмотрения предложений:

«02 » ноября 2011 года

14. Дата  подведения итогов запроса предложений:

 «03 » ноября 2011 года
15. Предоставление ценового предложения участником размещения заказа:
а). В составе заявки участнику необходимо указать, конкретное наименование, производителя, страну происхождения, а также конкретные технические параметры предлагаемого к поставке товара в соответствии с таблицей «Описание закупаемых товаров» приложения №1. 
б). Участнику ценового предложения необходимо в составе заявки приложить письмо об авторизации предлагаемого к поставке товара от производителя. 

16. Приложение № 1 (Описание закупаемых товаров)

Приложение № 2 (Проект договора)
Приложение № 1

Описание закупаемых товаров

	№
	 Наименование товара, его комплектация, технические характеристики, описание требований 
	Наличие функции или требуемые значения
	Наличие функции или требуемые значения предлагаемого оборудования

	10
	Комплект медицинской мебели для технологических помещений и помещений персонала

	10.1
	Герметичные шкафы для хранения стерильных материалов с внутренними отделениями не менее 10 STU - шкаф медицинский для хранения стерильного материала, 1000х500х2000 мм, шт.
	27
	 

	10.2
	Набор мебели для кабинета старшей сестры ЦСО и для помещения отдыха персонала ЦСО, моечной, гардеробных, помещений хранения упаковочных и расходных материалов комп., в том числе:
	1
	 

	10.2.1.1
	Шкаф медицинский с принадлежностями модели
Принадлежности: Рабочая поверхность.
	1
	 

	10.2.1.2
	Рабочая поверхность CORIAN.
	1
	 

	10.2.2.1
	Шкаф медицинский. Под мойку. Структура - сталь, окрашенная методом эпоксидного напыления. Дверца -  цветной ламинат с отделкой алюминием. Атравматическая алюминиевая ручка на всю высоту дверцы. Одна съемная полка. Ножки регулируемые по высоте; выполнены из стали, окрашенной методом эпоксидного напыления, высота 23 см.
Размеры: 46,5х51х89 см.
Цвет по выбору из 8-ми.
	1
	 

	10.2.2.2
	Рабочая поверхность CORIAN.
	1
	 

	10.2.2.3
	Мойка. Овальная CORIAN. 
Размер: 41,8х33,1х13,3 см.
	1
	 

	10.2.3.1
	Шкаф медицинский. Низкий. Структура - сталь, окрашенная методом эпоксидного напыления. 4-е выдвижных ящика. Внешняя отделка ящиков - цветной ламинат. Атравматические алюминиевые ручки на всю ширину ящиков. Ножки регулируемые по высоте; выполнены из стали, окрашенной методом эпоксидного напыления, высота 23 см.
Размеры: 46,5х51х89 см.
Цвет по выбору из 8-ми.
	1
	 

	10.2.3.2.
	Рабочая поверхность CORIAN.
	1
	 

	10.2.4.
	Шкаф медицинский. Навесной. Структура - сталь, окрашенная методом эпоксидного напыления. Дверца -  цветной ламинат с отделкой алюминием. Атравматическая алюминиевая ручка на всю высоту дверцы. Одна съемная полка.
Размеры: 93х35х66 см.
Цвет по выбору из 8-ми.
	1
	 

	10.2.5.
	Шкаф медицинский. Навесной. Структура - сталь, окрашенная методом эпоксидного напыления.  Дверца из закаленного стекла с отделкой алюминием, поднимается вверх. Атравматическая алюминиевая ручка на всю высоту дверцы.
Размеры: 46,5х35х66 см.
	1
	 

	10.2.6.
	Шкаф медицинский. Навесной. Структура - сталь, окрашенная методом эпоксидного напыления. Дверца -  цветной ламинат с отделкой алюминием, поднимается вверх. Атравматическая алюминиевая ручка на всю высоту дверцы.
Размеры: 46,5х35х66 см.
	1
	 

	10.2.7
	Шкаф медицинский. Низкий. Структура - сталь, окрашенная методом эпоксидного напыления. 4-е выдвижных ящика. Внешняя отделка ящиков - цветной ламинат. Атравматические алюминиевые ручки на всю ширину ющиков. Ножки регулируемые по высоте; выполнены из стали, окрашенной методом эпоксидного напыления. 
Размеры: 66,5х51х89 см.
Цвет по выбору из 8-ми.
	1
	 

	10.2.8
	Шкаф медицинский. Верхний. Структура - сталь, окрашенная методом эпоксидного напыления. Дверца из закаленного стекла с отделкой алюминием. Атравматическая алюминиевая ручка на всю высоту дверцы. 2-е съемные полки.
Размеры: 66,5х51х120 см.
	1
	 

	10.2.9.
	Шкаф медицинский. Высокий.  Структура - сталь, окрашенная методом эпоксидного напыления. Ножки регулируемые по высоте; выполнены из стали, окрашенной методом эпоксидного напыления, высота 23 см.
Размеры: 93х51х209 см.
Цвет по выбору из 8-ми.
	1
	 

	10.2.10.
	Шкаф медицинский. Высокий. Структура - сталь, окрашенная методом эпоксидного напыления. Дверца -  цветной ламинат с отделкой алюминием. Атравматическая алюминиевая ручка на всю высоту дверцы. Вешалка для одежды. 2-е съемные полки. Ножки регулируемые по высоте; выполнены из стали, окрашенной методом эпоксидного напыления, высота 23 см.
Размеры: 66,5х51х209 см.
Цвет по выбору из 8-ми.
	1
	 

	10.2.11.
	Шкаф медицинский. Навесной. Структура - сталь, окрашенная методом эпоксидного напыления. Дверца -  цветной ламинат с отделкой алюминием. Атравматическая алюминиевая ручка на всю высоту дверцы. Одна съемная полка.
Размеры: 46,5х35х66 см.
Цвет по выбору из 8-ми.
	3
	 

	10.2.12.
	Стол
	1
	 

	10.2.13.
	Шкаф
	1
	 

	10.2.14.
	Стул медицинский.  
	2
	 

	10.2.15.
	Кресло медицинское специальное
	1
	 

	10.2.16.
	Стол.
	1
	 

	10.2.17.
	Кресло медицинское специальное. Софа. Каркас металлический. Обивка из мягкого, легко моющегося, огнестойкого кожезаменителя.
Размер: 215х90х82 см.
	2
	 

	10.2.18.
	Кресло медицинское специальное. 
	2
	 

	10.2.19.
	Стол
	1
	 

	10.2.20.
	Кресло медицинское специальное. 
	6
	 

	10.2.21.
	Стол.
	2
	 

	10.2.22.
	Шкаф медицинский. 
	3
	 

	10.2.23.1.
	Шкаф медицинский. Под мойку. Структура - сталь, окрашенная методом эпоксидного напыления. Дверца -  цветной ламинат с отделкой алюминием. Атравматическая алюминиевая ручка на всю высоту дверцы. Одна съемная полка. Ножки регулируемые по высоте; выполнены из стали, окрашенной методом эпоксидного напыления, высота 23 см.
Размеры: 66,5х51х89 см.
Цвет по выбору из 8-ми.
	1
	 

	10.2.23.2.
	Рабочая поверхность CORIAN.
	1
	 

	10.2.23.3.
	Мойка. Прямоугольная CORIAN. 
Размер: 26,7х31,8х16,6 см.
	1
	 

	10.2.24.1.
	Шкаф медицинский. Низкий. Структура - сталь, окрашенная методом эпоксидного напыления. 2-а выдвижных ящика. Внешняя отделка ящиков - цветной ламинат. Атравматические алюминиевые ручки на всю ширину ящиков. Ножки регулируемые по высоте; выполнены из стали, окрашенной методом эпоксидного напыления. 
Размеры: 66,5х51х89 см.
Цвет по выбору из 8-ми.
	1
	 

	10.2.24.2.
	Рабочая поверхность CORIAN.
	1
	 

	10.2.25.1.
	Шкаф медицинский. Низкий. Структура - сталь, окрашенная методом эпоксидного напыления. 3-и выдвижных ящика. Внешняя отделка ящиков - цветной ламинат. Атравматические алюминиевые ручки на всю ширину ящиков. Ножки регулируемые по высоте; выполнены из стали, окрашенной методом эпоксидного напыления. 
Размеры: 66,5х51х89 см.
Цвет по выбору из 8-ми.
	1
	 

	10.2.25.2.
	Рабочая поверхность CORIAN.
	1
	 

	10.2.26.1.
	Шкаф медицинский. Низкий. Структура - сталь, окрашенная методом эпоксидного напыления. 3-и выдвижных ящика. Внешняя отделка ящиков - цветной ламинат. Атравматические алюминиевые ручки на всю ширину ящиков. Ножки регулируемые по высоте; выполнены из стали, окрашенной методом эпоксидного напыления. 
Размеры: 66,5х51х89 см.
Цвет по выбору из 8-ми.
	1
	 

	10.2.26.2.
	Рабочая поверхность CORIAN.
	1
	 

	10.2.27.
	Шкаф медицинский. Навесной. Структура - сталь, окрашенная методом эпоксидного напыления. Дверца -  цветной ламинат с отделкой алюминием, поднимается вверх. Атравматическая алюминиевая ручка на всю высоту дверцы.
Размеры: 66,5х35х66 см.
	2
	 

	10.2.28.
	Шкаф медицинский. Навесной. Структура - сталь, окрашенная методом эпоксидного напыления.  Дверца из закаленного стекла с отделкой алюминием, поднимается вверх. Атравматическая алюминиевая ручка на всю высоту дверцы.
Размеры: 46,5х35х66 см.
	2
	 

	10.2.29.
	Шкаф медицинский. Трехдверный. Полка для одежды, полка для обуви, штанга для вешалки, выдвижной ящик - за каждой из дверей. Каркас - метал, окрашенный методом эпоксидного напыления. Дверцы биламинат. Замок - 3 шт. 4-ре ножки с регулировкой высоты (+ 3 см) - сталь, окрашенная методом эпоксидного напыления. 
Размер: 135х50х190 см. 
Цвет по выбору из 16-ти. 
	16
	 

	10.2.30.
	Шкаф медицинский. Двудверный. Полка для одежды, полка для обуви, штанга для вешалки, выдвижной ящик - за каждой из дверей. Каркас - метал, окрашенный методом эпоксидного напыления. Дверцы биламинат. Замок - 2 шт. 4-ре ножки с регулировкой высоты (+ 3 см) - сталь, окрашенная методом эпоксидного напыления. эпоксидного напыления. 
Размер: 90х50х190 см. 
Цвет по выбору из 16-ти. 
	9
	 

	10.2.31.
	Шкаф медицинский. Двудверный. Полка для одежды, полка для обуви, штанга для вешалки, выдвижной ящик - за каждой из дверей. Каркас - метал, окрашенный методом эпоксидного напыления. Дверцы биламинат. Замок - 2 шт. 4-ре ножки с регулировкой высоты (+ 3 см) - сталь, окрашенная методом эпоксидного напыления. эпоксидного напыления. 
Размер: 90х50х190 см. 
Цвет по выбору из 16-ти. 
	2
	 

	10.2.32.
	Cтолик инструментальный мобильный. Тележка закрытая с 3-х сторон.  Для размещения полок и держателей контейнеров. Структура - нержавеющая сталь. 
	5
	 

	10.2.33.
	Cтолик инструментальный мобильный. Тележка медицинская с повышенной грузоподъемностью. Структура - нержавеющая сталь. Две съемные полки. Ограничительные бортики высотой 25 мм по всему периметру полок. Две ручки для перемещения тележки. 4-ре колеса диаметром 185 мм, с бамперами.
Максимальная нагрузка: 250 кг.
Размер рабочей поверхности: 75х50 см.
Габаритные размеры: 99х63х89 см.  
	11
	 

	10.2.34.
	Cтолик инструментальный мобильный. Тележка медицинская с повышенной грузоподъемностью. Структура - нержавеющая сталь. Три съемные полки. Ограничительные бортики высотой 25 мм по всему периметру полок. Две ручки для перемещения тележки. 4-ре колеса диаметром 185 мм, с бамперами.
Максимальная нагрузка: 250 кг.
Размер рабочей поверхности: 90х55 см.
Габаритные размеры: 114х76х109 см.  
	1
	 

	10.2.35.
	Стул медицинский.  Полумягкое сидение. Спинка полумягкая изменяемая по высоте и глубине. Изменение высоты сидения при помощи винта 66/80 см. Обивка легко моющаяся из черного кожезаменителя. Опора под ноги с регулировкой высоты. Пятиколесная база основание, колеса Ø50 мм. 
Диаметр сидения: 360 мм.
Размеры (без учета спинки стула): Ø 56х66/80 см.
	11
	 

	10.2.36.
	Кресло медицинское специальное. Каркас - нержавеющая сталь. Сидение круглое твердое. Механизм регулировки высоты сидения - винт. Высота сидения от 50 до 63 см. Пятилепестковая звездообразная колесная база с колесами Ø50 мм. 
	3
	 

	10.2.37.1.
	Шкаф медицинский. Низкий. Под мойку. Структура - сталь, окрашенная методом эпоксидного напыления. Дверца -  цветной ламинат с отделкой алюминием. Атравматическая алюминиевая ручка на всю высоту дверцы. Корзина для мусора. Ножки регулируемые по высоте; выполнены из стали, окрашенной методом эпоксидного напыления, высота 23 см.
Размеры: 46,5х71х89 см.
Цвет по выбору из 8-ми.
	1
	 

	10.2.37.2.
	Рабочая поверхность из нержавеющей стали.
	1
	 

	10.2.37.3.
	Мойка. Квадратная. Нержавеющая сталь. Для рабочей поверхности из нержавеющей стали. 
Размер: 40х40х20 см.
	1
	 

	10.2.38.1.
	Шкаф медицинский. Низкий. Под мойку. Структура - сталь, окрашенная методом эпоксидного напыления. Дверца -  цветной ламинат с отделкой алюминием. Атравматическая алюминиевая ручка на всю высоту дверцы. Корзина для мусора. Ножки регулируемые по высоте; выполнены из стали, окрашенной методом эпоксидного напыления, высота 23 см.
Размеры: 46,5х71х89 см.
Цвет по выбору из 8-ми.
	1
	 

	10.2.38.2.
	Рабочая поверхность из нержавеющей стали.
	1
	 

	10.2.38.3.
	Мойка. Квадратная. Нержавеющая сталь. Для рабочей поверхности из нержавеющей стали. 
Размер: 40х40х20 см.
	1
	 

	10.2.39.1.
	Шкаф медицинский. Под мойку. Структура - сталь, окрашенная методом эпоксидного напыления. Двудверный. Дверцы - цветной ламинат с отделкой алюминием. Атравматическая алюминиевая ручка на всю высоту дверцы. Корзина для мусора. Ножки регулируемые по высоте; выполнены из стали, окрашенной методом эпоксидного напыления, высота 23 см.
Размеры: 133х71х89 см.
Цвет по выбору из 8-ми.
	1
	 

	10.2.39.2.
	Рабочая поверхность из нержавеющей стали.
	1
	 

	10.2.39.3.
	Мойка двойная. Прямоугольная. Нержавеющая сталь. Для рабочей поверхности из нержавеющей стали. 
Размеры: 85х40х20 см.
	1
	 

	10.2.40.1.
	Шкаф медицинский. Низкий. Структура - сталь, окрашенная методом эпоксидного напыления. Дверца -  цветной ламинат с отделкой алюминием. Атравматическая алюминиевая ручка на всю высоту дверцы. Одна съемная полка. Ножки регулируемые по высоте; выполнены из стали, окрашенной методом эпоксидного напыления, высота 23 см.
Размеры: 46,5х71х89 см.
Цвет по выбору из 8-ми.
	1
	 

	10.2.40.2.
	Рабочая поверхность из нержавеющей стали.
	1
	 

	10.2.41.1.
	Шкаф медицинский. Низкий. Структура - сталь, окрашенная методом эпоксидного напыления. Дверца -  цветной ламинат с отделкой алюминием. Атравматическая алюминиевая ручка на всю высоту дверцы. Одна съемная полка. Ножки регулируемые по высоте; выполнены из стали, окрашенной методом эпоксидного напыления, высота 23 см.
Размеры: 46,5х71х89 см.
Цвет по выбору из 8-ми.
	1
	 

	10.2.41.2.
	Рабочая поверхность из нержавеющей стали.
	1
	 

	10.2.42.
	Шкаф медицинский. Высокий. Структура - сталь, окрашенная методом эпоксидного напыления. Дверца -  цветной ламинат с отделкой алюминием. Атравматическая алюминиевая ручка на всю высоту дверцы. 4-е съемные полки. Ножки регулируемые по высоте; выполнены из стали, окрашенной методом эпоксидного напыления, высота 23 см.
Размеры: 66,5х71х209 см.
Цвет по выбору из 8-ми.
	1
	 

	10.2.43.
	Шкаф медицинский. Высокий. Структура - сталь, окрашенная методом эпоксидного напыления. Двудверный. Дверцы -  цветной ламинат с отделкой алюминием. Атравматические алюминиевые ручки на всю высоту дверец. 4-е съемные полки. Ножки регулируемые по высоте; выполнены из стали, окрашенной методом эпоксидного напыления, высота 23 см.
Размеры: 93х71х209 см.
Цвет по выбору из 8-ми.
	2
	 

	10.2.44.
	Шкаф медицинский. Высокий. Структура - сталь, окрашенная методом эпоксидного напыления. Двудверный. Дверцы -  цветной ламинат с отделкой алюминием. Атравматические алюминиевые ручки на всю высоту дверец. 4-е съемные полки. Ножки регулируемые по высоте; выполнены из стали, окрашенной методом эпоксидного напыления, высота 23 см.
Размеры: 93х51х209 см.
Цвет по выбору из 8-ми.
	2
	 

	10.2.45.
	Шкаф медицинский. Высокий. Структура - сталь, окрашенная методом эпоксидного напыления. Двудверный. Дверцы из закаленного стекла с отделкой алюминием. Атравматические алюминиевые ручки на всю высоту дверец. 4-е съемные полки. Ножки регулируемые по высоте; выполнены из стали, окрашенной методом эпоксидного напыления, высота 23 см.
Размеры: 93х71х209 см.
	4
	 

	10.2.46.
	Шкаф медицинский. Высокий. Структура - сталь, окрашенная методом эпоксидного напыления. Дверца из закаленного стекла с отделкой алюминием. Атравматическая алюминиевая ручка на всю высоту дверцы. 4-е съемные полки. Ножки регулируемые по высоте; выполнены из стали, окрашенной методом эпоксидного напыления, высота 23 см.
Размеры: 66,5х51х209 см.
	1
	 

	10.2.47.
	Шкаф медицинский. Высокий. Структура - сталь, окрашенная методом эпоксидного напыления. Двудверный. Дверцы из закаленного стекла с отделкой алюминием. Атравматические алюминиевые ручки на всю высоту дверец. 4-е съемные полки. Ножки регулируемые по высоте; выполнены из стали, окрашенной методом эпоксидного напыления, высота 23 см.
Размеры: 93х51х209 см.
	1
	 


Требования к гарантии: 
Гарантийный срок на поставленный товар – 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.
Условия поставки: 
Доставка товара по настоящему Договору производится Поставщиком на склад Заказчика, находящийся по адресу: г. Новосибирск, ул. Речкуновская, 15.  
Требования к упаковке оборудования:

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
Требования к технической документации:
Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической  документации на русском языке.
Прочие условия:

Поставляемый товар должен быть новым (не допускается поставка выставочных образцов). Товар, подлежащий обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.
Примечание:
· в комплект должны входить все необходимые принадлежности для обеспечения работоспособности комплекса;
· приведенные данные должны быть подтверждены официальной технической документацией.
Приложение №2
Проект договора

ДОГОВОР № ________

г. Новосибирск

           

          "_____" _______________ 201__ года

дата заключения

Закрытое акционерное общество "Беркут", именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице Генерального директора Абасова Мамед Рагима Кямиль оглы, действующего на основании Устава и ______________________________________________________________

полное наименование 

________________________________________________________________________________ именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице _________________________________________

должность

_______________________________________________________________________________,

имя, отчество, фамилия

действующего на основании _______________________________, с одной стороны, и, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

1.1. Настоящий договор заключен Покупателем во исполнение Государственного контракта на выполнение подрядных работ № 503 от 08.12.2008 года между ЗАО "Беркут" (Генподрядчик) и ФГУ "ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина" Минздравсоцразвития России (Заказчик).

1.2. Конечный пользователь – ФГУ "ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина" Минздравсоцразвития России

1.3. Оборудование – __________________________________________________________

краткое описание

1.4. Установка Оборудования – установка и (или) монтаж и ввод в эксплуатацию Оборудования у Конечного пользователя.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю Оборудование надлежащего качества в ассортименте, предусмотренном в Спецификации (Приложение № 1), соответствующее Комплектации и техническому описанию (Приложение № 2).
2.2. Продавец обязуется осуществить установку Оборудования по заявке Покупателя.

2.3. Покупатель обязуется принять Оборудование и работы по его установке (в случае, если такие работы не выполняются Конечным пользователем) и уплатить за Оборудование и работы по установке определенные Договором денежные средства.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Продавец обязуется поставить Оборудование в сроки, указанные в Спецификации.

3.2. Продавец гарантирует, что продаваемое Оборудование принадлежит Продавцу на праве собственности, не заложено, не арестовано и не является предметом исков третьих лиц.

3.3. Продавец вправе доставить Оборудование собственным или привлеченным транспортом, либо через транспортную организацию. Ответственность за выбор транспортной организации лежит на Продавце. Обязательным условием является оформление транспортных документов соответствующих виду транспортного средства, которым осуществляется доставка. Продавец не вправе передавать Оборудование для доставки транспортным организациям, не оформляющим транспортные документы.

3.4. Продавец обязуется одновременно с передачей Оборудования передать Покупателю принадлежности и документы, необходимые для использования Оборудования по назначению на русском языке (паспорт, сертификаты качества, инструкция по эксплуатации).

3.5. Продавец обязуется установить Оборудование на объекте Конечного пользователя ________________________________________________________________________, 

наименование объекта

находящемся по адресу г. Новосибирск, ул. Речкуновская, д. 15, в течение срока, указанного в Спецификации.

3.6. Продавец обязуется приступить к установке Оборудования в течение срока, указанного в Заявке Покупателя на установку, но не ранее готовности помещений Конечного пользователя.

3.7. Покупатель должен обеспечить готовность помещений Конечного пользователя, достаточную для начала установки Оборудования.

3.8. Приемка работ по установке осуществляется Покупателем или по его поручению Конечным пользователем с оформлением Акта ввода в эксплуатацию.

3.9. Продавец обязуется оформлять и представлять Покупателю счета-фактуры в следующие сроки:

· на полученный аванс – в течение 5 дней с момента списания средств с расчетного счета Покупателя. Датой счета-фактуры в данном случае является дата списания средств с расчетного счета Покупателя.

· на проданное Оборудование – в течение 5 дней с момента подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12. Датой счета-фактуры в данном случае является дата подписания товарной накладной.

· на сданные работы по установке Оборудования – в течение 5 дней с момента подписания Акта ввода в эксплуатацию. Датой счета-фактуры в данном случае является дата Акта ввода в эксплуатацию.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Оборудование:

4.1.1. Цена Оборудования указана в Спецификации в условных единицах, включает в себя НДС и действительна в течение срока действия Договора. В цену Оборудования входит стоимость  таможенного оформления Оборудования (для выпуска его в свободное обращение на территории РФ), хранения, упаковки и маркировки, доставки на склад Покупателя.

4.1.2. Под условной единицей для целей настоящего Договора признается Доллар (США).

4.1.3. Покупатель вправе перечислить аванс за Оборудование на расчетный счет Продавца, в размере _____________ рублей.

4.1.4. Окончательный расчет за Оборудование должен быть произведен в течение 14 рабочих дней с момента получения Покупателем Оборудования и подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12. 

4.1.5. Расчет за Оборудование производится в рублях по курсу Доллар (США) по отношению к рублю, установленному ЦБ РФ на дату подписания товарной накладной.

4.2. Работы по установке Оборудования:

4.2.1. Стоимость работ по установке указана в Спецификации в рублях Российской Федерации и включает в себя НДС. Работы по установке Оборудования включают в себя: доставку Оборудования на место монтажа, такелажные работы, сборку, наладку Оборудования, иные действия необходимые для ввода Оборудования в эксплуатацию.

4.2.2. Оплата работ по установке должна быть произведена в безналичном порядке в течение ______ дней с момента подписания Акта ввода в эксплуатацию Оборудования.

5. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ

5.1. В день отгрузки Продавец направляет Упаковочный лист на электронный адрес info@berkut-nsk.com. Упаковки должны быть промаркированы в соответствии с этим Упаковочным листом.

5.2. Доставка Оборудования по настоящему Договору производится Продавцом до склада Покупателя, находящегося по адресу: г. Новосибирск, ул. Речкуновская, 15.

5.3. Стоимость доставки отдельно не выделяется и включена в стоимость Оборудования.

5.4. Датой поставки считается дата поступления Оборудования на склад Покупателя. 

5.5. Право собственности на Оборудование, поставляемое по настоящему Договору, а также риск случайной гибели или повреждения переходит от Продавца к Покупателю в момент подписания уполномоченным представителем Покупателя товарной накладной.

5.6. В момент поступления Оборудования на склад Покупателя Покупатель принимает Оборудование по сопроводительным документам, без вскрытия упаковки и подписывает товарную накладную и транспортные документы.

5.7. Вскрытие упаковки и приемка Оборудования по комплектности и качеству осуществляется Покупателем или по его поручению Конечным пользователем в обязательном присутствии уполномоченного представителя Продавца перед началом установки или в иной согласованный сторонами срок. 

5.8. В случае обнаружения недостатков Оборудования (некомплектность, брак и т.д.) Сторонами незамедлительно составляется дефектный акт с перечислением выявленных недостатков. Продавец обязуется устранить указанные недостатки в течение 30 рабочих дней с момента составления дефектного акта.

6. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. Продавец гарантирует упаковку и маркировку Оборудования согласно международным стандартам. Качество Оборудования, поставляемого по настоящему Договору, соответствует сертификату завода изготовителя, а также техническим условиям и документации, сопровождающим Оборудование. 

6.2. После подписания Акта ввода оборудования в эксплуатацию Продавец должен передать Покупателю оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы с указанием заводского (серийного) номера оборудования и гарантийного периода. Оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов), не ранее 2011 года выпуска.

6.3. Гарантийный срок на Оборудование устанавливается в течение 12 месяцев с даты ввода его в эксплуатацию и может быть продлен в предусмотренных производителем Оборудования случаях. 

6.4. Срок гарантии на комплектующие, а также на расходуемые, изнашивающиеся или портящиеся детали многоразового применения (например, изделия из резины, кабели, катетеры), составляет 3 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 6 месяцев с момента поставки. 

6.5. На расходуемые принадлежности и детали одноразового применения гарантия не распространяется, но при обнаружении дефектов их заменяют на новые по факту получения рекламации от Покупателя, при условии, что не истёк их срок годности и условия эксплуатации и хранения соответствовали предписанным заводом-изготовителем.

6.6. В течение гарантийного срока Продавец обязуется осуществлять гарантийный ремонт, а в случае необходимости замену Оборудования. Гарантийный ремонт осуществляется в течение 30 дней с даты получения рекламации Покупателя, замена Оборудования осуществляется в течение 60 дней с даты получения рекламации Покупателя. Рекламация должна содержать наименование Оборудования, ссылку на настоящий договор, описание неисправности и контакты ответственного лица.

6.7. В случае гарантийной замены Оборудования (комплектующего изделия), в случае если Покупатель лишен возможности использовать Оборудование по обстоятельствам, зависящим от Продавца, применяются правила ст. 471 ГК РФ 

6.8. Гарантия на Оборудование прекращается в случаях ненадлежащего хранения, ненадлежащей эксплуатации или технического обслуживания лицом, не уполномоченным Продавцом или Производителем Оборудования;

6.9. В случае обнаружения дефекта поставленного Оборудования по вине производителя, Продавец гарантирует замену изделия на новое при наличии заключения независимого эксперта, подтверждающего "заводской дефект" и при условии письменного уведомления Продавца об обнаружении дефекта и назначении экспертизы.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Сторона Договора, имущественные интересы и (или) деловая репутация которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков, под которыми понимаются расходы, которые сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов: утрата, порча или повреждение Оборудования (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые эта сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены (упущенная выгода).

7.2. Любая из сторон настоящего Договора, не исполнившая обязательства по Договору или исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность за упомянутое при наличии вины (умысла или неосторожности, небрежности, неосмотрительности).

7.3. Сторона, предпринявшая все реально доступные меры заботливости и осмотрительности для защиты интересов другой стороны, для надлежащего исполнения обязательств по Договору, соответствующие характеру обязательств и условиям делового оборота, признается невиновной.

7.4. Отсутствие вины за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору доказывается стороной, нарушившей обязательства.

7.5. В случае просрочки поставки Оборудования, замены Оборудования с недостатками или устранения недостатков Оборудования, Покупатель вправе взыскать с Продавца неустойку (пени) в размере 0,1% стоимости Оборудования, поставка которой просрочена, за каждый день просрочки. 

7.6. В случае если Оборудование не будет введено Продавцом в эксплуатацию у Конечного пользователя по причинам, за которые отвечает Продавец, последний обязуется возвратить полученные за Оборудование денежные средства, а также уплатить неустойку в размере 0,1% стоимости Оборудования, исчисляемую за каждый день с момента получения денежных средств по настоящему договору и до момента их возврата. 

7.7. В случае просрочки платежа Продавец вправе взыскать с Покупателя пени в размере 0,1% от суммы платежа, оплата которого просрочена, за каждый день просрочки.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договор или в связи с ним, по возможности будут разрешаться путем переговоров между сторонами. При этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее результатов разрешения возникших споров в письменном виде.

8.2. Если взаимоприемлемое решение разногласий не будет достигнуто в результате переговоров, разногласия могут быть решены в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – семь рабочих дней с момента получения претензии. Отсутствие ответа в этот срок расценивается как отклонение претензии.

8.3. В случае если стороны не придут к соглашению путем переговоров и в претензионном порядке, все споры и разногласия между сторонами разрешаются в установленном законодательством порядке в арбитражном суде города Новосибирска.

9. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента выполнения обязательств Сторонами.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они исполнены в письменной форме и подписаны представителями обеих сторон.

9.3. По обоюдному решению сторон настоящий Договор может быть пролонгирован на период, определяемый соглашением сторон.

9.4. Решение сторон о продлении срока действия Договора оформляется Дополнительным соглашением, которое становится обязательным для сторон, заключивших его.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если неисполнение обязательств было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы. Такие обстоятельства могут включать в себя: стихийные бедствия, эпидемии, наводнения, принятие уполномоченными государственными органами нормативных актов, делающих невозможным исполнение настоящего Договора, и иные события, неподвластные контролю и носящие непредвиденный характер.

10.2. Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, должна в письменном виде уведомить другую сторону, подтвердив возникновение для нее обстоятельств, справкой уполномоченного на то государственного органа.

10.3. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы или их последствия продолжают действовать более 30 дней, каждая из сторон имеет право отказаться от Договора, при этом ни одна из сторон не требует возмещения возможных убытков.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. В части отношений между Сторонами, неурегулированной положениями настоящего Договора, применяется действующее законодательство Российской Федерации.

11.2. Настоящий Договор имеет 2 (Два) Приложения, являющихся неотъемлемой его частью, составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

11.3. В случае необходимости Стороны могут составить и подписать Приложения к настоящему Договору: акты, протоколы, которые станут неотъемлемой частью Договора.

11.4. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего Договора, теряют юридическую силу.
12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ПОСТАВЩИК
______________________________________
краткое наименование

	ПОКУПАТЕЛЬ
ЗАО "Беркут"
Адрес: 630117, г. Новосибирск
ул. Арбузова, Рынок 
Почтовый адрес: 630117, г. Новосибирск
а/я 266
тел./факс:(383) 332-70-54

р/с 40702810200430000118 
в Новосибирском Филиале 
ОАО "Банк Москвы", БИК 045004762 
к/с 30101810900000000762


	_____________________________________
должность
_____________/________________________/
и.о. фамилия
М.П.
	Генеральный директор
____________________/Абасов М.Р.К.о./
М.П.


Приложение № 1 к Договору № ____ 

От "___" ___________ 201__ года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	п/№
	Наименование Оборудования
	Кол-во
	Цена за ед. (Доллар, США), 
в т.ч. НДС*
	Стоимость  (Доллар, США), 
в т.ч. НДС*

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	

	
	В том числе НДС
	
	
	


*Цена и стоимость оборудования в рублях рассчитывается по курсу Доллар (США) по отношению к рублю, установленному ЦБ РФ на дату подписания товарной накладной.

1. Срок поставки Оборудования ____________ дней, но не позднее 20 декабря 2011г.

2. Стоимость работ по установке Оборудования на объекте монтажа составляет ___________ рублей (_____________ рублей ____ коп.), в том числе НДС- 18% в сумме _________________ рублей (______________ руб. ___ коп.) 

3. Срок выполнения работ по установке ____ (_________) рабочих дней, срок начала работ определяется в письменной заявке Покупателя, направляемой в адрес Поставщика (в том числе посредством факсимильной связи или по электронной почте).

	ПОСТАВЩИК
______________________________________
краткое наименование

	ПОКУПАТЕЛЬ
ЗАО "Беркут"


	_____________________________________
должность
_____________/________________________/
и.о. фамилия
М.П.
	Генеральный директор
____________________/Абасов М.Р.К.о./
М.П.


