Техническая часть.

Насос для контура водяного охлаждения

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

| № п/п | Оборудование | Характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вспомогательное технологическое оборудование для электронно-пучковой установки | 1.Насос турбомолекулярный TMP-2203LM (Shimadzu) с контроллером и набором кабелей или (эквивалент): Магнитный подвес -------Обязательно Охлаждение----водяное Производительность по азоту 2140 л/с Входной фланец ISO 250 (CF250) Выходной фланец KF 40 Пространственной положение – любое 2. Безмасляный спиральный насос ISP-1000 (Anest Iwata) или (эквивалент)-1: Предельный вакуум 7,5 м Торр, скорость откачки –1000 л/мин Параметры эл. сети-------50Гц, 380В Входной фланец KF 40 Выходной фланец KF 40 Охлаждение - воздушное 3. Высоковакуумный затвор LPSS250ISON 1 BMO: Шаговый двигатель-----обязательно, Фланец ISO250F Напряжение-----220VAC, Винтовое уплотнение штока Материал-нерж. сталь | 1шт. 1шт. 1шт. |

1. Условия поставки:

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов

2. Срок поставки:

Поставка продукции в срок – не позднее 15 ноября 2012г.

3. Требование к гарантии: Поставляемое Оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем Оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента ввода Оборудования в эксплуатацию. Наличие на территории Российской Федерации Официального сертифицированного центра для осуществления гарантийного и послегарантийного обслуживания поставленного оборудования – обязательно.

4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации:

Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

6. НМЦ:  2 555 152,60 руб., в т. ч. НДС 18% .

7. Порядок расчетов: 30% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания договора.

70% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.

8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%

Начальник отдела комплектующих изделий:_____________________

Технический эксперт:__________________     /_________________/