ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на модернизацию системы оповещения Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при строительстве, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.

Подраздел 3.1 Требования к проведению работ.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ.

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ.

РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 5. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА

ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Модернизация системы оповещения Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

Модернизация системы оповещения проводится с целью восстановления работоспособности технических средств оповещения и приведения системы в соответствие требованиям, в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, следующих нормативных документов:

- Федеральный закон РФ "О гражданской обороне" от 12.02.1998г. № 28-ФЗ;

- Федеральный закон РФ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 21.12.1994г. № 68-ФЗ;

- Федеральный закон от 21.07.1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Постановление Правительства Российской Федерации "О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов" от 01.03.1993г. №178;

- Совместный приказ МЧС России, Мининформсвязи России и Минкультуры России "Об утверждении Положения о системах оповещения населения" от 25.07.2006г. № 402/90/376;

- Федеральный закон "О радиационной безопасности населения" № 3-ФЗ от 09.01.1996г.;

- Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" № 52-ФЗ от 30.03.1999г.;

- Федеральный закон "Об использовании атомной энергии" № 170-ФЗ от 21.11.1995 г.

Система оповещения Саратовского отделения создана на общих системных принципах построения автоматизированной системы объединенной системы оперативно-диспетчерского управления и состоит из:

- автоматизированной системы оповещения АСО-4-3;

- усилительно-коммутационных  блоков  СГС-22-М (П-166  ВАУ)  с  устройством бесперебойного питания (УКБ-500);

- GSM-терминала;

- устройства сопряжения УУП-1 с аппаратурой оповещения П160/164/166 вышестоящего органа управления ГО и ЧС;

- устройства запуска сирен УЗС-2;

- устройства  управления  усилительно-коммутационными блоками СГС-22-М;

- сервера с программным обеспечением (ПО-ГСО);

- пульта управления СГС-22-М;

- усилителя  мощности  УЗС2-УМ  с  дистанционным  управлением  по радиоканалу;

- рупорных громкоговорителей.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Требования к проведению работ

Работы по модернизации системы оповещения должны быть проведены в соответствии с Методическими рекомендациями Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ЛПСБ «По созданию в районах размещения потенциально опасных объектов локальных систем оповещения», утвержденными 24.12.2002г.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

| № п/п | Выполняемые работы |  |  | Потребность в материалах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
|  | Демонтаж. Устройство центральное управляющее | 1 устройство | 1 |  |  |  |
|  | Демонтаж кабеля | 100 м | 4,9 |  |  |  |
|  | Смена пакетных выключателей | 100 шт. | 0,06 | Автоматический выключатель ВА 47-100 1Р 16А | шт. | 3 |
|  |  |  |  | Автоматический выключатель ВА 47-100 1Р 25А | шт. | 3 |
|  | Монтаж. Устройство центральное управляющее | 1 устройство | 3 | Устройство запуска сирен 2 (УЗС-2-0А36Н) устройство для управления радиотрансляционными усилителями. | шт. | 3 |
|  | Монтаж. Радиостанция УКВ связи, абонентская мощность до 15 Вт стационарная | 1 комплект | 3 |  |  |  |
|  | Монтаж. Электрическая проверка и настройка канала ввода-вывода информации | 1 канал | 3 |  |  |  |
|  | Монтаж. Отдельно устанавливаемый усилитель дуплексный или абонентский | 1 шт. | 3 |  |  |  |
|  | Монтаж. Коробка кабельная соединительная или разветвительная | 1 шт. | 3 | Коробка распределительная с клеммником с сальником 139x119x70 IP 55 K 9065 | шт. | 3 |
|  | Монтаж. Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 4,9 | Кабель силовой ВВГнг(А) 3х2,5 | м | 240 |
|  |  |  |  | Кабель ПВ3 1х6 | м | 40 |
|  |  |  |  | Кабель связи КСПП 1х4х1,2 | м | 90 |
|  |  |  |  | Кабель коаксиальный СОАХ RG-58 | м | 120 |
|  | Автоматический выключатель ВА 47-100 1Р 16А | шт. | 3 |  |  |  |
|  | Пуско-наладочные работы. Предварительные испытания АС: I категории сложности | 1 система | 3 |  |  |  |
|  | Пуско-наладочные работы. Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения | 1 инстал-ляция | 3 | Дополнительная программная утилита рассылки SMS-сообщений по базе АСО (HASP ключи, лицензия/ неисключительное право на использование) | шт. | 1 |
|  |  |  |  | Программное обеспечение для ПЭВМ ПУ ЛСО на одну ПЭВМ (от одного до трех управляемых устройств) | шт. | 1 |
|  |  |  |  | Программное обеспечение для ПЭВМ ПУ ЛСО на одну ПЭВМ (от девяти до 15 управляемых устройств) | шт. | 1 |
|  | Пуско-наладочные работы. Приемосдаточные испытания АС: I категории сложности | 1 система | 3 |  |  |  |

- Материалы и оборудование для производства работ поставляются Исполнителем;

- Материалы, изделия, конструкции должны соответствовать нормативным документам (ГОСТ, ТУ и т.д.), сертификатам соответствия;

- Исполнитель при производстве работ согласовывает с Заказчиком образцы применяемых материалов;

- Исполнитель обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы и оборудование до передачи их в работу для проверки Заказчиком на соответствие сметной и технической документации.

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

Исполнитель должен разработать программу пуско-наладочных работ, включающую в себя проверку, регулировку, настройку, тренировку и электрические измерения индивидуального оборудования. Исполнитель должен выполнить демонтаж, монтаж, пуско-наладочные работы, а также опробование системы оповещения. В процессе проведения пуско-наладочных работ все параметры системы оповещения должны быть доведены до нормативных.

РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Саратовская область, Татищевский район, 1,7 км к югу от д. Докторовка (ПХРО Саратовского отделения филиала "Приволжский территориальный округ" ФГУП "РосРАО").

РАЗДЕЛ 5. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата начала выполнения работ – дата подписания договора;

Дата окончания выполнения работ – не позднее 30 декабря 2014 года.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- Гарантия на выполненные работы составляет 12 месяцев с момента окончания работ. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания соответствующего Акта сдачи-приемки выполненных работ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Исполнитель обеспечивает безопасное выполнение работ в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.230-2007 «ССБТ. Системы управления охраной труда. Общие требования».

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Результатом работ является:

- работоспособность технических средств оповещения существующей на предприятие системы оповещения;

- обеспечение доведения сигналов и информации оповещения до населения, проживающего в 5-ти километровой зоне;

- обеспечение возможности подключения к областной территориальной системе оповещения, создаваемой на основе базового комплекса оповещения П-166М.

- После завершения Работ Исполнитель предоставляет Заказчику следующую  документацию:

- а) подписанные акты выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в 2-х экз. (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Исполнителя);

- б) сертификаты (или декларации) соответствия ГОСТ Р, сертификаты безопасности, сертификаты пожарной безопасности в соответствии с Федеральным Законом от 22.07.2008 №123-ФЗ (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии), технические паспорта, инструкции пользователя (руководство по эксплуатации) на установленное оборудование и материалы или подтверждение об отсутствие таковых;

- в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров оборудования и гарантийного периода;

- г) исполнительную документацию на выполненные работы в соответствии программой пуско-наладочных работ и предоставлением инструкций и схем, актов (справок) о результатах контрольных измерений, испытаний и опробования оборудования и системы и т.п.;

- д) руководство пользователя программным продуктом для чтения и обработки информации ПУ ЛСО на бумажном носителе.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Сертификаты, гарантийные талоны, паспорта на изделия, программный продукт для чтения и обработки информации, исполнительная документация должны быть представлены на русском языке.

Программный продукт для чтения и обработки информации должен иметь резервную копию на электронном носителе.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ

ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Силами Исполнителя и за счет Исполнителя производится инструктаж персонала Заказчика по эксплуатации системы оповещения.

РАЗДЕЛ 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и ведомственными регламентами ГК «Росатом», а именно:

- Лицензия ФСБ России на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство и имеющим право на выполнение работ, в том числе:

- устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения;

- монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации;

- пусконаладочные работы коммутационных аппаратов;

- пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств;

- пусконаладочные работы комплексной наладки систем.

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | ФГУП | Федеральное государственное унитарное предприятие |
|  | АСО | Автоматизированная система оповещения |
|  | ГОСТ | Государственный стандарт Российской Федерации |
|  | ПНР | Пуско-наладочные работы |
|  | СРО | Саморегулируемая организация |
|  | ПЭВМ | Персональная электронно-вычислительная машина |
|  | ПХРО | Пункт хранения радиоактивных отходов |
|  | ПУ ЛСО | Пульт управления локальной системы оповещения |

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Локальный сметный расчет | 9 |