Техническое задание

на поставку оборудования

          1.  Источник бесперебойного питания АРС Smart-UPS RT 5000VA (замена на аналогичное оборудование не допускается в связи с заменой данного оборудования и работой его в системе действующего комплекса ТСО)

	Технические характеристики                                         


	

	Выходная мощность, ВА

Время работы при полной нагрузке, мин

Время работы при половинной нагрузке, мин

Входное напряжение, 

Входная частота, Гц 

Стабильность выхода

напряжения (батарейный режим), %

Входная частота, Гц

Форма выходного сигнала

Макс. поглощаемая энергия импульса, Дж

Кол-во выходных разъёмов питания, шт.

Тип интерфейса

Возможность замены батарейный

Подключение дополнительных батарей 

Защита от высоковольтных импульсов

Фильтрация помех

Тип корпуса 

Тип предохранителя
	Не менее 5200

не менее 5

не менее 15,5

100-280

45-65

3

47-63

синусоида

480

10

RS-232б  Ethernet 10/100

есть

есть

есть

есть

вертикальный

автоматический


2.  Устройство аварийного питания мощностью 10 кВт(бензогенератор)

	Технические характеристики                                         
	

	Максимальная мощность, кВт

Средняя мощность, кВт

Напряжение, В

Частота, Гц

Тип генератора

Двигатель

Моторесурс, час

Макс. время непрерывной работы, час.

Макс.время работы в сутки, час.

Марка бензина

Ёмкость бензобака. Л

Система запуска

Уровень шума (7м), дБ
	Не менее 10

8 

220 +/- 10%

50 +/- 3 %

щеточный, однофазный, синхронный

1-цилиндровый  4-тактный,  воздушное

охлаждение

3000

6

12

с октановым числом  не ниже  92

не менее 25

ручной стартер/электростартер

не более 72


        Замена оборудования и программного обеспечения, указанного в техническом задании, на аналогичное или другие изменения в его составе не допускаются в соответствии с главой 6 пунктом  12.2.2б  «Единого  отраслевого  стандарта   закупок   Госкорпорации  «РОСАТОМ»».  Данное оборудование   закупается   для   обеспечения    взаимодействия   с   уже    используемым оборудованием,  под  конкретные  цели  и  место  размещения  на  площадях  Заказчика.

Общие требования к товару: 

1.Все виды  поставляемых товаров, работ, услуг должны являться новыми, неиспользованными, работоспособными, отражающими все последние модификации(линейки), должны соответствовать СНиП, ГОСТ, РД, ПУЭ, другим нормативным документам, действующим на момент подписания договора поставки;

2.Упаковка не должна иметь повреждений и вмятин.

3.Обязательно наличие в конкурсной заявке полного описания технических характеристик предлагаемого оборудования, ПО и комплектующих, их полного наименования и буквенно-цифрового обозначения с указанием фирм производителей.

4. Товар должен быть лицензирован (в случае, если поставка товаров подлежит лицензированию), ПО должно быть лицензионным.

5.Должны иметься дилерские договоры или другие соглашения на право поставки лицензионного ПО и оборудования.

6.Все оборудование и ПО должно иметь соответствующие сертификаты (копии предоставляются Заказчику)

7.Заказчику должна быть предоставлена техническая документация на весь поставляемый товар на русском языке.

Условия оплаты и поставки:

-30%-аванс, 70%-по факту поставки на склад заказчика.

Срок поставки:   20 (двадцать)  дней после получения авансового платежа.

