№ОК-1.14 от 26.12.2013 г.

В адрес организатора открытого конкурса в электронной форме на право заключения договора по лоту № ОК-1.14 «Нижегородская АЭС Энергоблок № 1, 2.Выполнение проекта «Система внешней связи» в составе подраздела «Сети связи» проекта Нижегородской АЭС» поступил запрос о разъяснении положений документации открытого конкурса следующего содержания:
[image: image1.emf]
В ответ на данный запрос организатор открытого конкурса сообщает следующее:
По п.1 
требуется предусмотреть узлы связи в защищенных пунктах управления противоаварийными действиями: ЗПУПД АС, ЗПУПД Г и ЗПУПД РЭ, также предусмотреть взаимосвязь УС ЗПУПД с ЦУОС
По п.2
требуется
