ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по поверке оборудования радиационного контроля службы РБ Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

- Наименование услуги

Оказание услуг по поверке оборудования радиационного контроля службы РБ Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- Описание услуг

  - Состав (перечень) оказываемых услуг

Услуги по поверке оборудования радиационного контроля, предусмотренные настоящим техническим заданием, выполняются Исполнителем:

- начало оказания услуг: с момента заключения договора;

- окончание оказания услуг: не позднее 20.12.2014.

Объект Заказчика располагается по адресу: Ленинградская обл., г.Сосновый Бор, промзона.

  - Описание оказываемых услуг

Осуществление поверки, а именно:

- Проведение технического освидетельствования оборудования;

- Проведение поверки оборудования и выдача Свидетельства установленного образца;

- В случае получения в ходе проведения поверки отрицательного результата выдать Извещение о непригодности;

- По окончании работ Исполнитель передает Заказчику оборудование, Свидетельства (либо Извещение о непригодности).

Целью работы является обеспечение единства измерений в области измерений ионизирующего излучения и  выполнение требований нормативной документации.

  - Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

Доля/объем отдельных услуг в общем объеме закупок не определена.

- Требования к услугам

  - Общие требования

Работы проводить в соответствии с требованиями: технические и другие требования к выполнению и результатам работы, определены в ГОСТ 50-444-83;

  - Требования к качеству оказываемых услуг

Организация исполнитель для производства работ должна иметь Аттестат аккредитации с Областью аккредитации на право поверки оборудования указанного в Техническом задании (Приложение №1).

  - Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Не требуется

  - Требования к конфиденциальности

В период оказания услуг и после их окончания Исполнитель не должен разглашать и использовать конфиденциальную информацию, принадлежащую Заказчику, которая может стать ему известной в ходе оказания услуг. Исполнитель несет ответственность за соблюдение этого требования в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

  - Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Соблюдение правил охраны труда, радиационной и пожарной безопасности на территории Объекта.

  - Требования по обучению персонала заказчика

Не требуется

  - Требования к составу технического предложения участника

Исполнитель должен обладать действующим соответствующим действующим аттестатом аккредитации поверочной лаборатории.

  - Специальные требования

Не требуется

- РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

  - Описание конечного результата оказанных услуг

- Проведено техническое освидетельствования оборудования;

- Проведена поверка оборудования и выданы Свидетельства установленного образца;

- В случае получения в ходе проведения поверки отрицательного результата выдано Извещение о непригодности.

По окончании работ Исполнитель передает Заказчику оборудование, Свидетельства (либо Извещение о непригодности).

  - Требования по приемке услуг

Акт сдачи-приема оказанных услуг предоставляется Исполнителем Заказчику вместе с отчетными документами. Акт сдачи-приемки оказанных услуг рассматривается, подписывается Заказчиком и направляется Исполнителю в течение 5-ти календарных дней со дня получения, либо направляется Исполнителю письменный мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

  - Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

По окончании работ Исполнитель передает Заказчику Свидетельства о поверке (либо Извещение о непригодности).

- ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ                                                  ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Количество листов |
| --- | --- | --- |
|  | Перечень оборудования службы РБ Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» в 2014 году подлежащего поверке. | 1 |