## Общий
[6 empty] | Спецификация на поставку автоматических выключателей для сооружения энергоблока №3 Ростовской АЭС | [12 empty] | Приложение №1 к Договору ________________________от__________________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | 4.ИСУП.4456317 | - | Автоматический выключатель | C60N 2Р | Iн=25 А, кривая «C» (кат. номер 24339) | МЭК 60947-2:2006 ГОСТ Р 50030.2-2010 | 4 | III | R3.01595.2.0.35 изм. 2 | 55 |  | R3.01595.3.1.36 изм. 3 | 68 | 3 | шт. | 271.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Брызгальные бассейны с камерой переключения | 2014-02-28 |  |  | БКП-3/5 | оборудование | 2013-827
2 | 5.ИСУП.4604484 | - | Автоматический выключатель | C60N 2Р | Iн=2 А, кривая «С» (№ по каталогу 24332) | - | 4 | III | R3.01635.2.0.35 изм. 1 | 5 |  | R3.01635.3.0.36 | 7 | 1 | шт. | 271.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-02-28 |  |  | БКП 3/5 | оборудование | 2013-1056; 2013-1058
3 | 5.ИСУП.4602667 | - | Автоматический выключатель с комбинированным расцепителем | GV2-P08 | - | - | 4 | III | R3.01635.2.0.35 изм. 1 | 1 |  | R3.01635.3.0.36 | 1 | 8 | шт. | 329.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-02-28 |  |  | БКП 3/5 | оборудование | 2013-1056; 2013-1058
4 | 4.ИСУП.5256319 |  | Автоматический выключатель | C60N 2Р | Iн=3 А, кривая «D» (кат. номер 24582) | - | 4 | III | R3.01626.2.0.35 | 1 |  | R3.01626.3.0.36 | 1 | 6 | шт. | 271.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-02-28 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 2013-1081
5 | 4.ИСУП.5256320 |  | Автоматический выключатель | C60N 2Р | Iн=4 А, кривая «D» (кат. номер 24583) | - | 4 | III | R3.01626.2.0.35 | 2 |  | R3.01626.3.0.36 | 2 | 5 | шт. | 271.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-02-28 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 2013-1081
6 | 4.ИСУП.5256321 |  | Автоматический выключатель | C60N 2Р | Iн=6 А, кривая «D» (кат. номер 24584) | - | 4 | III | R3.01626.2.0.35 | 3 |  | R3.01626.3.0.36 | 3 | 11 | шт. | 271.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-02-28 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 2013-1081
7 | 4.ИСУП.5256323 |  | Автоматический выключатель | C60N 3Р | Iн=6 А, кривая «D» (кат. номер 24599) | - | 4 | III | R3.01626.2.0.35 | 4 |  | R3.01626.3.0.36 | 4 | 1 | шт. | 271.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-02-28 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 2013-1081
8 | 4.ИСУП.5256324 |  | Автоматический выключатель | C60N 2Р | Iн=10 А (кривая D), (кат. номер 24586, | - | 4 | III | R3.01626.2.0.35 | 5 |  | R3.01626.3.0.36 | 5 | 32 | шт. | 271.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-02-28 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 2013-1081
9 | 4.ИСУП.5256325 |  | Автоматический выключатель | C60N 4Р | Iн=16 А, кривая «C» (кат. номер 24363) | - | 4 | III | R3.01626.2.0.35 | 6 |  | R3.01626.3.0.36 | 6 | 6 | шт. | 271.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-02-28 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 2013-1081
10 | 4.ИСУП.5256329 |  | Автоматический выключатель | C60L 2Р | Iн=10 А, кривая «C» (кат. номер 25423) | - | 4 | III | R3.01626.2.0.35 | 9 |  | R3.01626.3.0.36 | 8 | 3 | шт. | 346.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-02-28 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 2013-1081
11 | 4.ИСУП.5256330 |  | Дифференциальный модуль | Vigi C60 2P | Iн=25 А, ток утечки 30 мА, класс АC (кат. номер 26581) (для выключателя C60L 2P) | - | 4 | III | R3.01626.2.0.35 | 10 |  | R3.01626.3.0.36 | 9 | 3 | шт. | 937.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-02-28 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 2013-1081
12 | 4.ИСУП.5256331 |  | Автоматический выключатель | C60L 4Р | Iн=16 А, кривая «C» (кат. номер 25450) | - | 4 | III | R3.01626.2.0.35 | 11 |  | R3.01626.3.0.36 | 10 | 1 | шт. | 346.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-02-28 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 2013-1081
13 | 4.ИСУП.5256332 |  | Дифференциальный модуль | Vigi C60 4P | Iн=25 А, ток утечки 30 мА, класс АC (кат. номер 26595) (для выключателя C60L 4P) | - | 4 | III | R3.01626.2.0.35 | 12 |  | R3.01626.3.0.36 | 11 | 1 | шт. | 1108.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-02-28 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 2013-1081
14 | 4.ИСУП.5249218 | - | Выключатель автоматический | iC60N | 2Р; Iн=1,0 А; Iср=(3-5) Iн; кривая В; Контакт сигнализации повреждения iSD; блок-контакт состояния iOF |  | 4 | III | R3.04987.2.0.34 | - |  | R3.04987.3.0.36 | 4 | 1 | шт | 271.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объединенная насосная станция системы охлаждения основного оборудования | 2014-02-28 |  |  | БКП 3/4 | Оборудование | 2013-1263
[13 empty] | Итого: | 82 |  | 25850.83 |  | 0 | 0 | 0
-
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [13 empty] | От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [13 empty] | _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. | [13 empty] | м.п.