## Типовая спецификация к _ДП
Приложение № 1 к Договору поставки ТМЦ № _____ от _____________
Спецификация № ______ от _______2011 г.
к Договору поставки между ОАО "ППГХО" и ____________
№ _________ от ___________ г.
Основание: Заявка 1кв 2012 года ОАО "ППГХО"
1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующие товары:
№ п/п | Код ЕБК | Номер позиции в заявке | Номенклатурный номер | Наименование Товара | ГОСТ/ТУ | Ед.изм. | Кол-во | Итого Количество поставляемого товара | Цена за единицу без НДС, (руб.) | Сумма без НДС, (руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 06.01.2.166 | 2208 | 3433300001 | ДАТЧИК МАГНИТНО-КОНТАКТ. СМК-1 | ГОСТ 51086-97 | Шт. | 24 | 24
2 | 06.01.2.051 | 2209 | 3482900001 | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ DELTA DTM1207 (ДЛЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ В ИСТ.ПИТАНИЯ РИП-12) | ГОСТ 29216-91 | Шт. | 8 | 8
3 | 06.01.2.166 | 2210 | 4372000002 | ДАТЧИК ДКПУ-22-У1 | ТУ12.48.190-80 | Шт. | 3 | 3
4 | 06.01.2.045 | 2211 | 4372000005 | ИЗВЕЩАТ.ИО-102-2 | ГОСТ Р 50898-96 | Шт. | 30 | 30
5 | 06.01.2.045 | 2212 | 4372000006 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИО 101-2 (КНОПКА) | ГОСТ Р 50898-96 | Шт. | 4 | 4
6 | 06.01.2.045 | 2213 | 4372000008 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ "СВИРЕЛЬ" 12В | ГОСТ Р 50898-96 | Шт. | 5 | 5
7 | 06.01.2.045 | 2214 | 4372000011 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИПР | ГОСТ Р 50898-96 | Шт. | 6 | 6
8 | 06.01.2.045 | 2215 | 4372000013 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАН.ИК "РАПИД" | ГОСТ Р 50898-96 | Шт. | 40 | 40
9 | 06.01.2.166 | 2216 | 4372000026 | ДАТЧИК КОНТРОЛЯ ДКУ-001 | ГОСТ 8711-78 | Шт. | 6 | 6
10 | 06.01.2.045 | 2217 | 4372000036 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЫМОВОЙ ИП-212-41М | ГОСТ Р 50898-96 | Шт. | 24 | 24
11 | 06.01.2.045 | 2218 | 4372000040 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ПКИЛ-9 |  | Шт. | 3 | 3
12 | 06.01.2.045 | 2219 | 4372000050 | ГРАНИТ-4 (ППК) ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ | ГОСТ Р 52436-2005 | Шт. | 3 | 3
13 | 06.01.2.166 | 2220 | 6586200003 | ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ РУПОРНЫЙ ГР-38 10ВТ (10ГР-38) | ГОСТ 12089-66 | Шт. | 10 | 10
14 | 06.01.2.200 | 2221 | 6673100009 | ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ ТАШ-1319 | ГОСТ Р 51330.099 | Шт. | 5 | 5
15 | 06.01.2.200 | 2222 | 6673100010 | ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ ТАШ-2305ЦБ | ГОСТ 6343-74 | Шт. | 17 | 17
16 | 06.01.2.200 | 2223 | 6673100011 | ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ ТАШ-3312ЦБ | ГОСТ 6343-74 | Шт. | 3 | 3
Итого:
НДС 18%:
Всего:
Итого с учетом НДС: _________(_______________________________________) руб. ____ коп., в т.ч. НДС:____________ руб. ________ коп.
2. Поставка производится путем доставки ж/д транспортом до ст. Краснокаменск, Забайкальской ЖД.
3. Срок поставки: март 2012 года
4. Транспортные расходы и прочие расходы включены в цену Товара.
5. До отгрузки обязательно предоставление документов подтвеждающих происхождение товара, качество (сертификаты, паспорта)
6. Грузополучатель: ОАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение", 674674, г. Краснокаменск, Забайкальский край, ГОС-4, а/я 89, ИНН 7530000048, КПП 753001001, ОКПО 07621060. Станция назначения Краснокаменск Забайкальской ж.д., код станции 946208, код получателя 9705.
ОАО "ППГХО"
Генеральный директор
| _________________ / В.С. Святецкий/ |  |  |  |  | _________________ /___________/
| М.П. "___" ____________20__г. |  |  |  |  | М.П. "___" ____________20__г.