Приложение №2 
к Заявке №155/2 от «02» апреля 2013 г.

                                                                                    
Техническое задание
на текущий ремонт объектов  ЗАО «Далур» -
[bookmark: _GoBack]«Жилой дом №3 (двухкомнатный), инв. №000002874», «Жилой дом №5 (двухкомнатный), инв. №000002876», «Жилой дом №6 (трехкомнатный), инв. №000002877».

1. Вид ремонта: текущий ремонт;
2. Заказчик: ЗАО «Далур».
3. Место выполнения работ: Курганская область, Далматовский район, Жилой квартал с. Уксянское.
4. Состав работ:  на объекте «Жилой дом №3 (двухкомнатный), инв. №000002874» замена отопления, в том числе:
- демонтаж труб отопления d-25 – 20м2;
- замена котла – 1 шт.;
- прокладка труб металлополимерных d-20,25 - 100м2;
- установка чугунных радиаторов – 2квт. 
на объекте «Жилой дом №5 (двухкомнатный), инв. №000002876»  - замена отопления, в том числе:
- демонтаж труб отопления d-25 – 30м2;
- прокладка труб металлополимерных d-20,25 - 130м2;
на объекте «Жилой дом №6 (трехкомнатный), инв. №000002877»  - замена отопления, в том числе:
       - демонтаж труб отопления d-25 – 30м2;
 - прокладка труб металлополимерных d-20,25 - 130м2;
5. Работы выполняются из материалов Подрядчика; 
6. Документы предоставляемые заказчику по окончанию работ: Акты выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости работ и затрат по форме КС-3 и другие документы, предусмотренные условиями Договора.


Начальник отдела 
капитального строительства                                                              А.А. Юрин
