Приложение №2

к Заявке №155/2 от «02» апреля 2013 г.

Техническое задание

на текущий ремонт объектов  ЗАО «Далур» -

«Жилой дом №3 (двухкомнатный), инв. №000002874», «Жилой дом №5 (двухкомнатный), инв. №000002876», «Жилой дом №6 (трехкомнатный), инв. №000002877».

- Вид ремонта: текущий ремонт;

- Заказчик: ЗАО «Далур».

- Место выполнения работ: Курганская область, Далматовский район, Жилой квартал с. Уксянское.

4. Состав работ:  на объекте «Жилой дом №3 (двухкомнатный), инв. №000002874» замена отопления, в том числе:

- демонтаж труб отопления d-25 – 20м2;

- замена котла – 1 шт.;

- прокладка труб металлополимерных d-20,25 - 100м2;

- установка чугунных радиаторов – 2квт.

на объекте «Жилой дом №5 (двухкомнатный), инв. №000002876»  - замена отопления, в том числе:

- демонтаж труб отопления d-25 – 30м2;

- прокладка труб металлополимерных d-20,25 - 130м2;

на объекте «Жилой дом №6 (трехкомнатный), инв. №000002877»  - замена отопления, в том числе:

- демонтаж труб отопления d-25 – 30м2;

- прокладка труб металлополимерных d-20,25 - 130м2;

5. Работы выполняются из материалов Подрядчика;

6. Документы предоставляемые заказчику по окончанию работ: Акты выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости работ и затрат по форме КС-3 и другие документы, предусмотренные условиями Договора.

Начальник отдела

капитального строительства                                                              А.А. Юрин