Техническое задание

для размещения заказа 

путем проведения запроса цен в электронной форме на закупку

(вид процедуры закупки)

 Арматура сантехническая
(наименование лота)
для нужд Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»
расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.

Сведения о товарах

	№ 
п/п
	Наименование
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Страна
производитель
	Ед.изм.
	Кол-тво

	1
	автоматический воздухоотводчик BUGATTI
	никелированный НР ½ Арт.100204, код07073
	
	шт
	4

	2
	кран шаровой

JIP-FF Danfoss, сталь, фланцевый
	Ду 20 мм, Ру 40 Бар

Корпус St.37.(сталь 10 по ГОСТ 1050)

Фланцы С.22.8 (сталь 20 по ГОСТ 1050)

с ответными фланцами и крепежом

код 065NО305
	
	шт
	2

	3
	кран шаровой

JIP-FF Danfoss, сталь, фланцевый
	Ду 25 мм, Ру 40 Бар

Корпус St.37.(сталь 10 по ГОСТ 1050)

Фланцы С.22.8 (сталь 20 по ГОСТ 1050)

с ответными фланцами и крепежом

код 065NО310
	
	шт
	2

	4
	кран шаровой

JIP-FF Danfoss, сталь, фланцевый
	Ду 40 мм, Ру 40 Бар

Корпус St.37.(сталь 10 по ГОСТ 1050)

Фланцы С.22.8 (сталь 20 по ГОСТ 1050)

с ответными фланцами и крепежом

код 065NО320
	
	шт
	2

	5
	кран шаровой BUGATTI
	Резьба 3/4, ВР, Арт 302, код 07096,

тип ручки: бабочка
	
	шт
	6

	6
	кран шаровой BUGATTI
	Резьба 1/2, ВР Арт 301, код 07721,

тип ручки: стальной рычаг 
	
	шт
	2

	7
	кран шаровой BUGATTI
	Резьба 3/4, ВР Арт 301, код 07722,

тип ручки: стальной рычаг 
	
	шт
	2

	8
	кран шаровой BUGATTI
	Резьба 1/2, НР-ВР Арт 306, код 07726,

тип ручки: бабочка 
	
	шт
	4

	9
	кран шаровой

JIP-FF Danfoss, сталь, фланцевый
	Ду 100 мм, Ру 25 Бар

Корпус St.37.(сталь 10 по ГОСТ 1050)

Фланцы С.22.8 (сталь 20 по ГОСТ 1050)

с ответными фланцами и крепежом

код 065NО340
	
	шт
	10

	10
	кран шаровой

JIP-FF Danfoss, сталь, фланцевый
	Ду 150 мм, Ру 25 Бар

Корпус St.37.(сталь 10 по ГОСТ 1050)

Фланцы С.22.8 (сталь 20 по ГОСТ 1050)

с ответными фланцами и крепежом

код 065NО950
	
	шт
	5

	11
	кран шаровой

JIP-FF Danfoss, сталь, фланцевый
	Ду 200 мм, Ру 25 Бар

Корпус St.37.(сталь 10 по ГОСТ 1050)

Фланцы С.22.8 (сталь 20 по ГОСТ 1050)

с ответными фланцами и крепежом

код 065NО955
	
	шт
	2

	12
	кран шаровой

JIP-FF Danfoss, сталь, фланцевый
	Ду 50 мм, Ру 40 Бар

Корпус St.37.(сталь 10 по ГОСТ 1050)

Фланцы С.22.8 (сталь 20 по ГОСТ 1050)

с ответными фланцами и крепежом

код 065N0325
	
	шт
	6

	13
	кран шаровой

JIP-FF Danfoss, сталь, фланцевый
	Ду 80 мм, Ру 25 Бар

Корпус St.37.(сталь 10 по ГОСТ 1050)

Фланцы С.22.8 (сталь 20 по ГОСТ 1050)

с ответными фланцами и крепежом

код 065N4286
	
	шт
	3

	14
	кран шаровой BUGATTI
	Резьба 1/2, ВР, Арт 301, код 07721,

тип ручки: стальной рычаг
	
	шт
	2

	15
	кран шаровой BUGATTI
	Резьба 3/4, ВР, Арт 302, код 07096,

тип ручки: бабочка
	
	шт
	6

	16
	кран шаровой BUGATTI
	Резьба 3/4, ВР, Арт 301, код 07722,

тип ручки: стальной рычаг
	
	шт
	2

	17
	кран шаровой BUGATTI
	Резьба 1/2, НР-ВР, Арт 307, код 07092,

тип ручки: бабочка
	
	шт
	4

	18
	кран шаровой

JIP-FF Danfoss, сталь, фланцевый
	Ду 20 мм, Ру 40 Бар

Корпус St.37.(сталь 10 по ГОСТ 1050)

Фланцы С.22.8 (сталь 20 по ГОСТ 1050)

с ответными фланцами и крепежом

код 065NО305
	
	шт
	2

	19
	кран шаровой

JIP-FF Danfoss, сталь, фланцевый
	Ду 25 мм, Ру 40 Бар

Корпус St.37.(сталь 10 по ГОСТ 1050)

Фланцы С.22.8 (сталь 20 по ГОСТ 1050)

с ответными фланцами и крепежом

код 065NО310
	
	шт
	2

	20
	кран шаровой

JIP-FF Danfoss, сталь, фланцевый
	Ду 40 мм, Ру 40 Бар

Корпус St.37.(сталь 10 по ГОСТ 1050)

Фланцы С.22.8 (сталь 20 по ГОСТ 1050)

с ответными фланцами и крепежом

код 065NО320
	
	шт
	2

	21
	кран шаровой со сгоном BUGATTI
	Резьба 1/2, НР-ВР Арт 322Т, код 07079,

тип ручки: бабочка
	
	шт
	20

	22
	кран шаровой со сгоном BUGATTI
	Резьба 1/2, НР-ВР Арт 322Т, код 07079,

тип ручки: бабочка
	
	шт
	20

	23
	муфта медная

под пайку
	ф 18 мм
	
	шт
	30

	24
	муфта медная

под пайку
	ф 22 мм
	
	шт
	30

	25
	муфта медная

под пайку
	ф 28 мм
	
	шт
	30

	26
	муфта переходная двухраструбная медная
	ф 22х18 мм
	
	шт
	30

	27
	муфта переходная двухраструбная медная
	ф 28х22 мм
	
	шт
	30

	28
	муфта переходная медная под пайку
	ВР 18х1/2
	
	шт
	30

	29
	муфта переходная медная под пайку
	ВР 18х3/4
	
	шт
	30

	30
	муфта переходная медная под пайку
	ВР 22х1
	
	шт
	30

	31
	муфта переходная медная под пайку
	ВР 22х1/2
	
	шт
	30

	32
	муфта переходная медная под пайку
	ВР 22х3/4
	
	шт
	30

	33
	муфта переходная медная под пайку
	ВР 28/1
	
	шт
	30

	34
	муфта переходная медная под пайку
	ВР 28/х3/4
	
	шт
	30

	35
	муфта переходная медная п под пайку
	ВР 28х1/2
	
	шт
	30

	36
	ниппель латунь
	НР 1
	
	шт
	10

	37
	ниппель латунь
	НР 1/2
	
	шт
	10

	38
	ниппель латунь
	НР 3/4
	
	шт
	10

	39
	ниппель медный переходной

под пайку
	НР 18х1/2
	
	шт
	30

	40
	ниппель медный переходной под пайку
	НР 18х3/4
	
	шт
	30

	41
	ниппель медный переходной под пайку
	НР 22х1
	
	шт
	30

	42
	ниппель медный переходной под пайку
	НР 22х1/2
	
	шт
	30

	43
	ниппель медный переходной

под пайку
	НР 22х3/4
	
	шт
	30

	44
	ниппель медный переходной под пайку
	НР 28/1
	
	шт
	30

	45
	ниппель медный переходной под пайку
	НР 28/х3/4
	
	шт
	30

	46
	ниппель медный переходной под пайку
	НР 28х1/2
	
	шт
	30

	47
	ниппель переходной латунь
	1х1/2
	
	ШТ
	10

	48
	ниппель переходной латунь
	1х3/4
	
	шт
	10

	49
	ниппель переходной латунь
	3/4х1/2
	
	шт
	10

	50
	соединение прямое переходное разборное, латунь
	TIEMME пресс-НР ф 16х1/2
	
	шт
	20

	51
	соединение прямое переходное TIEMME
	пресс - ВР латунь ф 16х1/2
	
	шт
	16

	52
	соединение прямое переходное TIEMME
	пресс - ВР латунь ф 16х3/4
	
	шт
	16

	53
	соединение прямое переходное TIEMME
	пресс - НР латунь ф 16х1/2
	
	шт
	56

	54
	соединение прямое переходное TIEMME
	пресс - НР латунь ф 16х3/4
	
	шт
	20

	55
	соединение прямое переходное разборное TIEMME
	пресс - НР латунь ф 16х1/2
	
	шт
	20

	56
	соединение прямое переходное, латунь
	TIEMME пресс-ВР ф 16х1/2
	
	шт
	16

	57
	соединение прямое переходное, латунь
	TIEMME пресс-ВР ф 16х3/4
	
	шт
	16

	58
	соединение прямое переходное, латунь
	TIEMME пресс-НР ф 16х1/2
	
	шт
	56

	59
	соединение прямое переходное, латунь
	TIEMME пресс-НР ф 16х3/4
	
	шт
	20

	60
	тройник медный под пайку
	ф 18 мм
	
	шт
	30

	61
	тройник медный под пайку
	ф 22 мм
	
	шт
	30

	62
	тройник медный под пайку
	ф 28 мм
	
	шт
	30

	63
	тройник медный переходной под пайку
	ф 22х18х22 мм
	
	шт
	30

	64
	тройник медный переходной под пайку
	ф 22х28х22 мм
	
	шт
	30

	65
	тройник медный переходной пайка
	ф 28х22х28 мм
	
	шт
	30

	66
	тройник переходной TIEMME
	пресс, латунь 16х16х16
	
	шт
	44

	67
	тройник переходной TIEMME
	пресс, латунь 16х20х16
	
	шт
	6

	68
	тройник переходной TIEMME
	пресс, латунь 26х26х20
	
	шт
	4

	69
	тройник переходной, латунь
	пресс TIEMME 16х16х16
	
	шт
	44

	70
	тройник переходной, латунь
	пресс TIEMME 16х20х16
	
	шт
	6

	71
	тройник переходной, латунь
	пресс TIEMME 26х26х20
	
	шт
	4

	72
	угол 90 град. TIEMME
	пресс, латунь ф 16 мм
	
	шт
	65

	73
	угол 90 град., латунь под пайку
	пресс TIEMME  ф 16 мм
	
	шт
	65

	74
	угол медный двухраструбный 90 град. под пайку
	ф 18 мм
	
	шт
	30

	75
	угол медный двухраструбный 90 град. под пайку
	ф 22 мм
	
	шт
	30

	76
	угол медный двухраструбный 90 град. под пайку
	ф 28 мм
	
	шт
	30

	77
	фильтр сетчатый
	FVF Danfoss Ду 40 , фланцевый со сливным краном, с ответными фланцами и крепежом
	
	шт
	2

	78
	фильтр сетчатый FVF Danfoss
	Ду 40 фланцевый со сливным краном, с ответными фланцами и крепежом
	
	шт
	2


Условия поставки:

· Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 

Особые требования: 

· обязательное наличие: сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, сертификат соответствия

· гарантийный срок хранения – не менее установленного производителем.

· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее 2013 года;
· товар должен быть рассортирован по видам;
качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).

От Заказчика: __________________  ______________________ / _______________ /


должность
подпись
Фамилия И.О.

От исполнителя: Начальник ОМТС  ______________________ / _______________ /



подпись
Фамилия И.О.
