## Общий
[6 empty] | Спецификация на поставка оборудования связи. Энергоблок № 4 Ростовской АЭС | [12 empty] | Приложение №1 к Договору ________________________от__________________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | 7.ИСУП.4902253 | - | Оповещатель пожарный речевой настенный на 120 В | АСР-06.1.2 | Мощность 6/3/1,5 Вт | - | 4 | III | R4.02626.2.0.37 |  |  | R4.02626.3.0.36 | 5 | 8 | шт. | 775.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внутриплощадочные автодороги | 2015-07-15 |  |  | БКП 3/7 | Оборудование | 2014-1109 | 2014-07-05
2 | 7.ИСУП.5237574 | - | Оповещатель пожарный речевой настенный на 120 В | АСР-06.1.2 | Мощность 6/3/1,5 Вт | - | 4 | III | R4.02627.2.0.37 |  |  | R4.02627.3.0.36 | 7 | 40 | шт. | 681.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внутриплощадочные автодороги | 2015-07-15 |  |  | БКП 3/7 | Оборудование | 2014-1110 | 2014-09-02
3 | 7.ИСУП.3964666 | - | Телефонный аппарат | LG GS-5140 |  |  | 4 | III | R4.02620.2.0.37 |  |  | R4.02620.3.0.36 | 10 | 1 | шт. | 388.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внутриплощадочные автодороги | 2015-07-15 |  |  | БКП 3/7 | Оборудование | 2014-1107 | 2015-01-01
4 | 7.ИСУП.5792692 | - | Всепогодный рупорный громкоговоритель | CH-510 | мощностью 10 Вт |  | 4 | III | R4.03894.2.0.37 |  |  | R4.03894.3.0.36 | 7 | 6 | шт. | 261.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Трубопров. системы охлажд.отв.потреб. | 2015-07-15 |  |  | БКП 3/7 | Оборудование | 2014-1112 | 2014-12-14
5 | 7.ИСУП.5236578 | - | Телефонный аппарат GS-5140 | LG | - |  | 4 | III | R4.02629.2.0.37 |  |  | R4.02629.3.0.36 | 13 | 90 | шт. | 388.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внутриплощадочные автодороги | 2015-07-15 | в т.ч.-2 шт. резерв |  | БКП 3/7 | Оборудование | 2014-1111 | 2014-09-02
6 | 7.ИСУП.5236579 | - | Всепогодный телефон | 4FP 153 36 | с кнопочным номеронабирателем |  | 4 | III | R4.02629.2.0.37 |  |  | R4.02629.3.0.36 | 14 | 15 | шт. | 388.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внутриплощадочные автодороги | 2015-07-15 |  |  | БКП 3/7 | Оборудование | 2014-1111 | 2014-09-02
7 | 7.ИСУП.5236584 | - | Часы вторичные | Пояс-6 | цифровые |  | 4 | III | R4.02629.2.0.37 |  |  | R4.02629.3.0.36 | 18 | 11 | шт. | 2487.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внутриплощадочные автодороги | 2015-07-15 |  |  | БКП 3/7 | Оборудование | 2014-1111 | 2014-09-02
8 | 7.ИСУП.5236586 | - | Кабина телефонная для междугородних переговоров | КТФ 05.00.000. ПС | - | - | 4 | III | R4.02629.2.0.37 |  |  | R4.02629.3.0.36 | 22 | 1 | шт. | 9818.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внутриплощадочные автодороги | 2015-07-15 |  |  | БКП 3/7 | Оборудование | 2014-1111 | 2014-09-02
9 | 7.ИСУП.5236587 | - | Абонентский громкоговоритель | "Россия АГ-1" | - | ТУ 467285.001 | 4 | III | R4.02629.2.0.37 |  |  | R4.02629.3.0.36 | 24 | 40 | шт. | 261.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внутриплощадочные автодороги | 2015-07-15 |  |  | БКП 3/7 | Оборудование | 2014-1111 | 2014-09-02
[13 empty] | Итого: | 212 |  | 123865.23 |  | 0 | 0 | 0
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [13 empty] | От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [13 empty] | _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. | [13 empty] | м.п.