
	
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на  право заключения договора на:

лот 1 – оказание услуг по выполнению ремонта стен паркинга;

лот 2 – оказание услуг по нанесению вертикальной разметки в паркинге;

лот 3 – оказание услуг по выполнению ремонта лестницы №4;

лот 4 – оказание услуг по выполнению ремонта окон.

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

г. Москва, 2012 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет открытого запроса предложений: 

лот  №1: оказание услуг по выполнению ремонта стен паркинга 

лот  №2: оказание услуг по нанесению вертикальной разметки в паркинге

лот  №3: оказание услуг по выполнению ремонта лестницы №4 

Лот №4: оказание услуг по выполнению ремонта окон.
2. Место оказания услуг: 
 г. Москва, Озерковская набережная, дом 28, стр. 3. 

3. Краткая характеристика объекта:

Объект представляет собой 11-этажный офисный комплекс, два этажа    которого – подземная парковка на 110 парковочных мест. 
4. Условия, сроки проведения косметического ремонта для лота №1; №2; №3;№4. 

Условия оплаты:

Платеж за проведение ремонта производится Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на р/с Исполнителя  указанный в договоре. 

Порядок расчетов:

1) После заключения договора Заказчик производит предварительную оплату  в размере (лот № 1, 2, 3 –  30%, лот № 4 – 100% от стоимости материалов, но не более 50% от общей стоимости договора) от общей суммы указанной в договоре, в течении  5 (пяти) банковских дней  с даты получения счета от Исполнителя.

 2) Окончательный расчет производится в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания соответствующего Акта сдачи-приемки работ (услуг) и предоставления Исполнителем счета и счёта-фактуры.
Начало выполнения работ: не позднее двух рабочих  дней с момента получения предварительной оплаты.

Окончание работ: не позднее  21.09.2012г.
5. Перечень и объём работ ремонта, требования  к применяемым материалам.

5.1  По лоту №1
	№ п/п
	Наименования работ 
	Единица измерения
	Количество
	Место проведения работ

	1
	Ремонтные работы 
	
	
	(-1) –ый и                     (-2)-ой этажи   паркинга.

	1.1
	Протравка цементного раствора нейтрализующим раствором в местах проявления грибка.
	м2
	10
	

	1.2
	Ремонт стен ранее окрашенных фасадной краской (заделка трещин, сколов, выбоин) с учётом  сложности работ существующих коммуникаций: трассы труб, лотки и.т.п.
 Высота стен (-1) этажа: от  2,65 м до 3,70м, высота стен пандуса на выезде с (-1) до 7м.

 Высота стен (-2) этажа: 2,65м
	м2 
	26,80
	

	1.3
	Грунтовка стен ранее окрашенных фасадной краской, грунтовкой глубокого проникновения. Высота стен – 4,25м. Высота стен между 8-м и 9-м этажами - 6,60м.
Высота стен (-1) этажа: от  2,65 м до 3,70м, высота стен пандуса на выезде с (-1) до 7м.

 Высота стен (-2) этажа: 2,65м
	м2
	 2680
	

	1.4
	Окраска стен ранее окрашенных фасадной краской, грунтовкой глубокого проникновения. Высота стен – 4,25м. Высота стен  между 8-м и 9-м этажами - 6,60м. 
Высота стен (-1) этажа: от  2,65 м до 3,70м, высота стен пандуса на выезде с (-1) до 7м.

 Высота стен (-2) этажа: 2,65м
	м2
	2680
	

	
	
	
	
	


5.1.1  Работы проводить в рабочие и выходные  дни (пн.- пт.), с 9-00  до 18-00.
В  процессе проведения работ, Исполнителем должна производиться ежедневная уборка помещения и вынос мусора.

5.1.2 Материал:
          - грунтовка стен: грунтовка глубокого проникновения.

          - окраска стен: Фасадная краска БЕТИЛАТ  

	
	(Всесезонная фасадная акриловая краска для защиты и декоративной отделки фасадов, заборов, цоколей, фундаментов, стен, полов и других бетонных, железобетонных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей в жилых домах, гаражах, производственных помещениях или эквивалент.


Колер краски Исполнитель согласовывает с Заказчиком при заключении договора.

5.1.3 Работы должны быть выполнены согласно ГОСТ 12.3.035-84.
Минимальный гарантийный срок на выполненные работы 12 месяцев со дня подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ. 

5.2  По лоту №2

	№ п/п
	Наименования работ 
	Едини-ца измерения
	Количество
	Место проведения работ

	1
	Ремонтные работы 
	
	
	(-1) –ый и                     (-2)-ой этажи   пар кинга.

	1.1
	Устройство вертикальной дорожной разметки
	м2
	250
	

	1.2
	Очистка стен от красок
	м2
	 14,5 
	

	1.3
	Перетирка штукатурки: на разметке стен
	м2
	220
	

	1.4
	Покрытие стен грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз
	м2 
	250
	

	  1.5
	Нанесение вертикальной разметки 
	м2
	250
	


5.2.1  Работы проводить в рабочие дни (пн.- пт.), с 900  до 1800.
В  процессе проведения работ, Исполнителем должна производиться ежедневная уборка помещения и вынос мусора.

5.2.2 Материал:
- грунтовка стен: грунтовка глубокого проникновения. 

- нанесение вертикальной разметки: краска Эмаль ЭП-56 или эквивалент.

Колер краски Исполнитель согласовывает с Заказчиком при заключении договора.

5.2.3 Работы должны быть выполнены согласно ГОСТ 12.3.035-84, ГОСТ Р 51256-99.
Минимальный гарантийный срок на выполненные работы 12 месяцев со дня подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ.

5.3 По лоту №3

	№ п/п
	Наименования работ 
	Едини-ца измерения
	Коли чество
	Место проведения работ

	1
	Ремонтные работы: лестница №4
	
	
	Лестница №4

Лестни ца №4

	1.1
	Ремонт стен ранее окрашенных водоэмульсионной  краской (заделка трещин, сколов, выбоин).


	м2 
	5,32
	

	1.2
	Грунтовка стен ранее окрашенных водоэмульсионной краской, грунтовкой глубокого проникновения. Высота стен – 4,25м. Высота стен между 8-м и 9-м этажами - 6,60м.
	м2
	 532
	

	1.3
	Окраска стен ранее окрашенных водоэмульсионной краской, грунтовкой глубокого проникновения. Высота стен – 4,25м. Высота стен  между 8-м и 9-м этажами - 6,60м. 
	м2
	532
	


5.3.1  Работы проводить в рабочие дни (пн.- пт.), с 900  до 1800. 

В  процессе проведения работ, Исполнителем должна производиться ежедневная уборка помещения и вынос мусора.

5.3.2 Материал: 
- окраска стен: водоэмульсионная краска для внутренних работ «Bradit mat» колерованная - Acrylic Matt DP8L или эквивалент.
Колер краски Исполнитель согласовывает с Заказчиком при заключении договора.

5.3.3 Работы должны быть выполнены согласно ГОСТ 12.3.035-84.

Минимальный гарантийный срок на выполненные работы 12 месяцев со дня подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ.

5.4 По лоту №4

	Наименование работ
	ед.изм.
	кол-во

	 
	                                1эт холл, над входом №2 

	1) Замена стеклопакета 6SGM40Silver-12-6TopN фасад 1 этаж
	1140*2006
	шт
	1

	 
	 
	кабинет №205
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	6

	2) Восстановление геометрии створки
	 
	шт
	6

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	6

	 
	 
	кабинет №208
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	1

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	1

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	1

	 
	 
	кабинет №211
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	4

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	4

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	3

	4) Замена фурнитуры  поворотно-откидной 935*1630  RAL 5014
	 
	шт
	1

	 
	 
	кабинет №211-1
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	1

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	1

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	1

	 
	 
	кабинет №212
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	1

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	1

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	1

	 
	 
	кабинет №215
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	1

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	1

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	1

	 
	 
	кабинет №216
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	1

	2) Восстановление геометрии
	 
	шт
	1

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	1

	 
	 
	кабинет №219
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	1

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	1

	3) Замена фурнитуры поворотно-откидной  840*1630  
	 
	шт
	1

	 
	 
	кабинет №220
	 

	1) Изготовление и установка AL окна 885*1675,пов-отк,RAL 5014,с/п 6SGM40Silver-12-6TopN
	шт
	1

	 
	 
	кабинет №225
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	1

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	1

	3) Замена фурнитуры пов/отк 1790*1560  RAL 5014
	шт
	1

	 
	 
	кабинет №301-6
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	2

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	2

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	2

	 
	 
	кабинет №301-7
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	3

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	3

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	2

	4) Замена фурнитуры поворотно-откидной 905*1630 RAL 5014
	 
	шт
	1

	 
	 
	кабинет №305
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	1

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	1

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	1

	 
	 
	кабинет №307
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	2

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	2

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	2

	 
	 
	кабинет №309
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	2

	2) Восстановление геометрии
	 
	шт
	2

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	2

	 
	 
	кабинет №311
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	2

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	2

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	2

	 
	 
	кабинет №313
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	2

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	2

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	2

	 
	 
	кабинет №314
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	2

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	2

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	2

	 
	 
	кабинет №317
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	2

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	2

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	2

	 
	 
	кабинет №320
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	1

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	1

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	1

	 
	 
	кабинет №322
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	1

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	1

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	1

	 
	 
	кабинет №327-2
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	3

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	3

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	3

	 
	 
	кабинет №328
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	1

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	1

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	1

	 
	 
	кабинет №328-1
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	1

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	1

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	1

	 
	 
	кабинет №407
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	1

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	1

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	1

	 
	 
	кабинет №407-1
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	1

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	1

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	1

	 
	 
	кабинет №408
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	1

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	1

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	1

	 
	 
	кабинет №409
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	1

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	1

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	1

	 
	 
	кабинет №410
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	1

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	1

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	1

	 
	 
	кабинет №411
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	1

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	1

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	1

	 
	 
	кабинет №413
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	2

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	2

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	2

	 
	 
	кабинет №416
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	2

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	2

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	2

	 
	 
	кабинет №417
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	3

	2) Восстановление геометрии
	 
	шт
	3

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	3

	 
	 
	кабинет №418
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	3

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	3

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	2

	4) Замена фурнитуры поворотно-откидной 870*1630  RAL 5014
	 
	шт
	1

	 
	 
	кабинет №434
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	1

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	1

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	1

	 
	 
	кабинет №434-1
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	4

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	4

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	4

	 
	 
	кабинет №435
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	1

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	1

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	1

	 
	 
	кабинет №507
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	1

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	1

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	1

	 
	 
	кабинет №508
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	2

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	2

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	1

	4) Замена фурнитуры поворотно-откидной 905*1630 RAL 5014
	 
	шт
	1

	 
	 
	кабинет №509
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	2

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	2

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	2

	 
	 
	кабинет №510
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	1

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	1

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	1

	 
	 
	кабинет №512
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	1

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	1

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	1

	 
	 
	кабинет №515
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	1

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	1

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	1

	 
	 
	кабинет №516
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	1

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	1

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	1

	 
	 
	кабинет №517
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	2

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	2

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	2

	 
	 
	кабинет №518
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	3

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	3

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	3

	 
	 
	кабинет №519
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	1

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	1

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	1

	 
	 
	кабинет №522
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	2

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	2

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	2

	 
	 
	кабинет №523
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	1

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	1

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	1

	 
	 
	кабинет №523-1
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	1

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	1

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	1

	 
	 
	кабинет №528
	 

	1) Замена фурнитуры дистанционного управления Элементис
	шт
	1

	 
	 
	кабинет №528-1
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	5

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	5

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	5

	 
	 
	кабинет №531
	 

	1) Замена фурнитуры дистанционного управления Элементис
	шт
	1

	 
	 
	кабинет №532
	 

	1) Замена фурнитуры дистанционного управления Элементис
	шт
	1

	 
	 
	кабинет №605-1
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	2

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	2

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	2

	 
	 
	кабинет №605
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	1

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	1

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	1

	 
	 
	кабинет №606
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	1

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	1

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	1

	 
	 
	кабинет №607
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	1

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	1

	3) Замена фурнитуры поворотно-откидной 905*1630
	 
	шт
	1

	 
	 
	кабинет №607-1
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	4

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	4

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	4

	 
	 
	кабинет №608
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	1

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	1

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	1

	 
	 
	кабинет №610
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	1

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	1

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	1

	 
	 
	кабинет №611
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	1

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	1

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	1

	 
	 
	кабинет №612
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	2

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	2

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	2

	 
	 
	кабинет №615
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	1

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	1

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	1

	 
	 
	кабинет №616
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	2

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	2

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	2

	 
	 
	кабинет №617
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	1

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	1

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	1

	 
	 
	кабинет №617-1
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	1

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	1

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	1

	 
	 
	кабинет №619
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	1

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	1

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	1

	 
	 
	кабинет №620
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	1

	2) Восстановление геометрии
	 
	шт
	1

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	1

	 
	 
	кабинет №620-1
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	3

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	3

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	3

	 
	 
	кабинет №621
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	1

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	1

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	1

	 
	 
	кабинет №621-1
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	1

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	1

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	1

	 
	 
	кабинет №706
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	1

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	1

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	1

	 
	 
	кабинет №706-1
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	3

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	3

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	3

	 
	 
	кабинет №707
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	1

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	1

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	1

	 
	 
	кабинет №707-1
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	1

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	1

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	1

	 
	 
	кабинет №707-2
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	2

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	2

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	2

	 
	 
	кабинет №708
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	1

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	1

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	1

	 
	 
	кабинет №709
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	1

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	1

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	1

	 
	 
	кабинет №710
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	1

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	1

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	1

	 
	 
	кабинет №711
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	1

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	1

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	1

	 
	 
	кабинет №714
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	2

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	2

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	2

	4) Замена стеклопакета 6SGM40Silver-12-6TopN фасад 7 этаж
	943*1706,альпработы
	шт
	1

	 
	 
	кабинет №716
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	2

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	2

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	2

	 
	 
	кабинет №717
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	2

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	2

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	2

	 
	 
	кабинет №718
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	1

	2) Восстановление геометрии
	 
	шт
	1

	3) Замена фурнитуры поворотно-откидной
	 
	шт
	1

	4) Вскрытие створки
	 
	шт
	1

	5) Замена стеклопакета 6SGM40Silver-12-6TopN фасад 7 этаж
	935*1705,альпработы
	шт
	1

	 
	 
	кабинет №719
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	1

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	1

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	1

	4) Замена стеклопакета 6SGM40Silver-12-6TopN 775*1545
	 
	шт
	1

	 
	 
	кабинет №720
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	1

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	1

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	1

	 
	 
	кабинет №724
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	3

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	3

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	3

	 
	 
	кабинет №726
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	1

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	1

	3) Замена фурнитуры поворотно-откидной
	 
	шт
	1

	 
	 
	кабинет №729
	 

	1) Замена фурнитуры дистанционного управления Элементис
	шт
	1

	 
	 
	кабинет №811
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	2

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	2

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	2

	 
	 
	кабинет №812
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	2

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	2

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	2

	 
	 
	кабинет №816
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	2

	2) Восстановление геометрии
	 
	шт
	2

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	2

	 
	 
	кабинет №817
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	2

	2) Восстановление геометрии
	 
	шт
	2

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	2

	 
	 
	кабинет №818
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	2

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	2

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	2

	 
	 
	кабинет №819
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	2

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	2

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	2

	 
	 
	кабинет №823
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	1

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	1

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	1

	 
	 
	кабинет №826
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	2

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	2

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	2

	 
	 
	кабинет №833
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	1

	2) Восстановление геометрии
	 
	шт
	1

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	1

	 
	 
	кабинет №834
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	3

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	3

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	3

	 
	 
	9эт мал. Смотр. Площ.
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	1

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	1

	3) Замена ручки RAL 5014
	 
	шт
	1

	 
	 
	9эт обльш. Смотр. Площ.
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	2

	2) Восстановление геометрии
	 
	шт
	2

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	2

	4) Замена стеклопакета 6SGM40Silver-12-6TopN 1018*1409
	 
	шт
	1

	 
	 
	9эт Л-4
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	1

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	1

	 
	 
	кабинет №904
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	1

	2)  Восстановление геометрии
	 
	шт
	1

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	1

	 
	 
	кабинет №904-1
	 

	1) Регулировка створки
	шт
	1

	2) Восстановление геометрии
	 
	шт
	1

	3) Смазка фурнитуры 
	 
	шт
	1


5.4.1  Работы проводить в рабочие дни (пн.- пт.), с 900  до 1800.
В  процессе проведения работ, Исполнителем должна производиться ежедневная уборка помещения и вынос мусора.

5.4.2 Работы должны быть выполнены согласно ГОСТ 12.3.035-84, ГОСТ Р 51870.
Минимальный гарантийный срок на выполненные работы 12 месяцев со дня подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ. 

6.  Требования к специалистам, выполняющим работы по проведению ремонта.

         6.1 К выполнению работ допускаются специалисты, имеющие гражданство РФ.
         6.2  Численность персонала: не менее 3-х человек. 
Договор по каждому лоту заключается сроком на два месяца. Максимальная стоимость договора составляет:

 Лот №1  1147000,00  рублей с НДС.
 Лот №2  191363,61  рублей с НДС.

 Лот №3  180000,00  рублей с НДС.
 Лот №4  567341,95  рублей с НДС. 










Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на:

лот 1 – оказание услуг по выполнению ремонта стен паркинга;

лот 2 – оказание услуг по нанесению вертикальной разметки в паркинге;

лот 3 – оказание услуг по выполнению ремонта лестницы №4;

лот 4 – оказание услуг по выполнению ремонта окон.

 Том 2 «Техническая часть»


