ЧАСТЬ 3. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

	№ п/п
	Наименование товара/

комплектность
	Требования к качеству/техническим характеристикам/характеристикам безопасности/упаковке/иные показатели
	Количество
	Единица измерения

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Перчатки диэлектрические бесшовные латексные размер № 3 Эв

(или эквивалент)
	ТУ 38.106-977-2004

Применение в электроустановках выше 1000В как дополнительное средство защиты (маркировка Эв), остаточный срок годности 

80 % от срока годности установленного изготовителем.
	550,00
	пар


1.Наличие на изделии маркировки завода-изготовителя с указанием размера  и разрешением  применения в электроустановках выше 1000В как дополнительное защитное средство (значок Эв).
2. На момент поставки товара должны быть представлены сертификаты соответствия, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

 3. Продукция должна быть новой не бывшей в употреблении.

 4. Остаточный срок годности не менее 80% от срока годности установленного изготовителем.

 5. В случае, если участник предлагает к поставке товар по другой Нормативно-технической документации (аналог, эквивалент), необходимо к заявке участника в запросе цен приложить заверенные документы: сертификат/декларацию соответствия, выписку из ТУ, а также любые другие заверенные документы на усмотрение участника процедуры закупки, подтверждающие соответствие технических характеристик предполагаемого к поставке товара требованиям Заказчика.

