## Лист1
№ п/п | Наименование | Обозначение / Материал | кол-во, шт. | Рабочий проект | Среда, параметры, подведомственность, кл. безопасности.
1 | Тройник | 02 ОСТ 24.125.17-89 | 1 | LN2P.D.110.0.1UKZ&&.&&&&&.021.DС.0003 | Ррасч.=12,9 МПа, Tрасч.=227°С, среда - общестанционная вода предпусковой промывки. Категория и группа по НП-045-03 - I.4. Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-1-011-97). Категория обеспечения качества - 4ОК.
2 | Тройник | 02 ОСТ 24.125.17-89 | 2 | LN2P.D.110.1.0UKZ&&.&&&&&.021.DС.0004 | Ррасч.=12,9 МПа, Tрасч.=227°С, среда - общестанционная вода предпусковой промывки. Категория и группа по НП-045-03 - I.4. Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-1-011-97). Категория обеспечения качества - 4ОК.
3 | Тройник равнопрходный | 04 ОСТ 24.125.17-89 | 4 | LN2P.D.110.1.0UKD99.JMN&&.021.DC.0001 | Ррасч.=3,51 МПа, расч.=150°С, среда - раствор борной кислоты с конц. до 20 г/кг. Подведомственность: ПНАЭ Г-7-008-89, группа В. Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-1-011-97). Категория обеспечения качества - 20К.
4 | Тройник | 09 ОСТ 24.125.17-89 | 4 | LN2P.D.110.1.0UKD99.JND&&.021.DC.0003 | Ррасч.=10,1 МПа, расч.=150°С, среда - раствор борной кислоты 16 г/кг. Подведомственность: ПНАЭ Г-7-008-89, группа В. Классифткационное обозначение 2ЗЛ по НП-001-97 (ПНАЭ Г-1-011-97). Категория обеспечения качества - 2ОК.
5 | Тройник | 11 ОСТ 24.125.17-89 | 4 | LN2P.D.110.1.0UKD99.JNG1&.021.DC.0001 | Ррасч.=4,9 МПа, расч.=150°С, среда - раствор борной кислоты до 20 г/кг. Подведомственность: ПНАЭ Г-7-008-89, группа В. Классифткационное обозначение 2НЗЛ по НП-001-97 (ПНАЭ Г-1-011-97). Категория обеспечения качества - 2ОК.
6 | Тройник переходный | 01 ОСТ 24.125.19-89 | 8 | LN2P.D.110.1.0UKD99.JND&&.021.DC.0003 | Ррасч.=10,1 МПа, расч.=150°С, среда - раствор борной кислоты 16 г/кг. Подведомственность: ПНАЭ Г-7-008-89, группа В. Классифткационное обозначение 2ЗЛ по НП-001-97 (ПНАЭ Г-1-011-97). Категория обеспечения качества - 2ОК.
7 | Тройник переходный | 05 ОСТ 24.125.19-89 | 8 | LN2P.D.110.1.0UKD99.JMN&&.021.DC.0001 | Ррасч.=3,51 МПа, расч.=150°С, среда - раствор борной кислоты с конц. до 20 г/кг. Подведомственность: ПНАЭ Г-7-008-89, группа В. Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-1-011-97). Категория обеспечения качества - 20К.
Срок поставки: 75 дней с даты подписания договора
Место поставки: г. Оренбург
Гарантийные обязательства: 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с момента поставки продукции на склад заказчика и прохождения входного контроля