УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ФГУП «НИТИ им.А.П.Александрова»

_____________________В.А. Василенко

«___» ________________2014
Т Е Х Н И Ч Е С К О Е   З А Д А Н И Е

на выполнение в 2014 году технического освидетельствования трубопроводов

пара и горячей воды в составе ОПО «Участок трубопроводов теплосети промплощадки», ОПО «Котельная» ФГУП «НИТИ им.А.П.Александрова»

Рег. № 29-18. 14/ 10 ТЗ
Согласовано:

Главный инженер   _________________________ А.А. Иванов

Начальник ТЦ ОГЭ _________________________ А.Н. Гавричков

Начальник группы

технического надзора

СПКиТНПБ  отд.15  _________________________ А.С. Барышников 
2014 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие данные

2. Цель и назначение работы

3. Содержание работ и технические требования

4. Исходные данные

5. Перечень представляемых материалов
1. Общие данные
1.1 Наименование работы.

Техническое освидетельствование  (очередное и для продления срока службы) трубопроводов пара и горячей воды в составе ОПО «Участок трубопроводов теплосети промплощадки», ОПО «Котельная» ФГУП «НИТИ им.А.П. Александрова», зарегистрированных на предприятии.

1.2 Основание для выполнения работы.
- Требования Федерального Закона № 116-ФЗ по истечению 20 лет эксплуатации.

- Требования раздела 5 «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» ПБ 10-573-03.
                     1.3 Сроки выполнения работ.

Начало работ – апрель 2014г.

Окончание     - сентябрь 2014г.

1.3 Исполнитель.

Определяется конкурсом.

2. Цель и назначение работы.
Установление исправности, соответствия требования НД промышленной безопасности и возможности дальнейшей эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды в составе ОПО «Участок трубопроводов теплосети промплощадки», ОПО «Котельная» ФГУП «НИТИ им.А.П. Александрова», зарегистрированных на предприятии.

3. Содержание работ и технические требования.

3.1. Основные требования.

Техническое освидетельствование трубопроводов пара и горячей воды в составе ОПО должно проводиться специализированной организацией, имеющей лицензию Ростехнадзора России на осуществление деятельности по экспертизе промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте.
Техническое освидетельствование трубопроводов пара и горячей воды в составе ОПО должно проводиться по типовым программам или индивидуальным программам.
Выполнение требований:

- Федерального закона 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды ПБ 10-573-03;

- «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности» ПБ 03-246-98;

- «Положения о порядке утверждения заключений экспертизы промышленной безопасности» РД-03-298-99;

- «Методических указаний по проведению технического освидетельствования паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды» РД-03-29-93;

- «Инструкции по продлению срока службы трубопроводов II, III и IV категорий» СО 153-34.17.464-00.
   3.2. Основные этапы работ и сроки их выполнения.
Таблица 1 
	№

этапа
	Наименование этапа


	Сроки выполнения

	
	
	Начало
	Окончание

	1
	1.1 Анализ, имеющейся технической документации на трубопровод пара рег. №Э-000-08.
1.2 Разработка индивидуальной программы технического диагностирования трубопровода пара для продления срока службы.
1.3 Выполнение технического диагностирования трубопровода пара для продления срока службы по индивидуальной программе.

1.4 Разработка:

- отчетной документации по техническому диагностированию;

- заключения экспертизы промышленной безопасности.

1.5  Регистрация Заключения экспертизы промышленной безопасности в Ростехнадзоре России.
	Апрель 2014г.
	Июнь 2014г.

	2
	2.1      Анализ, имеющейся технической документации на трубопроводы теплосети:
- рег. №Э-14;

- рег. №000-02;

- рег. №Э-000-09;

- рег. №Э-150-06

2.2     Разработка индивидуальных программ технического диагностирования трубопроводов теплосети для продления срока службы.

2.3     Выполнение технического диагностирования трубопроводам теплосети для продления срока службы по индивидуальным программам.

2.4    Разработка:

- отчетной документации по техническому диагностированию;

- заключения экспертизы промышленной безопасности.

2.5    Регистрация Заключения экспертизы промыщленной безопасности в Ростехнадзоре России.
	Май 2014г.
	Сентябрь 2014г.


3.3 Способ реализации работ:
Техническую документацию (паспорта и предыдущие результаты технического освидетельствования) предоставляет заказчик.
Экспертная организация разрабатывает индивидуальную программу диагностирования.

Подготовку трубопроводов пара и горячей воды в составе ОПО к технической диагностике обеспечивает заказчик.

Техническую диагностику выполняет экспертная организация.

Гидравлические испытания обеспечивает заказчик.

4. Исходные данные.

Общие сведения и перечень обследуемых трубопроводов пара и горячей воды:

	№

п/п
	Наименование, 

№ регистр.
	Год монтажа, наимено-вание органи-зации
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Характеристики 
	Дата и вид предыдущего
техосвидетель-ствования, кем проведено
	Дата и вид следующего техосвидетельст-вования и технического диагности-рования, кем проводится
	Примечание

	1
	Трубопровод пара 

рег.№Э-000-08
	1986г. МСУ-90
	1987г.
	Т=1900С;

Рр=13кгс/см2;

L=1573м
	04.04.2013г.

ГИ, НО

владельцем
	04.04.2014г.

ГИ, НО

владельцем;

ТД спец. организацией
	Экспертиза промышленной безопасности 2014г.

	2
	Трубопровод горячей воды рег. № Э-14
	1975г. МСУ-90
	1979г.
	Т=1500С;

Рр=11кгс/см2;

L=4104м
	09.2013г.

ГИ, НО

владельцем
	09.2014г.

ГИ, НО

владельцем; ТД спец. организацией
	Экспертиза промышленной безопасности 2014г.

	3
	Трубопровод горячей воды рег. №000-02
	1975г. МСУ-90
	1979г.
	Т=1500С;

Рр=11кгс/см2;

L=742м
	09.2013г.

ГИ, НО

владельцем
	09.2014г.

ГИ, НО

владельцем; ТД спец. организацией
	Экспертиза промышленной безопасности 2014г.

	4
	Трубопровод горячей воды рег.№Э-000-09
	1975г. МСУ-90
	1979г.
	Т=1500С;

Рр=11кгс/см2;

L=334м
	09.2013г.

ГИ, НО

владельцем
	09.2014г.

ГИ, НО

владельцем; ТД спец. организацией
	Экспертиза промышленной безопасности 2014г.

	5
	Трубопровод горячей воды рег.№Э-150-06
	1978г. МСУ-90
	1981г.
	Т=1500С;

Рр=11кгс/см2;

L=270м
	09.2013г.

ГИ, НО

владельцем
	09.2014г.

ГИ, НО

владельцем; ТД спец. организацией
	Экспертиза промышленной безопасности 2014г.


5. Перечень представляемых материалов

По окончании работ экспертная организация предоставляет документацию:

- Отчеты по техническому диагностированию и экспертизе промышленной безопасности.

- Заключения по техническому диагностированию и экспертизе промышленной безопасности, зарегистрированные в Ростехнадзоре России.

- Паспорта заказчика на обследуемые трубопроводы пара и горячей воды с внесенными результатами по техническому диагностированию и экспертизе промышленной безопасности.

