ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАЯК»


	04.09.2013
	


РАЗЪЯСНЕНИЕ

ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

о проведении открытого запроса цен в электронной форме 

без квалификационного отбора на право заключения договора 
на поставку панельных компьютеров
В адрес Заказчика поступил запрос на разъяснение положений документации:

	№ п/п
	Раздел документации
	Содержание запроса на разъяснение положений документации
	Разъяснение

	1
	2
	3
	4

	1
	Том 2 «Техническая часть»
	Панельный компьютер Advantech TPC-1571H-D3A в комплекте с двумя жесткими  дисками  Seagate Constellation - жесткие диски 2шт. должны идти отдельно? так как сам TPC-1571H-D3A уже идет со встроеным ж/д
	По спецификации на сайте производителя www.advantech.ru жесткий диск для панельного компьютера является опцией, заказываемой отдельно.

Нужно, чтобы было в итоге два жестких диска для каждого панельного компьютера. Если один уже будет установлен, то второй должен идти отдельно

	2
	
	Как и где будут установлены TPC-1571H-D3A
	Панельные компьютеры будут установлены в комплекс программно-технических средств АСУТП ФГУП «ПО «Маяк»

	3
	
	Нужны ли вам TPC-1571H-D3A с пре-програмацией, если да то какие функции или опции?
	Пре-програмация не нужна


