## Общий
[6 empty] | Спецификация на поставка блочно-модульного здания КРУ 0,4 кВ ИБК с ЛКПП по ЗС R4.01434.4.1.34 для строительства энергоблока №4 Ростовской АЭС. Энергоблок № 4 Ростовской АЭС | [12 empty] | Приложение №1 к Договору ________________________от__________________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор | Масса ед. | Катег. ОК | Мат. корпуса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | 10.ИСУП.5844956 | - | Блочно-модульное здание КРУ 0,4 кВ | - | Габаритные размеры - 12000х6750х3000 состоящее из четырех блоков 2250х6750 и одного блока 3000х6750; площадка для выката трансформатора - да (две штуки); освещение - да (тип светильников - люминесцентные); вентиляция - да; система водослива - да; система охранно-пожарной сигнализации - да; лестница - да; устройство заземления здания - да; молниезащита на кровле здания - да. Подробную информацию см. задание заводу R4.4007.3960.034.04.00.001 (R4.01434.4.1.34). | - | 4 | III | R4.01434.4.1.34 |  |  | R4.01434.3.2.36 | 1 | 1 | шт | 931415.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Инженерно-бытовой корпус с людским КПП. | 2016-01-30 |  | - | БКП 3/4 | Оборудование | 0 | 4 | - | 2015-6933 | 2015-09-05
[13 empty] | Итого: | 1 |  | 931415.93 |  | 0 | 0 | 0
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [13 empty] | От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [13 empty] | _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. | [13 empty] | м.п.