1. Краткое описание работ по объекту ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ».
На фасаде существующего здания с действующим производством, расположенного на охраняемой территории ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ», необходимо демонтировать существующую наружную отделку, выполнить теплоизоляцию наружных стен, выполнить замену оконных и дверных откосов, замену оцинкованного парапета, выполнить устройство наружной отделки.

По окончанию работ необходимо вывезти строительный мусор с объекта, предъявить заказчику исполнительную документацию, а также сдать объект в эксплуатацию.
2. Перечень и объемы основных ремонтно-строительных работ.
	№ пп
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество

	
	
	

	                                       Раздел 1. Демонтажные работы.

	1
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ                   (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов)
	5

	2
	Демонтаж наружной облицовки повехности сен вентилируемой фасадной системой "Олис-цвет" с сохранением фасадных листов для последующего использования.
(100 м2 поверхности облицовки)
	5,0144

	3
	Демонтаж наружной облицовки повехности откосов (оконных, дверных, решеток) вентилируемой фасадной системой "Олис-цвет" с сохранением фасадных листов для последующего использования.                                        (100 м2 поверхности облицовки)
	0.0875
(55.6+17.9+14)*0.1/100

	4
	Демонтаж парапетов и отливов из листовой оцинкованной стали
(100 м2 покрытия)
	0.1146
(16.9*0.15+25.5*0.35)/100

	                                       Раздел 2. Наружная отделка.

	5
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо                                            (1 м3 изоляции)
	50,1

	6
	Теплоизоляционные изделия <URSA>: Плиты П-30                                            (м3)
	51,1

	7
	Дюбель-гвоздь 8х100 мм                                                                   (шт.)
	5013

	8
	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): фасадной системой "Олис-цвет"  с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ ( ранее демонтированными фасадными листами)
(100 м2 поверхности облицовки)
	5,0144

	9
	Наружная облицовки повехности откосов (оконных, дверных, решеток) вентилируемой фасадной системой "Олис-цвет" с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ
(100 м2 поверхности облицовки)
	0.175
(55.6+17.9+14)*0.2/100

	10
	Фасадный лист "Олис-цвет с лакокрасочным покрытием (на откосы)
(м2)
	17.5
(55.6+17.9+14)*0.2

	11
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
(100 м2 покрытия)
	0.157
(16.9*0.25+25.5*0.45)/100

	12
	Вывоз мусора                                        т.н.
	2,0


3. Требования к подрядчику.
Участник в соответствии с Федеральным законом от 22.07.08 №148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации» должен иметь:

- свидетельство о допуске к выполнению работ по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией;
- свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту;
Участнику желательно представить сведения о наличии:

- сертифицированной системы менеджмента качества ISO 9001:2001;

- сертифицированной системы менеджмента в сфере экологической безопасности ISO 14000. 

Участник должен иметь в собственности необходимое количество машин, специальной техники, механизмов, оборудования и производственную базу, позволяющих качественно, в полном объеме и в срок выполнить работы, предусмотренные проектной и конкурсной документацией, или иметь гарантированный доступ к указанному оборудованию на условиях проката, лизинга или аренды. База Участника должна размещаться не далее чем в 100 км от объекта (от г.Снежинска).

Участник должен иметь не менее 3-х лет успешного опыта выполнения аналогичных по характеру, объему и степени сложности работ в качестве подрядчика в условиях данного климатического района, отработанную технологию выполнения работ и методы проведения специальных работ и испытаний.

Участник должен располагать собственным достаточным для выполнения работ руководящим инженерно-техническим персоналом, ресурсами рабочих и специалистов соответствующей квалификации или быть в состоянии предоставить услуги требуемых специалистов и трудовых ресурсов.

Участник должен иметь на своем предприятии структуру и систему контроля качества, соответствующую требованиям действующих нормативов РФ, необходимых специалистов и приборные комплексы для осуществления контроля качества выполнения работ.

Участник должен иметь достаточные финансовые средства, устойчивое финансовое положение и приемлемый уровень рентабельности. В случае необходимости Заказчик вправе навести справки в банках, обслуживающих Участника.

У Участника должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Участник должен отсутствовать в реестрах недобросовестных поставщиков.
Участник должен иметь положительную деловую репутацию, в подтверждение чего Участник должен предоставить точные сведения по законченным или находящимся в процессе судебным разбирательствам за последние пять лет.

Участник не должен быть подвергнут процедуре ликвидации и процедуре банкротства.

Подрядчик в рамках договорной цены разрабатывает и согласовывает с заказчиком Проект производства работ (ППР) на объекте, График выполнения работ на объекте на весь период строительства. К работам разрешается приступать при наличии утвержденного проекта производства работ, согласованного с Заказчиком. 

Режим работы персонала подрядчика на объекте определяется подрядчиком самостоятельно, но с учетом:
- соблюдения правил внутреннего распорядка предприятия, установленного Заказчиком;

- безусловного исполнения утвержденного графика выполнения работ, согласовываемого с Заказчиком.

Подрядчик обязан выполнять строительно-монтажные работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами и другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации.
Подрядчик в письменном виде согласовывает с Заказчиком привлечение субподрядных организаций на выполнение отдельных видов работ по объекту.
Если на этапе подготовки документов для участия в процедуре закупки известно о том, какие субподрядные организации планируется привлечь на выполнение отдельных видов работ, к документации необходимо приложить соответствующий список в соответствии с Приложением №1.
Все применяемые при строительстве данного объекта материалы и оборудование должны иметь сертификаты и паспорта.
Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию.
3.1. Особые условия.
Индивидуальные предприниматели, являющиеся гражданами Российской Федерации, и не проживающие на территории ЗАТО г. Снежинск, и юридические лица, не расположенные и не зарегистрированные на данной территории, могут принять участие в процедуре закупки при условии принятия органом местного самоуправления ЗАТО г.Снежинск положительного решения о допуске таких лиц к участию в совершении сделки (заключению договора строительного подряда, являющегося объектом процедуры закупки).
Претенденты на участие в процедуре закупки, не проживающие и незарегистрированные на территории ЗАТО г.Снежинск для проведения работ должны заблаговременно (за 1 месяц) оформить Въезд на территорию ЗАТО г.Снежинск. Руководитель органов местного самоуправления г.Снежинск по согласованию с органами федеральной службы безопасности имеют право разрешить Въезд таких индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц на территорию ЗАТО для проведения работ, являющихся предметом договора.
Согласование предусматривает оформление допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, или к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную экологическую опасность. 
Допуск оформляется в порядке, установленном Законом РФ от 21.07.93г. № 54851 «О государственной тайне».
Индивидуальным предпринимателям и представителям юридических лиц может быть отказано в оформлении допуска по основаниям, указанным в этом законе.
На претендентов в полном объеме распространяется действие Закона РФ от 14.07.1992г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996г. № 693).
4. Стоимость работ.
В заявленную стоимость работ по объекту должны входить как затраты на выполнение работ в соответствии с проектно-сметной документацией, выполнение и предоставление исполнительской документации, так и дополнительные сопутствующие затраты, такие как: командировочные расходы, затраты на перевозку рабочих до объекта, транспортировку техники, временные здания и сооружения, «временные» и «зимние» накладные расходы.
Также в стоимости работ и в планируемых трудозатратах необходимо учесть выполнение и предоставление полного комплекта исполнительной технической документации.
В случае, если стоимость работ, оборудования или материала не выделена в технической части отдельной строкой, считается что она включена в стоимость подлежащего оплате соответствующего вида.
Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных работ в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных технической частью и проектной документацией, но связанных с работами, предусмотренными технической частью и проектной документацией, или при прекращении потребности в предусмотренных технической частью и проектной документацией части работ. При этом заказчик вправе не увеличивать стоимость работ пропорционально объему указанных дополнительных работ, а также вправе уменьшить стоимость работ при прекращении потребности в предусмотренных технической частью и проектной документацией части работ.
5. Порядок оплаты.
1. Оплата производится по формам КС-2; КС-3, по предъявленным к оплате счетам; без авансовых платежей, при наличии исполнительной документации.
Приложение №1

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИВЛЕКАЕМЫХ СУБПОДРЯДЧИКАХ

Открытый конкурс по выбору генерального подрядчика на право заключения государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция здания для размещения лазерной установки» для ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им.академ. Е.И. Забабахина»

	№ п/п
	организационная форма и название субподрядчика, адрес (место нахождения), телефоны, ФИО руководителя
	виды работ с указанием кодов общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг  (на основании Приказа Минрегионразвития РФ №274 от 09.12.2008г), виды работ, на которые планируется привлечь субподрядчика
	номера свидетельств, выданных саморегулируемыми организациями, о допуске к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов (копии приложить)
	примечание

	
	
	
	
	


Приложить копии свидетельств субподрядчиков, выданных саморегулируемыми организациями, о допуске к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, и являющихся предметом проводимого аукциона. Копии свидетельств, лицензий заверяются печатями субподрядчиков и следующей фразой: «Согласны выполнить работы в качестве субподрядчика по объекту: _____» (наименование объекта) в порядке, предусмотренном документацией об аукционе.

Руководитель (представитель по доверенности) _______________ (Фамилия И.О.)









М.П.

PAGE  
3

