ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку ламп освещения

| № п/п | Наименование товара, комплектность | Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, упаковке, иные показатели (НТД) | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Лампа кварцевая галогенная КГ-220-1000-5 (или эквивалент) | Номинальная мощность 1000 Вт, световой поток 22000Лм, номинальное напряжение 220В, тип цоколя R7S НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 10 |
| 2 | Лампа ДНаТ-250 NAV-T E40 (или эквивалент) | Номинальная мощность 250Вт, световой поток 28000Лм, тип цоколя Е40 НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 175 |
| 3 | Лампа ДНаТ-400 Е40 220В (или эквивалент) | Мощность 400Вт, световой поток 48000Лм, тип цоколя Е40 НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 150 |
| 4 | Лампа ДРВ-500 Е40 220В (или эквивалент) | Мощность 500Вт, световой поток 14000Лм, тип цоколя Е40 ГОСТ 6825-91 | ШТ | 260 |
| 5 | Лампа ДРЛ-125 Е40 220В (или эквивалент) | Мощность 125Вт, световой поток 5900Лм, тип цоколя Е40 ГОСТ Р 53074-2008 | ШТ | 430 |
| 6 | Лампа ДРТ-2500 (или эквивалент) | Мощность 2500Вт, световой поток 95000Лм, тип цоколя специальный колпачковый металлический с навинчивающейся гайкой ТУ16-535.387-75 | ШТ | 10 |
| 7 | Лампа ДРТ-400 (или эквивалент) | Мощность 400Вт, световой поток 1600Лм ТУ16-90 ИФМР 6756 10.002 ТУ | ШТ | 10 |
| 8 | Лампа дуговая ртутная с люминофором высокого давления ДРЛ-250 Е40 (или эквивалент) | Мощность 250Вт, световой поток 13500Лм, тип цоколя Е40 ГОСТ Р 53074-2008 | ШТ | 1108 |
| 9 | Лампа дуговая ртутная с люминофором высокого давления ДРЛ-400 Е40 220В (или эквивалент) | Мощность 400Вт, световой поток 23700Лм, тип цоколя Е40 ГОСТ Р 53074-2008 | ШТ | 451 |
| 10 | Лампа коммутаторная светодиодная СКЛ11-А-КМ-3-220 красная (или эквивалент) | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 2 |
| 11 | Лампа коммутаторная светодиодная СКЛ11-Л-1-24 зеленая (или эквивалент) | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 8 |
| 12 | Лампа коммутаторная светодиодная СКЛ11Б-К-2-220 220В красная (или эквивалент) | ГОСТ 12.2.007.13-2000 | ШТ | 427 |
| 13 | Лампа коммутаторная светодиодная СКЛ11Б-КМ-3-220 красная (или эквивалент) | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 50 |
| 14 | Лампа коммутаторная СКЛ11А-ЛМ-3-220 зеленый (или эквивалент) | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 2 |
| 15 | Лампа ЛДЦ-36 G33 (или эквивалент) | ГОСТ 6825-91 | ШТ | 500 |
| 16 | Лампа люминесцентная TL-D 18/33 (или эквивалент) | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 1700 |
| 17 | Лампа люминесцентная ЛБ-20 (или эквивалент) | Номинальная мощность 20Вт, световой поток 1060Лм, тип цоколя G13 НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 140 |
| 18 | Лампа люминесцентная ЛБ-80 (или эквивалент) | Номинальная мощность 80Вт, световой поток 5200Лм, тип цоколя G13 НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 350 |
| 19 | Лампа люминисцентная ЛБ-36 G13 (или эквивалент) | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 4342 |
| 20 | Лампа люминисцентная ЛБ-40-7 (или эквивалент) | Номинальная мощность 40Вт, световой поток 2800Лм, тип цоколя G13 ГОСТ 6825-91 | ШТ | 1050 |
| 21 | Лампа МО 12-40 Е27 (или эквивалент) | ГОСТ Р 52706-2007 | ШТ | 580 |
| 22 | Лампа МО 36-100 E27 (или эквивалент) | ТУ 16-88 ИКАФ.675300.001 ТУ | ШТ | 225 |
| 23 | Лампа МО 36-60 E27 (или эквивалент) | ТУ 16-88 ИКАФ.675300.001 ТУ | ШТ | 426 |
| 24 | Лампа накаливания 220-200 (или эквивалент) | ТУ 3466-002-05756872-94 | ШТ | 2 |
| 25 | Лампа накаливания Б215-240-95Вт Е27 (или эквивалент) | ГОСТ Р 52706-2007 | ШТ | 500 |
| 26 | Лампа накаливания ЛОН 75Вт E27 220В (или эквивалент) | ГОСТ 12.2.007.13-2000 | ШТ | 1862 |
| 27 | Лампа накаливания ЛОН220-60 E27 (или эквивалент) | ТУ 3466-010-05758457-2002 | ШТ | 1700 |
| 28 | Лампа накаливания местного освещения МО3 36В/40Вт Е27 (или эквивалент) | ТУ 16-535.132-62 | ШТ | 450 |
| 29 | Лампа накаливания МО 24В/40Вт E27 (или эквивалент) | ТУ 3466-014-05758457-2003 | ШТ | 300 |
| 30 | Лампа натриевая ДНаТ-150 Е40 (или эквивалент) | ТУ 16-ИКГЖ.675600.010ТУ-90 | ШТ | 200 |
| 31 | Лампа натриевая ДНаТ-70 Е27 (или эквивалент) | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 30 |
| 32 | Лампа разрядная дуговая ртутно-вольфрамовая высокого давления ДРВ-160 Е27 (или эквивалент) | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 40 |
| 33 | Лампа светодиодная LED-R63-econom 8Вт Е2 (или эквивалент) | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 59 |
| 34 | Лампа светодиодная R63-3W-830-60-27 (или эквивалент) | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 750 |
| 35 | Лампа светодиодная коммутаторная СКЛ-11Б-ЛМ-1-220 зеленая (или эквивалент) | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 50 |
| 36 | Лампа светодиодная СД Е27 8 (или эквивалент) | Потребляемая мощность 8Вт, световой поток 624Лм (холодный), цветовая температура 4200К (холодный) НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 17 |
| 37 | Лампа светодиодная СКЛ-11Б-БП-3-220 белая (или эквивалент) | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 205 |
| 38 | Лампа СКЛ-11А-ЖМ-3-220 желтая (или эквивалент) | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 16 |
| 39 | Лампа СКЛ11А-К-1-24 красная (или эквивалент) | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 8 |
| 40 | Лампа энергосберегающая ESL-A65 15Вт (или эквивалент) | Номинальная мощность 15В, световой поток 800Лм, тип цоколя Е27 НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 390 |
| 41 | Лампа энергосберегающая 15W 4200K E27 (или эквивалент) | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 50 |
| 42 | Лампа энергосберегающая 45W 4200K E27 (или эквивалент) | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 250 |
| 43 | Лампа энергосберегающая 4u d105w Е40 (или эквивалент) | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 562 |
| 44 | Лампа энергосберегающая 6U-85W Е40 цветность 4200 габарит длина 250мм диаметр 103 мм (или эквивалент) | ГОСТ 12.2.007.13-2000 | ШТ | 10 |
| 45 | Лампа энергосберегающая ESF37 25Вт 230В (или эквивалент) | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 50 |
| 46 | Лампа энергосберегающая ESL-A65 20Вт (или эквивалент) | Номинальная мощность 20В, световой поток 1150Лм, тип цоколя Е27 НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 75 |
| 47 | Лампа энергосберегающая F-SP-23-842 Е27 (или эквивалент) | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 200 |
| 48 | Лампа энергосберегающая Genie 11Вт E27 арт.871150080106710 (или эквивалент) | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 72 |
| 49 | Лампа энергосберегающая Genie 14Вт E27 871150080120310 (или эквивалент) | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 350 |
| 50 | Лампа энергосберегающая R63-14 -827 E27 (или эквивалент) | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 400 |
| 51 | Лампа энергосберегающая R7SV20ECD 20Вт цветовая температура 4000К (или эквивалент) | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 150 |
| 52 | Лампа энергосберегающая SPIRAL-T5 45Вт 2780Лм 6500к Е27 (или эквивалент) | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 43 |
| 53 | Лампа энергосберегающая Spiral-T5 85W Е14 (или эквивалент) | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 30 |
| 54 | Лампа энергосберегающая Tornado spiral 23Вт Е27 (или эквивалент) | Номинальная мощность 23Вт, цветовая температура 2700К, цвет мягкий белый НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 50 |
| 55 | Лампа энергосберегающая СN-F9-827 E14 22 (или эквивалент) | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 100 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Количество и график поставки ламп освещения на 1-2 квартал 2014 года.

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во поставляемого товара | Количество и сроки поставки товара |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до 17.03.2014 | до 30.04.2014 |
| 1 | Лампа кварцевая галогенная КГ-220-1000-5 | шт. | 10 | - | 10 |
| 2 | Лампа ДНаТ-250 NAV-T E40 | шт. | 175 | 25 | 150 |
| 3 | Лампа ДНаТ-400 Е40 220В | шт. | 150 | 75 | 75 |
| 4 | Лампа ДРВ-500 Е40 220В | шт. | 260 | 130 | 130 |
| 5 | Лампа ДРЛ-125 Е27 220В | шт. | 430 | 430 | - |
| 6 | Лампа ДРТ-2500 | шт. | 10 | - | 10 |
| 7 | Лампа ДРТ-400 | пара | 10 | 10 | - |
| 8 | Лампа дуговая ртутная с люминофором высокого давления ДРЛ-250 Е40 | пара | 1108 | 856 | 252 |
| 9 | Лампа дуговая ртутная с люминофором высокого давления ДРЛ-400 Е40 220В | шт. | 451 | 150 | 301 |
| 10 | Лампа коммутаторная светодиодная СКЛ11-А-КМ-3-220 красная | шт. | 2 | 2 | - |
| 11 | Лампа коммутаторная светодиодная СКЛ11-Л-1-24 зеленая | шт. | 8 | 8 | - |
| 12 | Лампа коммутаторная светодиодная СКЛ11Б-К-2-220 220В красная (или эквивалент) | шт. | 427 | 427 | - |
| 13 | Лампа коммутаторная светодиодная СКЛ11Б-КМ-3-220 красная (или эквивалент) | шт. | 50 | 50 | - |
| 14 | Лампа коммутаторная СКЛ11А-ЛМ-3-220 зеленый | шт. | 2 | 2 | - |
| 15 | Лампа ЛДЦ-36 G33 | шт. | 500 | - | 500 |
| 16 | Лампа люминесцентная TL-D 18/33 | шт. | 1700 | 1200 | 500 |
| 17 | Лампа люминесцентная ЛБ-20 | шт. | 140 | 140 | - |
| 18 | Лампа люминесцентная ЛБ-80 | шт. | 350 | 100 | 250 |
| 19 | Лампа люминисцентная ЛБ-36 G13 | шт. | 4342 | 3600 | 742 |
| 20 | Лампа люминисцентная ЛБ-40-7 G13 103В 40 | шт. | 1050 | 1050 | - |
| 21 | Лампа МО 12-40 Е27 | шт. | 580 | 280 | 300 |
| 22 | Лампа МО 36-100 E27 | шт. | 225 | 50 | 175 |
| 23 | Лампа МО 36-60 E27 | шт. | 426 | 326 | 100 |
| 24 | Лампа накаливания 220-200 | шт. | 2 | 2 | - |
| 25 | Лампа накаливания Б215-240-95Вт Е27 | шт. | 500 | 250 | 250 |
| 26 | Лампа накаливания ЛОН 75Вт E27 220В | шт. | 1862 | 1000 | 862 |
| 27 | Лампа накаливания ЛОН220-60 E27 | шт. | 1700 | 1200 | 500 |
| 28 | Лампа накаливания местного освещения МО3 36В/40Вт Е27 | шт. | 450 | 200 | 250 |
| 29 | Лампа накаливания МО 24-40 E27 | шт. | 300 | 150 | 150 |
| 30 | Лампа натриевая ДНаТ-150 Е40 | шт. | 200 | 100 | 100 |
| 31 | Лампа натриевая ДНаТ-70 Е40 | шт. | 30 | 30 | - |
| 32 | Лампа разрядная ртутно-вольфрамовая высокого давления ДРВ-160 Е27 | шт. | 40 | 40 | - |
| 33 | Лампа светодиодная LED-R63-econom 8Вт Е2 | шт. | 59 | 59 | - |
| 34 | Лампа светодиодная R63-3W-830-60-27 | шт. | 750 | 300 | 450 |
| 35 | Лампа светодиодная коммутаторная СКЛ-11Б-ЛМ-1-220 | шт. | 50 | 50 | - |
| 36 | Лампа светодиодная СД Е27 5 | шт. | 17 | 17 | - |
| 37 | Лампа светодиодная СКЛ-11Б-БП-3-220 белая | шт. | 205 | 205 | - |
| 38 | Лампа СКЛ-11А-ЖМ-3-220 желтая | шт. | 16 | 16 | - |
| 39 | Лампа СКЛ11А-К-1-24 красная | шт. | 8 | 8 | - |
| 40 | Лампа энергосберегающая ESL-A65 15Вт 80 | шт. | 390 | 270 | 120 |
| 41 | Лампа энергосберегающая 15W 4200KE27 | шт. | 50 | 50 | - |
| 42 | Лампа энергосберегающая 45W 4200K E27 код 20058 | шт. | 250 | 150 | 100 |
| 43 | Лампа энергосберегающая 4u d105w e-40 | шт. | 562 | 262 | 300 |
| 44 | Лампа энергосберегающая 6U-85W Е40 цветность 4200 габарит длина 250мм диаметр 103 мм | шт. | 10 | 10 | - |
| 45 | Лампа энергосберегающая ESF37 25Вт 230В | шт. | 50 | 50 | - |
| 46 | Лампа энергосберегающая ESL-A65 20Вт 115 | шт. | 75 | 25 | 50 |
| 47 | Лампа энергосберегающая F-SP-23-842 Е27 | шт. | 200 | 100 | 100 |
| 48 | Лампа энергосберегающая Genie 11Вт E27 | шт. | 72 | 56 | 16 |
| 49 | Лампа энергосберегающая Genie 14Вт E27 | шт. | 350 | 50 | 300 |
| 50 | Лампа энергосберегающая R63-14 -827 E27 | шт. | 400 | 200 | 200 |
| 51 | Лампа энергосберегающая R7SV20ECD 20Вт цветовая температура 4000К | шт. | 150 | 50 | 100 |
| 52 | Лампа энергосберегающая SPIRAL-T5 45Вт 2780Лм 6500к Е27 | шт. | 43 | 43 | - |
| 53 | Лампа энергосберегающая Spiral-T5 85W Е14 | шт. | 30 | 30 | - |
| 54 | Лампа энергосберегающая Tornado spiral 23Вт Е27 872790092594400 | шт. | 50 | 25 | 25 |
| 55 | Лампа энергосберегающая СN-F9-827 E14 22 | шт. | 100 | - | 100 |

Начальник отдела					Н.В. Петрушина

Виза: Экономист по закупочной

деятельности                                                         К.В. Синявская