ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»
ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»


	
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку изоляционных материалов
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014 

	№п/п
	Наименование материала
	Ед. измер.
	Кол-во
	Цена ед. руб., в т.ч. НДС
	Сумма, руб., в т.ч. НДС 
	Требования к качеству, техническим характеристикам, упаковке и т.д.
	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
 (Заполняется участником процедуры! В соответствии с п.14 п.п.4 «Информационной карты»)
	Месяц

	
	
	
	
	
	
	
	
	Сентябрь – Октябрь 2014 г.

	1
	ИЗОЛЕНТА ПВХ ЖЕЛТАЯ( вес рулона 60гр)
	шт
	45,00
	
	
	вес рулона - 45-60гр.Размеры19/20мм.Толщина 0,15мм.Толщина клеевого слоя 0,015мм.Удлинение при разрыве 200%.Адгезия(липкость)45 сек.Диапазон рабочих температур, от -50С до +80С. Не поддерживает горение. Прочность при пожаре 15 МПа. Сорт высший.Сертификат соответствия. 
цвет - жёлтый 
ГОСТ - 16214-86 
материал - поливинилхлоридная плёнка 
Толщина ленты, мм - 0,2+0,45мм 
Наружний диаметр - 85+15мм
ГОСТ16214-78
	
	45,00

	2
	ИЗОЛЕНТА ПВХ ЗЕЛЕНАЯ (вес рулона 60гр)
	шт
	45,00
	
	
	
ГОСТ16214-78
	
	45,00

	3
	ИЗОЛЕНТА ПВХ КРАСНАЯ (вес рулона 60гр)
	шт
	32,00
	
	
	
ГОСТ16214-78
	
	32,00

	4
	ИЗОЛЕНТА ПВХ( вес рулона 60гр)
	кг
	66,09
	
	
	вес рулона - 45-60гр 
цвет - синии или черный 
ГОСТ - 16214-78 
Толщина ленты, мм - 0,2+0,45мм 
материал - поливинилхлоридная плёнка 
Наружный диаметр - 85+15ммм
ГОСТ16214-78
	
	66,09

	5
	ИЗОЛЕНТА Х/Б(рул.70;110;250;680гр)
	кг
	3,00
	
	
	
ГОСТ 2162-78
	
	3,00

	6
	ИЗОЛЕНТА ХБ 2-Х СТОРОННЕЙ ЛИПКОСТИ (вес рулона от 600до 800гр)
	кг
	1,00
	
	
	
ГОСТ 16214-86
	
	1,00

	7
	КАРТОН ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ (МАРКИ А и Б)T=2ММ (ЛИСТ 1100Х1050ММ)
	кг
	0,50
	
	
	
ГОСТ 4194-88
	
	0,50

	8
	КАРТОН ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ T=0.5ММ (ЛИСТ 1100Х1050ММ)
	кг
	5,00
	
	
	
ГОСТ2824-86
	
	5,00

	9
	КЛЕЙ K-FLEX K-114
	шт
	3,00
	
	
	применение - при заделке стыков 
температура - применения +5+20С
	
	3,00

	10
	ЛЕНТА K-FLEX K-114 3*15-50
	шт
	10,00
	
	
	Длина - 15м 
применение - при заделке стыков 
цвет - чёрный 
ширина - 50мм 
температура - применения -200+105С 
Толщина ленты, мм - 3мм
	
	10,00

	11
	ЛЕНТА КИПЕРНАЯ ШИР.10ММ ( бухта 100м)
	м
	100,00
	
	
	
ГОСТ4514-78
	
	100,00

	12
	ЛЕНТА КИПЕРНАЯ ШИР.15ММ ( бухта 100м)
	м
	100,00
	
	
	
ГОСТ4514-78
	
	100,00

	13
	ЛЕНТА КИПЕРНАЯ ШИР.20ММ (бухта 100м)
	м
	150,00
	
	
	
ГОСТ4514-78
	
	150,00

	14
	ЛЕНТА КИПЕРНАЯ ШИР.25ММ (бухта 100м)
	м
	228,00
	
	
	
ГОСТ4514-78
	
	228,00

	15
	ЛЕНТА КИПЕРНАЯ ШИР.30ММ (бухта 100м)
	м
	150,00
	
	
	
ГОСТ 20-85
	
	150,00

	16
	ЛЕНТА КИПЕРНАЯ ШИР.40ММ (бухта 100м)
	м
	200,00
	
	
	
ГОСТ4514-78
	
	200,00

	17
	ЛЕНТА ЛЭТСАР-КФ-0.5
	кг
	9,60
	
	
	
ТУ38.103171-80
	
	9,60

	18
	ЛЕНТА ФУМ ДЛЯ ВОДЫ ( шир.10мм - вес 200гр, шир.20мм -500гр)
	кг
	0,50
	
	
	ширина - 20мм 
Толщина - 0,11мм 
ГОСТ - 24222-80
ТУ 6-05-1388-86
	
	0,50

	19
	ЛЕНТА ФУМ-1
	кг
	16,28
	
	
	Марка 1; стойкость - к агрессивным жидкостям и газам, работающим под давлением до 64,7Мпа; материал - фторопласт

ширина - 20мм 
Толщина - 0,11мм с предельными отклонениями  0,1+/-0,02 мм; смазка – 17-20 % масло вазелиновое медицинское.
ТУ 6-05-1388-86
	
	16,28

	20
	ОЧИСТИТЕЛЬ K-FLEX 1.0Л
	шт
	1,00
	
	
	применение - для очистки инструмента и разбавления клея 
Объём - 1л
	
	1,00

	21
	ПЕРЧАТКА ТЕРМОУСАЖИВАЮЩАЯ ТУП 3/120
	шт
	2,00
	
	
	
ТУ95 1541-90
	
	2,00

	22
	ПЕРЧАТКА ТЕРМОУСАЖИВАЮЩАЯ ТУП 3/240
	шт
	2,00
	
	
	
ТУ95 1541-90
	
	2,00

	23
	ПЕРЧАТКА ТЕРМОУСАЖИВАЮЩАЯ ТУП 3/35
	шт
	1,00
	
	
	
ТУ95 1541-90
	
	1,00

	24
	ПЕРЧАТКА ТЕРМОУСАЖИВАЮЩАЯ ТУП 4-0
	шт
	30,00
	
	
	Диаметр, мм - перчатки до усадки 42 мм,после усадки 15 мм, диаметр пальца до усадки 14 мм,после усадки 3,5 мм 

назначение - для ремонта кабельных линий 0,4 кВ 

Напряжение - до 1 кВ 

Толщина - стенки юбки после усадки 3,5 мм,стенки пальцев после усадки 2 мм 

Число жил кабеля - 4 

Сечение кабеля - 16-25мм2

ТУ95 1541-90
	
	30,00

	25
	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ Т=150 МКР
	м
	175,00
	
	
	
ГОСТ16337
	
	175,00

	26
	СТЕКЛО ОРГАНИЧЕСКОЕ ТОСП (ПРОЗРАЧНОЕ) T=2ММ ЛИСТ (1500Х1700)
	шт
	2,00
	
	
	ГОСТ - 17622-72
ГОСТ17622-72
	
	2,00

	27
	СТЕКЛОПЛАСТИК РСТ-430(ЛФК) С ДВОЙНОЙ ПРОПИТКОЙ
	м2
	245,00
	
	
	ТУ - 6-48-87-92 
ширина - 1000мм 
пропитка - латекс 
упаковка - рулон 
температура применения - от -40 до 60С
ТУ6-48-87-92
	
	245,00

	28
	СТЕКЛОТКАНЬ Т-11,13(100СМ) РУЛОН 50М
	м
	295,00
	
	
	длина рулона - 50м 
материал - 2,0мм 
ширина - 92см 
Толщина - 0,27мм 
рабочая температура - от -200 до +450С
ГОСТ 19170-73
	
	295,00

	29
	ТЕКСТОЛИТ ЛИСТОВОЙ ПТК (ЛИСТ 1000Х1150) T=20ММ
	кг
	30,00
	
	
	
ГОСТ5-78
	
	30,00

	30
	ТРУБКА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ПВХ М-50 D= 8ММ БУХТЫ ДО 15КГ
	кг
	5,00
	
	
	
ГОСТ 19034-82
	
	5,00

	31
	ТРУБКА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ K-FLEXE ENERGO PLUS 19*28
	м
	6,00
	
	
	Длина - 2 м 
температура - теплоносителя до 150С 
Диаметр внутренний - 28 мм 
Толщина - 19 мм
	
	6,00

	32
	ТРУБКА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ K-FLEXE ENERGO PLUS 19*35
	м
	12,00
	
	
	Длина - 2 м 
температура - теплоносителя до 150С 
Диаметр внутренний - 35 мм 
Толщина - 19 мм
	
	12,00

	33
	ТРУБКА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ K-FLEXE ENERGO PLUS 19*42
	м
	2,00
	
	
	Длина - 2 м 
температура - теплоносителя до 150С 
Диаметр внутренний - 42 мм 
Толщина - 19 мм
	
	2,00

	34
	ТРУБКА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ K-FLEXE ENERGO PLUS 19*48
	м
	16,00
	
	
	Длина - 2 м 
температура - теплоносителя до 150С 
Диаметр внутренний - 48 мм 
Толщина - 19 мм
	
	16,00

	35
	ТРУБКА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ K-FLEXE ENERGO PLUS 19*57
	м
	20,00
	
	
	Длина - 2 м 
температура - теплоносителя до 150С 
Диаметр внутренний - 57 мм 
Толщина - 19 мм
	
	20,00

	36
	ТРУБКА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ K-FLEXE ENERGO PLUS 19*60
	м
	40,00
	
	
	Длина - 2 м 
температура - теплоносителя до 150С 
Диаметр внутренний - 60 мм 
Толщина - 19 мм
	
	40,00

	37
	ТРУБКА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ K-FLEXE ENERGO PLUS 19*89
	м
	70,00
	
	
	Длина - 2 м 
температура - теплоносителя до 150С 
Диаметр внутренний - 89 мм 
Толщина - 19 мм
	
	70,00

	38
	ТРУБКА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ K-FLEXE ENERGO 13*28
	м
	6,00
	
	
	Длина - 2 м 
температура - теплоносителя до 105С 
Диаметр внутренний - 28 мм 
Толщина - 13 мм
	
	6,00

	39
	ТРУБКА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ K-FLEXE ENERGO 13*35
	м
	10,00
	
	
	Длина - 2 м 
температура - теплоносителя до 105С 
Диаметр внутренний - 36 мм 
Толщина - 13 мм
	
	10,00

	40
	ТРУБКА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ K-FLEXE ENERGO 13*48
	м
	18,00
	
	
	Длина - 2 м 
температура - теплоносителя до 105С 
Диаметр внутренний - 48 мм 
Толщина - 13 мм
	
	18,00

	41
	ТРУБКА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ K-FLEXE ENERGO 13*57
	м
	20,00
	
	
	Длина - 2 м 
температура - теплоносителя до 105С 
Диаметр внутренний - 57 мм 
Толщина - 13 мм
	
	20,00

	42
	ТРУБКА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ K-FLEXE ENERGO 13*60
	м
	40,00
	
	
	Длина - 2 м 
температура - теплоносителя до 105С 
Диаметр внутренний - 60 мм 
Толщина - 13 мм
	
	40,00

	43
	ТРУБКА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ K-FLEXE ENERGO 19*89
	м
	70,00
	
	
	Длина - 2 м 
температура - теплоносителя до 105С 
Диаметр внутренний - 89 мм 
Толщина - 13 мм
	
	70,00

	44
	ТРУБКА ТЕРМОУСАЖИВАЮЩАЯСЯ ТУТ 32/16 БУХТА 50М
	м
	51,20
	
	
	
ТУ95-1613-01
	
	51,20

	45
	ФТОРОПЛАСТ ЛИСТОВОЙ (ЛИСТ 500Х500) T= 2ММ
	кг
	4,00
	
	
	
ГОСТ10007-80,ТУ6-05-810-8
	
	4,00

	46
	ФТОРОПЛАСТ ЛИСТОВОЙ (ЛИСТ 500Х500) T= 3ММ
	кг
	3,00
	
	
	марка - ФФ-4 
ГОСТ - 21000 
Толщина - 3 мм 
размер листа - 500х500 мм
ГОСТ10007-80,ТУ6-05-810-8
	
	3,00

	47
	ФТОРОПЛАСТ СТЕРЖНЕВОЙ D= 30ММ МАРКА Ф-4
	кг
	7,00
	
	
	марка - Ф-4 
ТУ - 6-05-810-88 
диаметр - 30мм
ТУ6-05-810-88
	
	7,00

	48
	ФТОРОПЛАСТ СТЕРЖНЕВОЙ D= 40ММ МАРКА Ф-4
	кг
	3,00
	
	
	
ТУ6-05-810-88
	
	3,00

	49
	ФТОРОПЛАСТ СТЕРЖНЕВОЙ D= 50ММ МАРКА Ф-4
	кг
	5,00
	
	
	марка - Ф-4 
ТУ - 6-05-810-88 
диаметр - 50мм
ТУ6-05-810-88
	
	5,00

	50
	ФТОРОПЛАСТ СТЕРЖНЕВОЙ D= 80 ММ МАРКА Ф-4
	кг
	12,00
	
	
	ТУ - 6-05-810-88
ТУ6-05-810-88
	
	12,00

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	


Место поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг:  Склад Заказчика в г. Саров, Нижегородская обл. ЗАТО Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы ГК «Росатом», правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».
На территории ЗАТО Саров установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. Для въезда в ЗАТО Саров необходимо наличие пропуска. ПОСТАВЩИК самостоятельно обязан оформить документы на въезд в город в соответствии с установленными правилами, либо своими силами и за свой счет организовать доставку товара до склада Заказчика любой транспортной компанией, имеющей пропуск в ЗАТО Саров.
Примечание: Обращаем внимание, что в сведениях о товарах могут содержаться ссылки на ТУ, ГОСТы, название марки, бренда товара (оборудования, техники и т.п.) конкретных заводов изготовителей, которые должны рассматриваться как эквивалент (аналог). В связи с этим, в случае указания эквивалента участник обязан представить заявку на поставку товара (оборудования, техники и т.п.) удовлетворяющего техническим требованиям ИТТ, рабочей документации и указать в соответствующих столбцах спецификации подробные данные на предлагаемый им товар (оборудование, технику и т.п.) и комплектацию товара (оборудования, техники, изделия, комплекса, комплекта и т.п.) и (или) запасных частей. 

ВНИМАНИЕ!

Участник процедуры закупки будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли  в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

- будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если договор, заключённый с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора. 
PAGE  
58

