| УТВЕРЖДЕНО |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
| Заместитель директора по науке и производству. ______________/ Е.В. Скачков/. |  | Директор отделения № 58. _________/ А.В. Егоркин /. |
| « __ » _______________ 2014 года |  | « __ » ____________ 2014 года |

| СОГЛАСОВАНО |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
| Начальник управления организации конкурсных процедур и закупок. ______________/ И.А. Ловковский/. |  | ЗАО «Наука и Инновации». ___________/ ____________/. |
| « __ » _______________ 2014 года |  | « __ » ____________ 2014 года |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку электротехнических изделий и оборудования

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

2014

Техническое задание

на поставку электротехнических изделий и оборудования

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Комплектность | Единица измерения | Данные из ниже приведенного перечня | Количество | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Блок обработки и передачи информации от блоков детектирования плотности потока гамма-излучения | - количество подключаемых блоков детектирования – до 20-ти - диапазон рабочих температур: минус 40 ÷ +50 °С - интерфейсы связи: RS-232, RS-485, Ethernet - питание: 220 В, 50 Гц - степень защиты: IP 65 | - сертификат в системе сертификации ОИТ | - блок обработки и передачи информации; - программное обеспечение; - руководство по эксплуатации, паспорт | шт. | - | 1 | 31.12.2014 | Не менее 12 месяцев |
|  | Блок детектирования для измерения мощности дозы гамма-излучения | - диапазон регистрируемой энергии - 0,05 ÷ 3,0 МэВ - относительная погрешность измерений - не более ±15 % - диапазон рабочих температур: минус 40 ÷ +50 °С | - | - модуль ионизационной камеры (МИК) - модуль электрометра (МЭ) - длина кабеля между МИК и МЭ – 20 м - длина информационного кабеля – 10 м | шт. | - | 1 | 31.12.2014 | Не менее 12 месяцев |
|  | Кнопка аварийного останова | - грибовидная головкой триггерного действия с возвратным поворотом - цвет головки – красный - XB4BS8445 (Schneider Electric)* | - | - кнопка | шт. |  | 4 | 31.12.2014 | Не менее 12 месяцев |
|  | Кнопка с выступающим толкателем | - пружинный возврат с выступающим толкателем - цвет – красный XB4BL42 (Schneider Electric)* | - | - кнопка | шт. |  | 5 | 31.12.2014 | Не менее 12 месяцев |
|  | Кнопка с потайным толкателем | - пружинный возврат с потайным толкателем - цвет – черный XB4BA21 (Schneider Electric)* | - | - кнопка | шт. |  | 4 | 31.12.2014 | Не менее 12 месяцев |
|  | Переключатель без возврата | - переключение на два положения - управляется ключом - ключ вынимается в положении 0 XB4BG21 (Schneider Electric)* | - | - переключатель - ключ | шт. |  | 2 | 31.12.2014 | Не менее 12 месяцев |
|  | Переключатель с возвратом | - переключение на два положения с пружинным возвратом в положение 0 - управляется ключом - ключ вынимается в положении 0 XB4BG61 (Schneider Electric)* | - | - переключатель - ключ | шт. |  | 2 | 31.12.2014 | Не менее 12 месяцев |
|  | Регистратор видеонаблюдения | - цифровой сетевой видеорегистратор стандартного класса; - pапись с разрешением 960H (700ТВЛ); - частота кадров 25Fps; - видеовыход высокого разрешения HDMI; - поддержка двупоточного видео и двустороннего звука; - HDD 2Tb SATA-III | - | - регистратор видеонаблюдения; - пульт управления; - инструкция на русском языке | шт. |  | 1 | 31.12.2014 | Не менее 12 месяцев |
|  | Блок питания для видеокамер | - источник питания 12V 1.5 A | - | - блок питания | шт. |  | 4 | 31.12.2014 | Не менее 12 месяцев |
|  | Кожух видеокамеры | - защита от ионизирующего излучения | - | - кожух защитный - видеокамера zoom box 12х | шт. |  | 1 | 31.12.2014 | Не менее 12 месяцев |
|  | Корпусная видеокамера | - SonyEffio-P (960H) WDR, 700/750ТВЛ, модель ВСР-1051М | - | - видеокамера | шт. |  | 3 | 31.12.2014 | Не менее 12 месяцев |
|  | Объектив для видеокамер | - варио 2.8-12 мм (90-20 гр.) | - | - объектив | шт. |  | 3 | 31.12.2014 | Не менее 12 месяцев |
|  | Кронштейн для крепления видеокамеры к стене | - исполнение – металл - возможность регулировки видеокамеры по горизонтали и вертикали | - | - кронштейн - крепежный материал | шт. |  | 3 | 31.12.2014 | Не менее 12 месяцев |
|  | Телевизор | - тип – LED - вход VGA, HDMI - диагональ – не менее 42” | - | - телевизор - пульт управления - инструкция на русском языке | шт. |  | 2 | 31.12.2014 | Не менее 12 месяцев |
|  | Кронштейн настенный для крепления ЖК | - крепления телевизора на стене - диагональ ТВ не менее 42” | - | - кронштейн - крепежный материал | шт. |  | 2 | 31.12.2014 | Не менее 12 месяцев |
|  | Кабель VGA | - 5 м | - | - кабель | шт. |  | 2 | 31.12.2014 | Не менее 12 месяцев |
|  | VGA коммутатор | - вход 1-х VGA - выход 1-х VGA - выход для подключения к ТВ (кроме VGA) | - | - коммутатор | шт. |  | 1 | 31.12.2014 | Не менее 12 месяцев |
|  | Концевой выключатель безопасности | - скорость срабатывания - 1 мм/м до 0,5 м/с - рабочая частота: механический ресурс – 120 перекл./мин, 30 перекл./мин D4B-4116N (Omron Corp.)* | - IEC/EN60947-5-1 | - концевой выключатель | шт. |  | 6 | 31.12.2014 | Не менее 12 месяцев |
|  | Концевой выключатель безопасности | - скорость срабатывания - 1 мм/м до 0,5 м/с - рабочая частота: механический ресурс – 120 перекл./мин, 30 перекл./мин D4B-4117N (Omron Corp.)* | - IEC/EN60947-5-1 | - концевой выключатель | шт. |  | 15 | 31.12.2014 | Не менее 12 месяцев |
|  | Микропереключатель | - микропереключатель с шарнирным рычагом и винтовыми клеммами Z-15GW-B (Omron Corp.) | - | - микропереключатель | шт. |  | 2 | 31.12.2014 | Не менее 12 месяцев |
|  | Датчик перепада давления | - среда – воздух и агрессивный газ (озон) - диапазон измеряемого давления – 0,3-5 мбар QBM81-5 (Siemens)* | - | - датчик перепада давления - монтажный комплект | шт. |  | 1 | 31.12.2014 | Не менее 12 месяцев |
|  | Корпус кнопочного поста (1 отверстие) | - количество кнопок – 1 - материал – пластик - цвет – пластик XALDO1 (Legrand)* | - | - пост кнопочный | шт. |  | 10 | 31.12.2014 | Не менее 12 месяцев |
|  | Корпус кнопочного поста (2 отверстия) | - количество кнопок – 2 - материал – пластик - цвет – пластик XALDO2 (Legrand)* | - | - пост кнопочный | шт. |  | 3 | 31.12.2014 | Не менее 12 месяцев |
|  | Сирена сигнальная электрическая | - исполнение - металл - напряжение 220 В - сила звука – не менее 98 дБ | - | - сирена | шт. |  | 3 | 31.12.2014 | Не менее 12 месяцев |
|  | Звонок электромеханический громкого боя | - исполнение - металл - напряжение 220 В - сила звука – не менее 85 дБ - время непрерывной работы – 10 мин | - | - Звонок | шт. |  | 3 | 31.12.2014 | Не менее 12 месяцев |
|  | Светофор сигнального типа (красный) | - тип лампы – лампа накаливания - цоколь – E27 - степень защиты – IP54 - светофильтр - красный | - | - светофор | шт. |  | 8 | 31.12.2014 | Не менее 12 месяцев |
|  | Светофор сигнального типа (зеленый) | - тип лампы – лампа накаливания - цоколь – E27 - степень защиты – IP54 - светофильтр - зеленый | - | - светофор | шт. |  | 8 | 31.12.2014 | Не менее 12 месяцев |
|  | Лампа накаливания | - 40Вт - E27 | - | - лампа | шт. |  | 20 | 31.12.2014 | Не менее 12 месяцев |
|  | Сетевой фильтр | - 5 розеток - длина провода 5 м - наличие предохранителя | - | - сетевой фильтр | шт. |  | 3 | 31.12.2014 | Не менее 12 месяцев |
|  | Выключатель автоматический трехполюсный 32А | - рабочее напряжение – 220-400 В - номинальный ток – 32 А - число полюсов – 3 - число модулей – 3 - сечение кабеля – 25 мм2 C60N/3P/32A/C (Schneider Electric)* | - | - выключатель | шт. |  | 2 | 31.12.2014 | Не менее 12 месяцев |
|  | Выключатель автоматический трехполюсный 20 А | - рабочее напряжение – 220-400 В - номинальный ток – 20 А - число полюсов – 3 - число модулей – 3 - сечение кабеля – 25 мм2 C60N/3P/20A/C (Schneider Electric)* | - | - выключатель | шт. |  | 2 | 31.12.2014 | Не менее 12 месяцев |
|  | Провод ПВС 2х0,75мм2 | - | - ГОСТ 7399-97 - МЭК 227 | - провод | м |  | 800 | 31.12.2014 | Не менее 12 месяцев |
|  | Провод ПВС 2х1,5мм2 | - | - ГОСТ 7399-97 - МЭК 227 | - провод | м |  | 500 | 31.12.2014 | Не менее 12 месяцев |
|  | Провод ПВС 3х1,5+1х1,5 | - | - ГОСТ 7399-97 - МЭК 227 | - провод | м |  | 400 | 31.12.2014 | Не менее 12 месяцев |
|  | Провод ПВС 3х2,5+1х2,5 | - | - ГОСТ 7399-97 - МЭК 227 | - провод | м |  | 100 | 31.12.2014 | Не менее 12 месяцев |
|  | Кабель МКЭШ 2х0,35мм | - | - ГОСТ 10348-80 | - провод | м |  | 500 | 31.12.2014 | Не менее 12 месяцев |
|  | Кабель МКЭШ 5х0,35мм | - | - ГОСТ 10348-80 | - провод | м |  | 200 | 31.12.2014 | Не менее 12 месяцев |
|  | Кабель МКЭШ 14х0,75мм | - | - ГОСТ 10348-80 | - провод | м |  | 200 | 31.12.2014 | Не менее 12 месяцев |
|  | Кабель РК 75-4-11 АУ | - | - | - провод | м |  | 500 | 31.12.2014 | Не менее 12 месяцев |
|  | Провод ПЩ 4,0 | - | - | - провод | г |  | 6000 | 31.12.2014 | Не менее 12 месяцев |
|  | Провод КСТППнг-HF 2х0,5 | - | - ТУ 3580-388-002117053-2008 | - провод | м |  | 500 | 31.12.2014 | Не менее 12 месяцев |
|  | Провод КСТППнг-НF 4х1,5 | - | - ТУ 3580-388-002117053-2008 | - провод | м |  | 500 | 31.12.2014 | Не менее 12 месяцев |
|  | Коробка соединительная КС-20 (c сальниками) | - размер, не менее 250х140х80 мм - наличие сальников ввода - степень защиты, не менее IP65 | - ГОСТ 12.2.007.0-75 | - коробка соединительная - сальники | шт. |  | 4 | 31.12.2014 | Не менее 12 месяцев |
|  | Металлорукав | - материал изготовления – оцинкованная сталь - внутренний диаметр - 15 мм | ТУ 4833–009–56599641–2003 | - | м |  | 200 | 31.12.2014 |  |
|  | Кабель-канал | - материал изготовления – ПВХ - 20х20 мм | ТУ 5772-001-97341529-2008 | - | м |  | 100 | 31.12.2014 |  |
|  | Клемма с размыкателем | - 4-проводная клемма с размыкателем с клавишей рассоединения | - | - клемма | шт. |  | 100 | 31.12.2014 | Не менее 12 месяцев |
|  | Торцевая пластина к клемме с размыкателем | - цвет - оранжевый | - | - пластина | шт. |  | 50 | 31.12.2014 | Не менее 12 месяцев |
|  | Распаячная коробка 100х100х80 | - размеры 100х100х80 мм - материал - металл | - | - распаячная коробка | шт. |  | 3 | 31.12.2014 | Не менее 12 месяцев |
|  | Клемма проходная бежевая | - количество контактов - 2 - 4 мм2 - 32А - ширина 6 мм - цвет бежевый | - | - клемма | шт. |  | 150 | 31.12.2014 | Не менее 12 месяцев |
|  | Клемма проходная синяя | - количество контактов - 2 - 4 мм2 - 32А - ширина 6 мм - цвет синий | - | - клемма | шт. |  | 150 | 31.12.2014 | Не менее 12 месяцев |
|  | Клемма проходная зеленая | - количество контактов - 2 - 4 мм2 - 32А - ширина 6 мм - цвет зеленый | - | - клемма | шт. |  | 180 | 31.12.2014 | Не менее 12 месяцев |
|  | Наконечник медный 2,5мм2 втулочный изолированный на 2 провода | - | - | - наконечник | шт. |  | 100 | 31.12.2014 | Не менее 12 месяцев |
|  | Наконечник медный 1,5мм2 втулочный изолированный на 2 провода | - | - | - наконечник | шт. |  | 100 | 31.12.2014 | Не менее 12 месяцев |
|  | Наконечник медный 0,5мм2 втулочный изолированный на 1 провод | - | - | - наконечник | шт. |  | 300 | 31.12.2014 | Не менее 12 месяцев |
|  | Наконечник медный 1,5мм2 втулочный изолированный на провод | - | - | - наконечник | шт. |  | 100 | 31.12.2014 | Не менее 12 месяцев |
|  | Наконечник медный 1,0мм2 втулочный изолированный на 2 провода | - | - | - наконечник | шт. |  | 200 | 31.12.2014 | Не менее 12 месяцев |
|  | Наконечник медный 0,75мм2 втулочный изолированный на 1 провод | - | - | - наконечник | шт. |  | 100 | 31.12.2014 | Не менее 12 месяцев |
|  | Наконечник медный 1,5мм2 втулочный изолированный на 1 провод | - | - | - наконечник | шт. |  | 100 | 31.12.2014 | Не менее 12 месяцев |
|  | Наконечник медный 2,5мм2 втулочный изолированный на 1 провод | - | - | - наконечник | шт. |  | 100 | 31.12.2014 | Не менее 12 месяцев |
|  | Наконечник медный 16мм2 облегченный луженый под опрессовку | - | - | - наконечник | шт. |  | 10 | 31.12.2014 | Не менее 12 месяцев |
|  | Наконечник медный 2,5-6 кольцевой изолированный | - | - | - наконечник | шт. |  | 50 | 31.12.2014 | Не менее 12 месяцев |
|  | Наконечник кольцевой изолированный 1,5-4 | - | - | - наконечник | шт. |  | 100 | 31.12.2014 | Не менее 12 месяцев |
|  | Дверь металлическая двухстворчатая сетчатая с механическим запором | - материал – металл - петли на подшипниках - опорный ролик на створке - петли для навесного замка - приложение 1 | - | - дверь в сборе | шт. |  | 2 | 31.12.2014 | Не менее 12 месяцев |
|  | Световая завеса | - 3 луча - длина излучателя-приемника не менее 100 см - напряжение питания – 24 В - IP67 - время срабатывания не более 25 мс | - | - излучатель - приемник - кабель соединительный (5 м) - крепеж для монтажа на стену | шт. |  | 2 | 31.12.2014 | Не менее 12 месяцев |
|  | Навесной замок | - механический - цилиндровый механизм - ключевой, без автоматического запирания - однооборотный | - | - замок - комплект ключей | шт. |  | 2 | 31.12.2014 | Не менее 12 месяцев |
|  | Каплеструйный принтер больших знаков | - количество печатающих головок – 2 - скорость печати до 90 м/мин - число печатающих сопел – 7 - интерфейс Ethernet - I/O box - высота печатаемых знаков: от 8 до 64 мм - емкость чернильной системы – не менее 4,5 | - | - каплеструйный принтер | шт. |  | 1 | 31.12.2014 | Не менее 12 месяцев |
|  | Принтер лазерный | - скорость печати – не менее 18 стр/мин - интерфейс связи с ПК – USB - 2 запасных картриджа |  | - принтер - 2 запасных картриджа, помимо стандартного - кабель USB (3 м) | шт. |  | 1 | 31.12.2014 | Не менее 36 месяцев |
|  | Основание для хомута (белый) | - Ø 4,6мм - самоклеющийся |  | - основание | шт. |  | 100 | 31.12.2014 | Не менее 12 месяцев |
|  | Хомут 3,5x150mm | - 3,5x150mm - гибкий - белый |  | - хомут | шт. |  | 100 | 31.12.2014 | Не менее 12 месяцев |
|  | Хомут 4,8x375mm | - 4,8x375mm - гибкий - белый |  | - хомут | шт. |  | 200 | 31.12.2014 | Не менее 12 месяцев |
|  | Лента изоляционная белая | - материал – ПВХ - 15ммХ20м |  | - лентаизоляционная | шт. |  | 10 | 31.12.2014 | Не менее 12 месяцев |
|  | Лента изоляционная синяя | - материал – ПВХ - 19ммХ20м |  | - лентаизоляционная | шт. |  | 10 | 31.12.2014 | Не менее 12 месяцев |
|  | Информационное табло на основе матричных светодиодных панелей | - тип индикации – матричные светодиоды - трехцветное - размер пикселя – 5 мм - количество панелей – 1 по вертикали, 4 по горизонтали - интерфейс – modbus - питание 24 В | - | - табло - угловой крепеж на стену | шт. |  | 2 | 31.12.2014 | Не менее 12 месяцев |

*возможна поставка аналогичного оборудования, но сопоставимого по качеству и характеристиками не хуже требуемых.

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка Товара должна включать в себя следующее: позиции №; Получатель; адрес Получателя; место №; вес нетто (в кг); вес брутто (в кг). По мере необходимости на упаковке в местах, требующих специального обращения, наносится дополнительная маркировка, такая как «осторожно», «верх», а также другие обозначения.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Товар должен быть поставлен в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. В упаковку вкладывается упаковочный лист с указанием в нем следующих данных: номер Договора; номер упаковки; наименование Товара; модель; количество изделий в упаковке, всего; Получатель; адрес и почтовые реквизиты завода изготовителя

РАЗДЕЛ 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Поставляемое оборудование не должно превышать значений воздействия на окружающую среду, установленных действующими нормативными документами РФ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документы (паспорта, сертификаты, ТУ и др.) на поставляемые материалы и оборудование должны предоставляться Заказчику в печатном виде в одном экземпляре и на электронном носителе в одном экземпляре.

Директор отделения                    ________________ /А.В. Егоркин/

Начальник лаборатории             ________________ /А.В. Зыкин/